Załącznik nr 6

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont parkingu przy Domu Ludowym w m. Żabno

OFERENT:………………………………………………

Data : …………………

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

| Elementy / Kody | Wartość [zł] |
| --- | --- |
| D-01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |
| D-02.00.00 Roboty ziemne |  |
| D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego |  |
| D-04.00.00 Podbudowy |  |
| D-05.00.00 Nawierzchnie |  |
| D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |
| D-08.00.00 Elementy ulic |  |
| Razem |  |

Remont parkingu przy Domu Ludowym w m. Żabno

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jednost-kowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 | D-01.01.01. 021 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych | ha | 0,09 |  |  |
| 2 | D-01.03.25. 05 | Ścinanie drzew o średnicy do 46-55cm wraz karczowaniem pni oraz wywiezieniem gałęzi i karpiny na odl. do 2km 2 szt. | szt. | 2,00 |  |  |
| 3 | D-01.02.02. 01 | Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 15cm z użyciem w strefie robót, (średnio 10 cm) wraz z wbudowaniem humusu w zieleńcach | m2 | 349,30 |  |  |
| 4 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż i ponowny montaż wiaty przystankowej na wykonanym peronie | kpl. | 1,00 |  |  |
|  |  | D-02.00.00 Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 5 | D-02.01.01. 01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II wbudowaniem urobku w nasyp (odmulenie rowu) | m 3 | 4,0 |  |  |
|  |  | D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego |  |  |  |  |
| 6 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie studni chłonnej betonowych śr. 1200 mm, gł. do 2,0m na ławie z kruszywa gr 20cm z wpustem ulicznym typ ciężki - klasa D obciążenie 400 kN i pierścieniem odciążającym po uprzednim wykonaniu wykopów oraz zasypaniu wnęk i zagęszczeniu oraz z wbudowaniem pozostałego gruntu w nasyp 1 szt. | kpl. | 1,00 |  |  |
|  |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |  |  |
| 7 | D-04.01.01. 01 | Koryto wykonane na całej szerokości chodników (parking oraz poszerzenia nawierzchni) mechanicznie w gruncie kat II-IV, głębokość koryta 10cm – wraz z wbudowaniem gruntu z koryta w nasyp | m2 | 241,20 |  |  |
| 8 | D-04.01.02. 03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV | m2 | 894,89 |  |  |
| 9 | D-04.04.02. 12 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego , warstwa górna , grubość warstwy 10cm na poszerzeniu nawierzchni | m2 | 135,80 |  |  |
| 10 | D-04.02.01. 01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku, grubość warstwy 10cm chodniki | m2 | 130,79 |  |  |
| 11 | D-04.04.01. 22 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm: chodnik - 130,79m2 | m2 | 130,79 |  |  |
| 12 | D-04.04.01. 23 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm: | m2 | 764,10 |  |  |
| 13 | D-04.08.01. 01 | Wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową grysową dowożoną z odległości min 5 km (wykonanie warstwy wyrównawczej w ilości średnio 75 kg/m 2) | t | 49,40 |  |  |
|  |  | D-05.00.00 Nawierzchnie |  |  |  |  |
| 14 | D-05.03.05. 05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm | m² | 658,70 |  |  |
| 15 | D-05.03.23. 32 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 105,40 |  |  |
|  |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
| 16 | D-06.01.01. 11 | Humusowanie z obsianiem zieleńców i skarp przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5cm (bez dowozu ziemi urodzajnej) | m2 | 202,70 |  |  |
| 17 | D-06.01.06. 21 | Umocnienie skarpy płytami ażurowymi EKO 40x60x10cm | m2 | 5,28 |  |  |
| 18 | D-06.01.10. 10 | Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki -pobocza gr. 7cm szer. 0,7m | m3 | 10,50 |  |  |
|  |  | D-08.00.00 Elementy ulic |  |  |  |  |
| 19 | D-08.01.01. 01 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C8/10 (B-10) | m | 128,10 |  |  |
| 20 | D-08.02.02. 21 | Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 104,63 |  |  |
| 21 | D-08.02.02. 22 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (20% powierzchni chodników) | m2 | 26,16 |  |  |
| 22 | D-08.03.01. 21 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 99,40 |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO |  |
| VAT |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |

Objaśnienia:

D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione  w specyfikacjach technicznych.

Wartość brutto …………………………………….…………………..,

(słownie) ………………………………………………….………………….