Załącznik nr 3

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY 11/2016

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej         (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412),

- art. 12 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę              i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139),

- § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),

po interpretacji danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody oraz sprawozdań              z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika Nr 10 wyżej wymienionego rozporządzenia z urządzenia wodociągowego o produkcji do 100 m3/d – w miejscowości Podkońce, przedstawionych w poniższej tabeli:

| Data poboru | Punkt poboru próbki wody | Oznakowanie próbki | Nr sprawozdania z badań wody | Laboratorium wykonujące badanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.02.2015 r. | Pawliczka 31 | 17/HKN/MK/LIP/2015 | 217 z dnia 03.03.2015 r. | Oddział Laboratoryjny w Radomiu |
| 24.03.2015 r. | Hydrofornia Podkońce | 31/HKN/Z/LIP/2015 | 574/S z dnia 30.03.2015 r. | Oddział Laboratoryjny w Radomiu |
| 15.09.2015 r. | Pawliczka 31 | 66/HKN/MK/LIP/2015 | 1120 z dnia 23.09.2015 r. | Oddział Laboratoryjny w Radomiu |
| 17.11.2015 r. | Hydrofornia Podkońce | 115/HKN/Z/LIP/2015 | 2354/S z dnia 25.11.2015 r. | Oddział Laboratoryjny w Radomiu |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego w miejscowości Podkońce

administrowanego przez

Wójta Gminy

Rzeczniów 1, 27-353 Rzeczniów

Uzasadnienie

Po przeprowadzeniu analizy:

- protokołów z poboru próbek wody ze stałych punktów poboru, pobranych w ramach nadzoru bieżącego i kontroli wewnętrznej, administratora urządzenia wodociągowego w Podkońcach,

- sprawozdań z badań próbek wody,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1-4 rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia              13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.               z 2015 poz. 1989).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Z upoważnienia

Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Lipsku

Grażyna Tomasik