Załącznik nr 2

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY 10/2016

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej         (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412),

- art. 12 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę              i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139),

- § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),

po interpretacji danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody oraz sprawozdań              z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika Nr 10 wyżej wymienionego rozporządzenia z urządzenia wodociągowego o produkcji do 100 m3/d – w miejscowości Wólka Modrzejowa, przedstawionych w poniższej tabeli:

| Data poboru | Punkt poboru próbki wody | Oznakowanie próbki | Nr sprawozdania z badań wody | Laboratorium wykonujące badanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.03.2015 r. | Hydrofornia Wólka Modrzejowa | 25/HKN/Z/LIP/2015 | 391 z dnia 11.03.2015 r. | Oddział Laboratoryjny w Radomiu |
| 24.03.2015 r. | Hydrofornia Wólka Modrzejowa | 30/HKN/Z/LIP/2015 | 573/S z dnia 30.03.2015 r. | Oddział Laboratoryjny w Radomiu |
| 15.06.2015 r. | Hydrofornia Wólka Modrzejowa | 47/HKN/MP/LIP/2015 | 745 z dnia 26.05.2015 r. | Oddział Laboratoryjny w Radomiu |
|  |  |  | OL-LBW.6210.656.2015 z dnia 02.07.2015 r. | Oddział Laboratoryjny w Siedlcach |
|  |  |  | HKL.9051.1.05138. 2015 z dnia 22.06.2015 r. | Oddział Laboratoryjny w Warszawie |
|  |  |  | PBP/5138/P/2015 z dnia 22.06.2015 r. | Oddział Laboratoryjny w Warszawie |
| 15.09.2015 r. | Wólka Modrzejowa 43 | 65/HKN/MK/LIP/2015 | 1119 z dnia 23.09.2015 r. | Oddział Laboratoryjny w Radomiu |
| 17.11.2015 r. | Hydrofornia Wólka Modrzejowa | 114/HKN/Z/LIP/2015 | 2353/S z dnia 25.11.2015 r. | Oddział Laboratoryjny w Radomiu |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego w miejscowości Wólka Modrzejowa

administrowanego przez

Wójta Gminy

Rzeczniów 1, 27-353 Rzeczniów

Uzasadnienie

Po przeprowadzeniu analizy:

- protokołów z poboru próbek wody ze stałych punktów poboru, pobranych w ramach nadzoru bieżącego i kontroli wewnętrznej, administratora urządzenia wodociągowego                                w Wólce Modrzejowej,

- sprawozdań z badań próbek wody,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1-4 rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia              13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.               z 2015 poz. 1989).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Z upoważnienia

Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Lipsku

Grażyna Tomasik