Załącznik nr 1

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY 9/2017

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej                       (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412, z późn. zm.),

- art. 12 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę               i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, z późn. zm.),

- § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),

po interpretacji danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody oraz sprawozdań              z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika Nr 10 wyżej wymienionego rozporządzenia z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m3/d –                          w miejscowości Rzeczniów, przedstawionych w poniższej tabeli:

| Data poboru | Punkt poboru próbki wody | Oznakowanie próbki | Nr sprawozdania z badań wody | Laboratorium wykonujące badanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.01.2016 r. | Ośrodek Zdrowia w Grabowcu | 4/HKN/MK/LIP/2016 | 7 z dnia 18.01.2016 r. | Oddział Laboratoryjny w Radomiu |
| 19.04.2016 r. | Urząd Gminy Rzeczniów | 29/HKN/MK/LIP/2016 | 219 z dnia 26.04.2016 r. | Oddział Laboratoryjny w Radomiu |
| 23.08.2016 r. | Ośrodek Zdrowia w Grabowcu | 39/HKN/MK/LIP/2016 | 524 z dnia 30.08.2016 r. | Oddział Laboratoryjny w Radomiu |
|  |  |  | 2309/S z dnia 27.10.2016 r. | Oddział Laboratoryjny w Radomiu |
|  |  |  | OL-LBW.6211.2544.2016 z dnia 10.11.2016 r. | Oddział Laboratoryjny w Siedlcach |
| 17.10.2016 r. | Hydrofornia Rzeczniów | 100/HKN/Z/LIP/2016 | HKL.9051.1.08273.2016 z dnia 25.10.2016 r. | Oddział Laboratoryjny w Warszawie |
|  |  |  | PBP/SP/8273/P/2016 z dnia 25.10.2016 r. | Oddział Laboratoryjny w Warszawie |
| 13.12.2016 r. | Urząd Gminy Rzeczniów | 62/HKN/MK/LIP/2016 | 828 z dnia 20.12.2016 r. | Oddział Laboratoryjny w Radomiu |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego w miejscowości Rzeczniów

administrowanego przez

Wójta Gminy

Rzeczniów 1, 27-353 Rzeczniów

Uzasadnienie

Po przeprowadzeniu analizy:

- protokołów z poboru próbek wody ze stałych punktów poboru, pobranych w ramach nadzoru bieżącego i kontroli wewnętrznej, administratora urządzenia wodociągowego                                w Rzeczniowie,

- sprawozdań z badań próbek wody,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1-4 rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia              13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.               z 2015 poz. 1989).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Lipsku

Jolanta Rękas-Szylar