Odpowiedzi na pytania oferentów .

1. Jakiej grubości styropianu użyć do docieplenia ścian ?

Odp. Grubość styropianu 10 cm.

2. Proszę o podanie wymiarów okien oraz określenie wymagań dotyczących stolarki.

Odp. Wykaz stolarki wraz z parametrami według zestawienia stolarki okiennej.

3. Dot. pakietu szyb w oknach – czy wszędzie ma być szyba zwykła, czy gdzieś ma być np.

antywłamaniowa.

Odp. Nie przewiduje się szyb antywłamaniowych.

4. Jaki ma być kolor stolarki ?

Odp. Kolor stolarki biały – PCV.

5. Czy wokół okien obramowania to odcięcie kolorem, czy mają to być elementy ze

styropianu ?

Odp. Obramowania okien, to odcięcie kolorem.

6. Czy w przedmiarze należy ująć podkład pod tynk mineralny Atlas Cerplast ?

Odp. Tak, przypadku zastosowania innego materiału należy wycenić zgodnie z

zaleceniami producenta.

7. Czy w przedmiarze należy ująć podkład pod farbę silikatową ?

Odp. Należy zastosować warstwy zgodnie z zaleceniami producenta.

8. Czy w wycenie uwzględnić rusztowania ?

Odp. Zleceniodawca nie narzuca metody wykonywania prac na wysokości, można

zastosować i wycenić zaproponowaną przez Wykonawcę technologię robót / wózki

nożycowe, rusztowania ruchome, rusztowania tradycyjne itp./.

UWAGA !

Zleceniodawca informuje, że możliwe jest zastosowanie materiałów o parametrach nie gorszych niż wykazane w przedmiarze. Przywołanie firmy Atlas  ma na celu wskazanie danych technicznych, a nie konkretnego producenta.