Skórcz, dnia 11 września 2009 r.

BGK – 341/07/2009

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. z późn. zm.) informuję, że Wykonawcy zwrócili się z pytaniami dotyczącymi treści SIWZ.

Przedstawiam treść pytań wraz z odpowiedziami.

1. Czy Inwestor przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe czy kosztorysowe ?

Umowa art. 12 pkt 12.1 podaje wynagrodzenie ryczałtowe, zaś w tym samym artykule, ale w pkt. 12.8 napisano „ustala się rozliczenie za wykonane roboty, na podstawie zatwierdzonego przez inspektora nadzoru rozliczenia sporządzonego w oparciu o kosztorys ofertowy ...".

Na podstawie treści przepisu art. 632 kodeksu cywilnego przyjąć należy, że konsekwencje ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego są bardzo rygorystyczne. Stronom nie przysługuje żadne roszczenie zmierzające do jednostronnej zmiany uzgodnionej sumy, zarówno w kierunku podwyższenia jak i obniżenia ryczałtu – por. wyrok ZA z 01.09.2006 r., sygnatura akt UZP/20/0-2407/06. Przedmiar pełni funkcję pomocniczą, co Inwestor zapisał w SIWZ.

Podsumowując, prosimy o zlikwidowanie tej sprzeczności poprzez usunięcie określonych zapisów.

Odp. Podtrzymujemy zapis o ryczałtowym wynagrodzeniu, natomiast z projektu umowy wykreślamy punkt 12.8.

2. Specyfikacja Techniczna ST-00.00 Wymagania ogólne 1.5.17. m.in. podaje wymóg obciążenia Oferentów kosztami zapewnienia biura dla Inżyniera Kontraktu i telefonu komórkowego wraz z kosztami utrzymania, eksploatacji itp. Zazwyczaj taki punkt pojawia się przy realizacji zadań w oparciu o procedury FIDIC. Czy nie załączono omyłkowo specyfikacji technicznych dotyczących FIDIC i czy Zamawiający podtrzymuje w/wym zapisy ?

Odp.

Zamawiający nie podtrzymuje tego zapisu.

3. Zamawiający załączył przedmiary na wykonanie zalicznikowych (wewnętrznych) instalacji  elektrycznych na terenie przepompowni i tłoczni do wyceny przez Oferentów. Jednakże oprócz tego w przedmiarach „roboty montażowe instalacji sanitarnej” w elemencie VI poz. 108 umieścił wykonanie przyłączy energetycznych do tłoczni i przepompowni. Są to prawdopodobnie zasilania przedlicznikowe, które zgodnie z obowiązującym prawem wykonuje ENERGA, ENEA lub inny operator w zależności od podziału administracyjnego. Prosimy o korektę.

Odp.

Podstawą sporządzenia wyceny na zalicznikowe instalacje elektryczne jest przedmiar robót elektrycznych  umiejscowiony w odrębnym przedmiarze robót elektrycznych, potwierdzony w Specyfikacji robót elektrycznych.  Zasilenie energetyczne przedlicznikowe zostaną  wykonane przez  Firmę  Energetyczną a więc roboty te pozostają poza Ofertą przetargową  wykonywaną przez Oferentów. Zapis o którym mowa w zapytaniu  jest  pozycją,  której nie  należy brać do wyceny ofertowej.

4. Proszę o udostępnienie na stronie internetowej wszystkich rysunków zestawionych w specyfikacji technicznej ST-00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5.2. Dokumentacja projektowa (Dokumentacja załączona do Dokumentacji Projektowej) ?

Odp.

Brakujące rysunki zostały udostępnione.

5. Czy zamawiający zgodnie z Ustawą z dnia 21.03.1985. (Dz.U.2007r.Nr 19 poz. 115. O drogach publicznych) Art.39. p.3 lokalizując kanalizację sanitarną w pasie drogowym na bazie zezwolenia zarządcy drogi, opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych wymaga, ze względu na wpływ obciążeń dynamicznych na stan techniczny nawierzchni dróg (zgodnie z normą PN-B-04500:1985 pkt 4.7), dopuszczenia do stosowania w ciągach komunikacyjnych rur i kształtek, na bazie posiadania Aprobat Technicznych IBDiM.

Odp.

Zamawiający nie wymaga dopuszczenia do stosowania w ciągach komunikacyjnych rur i kształtek na bazie posiadania Aprobat Technicznych IBDiM.

6.W załączniku nr 8 do oferty „POTENCJAŁ KADROWY” Wykonawca w 4 kolumnie tabeli ma obowiązek opisanie doświadczenia do wykonania zamówienia. Czy Wykonawca może dołączyć doświadczenie pracowników na osobnym formularzu w związku z niewielką ilością miejsca w kolumnie, a kolumnie zostawić zapis „wg załącznika 8a”.

Odp.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dodatkowego formularza.

7. Czy zapis w Załączniku nr 8 nad kolumną 4 dotyczący pkt. 1.5 nie jest błędem, ponieważ pkt. 1.5 w rozdz. V dotyczy spełnienia warunku czyli dołączenia d oferty kopii polisy potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Odp.

Zamawiający wykreśla zapis dotyczący pkt. 1.5 w Załączniku nr 8 nad kolumną 4.