Sulejów, 18.03.2010 r.

ZP-3410/1/10

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

"Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 na Osiedlu Podklasztorze w Sulejowie ul. Rycerska 10”.

Informuję, że w dniu 18.03.2010 r. wpłynęły następujące zapytania dotyczące ww. postępowania:

Pytania:

1. Czy współczynnik U < 1,1 W/m2K ma dotyczyć szyby, czy całego okna?

2. Czy stolarka drzwiowa ma mieć szyby bezpieczne?

3. W jakie nawiewniki zaopatrzyć stolarkę okienną?

4. Czy okna mają być otwierane klamką?

Odp.

1. Należy przyjąć współczynnik U dla szyb 1,1 W/m2K, a dla profili okna U < od 1,5.

2. Nie.

3. Stolarkę okienną nie należy zaopatrzyć w nawiewniki, ale okna muszą mieć możliwość zastosowania tkz. mikroklimatu.

4. Tak.