Pytanie dotyczące zapytania ofertowego NR 271.6.2019

Dotyczy części II pkt. 4 Kozetka lekarska.

**Czy Zamawiający dopuści kozetkę  medyczną o poniższych parametrach, prawie identycznych do opisanych przez Zamawiającego w OPZ?**

Kozetka wykonana z kształtowników stalowych, pokrytych farbą proszkową. Leże i zagłówek wykonane z płyty obitej pianką i obszyte materiałem skóropodobnym zmywalnym.

-regulacja zagłówka +/- 40 st.

-szerokość 550 mm

-długość 1880 mm

-wysokość 510 mm

-dopuszczalne obciążenie 180 kg

-stabilna kozetka o wadze 27 kg

Has-Med, 

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak dopuszczamy możliwość zaproponowania powyższej kozetki.