Szypliszki 25.09.2013r.

GMINA  SZYPLISZKI

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczonego:

„Remont stacji wodociągowej we wsi Kaletnik” (podstawa prawna - art. 38, ustawy P.z.p. ).

Pytanie 1.

Prosimy o uzupełnienie SIWZ o dokumentację projektową i zamieszczenie jej na stronie internetowej.

Odpowiedź: SIWZ została uzupełniona.

Pytanie 2.

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej prawidłowego wzoru umowy.

Odpowiedź: Poprawki do wzoru umowy zostały naniesione.

Pytanie 3.

Wymagania Zamawiającego naruszają intencje prawa zamówień publicznych jak i dyrektywy   europejskie, a mianowicie:

a) „Nie dopuszcza się stosowania atestów PZH na poszczególne podzespoły zestawów technologicznych w zamian atestu na kompletne urządzenie”. Czy zamawiający nie uzna atestów PZH na elementy-podzespoły-urządzenia, z których montowane są tzw zespoły technologiczne?

b) „W celu zachowania kompatybilności wszystkich urządzeń technologicznych, nie dopuszcza się zamiany tylko niektórych elementów/urządzeń zaprojektowanej, kompletnej technologii uzdatniania wody. Czy Zamawiający nie dopuszcza stosowania urządzeń równoważnych?

Odpowiedź:

a) zamawiajacy uzna zastosowanie elementów poszczególnych podzespołów, które posiadają

atest PZH.

b) zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, zgodnie z pkt II SIWZ.

Pytanie 4.

Prosimy o wskazanie w umowie okoliczności, w których kary poniesie Zamawiający?

Odpowiedź:

Karę umowną zastrzega się jedynie w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązania niepieniężnego, a takim jest zobowiązanie Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Natomiat zobowiązanie odwrotne ma charakter pieniężny, a wyroku z dnia 18 sierpnia 2005 roku (sygn. akt V CK 90/05),Sąd Najwyższy wyraźnie stwierdził, że zastrzeganie kary umownej w zakresie zobowiązań pieniężnych jest niedopuszczalne i tym samym takie postanowienie umowne jest bezwzględnie nieważne z mocy prawa.

Pytanie 5.

...Prosimy o potwierdzenie, że w niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski,

zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane pisemnie lub faksem lub drogą

elektroniczną.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wszystkie w/w formy kontaktu.

mgr inż. Mariusz Grygieńć

Wójt Gminy Szypliszki