Ad. Zap. Nr 1 dot. Poz. 55

Wymagania  zamawiającego zawarte są w opisie przedmiaru robót poz. 55

| 55 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż 4 kabin łączone w szeregu pomiędzy ścianami istniejącymi z wysokociśnieniowego laminatu lub równoważnego materiału wilgotnoodpornego wykończonego profilem aluminiowyn malowanym proszkowo nóżki i zawiasy ze stali nierdzewnej zamek z możliwością awaryjnego otwarcia i wskażnikiem wolne/zajęte, drzwi samoczynnie zamykane Produkt musi posiadać atest higieniczny i klasyfikację ogniową dopuszczjącą do stosowania w budynkach oświatowych |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ad. Zap. Nr 2 dot. Poz. 16

Wymagania  zamawiającego zawarte są w opisie przedmiaru robót poz. 16

| 16 | KNR 0-23 2614/02 | Ocieplenie ścian budynków w wybranym systemie płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża emulsją penetrującą gruntolit w i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej gr 2mm mm typu baranek z gotowej suchej mieszanki styropian EPS 70-040,BS115, CS(10)70, TR 100 ,klasa E gęstość pozorna min.13,5kg/m3 gr. 10cm-wyprawa tynkarska,grunt silikonowy w kolorach w.g. stanu istniejącego |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 545,158 | m2 | 545,158 |
|  |  | razem | m2 | 545,158 |

Ad. Zap. Nr 3

Wymagania  zamawiającego zawarte są w opisie przedmiaru robót poz. 60,61,117,118,144,171,172,199,200,223,224,248

Ad. Zap. Nr 4 dot. Poz. 81,82,83,84,85,86

Wymagania  zamawiającego zawarte są w opisie przedmiaru robót poz. 81,82,83,84,85,86

|  |  | 4.1. DOSTAWA BRAMKI DO PIŁKI RĘCZNEJ stalowa 3x2 m wraz z tulejami malowana biało-czerwono z profili 80x80 mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | Kalkulacja indywidualna | DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA SALI GIMNASTYCZNEJ -BRAMKI z tulejami stalowa 3x2 m wraz z tulejami malowana biało-czerwono z profili 80x80mm |  |  |
|  |  |  | KPL | 1 |
|  |  | 4.2. DOSTAWA WYPOSAŻENIA SALI GIMNASYCZNEJ-kosze do piłki koszykowej |  |  |
| 82 | Kalkulacja indywidualna | DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA SALI GIMNASTYCZNEJ - tablice do koszykówki 2 szt.Obręcz do koszt 2 szt. Siateczka łańcuchowa do obręczy 2 szt. Kosz na ścianę do piłki koszykowej odkładany na ścianę (składany)konstrukcja l=100 cm 2 szt |  |  |
|  |  |  | KPL | 1 |
|  |  | 4.3. DOSTAWA WYPOSAŻENIA SALI GIMNASYCZNEJ-słupki do piłki siatkowej |  |  |
| 83 | Kalkulacja indywidualna | DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA SALI GIMNASTYCZNEJ . Słupki do piłki siatkowej mocowane w posadzce w osadzonych tulejach - 2szt. Tuleje do słupków - 2 szt.Siatka - 1szt |  |  |
|  |  |  | KPL | 1 |
|  |  | 4.4. DOSTAWA I MONTAŻ DRABINEK |  |  |
| 84 | Kalkulacja indywidualna | DOSTAWA I MONTAŻ DRABINEK GINASTYCZNYCH 3x1 m szt 18 wraz z kotwami ściennymi |  |  |
|  |  |  | KPL | 18 |
|  |  | 4.5. DOSTAWA TABLICY ELEKTRONICZNEJ WYNIKÓW |  |  |
| 85 | Kalkulacja indywidualna | DOSTAWA I MANTAŻ TABLICY WYNIKÓW o parametrach minimum jak o wymiarach 180x100x6 lub podobnych. .Wielkość wyświetlaczy 22i 13 cm.Sterowana z pilota lub z pulpitu sterowniczego.Czytelność z 60m.Z wyświetlaniem czasu gry.Z oprogramowaniem ustawiania dowolnego czasu gry.Wyświetlacz 3-cyfrowy.Sygnalizacja wykorzystanych czasów tecznicznych.Wyniki w setach..Wyświetlach przewinień drużyny. Optyczna sygnalizacja zagrywki. Dodatkowa sygnalizacja z pulpitu |  |  |
|  |  |  | KPL | 1 |
|  |  | 4.6. DOSTAWA SIATEK ZABEZPIECZAJĄCYCH |  |  |
| 86 | Kalkulacja indywidualna | SIATKI ZABEZPIECZAJĄCE z polietylenu gr 2 mm oczka 4 x 4 cm wraz z kompletem osprzętu typu linki, karabińczyki, |  |  |
|  |  | 12*7,26*2 | M2 | 174,24 |
|  |  | 24*7,26*2 | M2 | 348,48 |
|  |  | razem | M2 | 522,72 |

Ad. Zap. Nr 5

Wymagania  zamawiającego zawarte są w opisie przedmiaru robót poz. 5

|  |  | cokół |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | KNR 0-23 2612/01 | Ocieplenie ścian budynków w systemie przez przyklejenie płyt styropianowych gr, 5cm EPS70-040 BS115,CS(10)70,TR100, KLAS E, gęstość minimum 13,5kg/m3 |  |  |
|  |  | str6 23,6*1,45 | m2 | 34,22 |
|  |  | 25*1,45 | m2 | 36,25 |
|  |  | razem | m2 | 70,47 |

Wymagania  zamawiającego zawarte są w opisie przedmiaru robót poz. 76

| 76 | KNR 2-02 0609/02 | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt - polistyren ekstrudowany XPS Hydro EPS minimum 150 na zaprawie GR 5 cm styropian twardy posadzkowy wodoodporny |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ad. Zap. Nr 6 dot. Poz. nr 234

Wymagania  zamawiającego zawarte są w opisie przedmiaru robót poz.234

| 234 | KNR 2-02 0613/03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa gr 20cm. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12*4,09 | m2 | 49,08 |

Ad. Zap. Nr 7 dot. Poz. nr 252

Wymagania  zamawiającego zawarte są w opisie przedmiaru robót poz.252

| 252 | Kalkulacja indywidualna | WEJŚCIE ZEWNĘTRZNE(1-wykonanie wykopu 3,5x1,5x1,5m. 2-wykonanie schodów żelbetowych na gruncie 3,2x1,5 z podestem 1,5 x 1,5 m . 3- obłożenie schodów płytką klinkierową antypoślizgową.4 - wykonanie muru gr 25 cm z bloczka betonowego na oczystkę spoinowanego 14m2. 5- wykonanie daszka z poliwęglanu dwukomorowego 8m2. 6-Wykonanie balustradady schodowej 8 mb.6-wykucie otworu 1,3x2,1 m w ścianie betonowej gr 25 cm.7- wstawienie drzwi aluminowych zewnętrznych ciepłych o wymiarach 1,3 x 2,1 m , górą szkolnych szkło bezpieczne, dół panel stały nieprzeźroczysty, 2 zamki patentowe.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KP[L | 1 |

Ad. Zap. Nr 8 dot. Poz. nr 253

Wymagania  zamawiającego zawarte są w opisie przedmiaru robót poz.253

| 253 | Kalkulacja indywidualna | DOSTAWA i MONTAŻ SZAFEK UCZNIOWSKICH metalowych DWUDRZWIOWYCH TYPU "L" Przybliżone wymiary 180x40x49 cm.Wyposażone w zamki na klucz,malowana proszkowo,blacha gr 0,8mm, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KPL | 260 |

Ad. Zap. Nr 9 dot. Poz. nr 254

Wymagania  zamawiającego zawarte są w opisie przedmiaru robót poz.254

| 254 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż systemowych 2 kabin z wysokociśnieniowego laminatu lub równoważnego materiału wilgotnoodpornego wykończonego profilem aluminiowyn malowanym proszkowo nóżki i zawiasy ze stali nierdzewnej zamek z możliwością awaryjnego otwarcia i wskażnikiem wolne/zajęte, drzwi samoczynnie zamykane Produkt musi posiadać atest higieniczny i klasyfikację ogniową dopuszczjącą do stosowania w budynkach oświatowych o wymiarach 1,1 x 1,1 m (ostatecznego pomiaru dokonać z natury) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kpl | 2 |

Ad. Zap. Nr 10 dot. Poz. nr 285

Wymagania  zamawiającego zawarte są w opisie przedmiaru robót poz.285

| 285 | Kalkulacja indywidualna | MONTAŻ TURBOWENTÓW W WYMIANĄ KRATEK WENTYLACYJNYCH I UDROŻNIENIEM PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KPL | 6 |

Ad. Zap. Nr 11 dot. Poz. nr 287

Wymagania  zamawiającego zawarte są w opisie przedmiaru robót poz.287

| 287 | Kalkulacja indywidualna | kanał co sali gimnastycznej dł 24m szer. 60 cm. wysokości 60 cm grubość dna kanału 15 cm . grubość 2 ścianek kanału 15 cm przykryty płytami prefabrykowanymi żelbetowymi lub równoważny z elementów prefabrykowanych. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kpl | 1 |

Ad. Zap. Nr 12 dot. Poz. nr 286

Wymagania  zamawiającego zawarte są w opisie przedmiaru robót poz.286

| 286 | Kalkulacja indywidualna | dostawa i montaż żaluzji fasadowych elektrycznych okien południowych o wymiarach szer 183 x wysokość 210 wraz z doprowadzeniem zasilania w energię elektryczną |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kpl | 12 |