Szypliszki, 24.01.2020r.

Gmina Szypliszki

ul. Suwalska 21, 16-411 Szypliszki

dotyczy:

 „Poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka Rehabilitacji w Becejłach.

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”

1. Czy zamawiający dopuszcza spięcie paneli dwoma inwerterami po 5,5kW lub jednym 11kW i dołączenie optymalizatorów do paneli?

Nie.

1. Czy wyprodukowana energia będzie zużywana na potrzeby własne czy będzie również sprzedawana do PGE?

Na potrzeby własne.

1. Czy Zamawiający wymaga, aby zaprojektowany kocioł na pellet drzewny był przebadany w akredytowanej jednostce badawczej na emisję i zużycie prądu oraz posiadał potwierdzający to certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej na emisję i prąd na spełnienie wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią oraz Rozporządzenia Komisji Europejskiej 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dla kotłów na paliwo stałe ?

 Kocioł musi być 5 klasy i posiadać ecodesign.

1. Czy rozliczenie będzie wykonane w oparciu o obmiar powykonawczy?

 Rozliczenie ryczałtowe.

1. Czy zamawiający dysponuje projektem robót elektrycznych?

Nie.

Pozostałe pytania wpłynęły do Zamawiającego po ustawowym terminie przewidzianym do zadawania pytań.

 Wójt Gminy Szypliszki

mgr inż. Mariusz Grygieńć