ZARZĄDZENIE NR 60/2015
WÓJTA GMINY TARÓWKA

z dnia 30 listopada 2015 roku

w sprawie ustalenia postępowania na wypadek skażenia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Tarnówka

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w zw. z art. 2 pkt 4 i art. 3 ust. 1 i art. 5 ust. lila ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) zarządzam, co następuje:

§1. Przyjmuje się standardową procedurę na wypadek pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Tarnówka, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Tarnówka

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

/-/ Jacek Mościcki

Załącznik do

Zarządzenia nr 60/2015

Wójta Gminy Tarnówka

z dnia 30.11.2015 r.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK SKAŻENIA
WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY

TARNÓWKA

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie szybkiego i skutecznego sposobu eliminowania zagrożeń zdrowia i życia ludzi powstałych na skutek skażenia wody dostarczanej przez sieć wodociągową oraz eliminowanie przyczyn je powodujących.

- Podstawa prawna.

  - Ustawa z dnia 7 czerwca 200l r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r, poz. 139 j.t),

  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61 poz. 417 z późniejszymi zmianami).

- Zakres obowiązywania.

Procedura ma zastosowanie w Gminie Tarnówka zajmującą się zagadnieniem

objętym niniejsza procedurą.

- Ograniczenie ryzyka mogącego spowodować pogorszenie jakości wody.

  - W celu ograniczenia ryzyka i okoliczności mogących spowodować skażenie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Gmina Tarnówka prowadzi systematyczną ocenę jakości wody pod względem bezpieczeństwa dla zdrowia ludzkiego w zakresie:

    - Podstawowych wymagań mikrobiologicznych jakim powinna odpowiadać woda,    określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia,

    - Podstawowych wymagań chemicznych określonych w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia,

    - Dodatkowych wymagań mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych oraz radiologicznych określonych w załącznikach nr 3 i nr 4 do ww. rozporządzenia.

  - Bieżącą kontrolę i utrzymuje należyty stan sanitarno - techniczny urządzeń służących do ujmowania, uzdatniania i transportu wody przeznaczonej do spożycia,

  - Okresową kontrolę stanu zdrowia pracowników zajmujących się konserwacją i eksploatacją urządzeń oraz instalacji służących do ujmowania, oczyszczania i przesyłania wody.

- Sposób postępowania w przypadku skażenia wody lub pogorszenia jej jakości.

  - Uzyskanie	informacji	o	pogorszeniu jakości wody  w	zakresie parametrów

mikrobiologicznych i/lub fizyko-chemicznych od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie,

  - Uzyskanie	informacji	o	pogorszeniu jakości wody  w	zakresie parametrów

mikrobiologicznych i/lub fizyko-chemicznych w wyniku prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody, niezwłoczne przekazanie informacji Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Złotowie.

  - Inspektor zajmujący się wodociągami w Gminie Tarnówka ustala obszar objęty zagrożeniem,

  - Przekazuje informacje Wójtowi Gminy Tarnówka, właściwemu konserwatorowi stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej a w przypadku zagrożenia zdrowia i życia, Wójt nakazuje okresowe wstrzymanie dostaw wody w części lub w całości sieci wodociągowej,

  - Jeżeli dostawa wody zostanie czasowo wstrzymana, Gmina zapewnia awaryjne źródło zaopatrzenia w wodę w sposób opisany w pkt. 5,

  - Przekazuje telefonicznie informację o pogorszeniu jakości wody, doraźnym sposobie postępowania z wodą lub ewentualnym odcięciu dopływu wody do odbiorców: właściwym sołtysom, strategicznym odbiorcom wody oraz administratorom sieci

wodociągowej znajdującym się poza granicami Gminy Tarnówka oraz w sposób zwyczajowo przyjęty,

  - Zamieszcza komunikat na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnówka(http://www.tarnowka.pl)

  - Przy współpracy z konserwatorem stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych podejmuje działania zmierzające do niezwłocznej likwidacji skutków zaistniałej sytuacji a mianowicie:

    - Zlokalizowanie rodzaju i jeśli to możliwe przyczyny zanieczyszczenia wody,

    - Wyłączenie skażonych studni głębinowych,

    - Wyłączenie stacji uzdatniania wody lub jednostkowego procesu technologicznego będącego źródłem skażenia,

    - Wyłączenie skażonego odcinka sieci wodociągowej poprzez zakręcenie zasuw,

    - Dezynfekcję wody np. podchlorynem sodu, w ilościach nieprzekraczających wartości dopuszczalnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, ujmowanej wody oraz intensywne płukanie studni głębinowych w granicach ustalonych zasobów eksploatacyjnych,

    - Czyszczenie i dezynfekcję zbiorników,

    - Dezynfekcję skażonych odcinków sieci wodociągowej,

    - Intensywne płukanie odcinków sieci wodociągowej,

  - Zlecenie ponownych badań mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych próbek wody w celu weryfikacji skuteczności przeprowadzonych działań,

  - Bieżące informowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzyskanych wynikach badań jakości wody,

  - Po otrzymaniu pozytywnych wyników badań próbek wody, poinformowanie odbiorców o odwołaniu niebezpieczeństwa związanego z występującym skażeniem wody i zamieszczenie komunikatów o pozytywnej ocenie przydatności wody do spożycia przez ludzi w identyczny sposób, jak przekazywane zostały informacje o skażeniu wody.

- Awaryjne źródła zaopatrzenia w wodę.

5.1  Wynajęcie samochodów specjalnych przeznaczonych do dowożenia wody do celów  spożywczych,

    - Informuje mieszkańców pozbawionych dostępu do wody z wodociągu sieciowego o punkcie dystrybucji wody z cysterny.

    - Zorganizowanie dostaw wody służącej do celów gospodarczych i przemysłowych za pomocą wozów Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnówce i Osówce.

    - informuje mieszkańców pozbawionych dostępu do wody z wodociągu sieciowego o punkcie dystrybucji wody z wozów strażackich.

5.2 Gmina Tarnówka udostępni zastępczy punkt poboru wody z wodociągu nieobjętego   skażeniem.