Tarnówka, dnia 11.07.2017r

# ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Tarnówka : www.tarnowka.pl

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Tarnówka wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 542269-N-2017 z dnia 30.06.2017r

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 4 -  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( dalej SIWZ ). Zamawiający udziela wyjaśnienia :

1. W nawiązaniu do treści SIWZ (pkt.4 ppkt.l8) w związku z przebudową ulic Niepodległości i

Zwycięstwa prosimy o wyjaśnienie do jakiego stopnia Wykonawca ma przyjąć w swej ofercie

odtworzenie istniejącej nawierzchni po prowadzonych pracach związanych z przebudową sieci wodociągowej?

Odp.

Odtworzenie nawierzchni należy wykonać w ilości ujętej w k kosztorysie dot. chodników i zjazdów. Natomiast w częściach nawierzchni asfaltowych odbudowa obejmuje tylko warstwy podbudowy.

2. Z uwagi na zapis w dokumentacji projektowej pkt. 1 PT, że przebudowywana siec zlokalizowana jest po trasie istniejącego wodociągu zapytujemy Zamawiającego czy Wykonawca w swej ofercie powinien uwzględnić demontaż istniejącej sieci?

Odp.

Z uwagi na brak w kosztorysie pozycji demontaż istniejącej sieci w ofercie nie należy uwzględniać demontażu.

3. Prosimy o informacje czy zamawiający posiada wiedze z jakiego materiału wykonana jest

istniejąca siec wodociągowa która ma zostać przebudowana?

Odp.

Istniejąca sieć wodociągowa wykonana jest z rur azbestowych, stalowych czarnych i PCV.

4. Czy Zamawiający przewiduje przełączenie istniejących przyłączy wodociągowych do nowoprojektowanych.

Odp.

Przełączenie istniejących przyłączy wodociągowych zostało skalkulowane w kosztorysie w cenie przyłączy.

5. Na planie zagospodarowania terenu brak rozmieszczenia hydrantów p.poż. Prosimy o wskazanie miejsc montażu w / w urządzeń.

Odp.

Na planie nie są ujęte hydranty są ujęte one w kosztorysie a ich rozmieszczenie należy uzgodnić indywidualnie z inwestorem z uwzględnieniem przepisów tj., co 150 m.

6.Czy zamawiający posiada przedmiar robót? Jeśli tak prosimy o zamieszczenie go na stronie.

Odp.

Przedmiar robót został zamieszczony na stronie internetowej Gminy.

7. W dokumentacji projektowej brak informacji na temat materiału z jakiego mają być wykonane nowe przyłącza wodociągowe do posesji. Prosimy o sprecyzowanie żądań w tym zakresie.

Odp.

Projektowane przyłącza są  opisane w opisie robót i winny być wykonane jako PE - 32

8. W załączonej dokumentacji projektowej brak nw dokumentów:

- schemat węzłów wodociągowych

-schemat studni wodomierzowej

-profili sieci wodociągowej

-projektu przydomowej oczyszczalni ścieków

- uzgodnień PZD w Złotowie

Brak w/w dokumentów uniemożliwia Wykonawcy prawidłową kalkulacje robót. Prosimy o

uzupełnienie brakujących materiałów.

Odp.

Węzły wodociągowe opisane są w pkt. 7.2. – rurociągi wodociągowe cyt. na połączeniach wodociągu wykonać węzły z zasuwami żeliwnymi miękko uszczelniającymi AVK PN 10 i są one skalkulowane w kosztorysie – pozycja sieci.

Schematy studni wodomierzowej załączone są do  dokumentacji.

W projekcie nie załączono profili sieci wodociągowej ponieważ nie zostały opracowane.

W posiadaniu inwestora jest projekt przydomowej oczyszczalni ścieków , który zostanie umieszczony na stronie internetowej.

Ponadto w kalkulacji robót należy uwzględnić częściowe odwodnienie w rejonach najniżej projektowanej sieci w formie ryczałtu.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany :

- W rozdziale XII w pkt. 2 ( ramka ) zmienia się na :

Oferta – Przetarg nieograniczony na :

Przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Tarnówka wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków

nie otwierać przed dniem 18.06.2017r. godz. 10:15

- W rozdziale XIII pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie :

- Oferty należy składać do dnia 18.07.2017r. do godziny 10:00  w  sekretariacie Urzędu Gminy Tarnówka, ul. Zwycięstwa 2, 77-416 Tarnówka

- Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.07.2017r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego w gabinecie Wójta Gminy.