Tarnówka, dnia 06 listopada 2009 r.

ZPI.341/3/09

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę  hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą w Tarnówce’

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na skierowane zapytania Wykonawcy w sprawie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne:

Zapytanie  z dnia 04 listopada 2009 r.

W związku z przygotowywaniem oferty na w/w przetarg, uprzejmie proszę o wyjaśnienie następujących niejasności w przedmiarach:

- przedmiar robót budowlanych:

- dział 10 Elewacje, poz. 4 i 5 są identyczne,

- przedmiar instalacji elektrycznych :

- dział 4 Instalacje WLZ do TO, poz. 40 i 41 są identyczne,

- dział 8 Montaż przewodu, poz. 90, 91 i 92 opis jest identyczny, natomiast różnią się ilości.

Odpowiedź

W przedmiarze robót budowlanych,  w elemencie 10 zostały omyłkowo ujęte 2 razy te same ilości w poz. 4 i 5. Dlatego należy wycenić tylko raz poz. 4, natomiast poz. 5 pominąć przy wycenie.

W przedmiarze elektrycznym należy wycenić wszystkie wykazane pozycje, przy czym:

- w poz. 40 - przyjąć do wyceny przewód YDY 5 x 10mm2,

- w poz. 41 - przyjąć do wyceny przewód YDY 5 x 6 mm2,

- w poz. 90 - przyjąć do wyceny przewód YDY 3 x 2,5mm2,

- w poz. 91-  przyjąć do wyceny przewód YDY 4x 1,5mm2,

- w poz. 92 - przyjąć do wyceny przewód YDY 5 x 2,5mm2,