Załącznik nr 1 SIWZ

BGN.II.272.5.2012

###### FORMULARZ   OFERTOWY

Torzym : Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej i wodociągowej  w miejscowościach Mierczany, Gądków Mały, Gądków   Wielki , Lubin

| 1. | NAZWA WYKONAWCY |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | ADRES WYKONAWCY |  |
| 3. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Mierczany, Gądków Mały, Gądków Wielki , Lubin |
| 3.1. | NAZWA ZADANIA | WARTOŚĆ NETTO VAT WARTOŚĆ BRUTTO |
| 3.2. | NAZWA ZADANIA | WARTOŚĆ NETTO VAT WARTOŚĆ BRUTTO |
| 3.3. | NAZWA ZADANIA | WARTOŚĆ NETTO VAT WARTOŚĆ BRUTTO |
|  | NAZWA ZADANIA | WARTOŚĆ NETTO VAT WARTOŚĆ BRUTTO |
|  | NAZWA ZADANIA | WARTOŚĆ NETTO VAT WARTOŚĆ BRUTTO |
|  | NAZWA ZADANIA | WARTOŚĆ NETTO VAT WARTOŚĆ BRUTTO |
|  | NAZWA ZADANIA | WARTOŚĆ NETTO VAT WARTOŚĆ BRUTTO |
|  | NAZWA ZADANIA | WARTOŚĆ NETTO VAT WARTOŚĆ BRUTTO |
|  | NAZWA ZADANIA | WARTOŚĆ NETTO VAT WARTOŚĆ BRUTTO |
|  | NAZWA ZADANIA | WARTOŚĆ NETTO VAT WARTOŚĆ BRUTTO |
|  | NAZWA ZADANIA | WARTOŚĆ NETTO VAT WARTOŚĆ BRUTTO |
|  | NAZWA ZADANIA | WARTOŚĆ NETTO VAT WARTOŚĆ BRUTTO |
| 4 | CAŁKOWITY KOSZT WYKONANIA ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO |
|  |  | .................................. SŁOWNIE................... | %.......................... ...................................... SŁOWNIE.................... | ...................................... SŁOWNIE...................... |
| 5. | TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA |  |
| 6. | Warunki płatności | Przelew, w terminie do 30 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego faktury VAT |
| 7. | OKRES GWARANCJI |  |

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

- zapoznałem się z treścią i warunkami SIWZ dla niniejszego zamówienia, przyjmuję  je bez zastrzeżeń gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie  z treścią i zakresem objętym SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji

- wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe.

- akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w załączniku nr 8 SIWZ ,

- w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą,  zobowiązuję się zawrzeć umowę  wg projektu określonego w załączniku nr 8 SIWZ w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję się  zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt 15 SIWZ,

- nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia,

- niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,

- spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

- na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

- Zamierzam/nie zamierzam korzystać z podwykonawców przy realizacji zadania będącego przedmiotem zamówienia w zakresie *:

| l.p. | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1……………………………………………………………………………………………….

2………………………………………………………………………………………………..

3………………………………………………………………………………………………

4.

(proszę wymienić)

Ofertę sporządzono na  stronach  od …….do ……….

.........................................................................

data , pieczątka i podpis

Załącznik Nr 2 SIWZ

Torzym  Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej i wodociągowej  w miejscowościach Mierczany, Gądków Mały, Gądków   Wielki , Lubin

BGN.II.272.5.2012

OŚWIADCZENIE

Nazwa Wykonawcy*:  ...................................................................................................................... 
......................................................................................................................

Adres Wykonawcy*: ...................................................................................................................... 
......................................................................................................................

Oświadczamy, że Firma/y, którą/e reprezentujemy spełnia warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;

- posiadania niezbędnej wiedzy i  doświadczenia**;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia**;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej**.

Oświadczamy ponadto, że wszystkie informacje, dokumenty oraz oświadczenia są zgodne z prawdą.

*w przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest podanie nazw i adresów wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.

**w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Data:..................................

_________________________________                                                        _______________________________              Imiona i nazwiska osób uprawnionych                   Podpisy osób uprawnionych do

do reprezentowania Wykonawcy			              reprezentowania Wykonawcy

_________________________________ 			-------------------------------------------------

Imiona i nazwiska osób uprawnionych		        Podpisy osób uprawnionych do

Załącznik Nr 3 SIWZ

Torzym  Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej i wodociągowej  w miejscowościach Mierczany, Gądków Mały, Gądków   Wielki , Lubin

BGN.II.272.5.2012

# OŚWIADCZENIE

o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

Nazwa Wykonawcy*:  ...................................................................................................................... 
......................................................................................................................

Adres Wykonawcy*: ...................................................................................................................... 
......................................................................................................................

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, albowiem nie wyczerpujemy żadnej z przesłanek określonych w tym przepisie.

Data:..................................

_________________________________                                                        _______________________________              Imiona i nazwiska osób uprawnionych                   Podpisy osób uprawnionych do

do reprezentowania Wykonawcy			              reprezentowania Wykonawcy

_________________________________ 			-------------------------------------------------

Imiona i nazwiska osób uprawnionych		        Podpisy osób uprawnionych do

Załącznik nr 4 SIWZ

Torzym  Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej i wodociągowej  w miejscowościach Mierczany, Gądków Mały, Gądków   Wielki , Lubin

BGN.II.272.5.2012

OŚWIADCZENIE

O  WARUNKACH GWARANCJI

Niżej podpisani ..................................................................................................................................

Nazwa firmy, adres

oświadczamy, że udzielamy  ...................... miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy , liczonej od  dnia końcowego odbioru  robót.

............................................................

/ data  , pieczątka i podpis/

Załącznik Nr 5 SIWZ

Torzym  Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej i wodociągowej  w miejscowościach Mierczany, Gądków Mały, Gądków   Wielki , Lubin

BGN.II.272.5.2012

# WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Oświadczam, że w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania wykonałem następujące roboty budowlane  odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (w przypadku prowadzenia przez wykonawcę działalności przez okres krótszy niż 5 lata – za cały okres działalności).

| L.p. | Nazwa roboty | Wartość w PLN | Przedmiot roboty | Data wykonania | Odbiorca (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) | Nazwa Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | początek (data) | zakończenie (data) |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie wskazanych w tabeli powyżej robót.

....................................................

data, pieczątka i podpis

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Torzym  Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej i wodociągowej  w miejscowościach Mierczany, Gądków Mały, Gądków   Wielki , Lubin

BGN.II.272.5.2012

POTENCJAŁ KADROWY OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ

W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

| L.p. | Nazwisko i Imię | Zakres wykonywanych czynności | Kwalifikacje zawodowe | Wykształcenie | Doświadczenie zawodowe (lata pracy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Kierownik budowy |  |  |  |
|  |  | Kierownik robót –branża sieci i instalacje wodociągowe |  |  |  |
|  |  | Kierownik robót branża drogowa |  |  |  |
|  |  | Kierownik robót branża elektryczna |  |  |  |

………………………………………..                                                         ............................

(miejscowość, data)                                                                                        (podpis

Do zestawienia należy załączyć pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.

Załącznik nr 7 – wzór wykazu narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia, którymi dysponuje wykonawca

Nr postępowania: BGN.II.272.5.2012

Torzym  Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej i wodociągowej  w miejscowościach Mierczany, Gądków Mały, Gądków   Wielki , Lubin

- ZAMAWIAJĄCY

Gmina Torzym

Ul. Wojska Polskiego 32

66-235 Torzym

2. WYKONAWCA:……………………………………………………………

| L.p. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| Partner nr 1 |  |  |
| Partner nr 2 |  |  |
| Partner nr 3 |  |  |

NARZĘDZIA I URZĄDZENIA WYKONAWCY

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Do realizacji niniejszego zamówienia użyję(emy) następujących narzędzi i urządzeń:

| L.p. | Nazwa narzędzi i urządzeń | Wymagane właściwości | Data produkcji | Własność (W) / posiadanie (P) | Wskazanie partnera* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* jeżeli jest składana oferta wspólna

BGN.II.272.5.2012	ZAŁĄCZNIK NR 9A

FORMULARZ CENOWY

NAZWA ZADANIA: BUDOWA KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ W M.

MIERCZANY.

ADRES INWESTYCJI:  MIERCZANY, GMINA TORZYM, POWIAT SULĘCIŃSKI

INWESTOR:		       GMINA TORZYM

ADRES INWESTORA:   ul. Wojska Polskiego 32

BRANŻA:		        SANITARNA

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość brutto zł (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości MIERCZANY |
| KANALIZACJA GRAWITACYJNA |
| 1. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym. - tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza Krotność = 2 | m | 1871,01 |  |  |
| 2. | KNNR 1 0210-01 | Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr. kat. I-III | m3 | 3855,622 |  |  |
| 3. | KNNR 1 0305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste o głebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III | m3 | 428,402 |  |  |
| 4. | KNNR 1 0214-05 | Podsypka i osypka z piasku | m3 | 1428,008 |  |  |
| 5. | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zageszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gr. III-IV | m3 | 2570,414 |  |  |
| 6. | KNNR 1 0318-01 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb. do 1.5 m w gr. kat. I-III | m3 | 285,602 |  |  |
| 7. | KNR 4-01 0108-06 0108-08 | Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt. kat. III | m3 | 1428,008 |  |  |
| 8. | KNNR 1 0605-01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m | szt. | 981,756 |  |  |
| 9. | KNNR 1 0603-01 | Pompowanie oczyszczające z otworów o śr. 50 mm | godz. | 471,243 |  |  |
| 10. | KNNR 4 1207-02 | Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami stalowymi o śr.300 mm w gruntach kat. III-IV | m | 18,00 |  |  |
| 11. | KNNR 4 1207-02 | Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami stalowymi o śr.250 mm w gruntach kat. III-IV | m | 68,00 |  |  |
| 12. | KNNR 4 1308-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 1285,670 |  |  |
| 13. | KNNR 4 1308-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 585,340 |  |  |
| 14. | KNNR 4 1321-03 | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - kolano | szt. | 7,000 |  |  |
| 15. | KNNR 4 1321-03 | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - trójnik | szt. | 7,000 |  |  |
| 16. | KNNR 4 1321-03 | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - rura l=1m | szt. | 7,000 |  |  |
| 17. | KNNR 4 1413-05 | Tłocznia ścieków PS5 | kpl. | 1,000 |  |  |
| 18. | KNNR 4 1413-05 | Zbiornik dociążający dla PS5 o śr. 2500 mm | szt. | 1,000 |  |  |
| 19. | KNNR 4 1413-05 | Przepompownia ścieków PS7 | kpl. | 1,000 |  |  |
| 20. | KNNR 4 1413-03 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie | stud. | 41,000 |  |  |
| 21. | KNNR 4 1413-01 | Korki betonowe gr. 35 cm w studniach fi 1200 mm | szt. | 20,00 |  |  |
| 22. | KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm | szt. | 52,00 |  |  |
| 23. | KNNR 4 1610-02 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o sr. nominalnej 200 mm | odc. -1 prób. | 9,355 |  |  |
| 24. | KNNR 8 0222-02 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o sr.150 mm w wykopie | m | 2,000 |  |  |
| Koszty niekwalifikowalne Przyłącza |
| 25. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym. - tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza Krotność = 2 | m | 170,810 |  |  |
| 26. | KNNR 1 0210-01 | Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr. kat. I-III | m3 | 261,339 |  |  |
| 27. | KNNR 1 0305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III | m3 | 29,038 |  |  |
| 28. | KNNR 1 0214-05 | Podsypka i osypka z piasku. | m3 | 136,648 |  |  |
| 30. | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gr. III-IV | m3 | 138,356 |  |  |
| 31. | KNNR 1 0318-01 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb. do 1.5 m w gr. kat. IIII | m3 | 15,373 |  |  |
| 32. | KNR 4-01 0108-06 0108-08 | Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt. kat. III | m3 | 136,648 |  |  |
| 33. | KNNR 1 0605-01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m | szt. | 51,243 |  |  |
| 34. | KNNR 1 0603-01 | Pompowanie oczyszczające z otworów o śr. 50 mm | godz. | 24,597 |  |  |
| 35. | KNNR 4 1308-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 39,840 |  |  |
| 36. | KNNR 4 1308-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 130,970 |  |  |
| 37. | KNNR 4 1321-03 | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm – zaślepka | szt. | 1,000 |  |  |
| 38. | KNNR 4 1428-01 | Przejście przez ściany betonowe przy grubości ściany 30 cm – otwór o śr. nominalnej 200 mm – wejście do budynku | szt. | 7,000 |  |  |
| 39. | KNNR 4 1610-02 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 200 mm | odc.-1 prób. | 3,485 |  |  |
| RAZEM |  |

BGN.II.272.5.2012	ZAŁĄCZNIK NR 9B

FORMULARZ CENOWY

NAZWA ZADANIA:     BUDOWA KANALIZACJI TŁOCZNEJ W M. MIERCZANY.

ADRES INWESTYCJI:	MIERCZANY, GMINA TORZYM, POWIAT SULĘCIŃSKI

INWESTOR:		          GMINA TORZYM

ADRES INWESTORA:	ul. Wojska Polskiego 32

BRANŻA:		           SANITARNA

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość brutto zł (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej tocznej w miejscowości MIERCZANY |
| KANALIZACJA TŁOCZNA |
|  | ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE |
| 1. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym. - tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza Krotność = 2 | m | 102,880 |  |  |
| 2. | KNNR 1 0210-01 | Wykopy oraz przekopy o głeb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr. kat. I-III | m3 | 77,777 |  |  |
| 3. | KNNR 1 0305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III | m3 | 8,642 |  |  |
| 4. | KNNR 1 0214-05 | Podsypka i osypka z piasku | m3 | 30,864 |  |  |
| 5. | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gr. III-IV | m3 | 50,00 |  |  |
| 6. | KNNR 1 0318-01 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb. do 1.5 m w gr. kat. I-III | m3 | 5,556 |  |  |
| 7. | KNR 4-01 0108-06 0108-08 | Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt. kat. III | m3 | 30,864 |  |  |
| 8. | KNNR 1 0605-01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m | szt. | 71,00 |  |  |
| 9. | KNNR 1 0603-01 | Pompowanie oczyszczające z otworów o śr. 50 mm | godz. | 34,080 |  |  |
| 10. | KNNR 4 1009-04 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 110 mm | m | 4.500 |  |  |
| 11. | KNNR 4 1010-04 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm | złącz | 0,375 |  |  |
| 12. | KNNR 4 1009-03 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 90 mm | m | 98,380 |  |  |
| 13. | KNNR 4 1010-03 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm | złącz | 8,198 |  |  |
| 14. | KNNR 4 1011-03 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o sr. zewn. 90 mm - kolano | złącz | 3,00 |  |  |
| 15. | KNNR 4 1606-01 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm | 200 m 1 prób | 0,514 |  |  |
| RAZEM |  |

BGN.II.272.5.2012	ZAŁĄCZNIK NR 9C

FORMULARZ CENOWY

NAZWA ZADANIA: BUDOWA WODOCIĄGU W M. MIERCZANY.

ADRES INWESTYCJI:	MIERCZANY, GMINA TORZYM, POWIAT SULĘCIŃSKI

INWESTOR:		GMINA TORZYM

ADRES INWESTORA:	ul. Wojska Polskiego 32

BRANŻA:		SANITARNA

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość brutto zł (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Budowa wodociągu w miejscowości MIERCZANY |
| WODOCIĄG |
| 1. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym. - tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza Krotność = 2 | m | 959,290 |  |  |
| 2. | KNNR 1 0210-01 | Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 | m3 | 1006,873 |  |  |
| 3. | KNNR 1 0305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III | m3 | 111,875 |  |  |
| 4. | KNNR 1 0214-05 | Podsypka i obsypka z piasku | m3 | 279,687 |  |  |
| 5. | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gr. III-IV | m3 | 755,155 |  |  |
| 6. | KNNR 1 0318-01 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb. do 1.5 m w gr. kat. I- III | m3 | 83,906 |  |  |
| 7. | KNR 4-01 0108-06 0108-08 | Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt. kat. III | m3 | 279,687 |  |  |
| 8. | KNNR 1 0605-01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m | szt. | 605,989 |  |  |
| 9. | KNNR 1 0603-01 | Pompowanie oczyszczające z otworów o śr. 50 mm | godz. | 290,874 |  |  |
| 10. | KNNR 4 1207-02 | Przewierty o długości do 20 m maszyna do wierceń poziomych WP 30/60 rurami stalowymi o sr.300 mm w gruntach kat.III-IV | m | 18,00 |  |  |
| 11. | KNNR 4 1207-02 | Przewierty o długości do 20 m maszyna do wierceń poziomych WP 30/60 rurami stalowymi o sr.250 mm w gruntach kat.III-IV | m | 68,00 |  |  |
| 12. | KNNR 4 1009-04 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 110 mm | m | 117,640 |  |  |
| 13. | KNNR 4 1010-04 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm | złącz | 9,803 |  |  |
| 14. | KNNR 4 1011-04 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm - kolano | złącz | 3,000 |  |  |
| 15. | KNNR 4 1009-03 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o sr. zewnętrznej 90 mm | m | 579,430 |  |  |
| 16. | KNNR 4 1010-03 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czołowego o sr. zewn. 90 mm | złącz | 48,286 |  |  |
| 17. | KNNR 4 1011-03 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o sr. zewn. 90 mm - kolano | złącz | 9,000 |  |  |
| 18. | KNNR 4 1009-01 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o sr. zewnętrznej 63 mm | m | 11,340 |  |  |
| 19. | KNNR 4 1011-01 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o sr. zewn. 63 mm - mufa | złącz | 1,000 |  |  |
| 20. | KNNR 4 1009-01 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o sr. zewnętrznej 50 mm | m | 28,610 |  |  |
| 21. | KNNR 4 1011-01 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o sr. zewn. 50 mm - mufa | złącz | 1,000 |  |  |
| 22. | KNNR 4 1009-01 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o sr. zewnętrznej 40 mm | m | 5,80 |  |  |
| 23. | KNNR 4 1011-01 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o sr. zewn. 40 mm – mufa | złącz | 1,000 |  |  |
| 24. | KNNR 4 1009-01 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o sr. zewnętrznej 32 mm | m | 216,470 |  |  |
| 25. | KNNR 4 1011-01 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o sr. zewn. 32 mm - kolano | złącz | 12,00 |  |  |
| 26. | KNNR 4 1011-01 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o sr. zewn. 32 mm - mufa | złącz | 17,00 |  |  |
| 27. | KNNR 4 1119-03 | Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm | kpl. | 5,0 |  |  |
| 28. | KNNR 4 1702-03 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - opaska do nawiercania HAWLE HAKU 5230 Dz160/DN100 | szt. | 1,0 |  |  |
| 29. | KNNR 4 1702-03 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - opaska do nawiercania HAWLE HAKU 5230 Dz160/DN80 | szt. | 3,0 |  |  |
| 30. | KNNR 4 1702-02 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - opaska do nawiercania HAWLE HAKU 5250 Dz160/DN50 | szt. | 1,0 |  |  |
| 31. | KNNR 4 1702-01 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - opaska do nawiercania HAWLE HAKU 5250 Dz160/DN25 | szt. | 5,0 |  |  |
| 32. | KNNR 4 1702-01 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - opaska do nawiercania HAWLE HAKU 5250 Dz110/DN25 | szt. | 1,0 |  |  |
| 33. | KNNR 4 1702-01 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - opaska do nawiercania HAWLE HAKU 5230 Dz90/DN80 | szt. | 2,0 |  |  |
| 34. | KNNR 4 1702-01 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - opaska do nawiercania HAWLE HAKU 5250 Dz90/DN40 | szt. | 1,0 |  |  |
| 35. | KNNR 4 1702-01 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - opaska do nawiercania HAWLE HAKU 5250 Dz90/DN32 | szt. | 1,0 |  |  |
| 36. | KNNR 4 1702-01 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - opaska do nawiercania HAWLE HAKU 5250 Dz90/DN25 | szt. | 18,0 |  |  |
| 37. | KNNR 4 1105-01 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudowa o sr. 100 mm | kpl. | 1,0 |  |  |
| 38. | KNNR 4 1105-01 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudowa o sr. 80 mm | kpl. | 5,0 |  |  |
| 39. | KNNR 4 1105-01 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudowa o sr. 50 mm | kpl. | 1,0 |  |  |
| 40. | KNNR 4 1105-01 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudowa o sr. 40 mm | kpl. | 1,0 |  |  |
| 41. | KNNR 4 1105-01 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudowa o sr. 32 mm | kpl. | 24,0 |  |  |
| 42. | KNNR 4 1012-02 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o sr. zewnętrznej 110 mm | szt. | 1,0 |  |  |
| 43. | KNNR 4 1012-01 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o sr. zewnętrznej 90 mm | szt. | 5,0 |  |  |
| 44. | KNNR 4 1012-01 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o sr. zewnętrznej 50 mm | szt. | 1,0 |  |  |
| 45. | KNNR 4 1012-01 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o sr. zewnętrznej 63 mm | szt. | 1,0 |  |  |
| 46. | KNNR 4 1606-01 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o sr. do 110 mm | 200m 1 prób | 4,796 |  |  |
| 47. | KNNR 4 1611-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o Sr .nominalnej do 150 mm | odc. 200 m | 4,796 |  |  |
| 48. | KNNR 4 1612-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o sr. nominalnej do 150 mm | odc. 200 m | 4,796 |  |  |
| 49. | KNNR 6 0803-05 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 161,20 |  |  |
| 50. | KNNR 6 0802-02 | Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie | m2 | 161,20 |  |  |
| 51. | KNR 4-01 0108-1 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 | 24,180 |  |  |
| 52. | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 161,20 |  |  |
| 53. | KNNR 6 0113-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm | m2 | 161,20 |  |  |
| 54. | KNNR 6 0304-02 | Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce piaskowej - kostka z demontażu | m2 | 161,20 |  |  |

| Koszty niekwalifikowalne Przyłącza |
| --- |
| 55. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym. - tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza Krotność = 2 | m | 474,010 |  |  |
| 56. | KNNR 1 0210-01 | Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr. kat. I-III | m3 | 511,931 |  |  |
| 57. | KNNR 1 0305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III | m3 | 56,881 |  |  |
| 58. | KNNR 1 0214-05 | Podsypka i osypka z piasku | m3 | 142,203 |  |  |
| 59. | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gr. III-IV | m3 | 383,948 |  |  |
| 60. | KNNR 1 0318-01 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb. do 1.5 m w gr. kat. I-III | m3 | 42,661 |  |  |
| 61. | KNR 4-01 0108-06 0108-08 | Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt. kat. III | m3 | 142,203 |  |  |
| 62. | KNNR 1 0605-01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m | szt. | 94,802 |  |  |
| 63. | KNNR 1 0603-01 | Pompowanie oczyszczające z otworów o sr. 50 mm | godz. | 45,505 |  |  |
| 64. | KNNR 4 1009-01 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o sr. zewnętrznej 63 mm | m | 1,500 |  |  |
| 65. | KNNR 4 1009-01 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o sr. zewnętrznej 50 mm | m | 3,840 |  |  |
| 66. | KNNR 4 1009-01 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o sr. zewnętrznej 40 mm | m | 41,940 |  |  |
| 67. | KNNR 4 1009-01 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o sr. zewnętrznej 32 mm | m | 426,730 |  |  |
| 68. | KNNR 4 1011-01 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o sr. zewn. 32 mm - kolano | złącz | 22,000 |  |  |
| 69. | KNNR 4 1011-01 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o sr. zewn. 32 mm - zaślepka | złącz | 15,000 |  |  |
| 70. | KNNR 4 1011-01 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o sr. zewn. 32 mm - przejście PE/stal | złącz | 16,000 |  |  |
| 71. | KNNR 4 1011-01 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o sr. zewn. 32 mm - mufa | złącz | 32,000 |  |  |
| 72. | KNNR 4 1702-01 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - opaska do nawiercania HAWLE HAKU 5250 Dz50/DN25 | szt. | 2,000 |  |  |
| 73. | KNNR 4 1702-01 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - opaska do nawiercania HAWLE HAKU 5250 Dz40/DN25 | szt. | 2,000 |  |  |
| 74. | KNNR 4 1702-02 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - opaska do nawiercania HAWLE HAKU 5250 Dz32/DN25 | szt. | 5,000 |  |  |
| 75. | KNNR 4 1105-01 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne dla przyłączy z obudowa o sr. 25 mm | kpl. | 9,000 |  |  |
| 76. | KNNR 4 1606-01 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o sr. do 110 mm | 200m 1 prób | 2,370 |  |  |
| 77. | KNNR 4 1611-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o Sr .nominalnej do 150 mm | odc. 200 m | 2,370 |  |  |
| 78. | KNNR 4 1612-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o sr. nominalnej do 150 mm | odc. 200 m | 2,370 |  |  |
| 79. | KNNR 6 0802-02 | Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie | m2 | 18,000 |  |  |
| 80. | KNR 4-01 0108-1 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 | 2,700 |  |  |
| 81. | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 18,000 |  |  |
| 82. | KNNR 6 0113-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm | m2 | 18,000 |  |  |
| 83. | KNNR 6 0304-02 | Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce piaskowej - kostka z demontażu | m2 | 18,000 |  |  |
| RAZEM |  |

BGN.II.272.5.2012	ZAŁĄCZNIK NR 9D

FORMULARZ CENOWY

NAZWA ZADANIA:    BUDOWA KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ W M.

GĄDKÓW MAŁY.

ADRES INWESTYCJI:     GĄDKÓW MAŁY, GMINA TORZYM, POW. SULĘCIŃSKI

INWESTOR:		          GMINA TORZYM

ADRES INWESTORA:	ul. Wojska Polskiego 32

BRANŻA:		           SANITARNA

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość brutto zł (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości GĄDKÓW MAŁY |
| KANALIZACJA GRAWITACYJNA |
| 1. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym. - tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza Krotność = 2 | m | 1923,940 |  |  |
| 2. | KNNR 1 0210-01 | Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr. kat. I-III | m3 | 4115,750 |  |  |
| 3. | KNNR 1 0305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III | m3 | 457,306 |  |  |
| 4. | KNNR 1 0608-02 | Podsypka i obsypka z piasku | m3 | 1524,352 |  |  |
| 5. | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zageszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gr. III-IV | m3 | 2743,834 |  |  |
| 6. | KNNR 1 0318-01 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb. do 1.5 m w gr. kat. IIII | m3 | 304,870 |  |  |
| 7. | KNR 4-01 0108-06 0108-08 | Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt. kat. III | m3 | 1524,352 |  |  |
| 8. | KNNR 1 0605-01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m | szt. | 230,000 |  |  |
| 9. | KNNR 1 0603-01 | Pompowanie oczyszczające z otworów o śr. 50 mm | godz. | 110,400 |  |  |
| 10. | KNNR 4 1207-02 | Przewierty o długości do 20 m maszyna do wierceń poziomych WP 30/60 rurami stalowymi o śr.300 mm w gruntach kat. III-IV | m | 9,500 |  |  |
| 11. | KNNR 4 1207-02 | Przewierty o długości do 20 m maszyna do wierceń poziomych WP 30/60 rurami PCVo śr.315 mm w gruntach kat. III-IV | m | 28,00 |  |  |
| 12. | KNR-W 2-19 0306-12 | Rury ochronne (osłonowe ) z PCW o śr. nom. 315 mm | m | 5,000 |  |  |
| 13. | KNNR 4 1308-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 1312,090 |  |  |
| 14. | KNNR 4 1308-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 611,850 |  |  |
| 15. | KNNR 4 1321-03 | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - kolano | szt. | 5,000 |  |  |
| 16. | KNNR 4 1321-03 | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - trójnik | szt. | 5,000 |  |  |
| 17. | KNNR 4 1321-03 | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - rura l=1m | szt. | 5,000 |  |  |
| 18. | KNNR 4 1413-05 | Tłocznia ścieków PS4 | kpl. | 1,000 |  |  |
| 19. | KNNR 4 1413-05 | Przepompownia ścieków PS6 | kpl. | 1,000 |  |  |
| 20. | KNNR 4 1413-03 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie | stud. | 35,000 |  |  |
| 21. | KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm | szt. | 68,000 |  |  |
| 22. | KNNR 4 1610-02 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o sr. nominalnej 200 mm | odc. -1 prób. | 9,620 |  |  |
| 23. | KNNR 6 0802-04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie - 6 cm Krotność = 1.5 | m2 | 248,20 |  |  |
| 24. | KNNR 6 0802-02 | Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie | m2 | 248,20 |  |  |
| 25. | KNR 401 0108-11 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 | 52,122 |  |  |
| 26. | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 248,200 |  |  |
| 27. | KNNR 6 0113-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm | m2 | 248,200 |  |  |
| 28. | KNNR 6 0308-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm | m2 | 248,200 |  |  |
| Koszty niekwalifikowalne Przyłącza |
| 29. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym. - tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza Krotność = 2 | m | 26,640 |  |  |
| 30. | KNNR 1 0210-01 | Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr. kat. I-III | m3 | 40,759 |  |  |
| 31. | KNNR 1 0305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m w gruncie kat. III | m3 | 4,529 |  |  |
| 32. | KNNR 1 0214-05 | Podsypka i osypka z piasku | m3 | 21,312 |  |  |
| 33. | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zageszcz. mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gr. III-IV | m3 | 21,578 |  |  |
| 34. | KNNR 1 0318-01 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb. do 1.5 m w gr. kat. I-III | m3 | 2,398 |  |  |
| 35. | KNR 4-01 0108-06 0108-08 | Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt. kat. III | m3 | 21,312 |  |  |
| 36. | KNNR 4 1308-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm | m | 26,640 |  |  |
| 37. | KNNR 4 1428-01 | Przejście przez ściany betonowe przy grubości ściany 30 cm - otwór o sr. nominalnej do 200 mm - wejście do budynku | szt. | 6,000 |  |  |
| 38. | KNNR 4 1610-02 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o sr. nominalnej 200 mm | odc. -1 prób. | 0,133 |  |  |
| 39. | KNNR 4 1706-04 | Demontaż przyłącza wodociągowego | kpl. | 1,000 |  |  |
| RAZEM |  |

BGN.II.272.5.2012	ZAŁĄCZNIK NR 9E

FORMULARZ CENOWY

NAZWA ZADANIA: BUDOWA KANALIZACJI TŁOCZNEJ W M. GĄDKÓW

MAŁY.

ADRES INWESTYCJI:	GĄDKÓW MAŁY, GMINA TORZYM, POW. SULĘCIŃSKI

INWESTOR:		          GMINA TORZYM

ADRES INWESTORA:	ul. Wojska Polskiego 32

BRANŻA:		           SANITARNA

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość brutto zł (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości GĄDKÓW MAŁY |
| KANALIZACJA TŁOCZNA |
|  | Kanalizacja tłoczna |
| 1. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym. - tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza Krotność = 2 | m | 148,410 |  |  |
| 2. | KNNR 1 0210-01 | Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m wyk .na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr. kat. I-III | m3 | 112,198 |  |  |
| 3. | KNNR 1 0305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste o głebokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III | m3 | 12,466 |  |  |
| 4. | KNNR 1 0608-02 | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk. z gotowego kruszywa | m3 | 44,523 |  |  |
| 5. | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zageszcz. mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gr. III-IV | m3 | 72,127 |  |  |
| 6. | KNNR 1 0318-01 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głeb. do 1.5 m w gr. kat. IIII | m3 | 8,014 |  |  |
| 7. | KNR 4-01 0108-06 010808 | Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt. kat. III | m3 | 44,523 |  |  |
| 8. | KNNR 1 0605-01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m | szt. | 33,000 |  |  |
| 9. | KNNR 1 0603-01 | Pompowanie oczyszczające z otworów o sr. 50 mm | godz. | 15,840 |  |  |
| 10. | KNNR 4 1009-03 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o sr. zewnętrznej 90 mm | m | 148,410 |  |  |
| 11. | KNNR 4 1010-03 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czołowego o sr. zewn. 90 mm | złącz | 12,368 |  |  |
| 12. | KNNR 4 1011-03 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o sr. zewn. 90 mm - kolano | złącz | 3,000 |  |  |
| 13. | KNNR 4 1606-01 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o sr. do 110 mm | 200m 1 prób | 0,742 |  |  |
| RAZEM |  |

BGN.II.272.5.2012	ZAŁĄCZNIK NR 9F

FORMULARZ CENOWY

NAZWA ZADANIA: BUDOWA WODOCIĄGU W M. GĄDKÓW MAŁY.

ADRES INWESTYCJI:  GĄDKÓW MAŁY, GMINA TORZYM, POWIAT SULĘCIŃSKI

INWESTOR:		       GMINA TORZYM

ADRES INWESTORA:   ul. Wojska Polskiego 32

BRANŻA:		        SANITARNA

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość brutto zł (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Budowa wodociągu w miejscowości GĄDKÓW MAŁY |
| WODOCIĄG |
| 1. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym. - tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza Krotność = 2 | m | 1712,580 |  |  |
| 2. | KNNR 1 0210-01 | Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr. kat. I-III | m3 | 1849,586 |  |  |
| 3. | KNNR 1 0305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III | m3 | 205,510 |  |  |
| 4. | KNNR 1 0214-05 | Podsypka i osypka z piasku | m3 | 513,774 |  |  |
| 5. | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gr. III-IV | m3 | 1387,190 |  |  |
| 6. | KNNR 1 0318-01 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb. do 1.5 m w gr. kat. I-III | m3 | 154,132 |  |  |
| 7. | KNR 4-01 0108-06 0108-08 | Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt. kat. I-III | m3 | 513,774 |  |  |
| 8. | KNNR 1 0605-01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m | szt. | 356,00 |  |  |
| 9. | KNNR 1 0603-01 | Pompowanie oczyszczające z otworów o śr. 50 mm | godz. | 142,560 |  |  |
| 10. | KNNR 4 1009-04 | Sieci wodociągowe – montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o sr. zewn. 110 mm | m | 748,50 |  |  |
| 11. | KNNR 4 1010-04 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czołowego o sr. zewn. 110 mm | złącz | 62,375 |  |  |
| 12. | KNNR 4 1011-04 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o sr. zewn. 110 mm - kolano | złącz | 5,00 |  |  |
| 13. | KNNR 4 1009-03 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 90 mm | m | 464,970 |  |  |
| 14. | KNNR 4 1010-03 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czołowego o sr. zewn. 90 mm | złącz | 38,748 |  |  |
| 15. | KNNR 4 1011-03 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomoca kształtek elektrooporowych o sr. zewn. 90 mm - kolano | złącz | 9,000 |  |  |
| 16. | KNNR 4 1009-01 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 63 mm | m | 69,710 |  |  |
| 17. | KNNR 4 1010-03 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czołowego o sr. zewn. 63 mm | złącz | 1,394 |  |  |
| 18. | KNNR 4 1011-01 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomoca kształtek elektrooporowych o sr. zewn. 63 mm - kolano | złącz | 2,000 |  |  |
| 19. | KNNR 4 1011-01 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomoca kształtek elektrooporowych o sr. zewn. 63 mm – zaślepka | złącz | 2,000 |  |  |
| 20. | KNNR 4 1009-03 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o sr. zewnętrznej 50 mm | m | 196,380 |  |  |
| 21. | KNNR 4 1010-03 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czołowego o sr. zewn. 50 mm | złącz | 3,928 |  |  |
| 22. | KNNR 4 1011-01 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o sr. zewn. 50 mm - kolano | złącz | 2,000 |  |  |
| 23. | KNNR 4 1011-01 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o sr. zewn. 50 mm - zaślepka | złącz | 1,000 |  |  |
| 24. | KNNR 4 1009-01 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o sr. zewnętrznej 40 mm | m | 58,60 |  |  |
| 25. | KNNR 4 1011-01 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o sr. zewn. 40 mm - kolano | złącz | 2,00 |  |  |
| 26. | KNNR 4 1009-01 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 32 mm | m | 174,420 |  |  |
| 27. | KNNR 4 1011-01 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o sr. zewn. 32 mm - kolano | złącz | 10,00 |  |  |
| 28. | KNNR 4 1119-03 | Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm | kpl. | 11,000 |  |  |
| 29. | KNNR 4 1116-01 | Odpowietrzenie sieci wodociągowych w studzienkach | kpl. | 1,00 |  |  |
| 30. | KNNR-4 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m | stud. | 1,00 |  |  |
| 31. | KNNR 4 1702-03 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - opaska do nawiercania HAWLE HAKU 5230 Dz160/DN100 | szt. | 1,000 |  |  |
| 32. | KNNR 4 1702-02 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - opaska do nawiercania HAWLE HAKU 5250 Dz110/DN80 | szt. | 8,000 |  |  |
| 33. | KNNR 4 1702-02 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - opaska do nawiercania HAWLE HAKU 5250 Dz110/DN50 | szt. | 2,000 |  |  |
| 34. | KNNR 4 1702-02 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - opaska do nawiercania HAWLE HAKU 5250 Dz110/DN40 | szt. | 3,000 |  |  |
| 35. | KNNR 4 1702-02 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - opaska do nawiercania HAWLE HAKU 5230 Dz110/DN25 | szt. | 9,000 |  |  |
| 36. | KNNR 4 1702-02 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - opaska do nawiercania HAWLE HAKU 5250 Dz90/DN80 | szt. | 6,000 |  |  |
| 37. | KNNR 4 1702-01 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - opaska do nawiercania HAWLE HAKU 5250 Dz90/DN40 | szt. | 2,000 |  |  |
| 38. | KNNR 4 1702-01 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - opaska do nawiercania HAWLE HAKU 5250 Dz90/DN25 | szt. | 7,000 |  |  |
| 39. | KNNR 4 1702-01 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - opaska do nawiercania HAWLE HAKU 5250 Dz63/DN40 | szt. | 1,000 |  |  |
| 40. | KNNR 4 1105-02 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudowa o sr.100 mm | kpl. | 4,000 |  |  |
| 41. | KNNR 4 1105-02 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudowa o sr.80 mm | kpl. | 14,000 |  |  |
| 42. | KNNR 4 1105-01 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudowa o sr.50 mm | kpl. | 2,000 |  |  |
| 43. | KNNR 4 1105-01 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudowa o sr.40 mm | kpl. | 7,000 |  |  |
| 44. | KNNR 4 1105-01 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne dla przyłaczy z obudowa o sr.25 mm | kpl. | 16,000 |  |  |
| 45. | KNNR 4 1012-01 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o sr. zewnętrznej 110 mm | szt. | 7,000 |  |  |
| 46. | KNNR 4 1012-01 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o sr. zewnętrznej 90 mm | szt. | 3,000 |  |  |
| 47. | KNNR 4 1012-01 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o sr. zewnętrznej 63 mm | szt. | 2,000 |  |  |
| 48. | KNNR 4 1012-01 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o sr. zewnętrznej 50 mm | szt. | 7,000 |  |  |
| 49. | KNNR 4 1606-01 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o sr. do 110 mm | 200m 1prób | 8,563 |  |  |
| 50. | KNNR 4 1611-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o sr. nominalnej do 150 mm | odc. 200m | 8,563 |  |  |
| 51. | KNNR 4 1612-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o sr. nominalnej do 150 mm | odc. 200m | 8,653 |  |  |
| Koszty niekwalifikowalne Przyłącza |
| 52. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym. - tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza Krotność = 2 | m | 524,430 |  |  |
| 53. | KNNR 1 0210-01 | Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr. kat. I-III | m3 | 566,384 |  |  |
| 54. | KNNR 1 0305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III | m3 | 62,932 |  |  |
| 55. | KNNR 1 0214-05 | Podsypka i osypka z piasku | m3 | 157,329 |  |  |
| 56. | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gr. III-IV | m3 | 424,788 |  |  |
| 57. | KNNR 1 0318-01 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb. do 1.5 m w gr. kat. I-III | m3 | 47,199 |  |  |
| 58. | KNR 4-01 0108-06 0108-08 | Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt. kat. III | m3 | 157,329 |  |  |
| 59. | KNNR 4 1009-01 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o sr. zewnętrznej 63 mm | m | 28,450 |  |  |
| 60. | KNNR 4 1011-01 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o sr. zewn. 63 mm - kolano | złącz | 2,000 |  |  |
| 61. | KNNR 4 1009-01 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o sr. zewnętrznej 50 mm | m | 30,810 |  |  |
| Dej 62. | KNNR 4 1011-01 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o sr. zewn. 50 mm - kolano | złącz | 2,000 |  |  |
| 63. | KNNR 4 1009-01 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o sr. zewnętrznej 40 mm | m | 15,440 |  |  |
| 64. | KNNR 4 1011-01 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o sr. zewn. 40 mm – kolano | złącz | 1,000 |  |  |
| 65. | KNNR 4 1009-01 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o sr. zewnętrznej 32 mm | m | 449,730 |  |  |
| 66. | KNNR 4 1011-01 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o sr. zewn. 32 mm – kolano | złącz | 41,00 |  |  |
| 67. | KNNR 4 1011-01 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o sr. zewn. 32 mm – zaślepka | złącz | 15,00 |  |  |
| 68. | KNNR 4 1011-01 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o sr. zewn. 32 mm - przejście PE/stal | złącz | 10,000 |  |  |
| 69. | KNNR 4 1011-01 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o sr. zewn. 32 mm - mufa | złącz | 10,000 |  |  |
| 70. | KNNR 4 1702-01 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - opaska do nawiercania HAWLE HAKU 5230 Dz63/25/DN100 | szt. | 4,000 |  |  |
| 71. | KNNR 4 1702-01 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - opaska do nawiercania HAWLE HAKU 5230 Dz50/DN25 | szt. | 8,000 |  |  |
| 72. | KNNR 4 1702-01 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - opaska do nawiercania HAWLE HAKU 5250 Dz32/DN25 | szt. | 8,000 |  |  |
| 73. | KNNR 4 1105-01 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne dla przyłaczy z obudowa o sr.20 mm | kpl. | 20,000 |  |  |
| 74. | KNNR 4 1606-01 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o sr. do 110 mm | 200m -1 prób. | 2,622 |  |  |
| 75. | KNNR 4 1611-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o sr. nominalnej do 150 mm | odc.200m | 2,622 |  |  |
| 76. | KNNR 4 1612-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o sr. nominalnej do 150 mm | odc.200m | 2,622 |  |  |
| RAZEM |  |

BGN.II.272.5.2012 	ZAŁĄCZNIK NR 9G

FORMULARZ CENOWY

NAZWA ZADANIA: BUDOWA KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ W M.

GĄDKÓW WIELKI.

ADRES INWESTYCJI:  GĄDKÓW WIELKI, GMINA TORZYM, POW. SULĘCIŃSKI

INWESTOR:		       GMINA TORZYM

ADRES INWESTORA:   ul. Wojska Polskiego 32

BRANŻA:		        SANITARNA

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość brutto zł (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości GĄDKÓW WIELKI |
| KANALIZACJA GRAWITACYJNA |
| 1. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym. - tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza Krotność = 2 | m | 7107,880 |  |  |
| 2. | KNNR 1 0210-01 | Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr. kat. I-III | m3 | 14830,301 |  |  |
| 3. | KNNR 1 0305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III | m3 | 1647,811 |  |  |
| 4. | KNNR 1 0214-05 | Podsypka i osypka z piasku | m3 | 5492,704 |  |  |
| 5. | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zageszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gr. III-IV | m3 | 9886,867 |  |  |
| 6. | KNNR 1 0318-01 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb. do 1.5 m w gr. kat. IIII | m3 | 1098,541 |  |  |
| 7. | KNR 4-01 0108-06 0108-08 | Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt. kat. III | m3 | 5492,704 |  |  |
| 8. | KNNR 1 0605-01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m | szt. | 7107,880 |  |  |
| 9. | KNNR 1 0603-01 | Pompowanie oczyszczające z otworów o śr. 50 mm | godz. | 3411,782 |  |  |
| 10. | KNNR 4 1207-02 | Przewierty o długości do 20 m maszyna do wierceń poziomych WP 30/60 rurami stalowymi o śr.300 mm w gruntach kat. III-IV | m | 157,000 |  |  |
| 11. | KNNR 4 1207-02 | Przewierty o długości do 20 m maszyna do wierceń poziomych WP 30/60 rurami stalowymi o śr.250 mm w gruntach kat. III-IV | m | 7,000 |  |  |
| 12. | KNNR 4 1207-02 | Przewierty o długości do 20 m maszyna do wierceń poziomych WP 30/60 rurami stalowymi o śr.200 mm w gruntach kat. III-IV | m | 78,000 |  |  |
| 13. | KNNR 4 1308-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 5469,660 |  |  |
| 14. | KNNR 4 1308-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 1638,220 |  |  |
| 15. | KNNR 4 1321-03 | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - kolano | szt. | 7,000 |  |  |
| 16. | KNNR 4 1321-03 | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - trójnik | szt. | 7,000 |  |  |
| 17. | KNNR 4 1321-03 | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - rura l=1m | szt. | 7,000 |  |  |
| 18. | KNNR 4 1413-05 | Tłocznia ścieków PS1 | kpl. | 1,000 |  |  |
| 19. | KNNR 4 1413-05 | Zbiornik dociążający dla PS1 o śr. 3000 mm | szt. | 1,000 |  |  |
| 20. | KNNR 4 1413-05 | Przepompownia ścieków PS2 | kpl. | 1,000 |  |  |
| 21. | KNNR 4 1413-05 | Przepompownia ścieków PS3 | kpl. | 1,000 |  |  |
| 22. | KNNR 4 1413-03 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie | stud. | 209,000 |  |  |
| 23. | KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 600 mm | szt. | 4,000 |  |  |
| 24. | KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm | szt. | 282,000 |  |  |
| 25. | KNNR 4 1610-02 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o sr. nominalnej 200 mm | odc. -1 prób. | 35,539 |  |  |
| 26. | KNNR 6 0802-04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie - 6 cm Krotność = 1.5 | m2 | 250,00 |  |  |
| 27. | KNNR 6 0802-02 | Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie | m2 | 250,00 |  |  |
| 28. | KNR 401 0108-11 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 | 52,500 |  |  |
| 29. | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 250,00 |  |  |
| 30. | KNNR 6 0113-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm | m2 | 250,00 |  |  |
| 31. | KNNR 6 0308-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm | m2 | 250,00 |  |  |
| 32. | KNNR 6 0803-05 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 90,00 |  |  |
| 33. | KNNR 6 0802-02 | Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie | m2 | 90,00 |  |  |
| 34. | KNR 4-01 0108-1 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 | 13,500 |  |  |
| 35. | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 90,00 |  |  |
| 36. | KNNR 6 0113-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm | m2 | 90,00 |  |  |
| 37. | KNNR 6 0304-02 | Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce piaskowej - kostka z demontażu | m2 | 90,00 |  |  |
| Koszty niekwalifikowalne Przyłącza |
| 38. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym. - tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza Krotność = 2 | m | 259,360 |  |  |
| 39. | KNNR 1 0210-01 | Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr. kat. I-III | m3 | 396,821 |  |  |
| 40. | KNNR 1 0305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m w gruncie kat. III | m3 | 44,091 |  |  |
| 41. | KNNR 1 0214-05 | Podsypka i osypka z piasku | m3 | 207,488 |  |  |
| 42. | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zageszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gr. III-IV | m3 | 210,082 |  |  |
| 43. | KNNR 1 0318-01 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb. do 1.5 m w gr. kat. I-III | m3 | 23,342 |  |  |
| 44. | KNR 4-01 0108-06 0108-08 | Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt. kat. III | m3 | 207,488 |  |  |
| 45. | KNNR 1 0605-01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m. | szt. | 259,360 |  |  |
| 46. | KNNR 1 0603-01 | Pompowanie oczyszczające z otworów o sr. 50 mm | godz. | 124,493 |  |  |
| 47. | KNNR 4 1308-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 48,670 |  |  |
| 48. | KNNR 4 1308-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 210,690 |  |  |
| 49. | KNNR 4 1428-01 | Przejście przez ściany betonowe przy grubości ściany 30 cm - otwór o śr. nominalnej do 200 mm - wejście do budynku | szt. | 14,000 |  |  |
| 50. | KNNR 4 1610-02 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 200 mm | odc. -1 prób. | 1,297 |  |  |
| RAZEM |  |

BGN.II.272.5.2012	ZAŁĄCZNIK NR 9H

FORMULARZ CENOWY

NAZWA ZADANIA: BUDOWA KANALIZACJI TŁOCZNEJ W M. GĄDKÓW WIELKI.

ADRES INWESTYCJI: GĄDKÓW WIELKI, GMINA TORZYM, POW. SULĘCIŃSKI

INWESTOR:		GMINA TORZYM

ADRES INWESTORA:	ul. Wojska Polskiego 32

BRANŻA:		SANITARNA

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość brutto zł (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości GĄDKÓW WIELKI |
| KANALIZACJA TŁOCZNA |
|  | Kanalizacja tłoczna |
| 1. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym. - tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza Krotność = 2 | m | 8555,620 |  |  |
| 2. | KNNR 1 0103-07 | Ścinanie piłą mechaniczna drzew o średnicy 66-75 cm | szt. | 112,000 |  |  |
| 3. | KNNR 1 0210-01 | Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m wyk .na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr. kat. I-III | m3 | 9005,710 |  |  |
| 4. | KNNR 1 0305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III | m3 | 1000,634 |  |  |
| 5. | KNNR 1 0214-05 | Podsypka i obsypka z piasku | m3 | 2501,586 |  |  |
| 6. | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zageszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gr. III-IV | m3 | 6754,282 |  |  |
| 7. | KNNR 1 0318-01 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb. do 1.5 m w gr. kat. IIII | m3 | 750,476 |  |  |
| 8. | KNR 4-01 0108-06 010808 | Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt. kat. III | m3 | 2501,586 |  |  |
| 9. | KNNR 1 0605-01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m | szt. | 2138,905 |  |  |
| 10. | KNNR 1 0603-01 | Pompowanie oczyszczające z otworów o śr. 50 mm | godz. | 1026,674 |  |  |
| 11. | KNNR 4 1207-02 | Przewierty o długości do 20 m maszyna do wierceń poziomych WP 30/60 rurami stalowymi o sr.250 mm w gruntach kat. III-IV | m | 203,000 |  |  |
| 12. | KNNR 4 1207-02 | Przewierty o długości do 20 m maszyna do wierceń poziomych WP 30/60 rurami PE o sr.250 mm w gruntach kat. III-IV | m | 14,000 |  |  |
| 13. | KNNR 4 1009-04 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o sr. zewnętrznej 110 mm | m | 8322,060 |  |  |
| 14. | KNNR 4 1010-04 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czołowego o sr. zewn. 110 mm | złącz | 693,505 |  |  |
| 15. | KNNR 4 1011-04 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o sr. zewn. 110 mm - kolano | złącz | 198,000 |  |  |
| 16. | KNNR 4 1009-03 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o sr. zewnętrznej 90 mm | m | 233,560 |  |  |
| 17. | KNNR 4 1010-03 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czołowego o sr. zewn. 90 mm | złącz | 19.463 |  |  |
| 18. | KNNR 4 1011-03 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o sr. zewn. 90 mm - kolano | złącz | 5,000 |  |  |
| 19. | KNNR 4 1413-03 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie | stud. | 52,000 |  |  |
| 20. | KNNR 4 1117-01 | Odwodnienie rurociągów sieci wodociągowych - odwadniacz zaworem hydrantowym | kpl. | 47,000 |  |  |
| 21. | KNNR 4 1115-01 | Odpowietrzenie sieci wodociągowych w komorach | kpl. | 2,000 |  |  |
| 22. | KNNR 4 1014-03 | Sieci wodociągowe - kształtki Meliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 100 mm – trójnik | szt. | 2,000 |  |  |
| 23. | KNNR 4 1106-03 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy o sr.100 mm montowane w komorach | kpl. | 102,000 |  |  |
| 24. | KNNR 4 1012-02 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o sr. zewnętrznej 110 mm | szt. | 106,000 |  |  |
| 25. | KNNR 4 1606-01 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm | 200m 1 prób | 42,778 |  |  |
| RAZEM |  |

BGN.II.272.5.2012 			ZAŁĄCZNIK NR 9I

FORMULARZ CENOWY

NAZWA ZADANIA : BUDOWA WODOCIĄGU W M. GĄDKÓW WIELKI.

ADRES INWESTYCJI:	GĄDKÓW WIELKI, GMINA TORZYM, POWIAT SULĘCIŃSKI

INWESTOR:		GMINA TORZYM

ADRES INWESTORA:	ul. Wojska Polskiego 32

BRANŻA:		SANITARNA

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość brutto zł (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Budowa wodociągu w miejscowości GĄDKÓW WIELKI |
| WODOCIĄG |
|  | SIEĆ |
| 1. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym. - tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza Krotność = 2 | m | 8747,470 |  |  |
| 2. | KNNR 1 0103-07 | Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 66-75 cm | szt. | 56,00 |  |  |
| 3. | KNNR 1 0210-01 | Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 w gr. kat. I-III | m3 | 9151,348 |  |  |
| 4. | KNNR 1 0305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III | m3 | 1016,816 |  |  |
| 5. | KNNR 1 0608-02 | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk. z gotowego kruszywa | m3 | 2542,041 |  |  |
| 6. | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gr. III-IV | m3 | 6863,511 |  |  |
| 7. | KNNR 1 0318-01 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb. do 1.5 m w gr. kat. I-III | m3 | 762,612 |  |  |
| 8. | KNR 4-01 0108-06 0108-08 | Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt. kat. III | m3 | 2542,041 |  |  |
| 9. | KNNR 1 0605-01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m | szt. | 2786,000 |  |  |
| 10. | KNNR 1 0603-01 | Pompowanie oczyszczające z otworów o śr. 50 mm | godz. | 1337,280 |  |  |
| 11. | KNNR 4 1207-02 | Przewierty o długości do 20 m maszyna do wierceń poziomych WP 30/60 rurami stalowymi o sr.250 mm w gruntach kat. III-IV | m | 274,000 |  |  |
| 12. | KNR-W 2-190210-03 | Kontenerowa stacja hydroforowa | kpl. | 1,000 |  |  |
| 13. | KNNR 4 1009-07 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 160 mm | m | 8388,590 |  |  |
| 14. | KNNR 4 1010-07 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm | złącz | 699,049 |  |  |
| 15. | KNNR 4 1011-07 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 160 mm – kolano | złącz | 193,000 |  |  |
| 16. | KNNR 4 1009-03 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o sr. zewnętrznej 90 mm | m | 350,360 |  |  |
| 17. | KNNR 4 1010-03 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czołowego o sr. zewn. 90 mm | złącz | 29,197 |  |  |
| 18. | KNNR 4 1011-03 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o sr. zewn. 90 mm – kolano | złącz | 3,000 |  |  |
| 19. | KNNR 4 1009-01 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o sr. zewnętrznej 32 mm | m | 8,520 |  |  |
| 20. | KNNR 4 1119-03 | Hydranty pożarowe nadziemne o sr. 80 mm | kpl. | 8,000 |  |  |
| 21. | KNNR 4 1702-03 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - opaska do nawiercania HAWLE HAKU 5230 Dz160/DN150 | szt. | 3,000 |  |  |
| 22. | KNNR 4 1702-03 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - opaska do nawiercania HAWLE HAKU 5230 Dz160/DN100 | szt. | 1,000 |  |  |
| 23. | KNNR 4 1702-03 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - opaska do nawiercania HAWLE HAKU 5230 Dz160/DN80 | szt. | 9,000 |  |  |
| 24. | KNNR 4 1702-02 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - opaska do nawiercania HAWLE HAKU 5230 Dz90/DN80 | szt. | 1,000 |  |  |
| 25. | KNNR 4 1702-02 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - opaska do nawiercania HAWLE HAKU 5250 Dz160/DN50 | szt. | 1,000 |  |  |
| 26. | KNNR 4 1702-02 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - opaska do nawiercania HAWLE HAKU 5250 Dz160/DN20 | szt. | 5,000 |  |  |
| 27. | KNNR 4 1116-01 | Odpowietrzenie sieci wodociągowych w studzienkach | kpl. | 9,000 |  |  |
| 28. | KNNR 4 1105-04 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudowa o sr.150 mm | kpl. | 3,000 |  |  |
| 29. | KNNR 4 1105-03 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudowa o sr.100 mm | kpl. | 1,000 |  |  |
| 30. | KNNR 4 1105-02 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudowa o sr.80 mm | kpl. | 10,000 |  |  |
| 31. | KNNR 4 1105-01 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudowa o sr.50 mm | kpl. | 1,000 |  |  |
| 32. | KNNR 4 1105-01 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne dla przyłaczy z obudowa o sr.20 mm | kpl. | 5,000 |  |  |
| 33. | KNNR 4 1012-03 | Sieci wodociągowe - montaM kształtek cisnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o sr. zew. 160 mm | szt. | 21,000 |  |  |
| 34. | KNNR 4 1012-02 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o sr. zewn. 110 mm | szt. | 1,000 |  |  |
| 35. | KNNR 4 1012-01 | Sieci wodociągowe – montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o sr. zewnętrznej 90 mm | szt. | 2,000 |  |  |
| 36. | KNNR 4 1012-01 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o sr. zewnętrznej 63 mm | szt. | 1,000 |  |  |
| 37. | KNNR 4 1606-02 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o sr. 160 mm | 200m 1 prób | 43,737 |  |  |
| 38. | KNNR 4 1611-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o sr. nominalnej do 150 mm | odc. 200m | 43,737 |  |  |
| 39. | KNNR 4 1612-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o sr. nominalnej do 150 mm | odc. 200m | 43,737 |  |  |
| RAZEM |  |

Załącznik Nr 10

do oferty

BGN.II.272.5.2012

..........................................................

(pieczęć firmowa wykonawcy)

HARMONOGRAM RZECZOWO FINSOWY REALIZACJI

ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Miejscowość i data ...........................................................

Podpisano (imię, nazwisko i podpis) ..............................................................

Podpisano (imię, nazwisko i podpis) ..............................................................

Podpis osoby figurującej lub osób figurujących

w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań

w imieniu Oferenta lub we właściwym upoważnieniu.

Harmonogram rzeczowo-finansowy oferent sporządza:

- w formie graficznej przyporządkowując poszczególnym etapom realizacji zadania inwestycyjnego kwoty przewidywanych nakładów finansowych

lub

- w formie opisowej przyporządkowując poszczególnym etapom realizacji zadania inwestycyjnego kwoty przewidywanych nakładów finansowych

W przypadku zadania inwestycyjnego nie przewidującego rozliczeń fakturami częściowymi oferent wyszczególnia jedynie etapy realizacji zadania inwestycyjnego bez podawania kwoty przewidywanych nakładów finansowych.

# Footnotes

Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia.