BGN-II-341-7/06

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż wyposażenia technicznego kuchni Gimnazjum w Torzymiu.

I. Zamawiający

Miasto i Gmina  Torzym

Wojska Polskiego 32

66-235 Torzym

Strona www.torzym.pl

E-mail urzad@torzym.pl

Godziny urzędowania 7:15 - 15:15

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 euro.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1)	Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177)

2)	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. Nr 71, poz. 645),

3)	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych,

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie techniczne kuchni Gimnazjum w Torzymiu :

Zgonie z załącznikiem nr 1 do SIWZ

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 36131000-8 (meble i wyposażenie kuchni)

IV. Części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

V. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

VI. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VII. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia

2006-07-15

VIII. Warunki udziału w postępowaniu

1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

1)	posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

2)	posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)	znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)	nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Warunki szczegółowe wymagane od wykonawców - brak

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

- wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów

- wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania

- wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków

- wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą

Zamawiający odrzuca ofertę, która:

- jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny

- w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

1. Dokumenty wymagane:

-	formularz ofertowy - załącznik nr 2

-	formularz cenowy – załącznik nr 3

- dowód wniesienia wadium

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

- oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 3

2. Inne dokumenty:

2.2. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, składa następujące dokumenty:

- polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i skierowane na adres:

Miasto i Gmina Torzym

ul. Wojska Polskiego 32

66-235 Torzym

faksem: nr faksu: (068) 34 13 181

lub na adres e-mail: urzad@torzym.pl.

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami

XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: Z-ca burmistrza mgr Bogdan Szczepaniak

XII. Wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium w wysokości:  1.000,00 PLN,  słownie:  jeden tysiąc złotych 00/100

Wykonawca wnosi wadium:

w pieniądzu, sposób przekazania:  na konto: Bank Spółdzielczy w Krośnie Odrzańskim o/Torzym nr 70965600082060027120000003

lub w jednej z poniżej podanych form:

1)	w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,

2)	w gwarancjach ubezpieczeniowych

3)	w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust.3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824),

sposób przekazania:  w kasie Urzędu Miejskiego (pok. nr 14

przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

XIII. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 2006-07-23

XIV. Opis przygotowania oferty

1.	Przygotowanie oferty

1)	Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

2)	Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3)	Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

4)	Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

5)	Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

6)	Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

7)	Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

8)	Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

9)	Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

2. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

2.1 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w:

siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski w Torzymiu

Wojska Polskiego 32

66-235 Torzym

Pokój nr 14 (Sekretariat)

2.2 Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

siedziby zamawiającego

Gmina Torzym

Wojska Polskiego 32

66-235 Torzym

3.3 Oznakowane następująco: "Wyposażenie techniczne kuchni Gimnazjum w Torzymiu"

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w:

siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski w Torzymiu

Wojska Polskiego 32

66-235 Torzym

Pokój nr 14 (Sekretariat)

do dnia 2006-06-23 do godz. 10:00

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

2. Miejsce otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski w Torzymiu

Wojska Polskiego 32

66-235 Torzym

Pokój nr 11 (Sala posiedzeń)

dnia 2006-06-23 o godz. 10:05

3. Sesja otwarcia ofert

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności

Informacje dodatkowe

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Cena może być tylko jedna

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

XVII. Kryteria oceny oferty

1. Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| 1 cena | 100 |

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

---------------------------------------------------------------------------

Nazwa kryterium:              cena

Wzór:                         ( Cn : Cb ) x 100 x waga procentowa

Sposób oceny:                 Cn - cena oferty o najniższej cenie

Cb - cena oferty badanej

3. Wynik

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu dostawy.

XIX. Warunki umowy

1	Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

2	O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem

3	Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

4	Postanowienia umowy zawarto w: projekcie umowy, który stanowi załącznik nr załącznik nr 5

XX. Środki ochrony prawnej:

protest

odwołanie

skarga

przysługują wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia dozna lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy.

1	Protest

Umotywowany protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierający żądanie zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności faktyczne i prawne) może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

2	Odwołanie

Od rozstrzygnięcia protestu lub odrzucenia protestu oraz w przypadku braku rozpatrzenia w terminie, wykonawcy przysługuje odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu przekazując kopię Zamawiającemu.

Adres Urzędu Zamówień Publicznych 00-582 Warszawa, Al. Szucha 2/4

3	Skarga

Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do Sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia zespołu arbitrów, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej.

XXI. Ogłoszenia wyników przetargu

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www.torzym.pl. Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

XXII. Postanowienia końcowe

Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty

zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 1 zł

udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXIII. Załączniki

Załączniki do specyfikacji:

1. Przedmiot dostawy i montażu

2. Formularz ofertowy.

3. Formularz cenowy

4. Oświadczenie.

5. Projekt umowy

Torzym, 2006-06-14

Podpis osoby uprawnionej

BGN-II-341-7/0

Załącznik nr 1 do SIWZ (.wyposażenie techniczne kuchni Gimnazjum w Torzymiu....)

wyposażenie techniczne kuchni

| Lp. | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego | Mierniki rzeczowe |
| --- | --- | --- |
|  |  | Wymiary | Moc | Ilość, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 1. | Stół z otworem na odpady | 2200x600x850 | - | 1 |
| 2. | Stół załadowczy ze zlewem 1-komorowymi rozdrabniaczem odpadów organicznych 1kW | 1000x700x850 | 1.0 kW | 1 |
| 3. | Zmywarka profesjonalna kapturowa z funkcją wyparzania, wydajność 600 talerzy/h wyposażona w 3 komplety koszy | - | - | 1 |
| 4. | Stół wyładowczy do zmywarki | - | - | 1 |
| 5. | Szafa przelotowa z drzwiami przesuwanymi | 1000x600x1800 | - | 1 |
| 6. | Szafa magazynowa | 1300x600x1800 | - | 1 |
| 7. | Stół ze zlewem i półką, komora z prawej | 1500x600x850 | - | 1 |
| 8. | Stół ze zlewem i półką, komora z prawej | 1500x600x850 | - | 1 |
| 9. | Taboret gazowy | 580-600 x580-600x440 | Min. 8 kW | 1 |
| 10. | Stół z szufladami i szafką | 800x600x850 | - | 1 |
| 11. | Kocioł warzelny gazowy o poj. 150 l | 900x900x900 | - | 1 |
| 12. | Patelnia gazowa uchylna | 800x700x850 | Min. 9,5 kW | 2 |
| 13. | Bemar gazowy 3 komorowy z podstawą | 400x700x270 | Min. 1,4 kW | 1 |
| 14. | Kuchnia gazowa z piekarnikiem 6-palnikowa | 1200x700x850 | Min. 34 kW | 1 |
| 15. | Stół pomocniczy z półką | 1400x600x850 | - | 1 |
| 16. | Płyta gazowa ½ ryflowana i ½ gładka | 1400x600x850 | - | 1 |
| 17. | Piec konwekcyjno-parowy, 7 półek z podstawą o wydajności: ziemniaki 30 kg, pieczeń 30 kg, kurczak 20 szt. (7 GN 1/1) | - | - | 1 |
| 18. | Stół chłodniczy 3-drzwiowyz stali nierdzewnej | 1825x700x850 | - | 1 |
| 19. | Stół z szufladami i szafką | 1825x700x850 | - | 1 |
| 20. | Bemar jezdny 3-komorowy | 1270x660x850 | - | 1 |
| 21. | Basen 1-komorowy | 1000x700x850 | - | 1 |
| 22. | Regał ociekowy na gary (półki perforowane) | 1200x600x1800 | - | 1 |
| 23. | Stół wydawczy z półką | 2000x600x850 | - | 1 |
| 24. | Stół wydawczy z półką | 1400x600x850 | - | 1 |
| 25. | Regał magazynowy | 2000x600x1800 | - | 3 |
| 26. | Regał magazynowy | 1000x600x1800 | - | 1 |
| 27. | Stół ze zlewem jednokomorowym, komora z lewej | 1500x700x850 | - | 1 |
| 28. | Stół ze zlewem jednokomorowym, komora z lewej | 1500x700x850 | - | 1 |
| 29. | Stół z półką | 1000x700x850 | - | 1 |
| 30. | Obieraczka do ziemniaków z płuczką | - | 400V | 1 |
| 31. | Szafa chłodnicza 700L | 700x860x2000 | 230V | 2 |
| 32. | Urządzenie wielofunkcyjne, napęd uniwersalny, rozdrabniarka do mięs., jarzyn, mieszarkado ciast min. 12L | - |  | 1 |
| 33. | Lodówka do przechowywania próbek żywności z instrukcją pobierania i przechowywania próbek | - | - | 1 |
| 34. | Naświetlarka do jaj (30-50 szt. w czasie nie dłuższym niż 50 sek.) | - | - | 1 |
| 35. | Wanna cedzakowa max. 30l | - | - | 1 |
| 36. | Termosy do zup poj. 15 – 25l | - | - | 3 |
| 37. | Termosy do napoi gorących 15 – 25l | - | - | 3 |
| 38. | Talerz głęboki ze szkła ciemnego lub porcelany w opcji nadruk | - | - | 300 |
| 39. | Talerz płytki ze szkła ciemnego lub porcelany w opcji nadruk | - | - | 300 |
| 40. | Talerz deserowy ze szkła ciemnego lub porcelany w opcji nadruk | - | - | 300 |
| 41. | Filiżanka ze szkła ciemnego lub porcelany | - | - | 100 |
| 42. | Talerzyk pod filiżankę | - | - | 100 |
| 43. | Kubek ze szkła ciemnego lub porcelany | - | - | 300 |
| 44. | Komplety sztućców (widelce, noże, łyżki duże, łyżeczki) ze stali nierdzewnej | - | - | 400kpl |
| 45. | Łyżeczki do cukru ze stali nierdzewnej | - | - | 60 |
| 46. | Tace prostokątne o wym. dostosowanych do regału poz. 53 | - | - | 60 |
| 47. | Wazy ze szkła ciemnego lub porcelany | - | - | 60 |
| 48. | Nabierki | - | - | 60 |
| 49. | Półmiski owalne, metalowe o wym. Ok. 40-25 cm | - | - | 60 |
| 50. | Obrusy plamoodporne o wym. Ok. 120x120 | - | - | 70 |
| 51. | Serwetniki | - | - | 70 |
| 52. | Pojemniki szczelnie zamykane na odpadki kuchenne o poj. Min 40l | - | - | 3 kpl. |
| 53. | Regał metalowy z półkami do ustawiania brudnych naczyń na tacach przy oknie zdawczym (na kołach) | - | - | 1 |
| 54. | Szafy ubraniowe dwudzielne | - | - | 5 |
| 55. | Krajalnica – średnica noża 250 mm, automatyczna ostrzałka, krojenie plastrów o grubości 0-14 mm | - | - | 1 |
| 56. | Otwieracz do konserw i puszek o wys. Do 40 cm | - | - | 1 |
| 57. | Zestaw chochli metalowych pozbawionych spawów i zagięć o poj. 0,5 l, 0,75 l, 1 l i 2 l (spełniające normy HACAP) | - | - | 1 kpl |
| 58. | Łyżki cedzakowe metalowe pozbawione zagięć i spawów o średnicy 10, 14 i 20 cm (spełniające normy HACAP) | - | - | 1 kpl |
| 59. | Cedzaki siatkowe o średnicy ok. 15 i 30 cm (spełniające normy HACAP | - | - | 1 kpl |
| 60. | Garnek wysoki z pokrywą o poj. 70 l i wys. ok. 50 cm | - | - | 2 |
| 61. | Garnek średni z pokrywą o poj. 40 l i wysok. Ok. 30 cm | - | - | 2 |
| 62. | Garnek z pokrywą o poj. 15-20 l i wysoko0ści ok. 17 cm | - |  | 2 |
| 63. | Patelnie metalowe o średnicy 20, 25 i 30 cm | - | - | 1 kpl |
| 64. | Pojemniki z tworzywa na 400 kpl sztućców | - | - | 1 kpl |
| 65. | Wałek drewniany na łożyskach kulkowych o dł. ok. 40 cm | - | - | 1 |
| 66. | Ubijak do ziemniaków ze stali nierdzewnej o dł.ok. 50 cm | - | - | 1 |
| 67. | Ubijak do ziemniaków ze stali nierdzewnej . o dł. ok. 100 cm | - | - | 1 |
| 68. | Widelec do mięs o dł. ok. 50 cm ze stali nierdz. | - | - | 2 |
| 69. | Łopatka do ryb o dł. ok. 30 – 40 cm | - | - | 2 |
| 70. | Metalowy tłuczek do mięsa | - | - | 2 |
| 71. | Zestaw do przypraw 4-elementowy (sól, pieprz, maggi, ocet) | - | - | 50 kpl. |
| 72. | Dzbanki do soków o poj. 1,5 – 2 l ze szkła ciemnego lub porcelany | - | - | 10 |
| 73. | Koszyki do pieczywa z tworzywa przystosowane do mycia w zmywarkach | - | - | 50 |
| 74. | Trzystopniowe patery do ciast o śred. ok. 19-20-35 cm wykonane z tworzywa przystosowane do mycia w zmywarkach | - | - | 10 |
| 75. | Sosjerki ze stali nierdz. o poj. ok. 0,25 l | - | - | 10 |
| 76. | Szufelki z tworzywa przystosowane do mycia w zmywarkach o poj. ok. 0,25 l | - | - | 2 |
| 77. | Waga gastronomiczna, elektroniczna – zakres ważenia ok. 5 kg. | - | - | 1 |
| 78. | Waga magazynowa, elektroniczna – zakres ważenia 50-60 kg | - | - | 1 |
| 79. | Lejki ze stali nierdz. O średnicy ok. 10 i 15 cm | - | - | 1 kpl |
| 80. | Metalowy wyciskacz do czosnku | - | - | 2 |
| 81. | Dzbanek miarka o poj. 2 l | - | - | 1 |
| 82. | Porcjometr do masła w plastry | - | - | 1 |
| 83. | Tarki metalowe z różnymi otworami | - | - | 2 |
| 84. | Termometr sonda do pieczenia | - | - | 1 |
| 85. | Termometr lodówkowy | - | - | 1 |
| 86. | Szczypce do pieczeni o dł. ok. 20 cm | - | - | 1 |
| 87. | Szczypce do pieczywa | - | - | 1 |
| 88. | Szczypce do spagetti | - | - | 1 |
| 89. | Deski do krojenia z polietylenu w wym. ok. 30x20 w kolorach: zielonym, brązowym, białym, niebieskim, żółtym i czerwonym | - | - | 2 kpl |
| 90. | Deski do krojenia z polietylenu w wym. ok. 35x25 w kolorach: zielonym, brązowym, białym, niebieskim, żółtym i czerwonym | - | - | 2 kpl |
| 91. | Noże do mięsa surowego – rękojeści w kolorze czerwonym (do oddzielania kości dł. ok. 18 cm, klasyfikator o dł. ok. 21 cm, nóż rzeźniczy o dł. ok. 26 cm, nóż do szynki o dł. ok. 26 cm, nóż do krojenia o dł. ok. 25 cm, widelec kuty o dł. ok. 18 cm, stalka o dł. ok. 25 cm | - | - | 1 kpl. |
| 92. | Zestaw szczotek w kolorze czerwonym – wyparzanie w temp. 121 st. C (szczotka do rąk, szczotka twarda do blatów, szczotka miękka do blatów, szczotka miękka do stali nierdzewnej, szczotka do mycia podłogi, zmiotka, szczotka do zamiatania podług, szufelka, ściągacz do wody, kij uniwersalny, wieszak do szczotek) | - | - | 1 kpl |
| 93. | Noże do warzyw w kolorze zielonym – rękojeści w kolorze zielonym (nożyk do oczkowania dł. ok. 6 cm, nożyk do obierania o dł. ok. 10 cm, nóż kuchenny o dł. ok. 25 cm, nóż do krojenia o dł. ok. 28 cm, stalka o dł. ok. 25 cm) | - | - | 1 kpl. |
| 94. | Zestaw szczotek w kolorze zielonym – wyparzanie w temp. 121 st. C (szczotka do rąk, szczotka twarda do blatów, szczotka miękka do blatów, szczotka miękka do stali nierdzewnej, szczotka do mycia podłogi, zmiotka, szczotka do zamiatania podług, szufelka, ściągacz do wody, kij uniwersalny, wieszak do szczotek) | - | - | 1 kpl. |
| 95. | Noże do drobiu surowego – rękojeść w kolorze żółtym (nóż do oddzielania kości o dł. ok. 13 cm, nóż do krojenia o dł. ok. 25 cm, nóż do krojenia o dł. ok. 32 cm, widelec kuty o dł. ok. 18 cm, stalka o dł. ok. 25 cm) | - | - | 1 kpl. |
| 96. | Zestaw szczotek w kolorze żółtym – wyparzanie w temp. 121 st. C (szczotka do rąk, szczotka twarda do blatów, szczotka miękka do blatów, szczotka miękka do stali nierdzewnej, szczotka do mycia podłogi, zmiotka, szczotka do zamiatania podług, szufelka, ściągacz do wody, kij uniwersalny, wieszak do szczotek) | - | - | 1 kpl |
| 97. | Noże do obróbki ryb (nóż kuchenny o dł. ok. 25 cm, nóż do filetowania o dł. ok. 20 cm, nóż do krojenia o dł. ok. 25 cm, widelec kuty, o dł. ok. 18 cm, stalka o dł. ok. 25 cm) | - | - | 1 kpl |
| 98. | Noże do nabiału i pieczywa – rękojeści w kolorze białym (nóż do krojenia o dł. ok. 18 cm, nóż do serów miękkich z otworami o dł. ok. 15 cm, nóż do krojenia o dł. ok. 28 cm, nóż do sera z dwiema rączkami o dł. ok. 30 cm, stalka o dł. ok. 25 cm.) | - | - | 1 kpl |
| 99. | Zestaw szczotek w kolorze białym – wyparzanie w temp. 121 st. C (szczotka do rąk, szczotka twarda do blatów, szczotka miękka do blatów, szczotka miękka do stali nierdzewnej, szczotka do mycia podłogi, zmiotka, szczotka do zamiatania podług, szufelka, ściągacz do wody, kij uniwersalny, wieszak do szczotek) | - | - | 1 kpl |
| 100. | Noże do mięsa gotowanego i wędlin (nóż kuchenny o dł. ok. 25 cm, nóż do szynki o dł. ok. 25 cm, nóż do krojenia o dł. ok. 25 cm, nóż do szynki o dł. ok. 28 cm, widelec kuty o dł. ok. 18 cm, stalka o dł. ok. 25 cm) | - | - | 1 kpl |
| 101. | Miski ze stali nierdz. o śr. ok. 20, 30, 35, 45, 50 cm | - | - | 1 kpl |
| 102. | Wanna okrągła ze stali nierdz. o poj. ok. 17 i 30 l. | - | - | 1 kpl |
| 103. | Wiadra z pierścieniem i pokrywą ze stali nierdz. o poj. 10 l. | - | - | 3 |
| 104. | Wiadro z pierścieniem i pokrywą ze stali nierdz. o poj. 15 l. |  |  | 1 |
| 105. | Zestaw noży cukierniczych, rękojeść z tworzywa: (nóż do krojenia tortów o dł. ok. 30 cm, nóż do krojenia ciast o dł. ok. 35 cm, nóż szpatułka jednostronna o dł ok. ok. 30 cm, szpatułka do wygładzania o dł. ok. 25 cm, łopatka kątowa o dł. ok. 30 cm, | - | - | 1 kpl |
| 106. | Rękawice termiczne | - | - | 5 par |

Uwagi:

1.	Stoły, szafy, regały:

Blaty stołów winny być wykonane z blachy o grubości ok. 1,5 mm, usztywniane od spodu profilami metalowymi. Komory zlewów metalowe o grubości blachy ok. 1,5 mm. Maksymalne równomierne obciążenie blatów 1,2 kN. Nogi wykonane z profili 40x40 zakończone stopą regulowaną z tworzywa lub stopą regulowaną ze stali nierdzewnej. Nogi przy stołach – metalowe z profili 30x30. Półki o grubości ok. 30 mm wykonane z blachy o grubości 0,8 – 1,0 mm usztywniane profilem metalowym. Maksymalne równomierne obciążenie półek ok. 700N.

2.	Zmywarka:

-	system sit pokrywających powierzchnię powyżej poziomu wody,

-	wysokość wejścia ok. 400 mm,

-	ciągłe podgrzewanie zbiornika lub zbiorników wody

3.	Taboret gazowy:

Winien posiadać odpowiednią moc do podgrzania 100 l płynu. Wyposażone w zapalacz pizzoelektryczny ułatwiający obsługę urządzenia. Należy zastosować zawór odcinający dopływ gazu w przypadku zgaśnięcia płomienia, zapewnia maksymalne bezpieczeństwo użytkownikowi.

4. Piec konwekcyjno-parowy:

-	czujnik temperatury rdzenia

-	szyba izolująca 3 warstwowa

-	pokrętła i klawiatura do obsługi pokryta folią,

5. Obieraczka do ziemniaków:

Obieraczka do obierania ziemniaków, marchwi, buraków itp. z separatorem, winna zapewniać dokładne obieranie bez kaleczenia.

Urządzenia kuchenne zasilane gazem GZ 50

6. Naczynia kuchenne, przybory, akcesoria stołowe, urządzenia i meble ze stali nierdzewnej zgodne z wymogami HACAP

BGN-II-341-7/06

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Urząd Miejski

Wojska Polskiego 32

66-235 Torzym

Zobowiązania wykonawcy

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

Wyposażenie techniczne kuchni Gimnazjum w Torzymiu

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych

Termin płatności: .......... dni

Zobowiązuję się wykonać zamówienie do dnia: …………………….

Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy): .............

Inne: Inne

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2005-07 23

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

______________________________________

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

·	niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty

BGN-II-341-7/05

Załącznik nr 3

FORMULARZ CENOWY

Data:				......................................................

Nazwa wykonawcy:	................................................................................................

................................................................................................

Siedziba wykonawcy:	...............................................................................................

Przedstawia zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego | Mierniki rzeczowe |
| --- | --- | --- |
|  |  | Cena netto | Wat | Cena brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 2. | Stół z otworem na odpady |  |  |  |
| 3. | Stół załadowczy ze zlewem 1-komorowymi rozdrabniaczem odpadów organicznych 1kW |  |  |  |
| 4. | Zmywarka profesjonalna kapturowa z funkcją wyparzania, wydajność 600 talerzy/h wyposażona w 3 komplety koszy |  |  |  |
| 5. | Stół wyładowczy do zmywarki |  |  |  |
| 6. | Szafa przelotowa z drzwiami przesuwanymi |  |  |  |
| 7. | Szafa magazynowa |  |  |  |
| 8. | Stół ze zlewem i półką, komora z prawej |  |  |  |
| 9. | Stół ze zlewem i półką, komora z prawej |  |  |  |
| 10. | Taboret gazowy |  |  |  |
| 11. | Stół z szufladami i szafką |  |  |  |
| 12. | Kocioł warzelny gazowy o poj. 150 l |  |  |  |
| 13. | Patelnia gazowa uchylna |  |  |  |
| 14. | Bemar gazowy 3 komorowy z podstawą |  |  |  |
| 15. | Kuchnia gazowa z piekarnikiem 6-palnikowa |  |  |  |
| 16. | Stół pomocniczy z półką |  |  |  |
| 17. | Płyta gazowa ½ ryflowana i ½ gładka |  |  |  |
| 18. | Piec konwekcyjno-parowy, 7 półek z podstawą o wydajności: ziemniaki 30 kg, pieczeń 30 kg, kurczak 20 szt. (7 GN 1/1) |  |  |  |
| 19. | Stół chłodniczy 3-drzwiowyz stali nierdzewnej |  |  |  |
| 20 | Stół z szufladami i szafką |  |  |  |
| 21 | Bemar jezdny 3-komorowy |  |  |  |
| 22 | Basen 1-komorowy |  |  |  |
| 23 | Regał ociekowy na gary (półki perforowane) |  |  |  |
| 24 | Stół wydawczy z półką |  |  |  |
| 25 | Stół wydawczy z półką |  |  |  |
| 26 | Regał magazynowy |  |  |  |
| 27 | Regał magazynowy |  |  |  |
| 28 | Stół ze zlewem jednokomorowym, komora z lewej |  |  |  |
| 29 | Stół ze zlewem jednokomorowym, komora z lewej |  |  |  |
| 30 | Stół z półką |  |  |  |
| 31 | Obieraczka do ziemniaków z płuczką |  |  |  |
| 33 | Szafa chłodnicza 700L |  |  |  |
| 34 | Urządzenie wielofunkcyjne, napęd uniwersalny, rozdrabniarka do mięs., jarzyn, mieszarkado ciast min. 12L |  |  |  |
| 35 | Lodówka do przechowywania próbek żywności z instrukcją pobierania i przechowywania próbek |  |  |  |
| 36 | Naświetlarka do jaj (30-50 szt. w czasie nie dłuższym niż 50 sek.) |  |  |  |
| 37 | Wanna cedzakowa max. 30l |  |  |  |
| 38 | Termosy do zup poj. 15 – 25l |  |  |  |
| 39 | Termosy do napoi gorących 15 – 25l |  |  |  |
| 40 | Talerz głęboki ze szkła ciemnego lub porcelany w opcji nadruk |  |  |  |
| 41 | Talerz płytki ze szkła ciemnego lub porcelany w opcji nadruk |  |  |  |
| 41 | Talerz deserowy ze szkła ciemnego lub porcelany w opcji nadruk |  |  |  |
| 42 | Filiżanka ze szkła ciemnego lub porcelany |  |  |  |
| 43 | Talerzyk pod filiżankę |  |  |  |
| 44 | Kubek ze szkła ciemnego lub porcelany |  |  |  |
| 45 | Komplety sztućców (widelce, noże, łyżki duże, łyżeczki) ze stali nierdzewnej |  |  |  |
| 46 | Łyżeczki do cukru ze stali nierdzewnej |  |  |  |
| 47 | Tace prostokątne o wym. dostosowanych do regału poz. 53 |  |  |  |
| 48 | Wazy ze szkła ciemnego lub porcelany |  |  |  |
| 49 | Nabierki |  |  |  |
| 50 | Półmiski owalne, metalowe o wym. Ok. 40-25 cm |  |  |  |
| 50 | Obrusy plamoodporne o wym. Ok. 120x120 |  |  |  |
| 51 | Serwetniki |  |  |  |
| 52 | Pojemniki szczelnie zamykane na odpadki kuchenne o poj. Min 40l |  |  |  |
| 53 | Regał metalowy z półkami do ustawiania brudnych naczyń na tacach przy oknie zdawczym (na kołach) |  |  |  |
| 54 | Szafy ubraniowe dwudzielne |  |  |  |
| 55 | Krajalnica – średnica noża 250 mm, automatyczna ostrzałka, krojenie plastrów o grubości 0-14 mm |  |  |  |
| 56 | Otwieracz do konserw i puszek o wys. Do 40 cm |  |  |  |
| 57 | Zestaw chochli metalowych pozbawionych spawów i zagięć o poj. 0,5 l, 0,75 l, 1 l i 2 l (spełniające normy HACAP) |  |  |  |
| 58 | Łyżki cedzakowe metalowe pozbawione zagięć i spawów o średnicy 10, 14 i 20 cm (spełniające normy HACAP) |  |  |  |
| 59 | Cedzaki siatkowe o średnicy ok. 15 i 30 cm (spełniające normy HACAP |  |  |  |
| 60 | Garnek wysoki z pokrywą o poj. 70 l i wys. ok. 50 cm |  |  |  |
| 61 | Garnek średni z pokrywą o poj. 40 l i wysok. Ok. 30 cm |  |  |  |
| 62 | Garnek z pokrywą o poj. 15-20 l i wysoko0ści ok. 17 cm |  |  |  |
| 63 | Patelnie metalowe o średnicy 20, 25 i 30 cm |  |  |  |
| 64 | Pojemniki z tworzywa na 400 kpl sztućców |  |  |  |
| 65 | Wałek drewniany na łożyskach kulkowych o dł. ok. 40 cm |  |  |  |
| 66 | Ubijak do ziemniaków ze stali nierdzewnej o dł.ok. 50 cm |  |  |  |
| 67 | Ubijak do ziemniaków ze stali nierdzewnej . o dł. ok. 100 cm |  |  |  |
| 68 | Widelec do mięs o dł. ok. 50 cm ze stali nierdz. |  |  |  |
| 69 | Łopatka do ryb o dł. ok. 30 – 40 cm |  |  |  |
| 70 | Metalowy tłuczek do mięsa |  |  |  |
| 71 | Zestaw do przypraw 4-elementowy (sól, pieprz, maggi, ocet) |  |  |  |
| 72 | Dzbanki do soków o poj. 1,5 – 2 l ze szkła ciemnego lub porcelany |  |  |  |
| 72 | Koszyki do pieczywa z tworzywa przystosowane do mycia w zmywarkach |  |  |  |
| 74 | Trzystopniowe patery do ciast o śred. ok. 19-20-35 cm wykonane z tworzywa przystosowane do mycia w zmywarkach |  |  |  |
| 75 | Sosjerki ze stali nierdz. o poj. ok. 0,25 l |  |  |  |
| 76 | Szufelki z tworzywa przystosowane do mycia w zmywarkach o poj. ok. 0,25 l |  |  |  |
| 77 | Waga gastronomiczna, elektroniczna – zakres ważenia ok. 5 kg. |  |  |  |
| 78 | Waga magazynowa, elektroniczna – zakres ważenia 50-60 kg |  |  |  |
| 77 | Lejki ze stali nierdz. O średnicy ok. 10 i 15 cm |  |  |  |
| 79 | Metalowy wyciskacz do czosnku |  |  |  |
| 80 | Dzbanek miarka o poj. 2 l |  |  |  |
| 81 | Porcjometr do masła w plastry |  |  |  |
| 82 | Tarki metalowe z różnymi otworami |  |  |  |
| 83 | Termometr sonda do pieczenia |  |  |  |
| 84 | Termometr lodówkowy |  |  |  |
| 85 | Szczypce do pieczeni o dł. ok. 20 cm |  |  |  |
| 86 | Szczypce do pieczywa |  |  |  |
| 87 | Szczypce do spagetti |  |  |  |
| 88 | Deski do krojenia z polietylenu w wym. ok. 30x20 w kolorach: zielonym, brązowym, białym, niebieskim, żółtym i czerwonym |  |  |  |
| 89 | Deski do krojenia z polietylenu w wym. ok. 35x25 w kolorach: zielonym, brązowym, białym, niebieskim, żółtym i czerwonym |  |  |  |
| 90 | Noże do mięsa surowego – rękojeści w kolorze czerwonym (do oddzielania kości dł. ok. 18 cm, klasyfikator o dł. ok. 21 cm, nóż rzeźniczy o dł. ok. 26 cm, nóż do szynki o dł. ok. 26 cm, nóż do krojenia o dł. ok. 25 cm, widelec kuty o dł. ok. 18 cm, stalka o dł. ok. 25 cm |  |  |  |
| 91 | Zestaw szczotek w kolorze czerwonym – wyparzanie w temp. 121 st. C (szczotka do rąk, szczotka twarda do blatów, szczotka miękka do blatów, szczotka miękka do stali nierdzewnej, szczotka do mycia podłogi, zmiotka, szczotka do zamiatania podług, szufelka, ściągacz do wody, kij uniwersalny, wieszak do szczotek) |  |  |  |
| 92 | Noże do warzyw w kolorze zielonym – rękojeści w kolorze zielonym (nożyk do oczkowania dł. ok. 6 cm, nożyk do obierania o dł. ok. 10 cm, nóż kuchenny o dł. ok. 25 cm, nóż do krojenia o dł. ok. 28 cm, stalka o dł. ok. 25 cm) |  |  |  |
| 93 | Zestaw szczotek w kolorze zielonym – wyparzanie w temp. 121 st. C (szczotka do rąk, szczotka twarda do blatów, szczotka miękka do blatów, szczotka miękka do stali nierdzewnej, szczotka do mycia podłogi, zmiotka, szczotka do zamiatania podług, szufelka, ściągacz do wody, kij uniwersalny, wieszak do szczotek) |  |  |  |
| 94 | Noże do drobiu surowego – rękojeść w kolorze żółtym (nóż do oddzielania kości o dł. ok. 13 cm, nóż do krojenia o dł. ok. 25 cm, nóż do krojenia o dł. ok. 32 cm, widelec kuty o dł. ok. 18 cm, stalka o dł. ok. 25 cm) |  |  |  |
| 95 | Zestaw szczotek w kolorze żółtym – wyparzanie w temp. 121 st. C (szczotka do rąk, szczotka twarda do blatów, szczotka miękka do blatów, szczotka miękka do stali nierdzewnej, szczotka do mycia podłogi, zmiotka, szczotka do zamiatania podług, szufelka, ściągacz do wody, kij uniwersalny, wieszak do szczotek) |  |  |  |
| 96 | Noże do obróbki ryb (nóż kuchenny o dł. ok. 25 cm, nóż do filetowania o dł. ok. 20 cm, nóż do krojenia o dł. ok. 25 cm, widelec kuty, o dł. ok. 18 cm, stalka o dł. ok. 25 cm) |  |  |  |
| 97 | Noże do nabiału i pieczywa – rękojeści w kolorze białym (nóż do krojenia o dł. ok. 18 cm, nóż do serów miękkich z otworami o dł. ok. 15 cm, nóż do krojenia o dł. ok. 28 cm, nóż do sera z dwiema rączkami o dł. ok. 30 cm, stalka o dł. ok. 25 cm.) |  |  |  |
| 98 | Zestaw szczotek w kolorze białym – wyparzanie w temp. 121 st. C (szczotka do rąk, szczotka twarda do blatów, szczotka miękka do blatów, szczotka miękka do stali nierdzewnej, szczotka do mycia podłogi, zmiotka, szczotka do zamiatania podług, szufelka, ściągacz do wody, kij uniwersalny, wieszak do szczotek) |  |  |  |
| 99 | Noże do mięsa gotowanego i wędlin (nóż kuchenny o dł. ok. 25 cm, nóż do szynki o dł. ok. 25 cm, nóż do krojenia o dł. ok. 25 cm, nóż do szynki o dł. ok. 28 cm, widelec kuty o dł. ok. 18 cm, stalka o dł. ok. 25 cm) | - | - | 1 kpl |
| 100 | Miski ze stali nierdz. o śr. ok. 20, 30, 35, 45, 50 cm | - | - | 1 kpl |
| 101 | Wanna okrągła ze stali nierdz. o poj. ok. 17 i 30 l. | - | - | 1 kpl |
| 102 | Wiadra z pierścieniem i pokrywą ze stali nierdz. o poj. 10 l. | - | - | 3 |
| 103 | Wiadro z pierścieniem i pokrywą ze stali nierdz. o poj. 15 l. |  |  | 1 |
| 104 | Zestaw noży cukierniczych, rękojeść z tworzywa: (nóż do krojenia tortów o dł. ok. 30 cm, nóż do krojenia ciast o dł. ok. 35 cm, nóż szpatułka jednostronna o dł ok. ok. 30 cm, szpatułka do wygładzania o dł. ok. 25 cm, łopatka kątowa o dł. ok. 30 cm, | - | - | 1 kpl |
| 105 | Rękawice termiczne | - | - | 5 par |

Wyliczoną wartość z poz. OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

BGN-II-341-7/06

Załącznik nr 4

(Dostawa i montaż wyposażenia

technicznego kuchni gimnazjim w Torzymiu)

Oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także

dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy

art. 24 c ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych

Umowa

na dostawę i montaż wyposażenia technicznego kuchni Gimnazjum w Torzymiu

w oparciu o postępowanie przetargowe nr BGN-II-341-7/06 z dn. 23.06.2006 r

zawarta w dniu 2006-....-..... w Torzymiu pomiędzy

Gminą Torzym, zwaną dalej “Zamawiającym” i reprezentowanym przez: Burmistrza Ryszarda Stanulewicza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Marka Sodela,

a Firmą: .............................. reprezentowaną zgodnie z wpisem do rejestru przez ............... , zwaną dalej “Dostawcą”, wyłonioną w rezultacie dokonanego przetargu w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r nr 19 poz. 177 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

1.	Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż wyposażenia technicznego kuchni Gimnazjum w Torzymiu.

1.	Szczegółowy zakres przedmiotu umowy opisany jest w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia oraz załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2.

Uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za przebieg oraz realizację umowy są: z ramienia Zamawiającego: Z-ca burmistrza – mgr Bogdan Szczepaniak, z ramienia Dostawcy .....................................................

§ 3

Termin wykonania umowy ustala się na ........ dni od dnia podpisania umowy.

§ 4

1.	 Dostawca dostarczy przedmiot umowy na koszt własny.

2.	 Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy wraz z wymaganymi certyfikatami i atestami .

3.	 Dostawca będzie uczestniczył w wyposażaniu kuchni w poszczególne wyposażenie techniczne.

4.	 Dostawca zawiadomi Zamawiającego na 3 dni przed dostawą o dostarczeniu przedmiotu umowy.

§ 5

Obowiazki Zamawiającego

1.	Zamawiający reprezentowany przez Dyrektora Gimnazjum i przedstawiciela Gminy wraz z przedstawicielem Dostawcy dokona komisyjnego odbioru.

2.	 Z odbioru zostanie sporządzony protokół wraz z ustaleniem ewentualnych wad  i usterek oraz terminu ich usunięcia.

§ 6

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewwidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Dostawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowanej części umowy.

§ 7

1.	Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Dostawcy wynagrodzednie w wysokości: .................................. zł netto, plus podatek VAT w wysokości 22%. Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi .................................zł słownie ........................................ zł brutto.

2.	 Należnośc będzie płatna przelewem na konto Dostawcy nr konta ......................

3.	 Termin zapłaty nastąpi w ciągu ....... dni od dnia ostatniej dostawy.

4.	Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura obejmująca przedmiot dostawy wraz z protokołem odbioru

§8

1	Dostawca najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu dostawy  określonej w § 7, tj. ................... zł słownie .................................. zł

2.	 Strony ustaleją, że:

70% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota ................ zł stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania dostawy, która zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od odbioru dostawy.

30% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota .................. zł stanowi pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, która zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi.

§ 9

Strony ustalają następujące kary umowne:

1. W wysokości 5 % wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca.

2. W wysokości 0,05% wartości umowy, w przypadku nieuzasadnionej zwłoki w przekroczeniu terminu określonego w § 3 liczone za każdy dzień zwłoki.

3.	W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną  i potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy.

§10

1.	Strony ustalają 24 m-czny okres gwarancji, rękojmia mzgodnie z przepisami kc, termin liczy się od dnia odbioru i wynosi 6 m-cy od dnia zakończenia gwarancji.

2.	 W okresie gwarancji i rękojmi Dostawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad.

3.	 W przypadku nie usunięcia wad w zakreślonym terminie zamawiający może je usunąć na koszt Dostawcy.

§11

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie

przepisy kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści zawartej umowy wymagają formy

pisemnej w postaci zawartego przez Strony aneksu pod rygorem nieważności.

3.	Sprawy sporne wynikłe z zawartej umowy rozstrzygane będą przez właściwy dla

Zamawiającego Sąd Powszechny.

§12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - jeden egzemplarz dla Dostawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

DOSTAWCA:			      		  ZAMAWIAJĄCY:

..................................................		...............................................

..................................................		...............................................

Załącznik nr 1 do umowy na dostawę i montaż wyposażenia technicznego kuchni Gimnazjum w Torzymiu w oparciu o postępowanie przetargowe nr BGN-II-341-7/06

| Lp. | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego | Mierniki rzeczowe |
| --- | --- | --- |
|  |  | Wymiary | Moc | Ilość, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 1. | Stół z otworem na odpady | 2200x600x850 | - | 1 |
| 2. | Stół ze zlewem 1-komorowym z młynkiem koloidalnym | 1000x700x850 | 0,75 kW | 1 |
| 3 | Zmywarka profesjonalna kapturowa z funkcją wyparzania, wydajność 600 talerzy/h wyposażona w 3 komplety koszy | - | - | 1 |
| 4 | Stół dostawczy do zmywarki | - | - | 1 |
| 5 | Szafa przelotowa z drzwiami przesuwanymi | 1000x600x1800 | - | 1 |
| 6 | Szafa magazynowa | 1300x600x1800 | - | 1 |
| 7 | Stół ze zlewem i półką, komora z prawej | 1500x600x850 | - | 1 |
| 8 | Stół ze zlewem i półką, komora z prawej | 1500x600x850 | - | 1 |
| 9 | Taboret gazowy | 580-600 x580-600x440 | Min. 8 kW | 1 |
| 10 | Stół z szufladami i szafką | 800x600x850 | - | 1 |
| 11 | Kocioł warzelny gazowy o poj. 150 l | 800x800x850 | - | 1 |
| 12 | Patelnia gazowa uchylna | 800x700x850 | Min. 9,5 kW | 2 |
| 13. | Bemar gazowy 3 komorowy z podstawą | 400x700x270 | Min. 1,4 kW | 1 |
| 14 | Kuchnia gazowa z piekarnikiem 6-palnikowa | 1200x700x850 | Min. 34 kW | 1 |
| 15 | Stół pomocniczy z półką | 1400x600x850 | - | 1 |
| 16 | Płyta gazowa ½ ryflowana i ½ gładka | 1400x600x850 | - | 1 |
| 17 | Piec konwekcyjno-parowy, 7 półek z podstawą o wydajności: ziemniaki 30 kg, pieczeń 30 kg, kurczak 20 szt. (7 GN 1/1) | - | - | 1 |
| 18 | Stół chłodniczy 3-drzwiowy | 1825x700x850 | - | 1 |
| 19. | Stół z szufladami i szafką | 1825x700x850 | - | 1 |
| 20 | Bemar jezdny 3-komorowy | 1270x660x850 | - | 1 |
| 21. | Basen 1-komorowy | 1000x700x850 | - | 1 |
| 22. | Regał ociekowy na gary (półki perforowane) | 1200x600x1800 | - | 1 |
| 23. | Stół wydawczy z półką | 2000x600x850 | - | 1 |
| 24. | Stół wydawczy z półką | 1400x600x850 | - | 1 |
| 25. | Regał magazynowy | 2000x600x1800 | - | 3 |
| 26. | Regał magazynowy | 1000x600x1800 | - | 1 |
| 27. | Stół ze zlewem jednokomorowym, komora z lewej | 1500x700x850 | - | 1 |
| 28. | Stół ze zlewem jednokomorowym, komora z lewej | 1500x700x850 | - | 1 |
| 29. | Stół z półką | 1000x700x850 | - | 1 |
| 30. | Obieraczka do ziemniaków z płuczką | - | 400V | 1 |
| 31. | Szafa chłodnicza 700L | 700x860x2000 | 230V | 2 |
| 32. | Urządzenie wielofunkcyjne, napęd uniwersalny, rozdrabniarka do jarzyn, mieszarka min. 12L | - |  | 1 |
| 33. | Lodówka do przechowywania próbek żywności z instrukcją pobierania i przechowywania próbek | - | - | 1 |
| 34. | Naświetlarka do jaj (30-50 szt. w czasie nie dłuższym niż 50 sek.) | - | - | 1 |
| 35. | Wanna cedzakowa max. 30l | - | - | 1 |
| 36. | Termosy do zup poj. 15 – 25l | - | - | 3 |
| 37. | Termosy do napoi gorących 15 – 25l | - | - | 3 |
| 38. | Talerz głęboki ze szkła ciemnego lub porcelany w opcji nadruk | - | - | 300 |
| 39. | Talerz płytki ze szkła ciemnego lub porcelany w opcji nadruk | - | - | 300 |
| 40. | Talerz deserowy ze szkła ciemnego lub porcelany w opcji nadruk | - | - | 300 |
| 41. | Filiżanka ze szkła ciemnego lub porcelany | - | - | 100 |
| 42. | Talerzyk pod filiżankę | - | - | 100 |
| 43 | Kubek ze szkła ciemnego lub porcelany | - | - | 300 |
| 44 | Komplety sztućców (widelce, noże, łyżki duże, łyżeczki) ze stali nierdzewnej | - | - | 400kpl |
| 45 | Łyżeczki do cukru ze stali nierdzewnej | - | - | 60 |
| 46 | Tace prostokątne o wym. Ok. 35x45 cm | - | - | 60 |
| 47 | Wazy ze szkła ciemnego lub porcelany | - | - | 60 |
| 48 | Nabierki | - | - | 60 |
| 49 | Półmiski owalne, metalowe o wym. Ok. 40-25 cm | - | - | 60 |
| 50 | Obrusy plamoodporne o wym. Ok. 120x120 | - | - | 70 |
| 51 | Serwetniki | - | - | 70 |
| 52 | Pojemniki szczelnie zamykane na odpadki kuchenne o poj. | - | - | 3 kpl. |
| 53 | Regał metalowy z półkami do ustawiania brudnych naczyń na tacach przy oknie zdawczym (na kołach) | - | - | 1 |
| 54 | Szafy ubraniowe dwudzxielne | - | - | 5 |
| 55 | Krajalnica – średnica noża 250 mm, automatyczna ostrzałka, krojenie plastrów o grubości 0-14 mm | - | - | 1 |
| 56 | Otwieracz do konserw i puszek o wys. Do 40 cm | - | - | 1 |
| 57 | Zestaw chochli metalowych pozbawionych spawów i zagięć o poj. 0,5 l, 0,75 l, 1 l i 2 l (spełniające normy HACAP) | - | - | 1 kpl |
| 58 | Łyżki cedzakowe metalowe pozbawione zagięć i spawów o średnicy 10, 14 i 20 cm (spełniające normy HACAP) | - | - | 1 kpl |
| 59 | Cedzaki siatkowe o średnicy ok. 15 i 30 cm (spełniające normy HACAP | - | - | 1 kpl |
| 60 | Garnek wysoki z pokrywą o poj. 70 l i wys. ok. 50 cm | - | - | 2 |
| 61 | Garnek średni z pokrywą o poj. 40 l i wysok. Ok. 30 cm | - | - | 2 |
| 62 | Garnek z pokrywą o poj. 15-20 l i wysoko0ści ok. 17 cm | - |  | 2 |
| 63 | Patelnie metalowe o średnicy 20, 25 i 30 cm | - | - | 1 kpl |
| 64 | Pojemniki z tworzywa na 400 kpl sztućców | - | - | 1 kpl |
| 65 | Wałek drewniany na łożyskach kulkowych o dł. ok. 40 cm | - | - | 1 |
| 66 | Ubijak do ziemniaków ze stali nierdzewnej o dł.ok. 50 cm | - | - | 1 |
| 67 | Ubijak do ziemniaków ze stali nierdz. o dł. ok. 100 cm | - | - | 1 |
| 68 | Widelec do mięs o dł. ok. 50 cm ze stali nierdz. | - | - | 2 |
| 69 | Łopatka do ryb o dł. ok. 30 – 40 cm | - | - | 2 |
| 70 | Metalowy tłuczek do mięsa | - | - | 2 |
| 71 | Zestaw do przypraw 4-elementowy (sól, pieprz, maggi, ocet) | - | - | 50 kpl. |
| 72 | Dzbanki do soków o poj. 1,5 – 2 l ze szkła ciemnego lub porcelany | - | - | 10 |
| 73 | Koszyki do pieczywa z tworzywa przystosowane do mycia w zmywarkach | - | - | 50 |
| 74 | Trzystopniowe patery do ciast o śred. ok. 19-20-35 cm wykonane z tworzywa przystosowane do mycia w zmywarkach | - | - | 10 |
| 75 | Sosjerki ze stali nierdz. o poj. ok. 0,25 l | - | - | 10 |
| 76 | Szufelki z tworzywa przystosowane do mycia w zmywarkach o poj. ok. 0,25 l | - | - | 2 |
| 77 | Waga gastronomiczna, elektroniczna – zakres ważenia ok. 5 kg. | - | - | 1 |
| 78 | Waga magazynowa, elektroniczna – zakres ważenia 50-60 kg | - | - | 1 |
| 79 | Lejki ze stali nierdz. O średnicy ok. 10 i 15 cm | - | - | 1 kpl |
| 80 | Metalowy wyciskacz do czosnku | - | - | 2 |
| 81 | Dzbanek miarka o poj. 2 l | - | - | 1 |
| 82 | Porcjometr do masła w plastry | - | - | 1 |
| 83 | Tarki metalowe z różnymi otworami | - | - | 2 |
| 84 | Termometr sonda do pieczenia | - | - | 1 |
| 85 | Termometr lodówkowy | - | - | 1 |
| 86 | Szczypce do pieczeni o dł. ok. 20 cm | - | - | 1 |
| 87 | Szczypce do pieczywa | - | - | 1 |
| 88 | Szczypce do spagetti | - | - | 1 |
| 89 | Deski do krojenia z polietylenu w wym. ok. 30x20 w kolorach: zielonym, brązowym, białym, niebieskim, żółtym i czerwonym | - | - | 2 kpl |
| 90 | Deski do krojenia z polietylenu w wym. ok. 35x25 w kolorach: zielonym, brązowym, białym, niebieskim, żółtym i czerwonym | - | - | 2 kpl |
| 91 | Noże do mięsa surowego – rękojeści w kolorze czerwonym (do oddzielania kości dł. ok. 18 cm, klasyfikator o dł. ok. 21 cm, nóż rzeźniczy o dł. ok. 26 cm, nóż do szynki o dł. ok. 26 cm, nóż do krojenia o dł. ok. 25 cm, widelec kuty o dł. ok. 18 cm, stalka o dł. ok. 25 cm | - | - | 1 kpl. |
| 92 | Zestaw szczotek w kolorze czerwonym – wyparzanie w temp. 121 st. C (szczotka do rąk, szczotka twarda do blatów, szczotka miękka do blatów, szczotka miękka do stali nierdzewnej, szczotka do mycia podłogi, zmiotka, szczotka do zamiatania podług, szufelka, ściągacz do wody, kij uniwersalny, wieszak do szczotek) | - | - | 1 kpl |
| 93 | Noże do warzyw w kolorze zielonym – rękojeści w kolorze zielonym (nożyk do oczkowania dł. ok. 6 cm, nożyk do obierania o dł. ok. 10 cm, nóż kuchenny o dł. ok. 25 cm, nóż do krojenia o dł. ok. 28 cm, stalka o dł. ok. 25 cm) | - | - | 1 kpl. |
| 94 | Zestaw szczotek w kolorze zielonym – wyparzanie w temp. 121 st. C (szczotka do rąk, szczotka twarda do blatów, szczotka miękka do blatów, szczotka miękka do stali nierdzewnej, szczotka do mycia podłogi, zmiotka, szczotka do zamiatania podług, szufelka, ściągacz do wody, kij uniwersalny, wieszak do szczotek) | - | - | 1 kpl. |
| 95 | Noże do drobiu surowego – rękojeść w kolorze żółtym (nóż do oddzielania kości o dł. ok. 13 cm, nóż do krojenia o dł. ok. 25 cm, nóż do krojenia o dł. ok. 32 cm, widelec kuty o dł. ok. 18 cm, stalka o dł. ok. 25 cm) | - | - | 1 kpl. |
| 96 | Zestaw szczotek w kolorze żółtym – wyparzanie w temp. 121 st. C (szczotka do rąk, szczotka twarda do blatów, szczotka miękka do blatów, szczotka miękka do stali nierdzewnej, szczotka do mycia podłogi, zmiotka, szczotka do zamiatania podług, szufelka, ściągacz do wody, kij uniwersalny, wieszak do szczotek) | - | - | 1 kpl |
| 97 | Noże do obróbki ryb (nóż kuchenny o dł. ok. 25 cm, nóż do filetowania o dł. ok. 20 cm, nóż do krojenia o dł. ok. 25 cm, widelec kuty, o dł. ok. 18 cm, stalka o dł. ok. 25 cm) | - | - | 1 kpl |
| 98 | Noże do nabiału i pieczywa – rękojeści w kolorze białym (nóż do krojenia o dł. ok. 18 cm, nóż do serów miękkich z otworami o dł. ok. 15 cm, nóż do krojenia o dł. ok. 28 cm, nóż do sera z dwiema rączkami o dł. ok. 30 cm, stalka o dł. ok. 25 cm.) | - | - | 1 kpl |
| 99 | Zestaw szczotek w kolorze białym – wyparzanie w temp. 121 st. C (szczotka do rąk, szczotka twarda do blatów, szczotka miękka do blatów, szczotka miękka do stali nierdzewnej, szczotka do mycia podłogi, zmiotka, szczotka do zamiatania podług, szufelka, ściągacz do wody, kij uniwersalny, wieszak do szczotek) | - | - | 1 kpl |
| 100 | Noże do mięsa gotowanego i wędlin (nóż kuchenny o dł. ok. 25 cm, nóż do szynki o dł. ok. 25 cm, nóż do krojenia o dł. ok. 25 cm, nóż do szynki o dł. ok. 28 cm, widelec kuty o dł. ok. 18 cm, stalka o dł. ok. 25 cm) | - | - | 1 kpl |
| 101 | Miski ze stali nierdz. o śr. ok. 20, 30, 35, 45, 50 cm |  |  | 1 kpl |
| 102 | Wanny okrągłe ze stali nierdz. o poj. ok. 17 i 30 l. | - | - | 1kpl |
| 103 | Wiadra z pierścieniem i pokrywą ze stali nierdz. o poj. 10 l. | - | - | 3 |
| 104 | Wiadro z pierścieniem i pokrywą ze stali nierdz. o poj. 15 l. | - | - | 1 |
| 105 | Zestaw noży cukierniczych, rękojeść z tworzywa: (nóż do krojenia tortów o dł. ok. 30 cm, nóż do krojenia ciast o dł. ok. 35 cm, nóż szpatuła jednostronna o dł ok. ok. 30 cm, szpatuła do wygładzania o dł. ok. 25 cm, łopatka kątowa o dł. ok. 30 cm, | - | - | 1 kpl |
| 106 | Rękawice termiczne | - | - | 5 par |