Numer sprawy: BGN-II-341-20/07

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Remont kapitalny kuchni przy Szkole Podstawowej w Boczowie”

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Gmina Torzym

ul. Wojska Polskiego 32

66-235 Torzym

Strona www.torzym.pl.

E-mail: urzad@torzym.pl

Godziny urzędowania 7:15 - 15:15

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu  trybie przetargu: nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm).

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163)

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. Nr 71, poz. 645),

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych,

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia dotyczy:

roboty remontowe kuchni, zmywalni, obieralni, korytarzy oraz remont instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Szczegółowy zakres robót podany w przedmiarze robót – zał. nr 1 do SIWZ

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV – 45000000-7 (roboty budowlane)

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zamówień uzupełniających

6. Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i

jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez

zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

- Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń

niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

IV. Termin wykonania zamówienia

Pożądany termin wykonania zamówienia

2007-09-28

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

  - Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

  - Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  - Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, który:

- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4,

- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,

- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:

- niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,

- zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,

- który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

- nieważnej na podstawie odrębnych przepisów,

- nie zabezpieczonej wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub braku zgody na przedłużenie okresu związania ofertą,

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

A. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:

1. Dokumenty wymagane:

- formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr: nr 2

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr: 3

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują  pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres:

adres:

Urząd Miejski

ul. Wojska Polskiego 32

66-235 Torzym

faksem: nr faksu 068 34 13 181

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem.

2. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

stanowisko:	inspektor

imię i nazwisko	Roman Sornat

tel.	0 68 34 13 012

fax. 	0 68 34 13 181

w godz. pomiędzy 9.30 a 12.00

3. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą teleksu, telefaksu jest:

Jak wyżej

4. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację

istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło:

na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

8. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

A. Przygotowanie oferty

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4) Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwo lub umocowania prawnego.

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

B. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców misi spełniać następujące warunki:

1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela.

2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie – należy załączyć do oferty.

3. Przedstawiciel winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

5. W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulująca współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

XI. Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres zamawiającego:

w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski

ul. Wojska Polskiego 32

66-235 Torzym

Pokój nr 14 (sekretariat)

do dnia 2007-08-27 do godz. 12:00

2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres siedziby zamawiającego:

Urząd Miejski

ul. Wojska Polskiego 32

66-235 Torzym

3 Oznakowane oferty następujące: „Remont kapitalny kuchni przy Szkole Podstawowej w Boczowie”

4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

5. Miejsce otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski

ul. Wojska Polskiego 32

66-235 Torzym

Pokój nr 11 (sala posiedzeń)

dnia 2007-08-27 o godz. 12:05

6. Sesja otwarcia ofert

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia / oferowanych części zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen,

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1	oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2	z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

1.3	złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

1.4	oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.5	wniesiono poprawnie wadium,

1.6	wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium,

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli:

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena | 100 |

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

7. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

Nazwa kryterium:			cena

Wzór: 				(Cn : Cb) x 100 x waga procentowa

Sposób oceny:			Cn – cena oferty o najniższej cenie

Cb – cena oferty badanej

8. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

9.1 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,

zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego

4. Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni niezwłocznie o dokonanym wyborze. W zawiadomieniu zamawiający poda:

1) nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,

3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

5.1 zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy

ogłoszeń,

5.2 zamieszczenie na stronach internetowych Zamawiającego.

6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed terminem składania ofert.,

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu skladania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

Postanowienia umowy zawarto w:

projekcie umowy, który stanowi załącznik numer: załącznik nr 4

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

3. Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierający żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności faktyczne i prawne) może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, a w przypadku protestu dotyczącego treści ogłoszenia w terminie 7 dni od jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

4. Protest dotyczący postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia przez Wykonawcę protestów w formie:

5.1 pisemnej,

5.2 faksem na nr 068 34 13 181

6. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią przed wymaganym terminem.

7. Zamawiający przekaże Kopie protestu jednocześnie wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli protest dotyczy ogłoszenia postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieści ją również na stronie internetowej, wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie.

8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu e terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu.

9. Zamawiający przekaże Kopię odwołania jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego Izby, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza Prezesowi Urzędu, przekazując jego kopię Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Czynności Wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił.

10. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”

XXVII. Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,

zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,

zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 0,50 zł

udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXVIII. Załączniki

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

Załączniki do SIWZ:

- Kosztorys ofertowy

- Formularz ofertowy

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków w postępowaniu z art. 22 ustawy prawa zamówień publicznych

- Wzór umowy – załącznik nr 4

Torzym, 2007-08-17

______________________________________

Podpis osoby uprawnionej

Zał. Nr 1 do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI:		REMONT KUCHNI I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH

ADRES INWESTYCJI:		BOCZÓW SZKOŁA PODSTAWOWA

INWESTOR:			GMINA TORZYM

DATA OPRACOWANIA:	...2007

Ogółem wartość kosztorysowa robót:	… zł

Słownie: 	… zł

WYKONAWCA:							INWESTOR:

Data opracowania							Data zatwierdzenia

| l.p. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 ROBOTY REMONTOWE - KUCHNIA |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0354-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | Szt. | 2 | 0.000 | 0.00 |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | Szt. | 3 | 0.000 | 0.00 |
| 3 d.1 | KNR 4-01 0354-12 | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | m | 1.20*3=3.600 | 0.000 | 0.00 |
| 4 d.1 | KNR 4-01 0304-02 | Zamurowanie otworów okiennego na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego | M3 | 1.20*1.70*0.38 = 0.775 | 0.000 | 0.00 |
| 5 d.1 | KNR 4-01 0304-02 | Zamurowanie otworu po wykutych drzwiach w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego | M3 | 0.90*2.05*0.25 = 0.461 | 0.000 | 0.00 |
| 6 d.1 | KNR 4-04 0504-03 - poz. zastępcza | Rozebranie okładzin ścian z płytek ceramicznych | M2 | (3.93+1.36+0.70+0.28+0.29+4.10+3.93+0.84+1.10+0.20+1.09*2+1.14+0.17+0.90+1.36)*3.04-<otwory>(0.30*2.05+0.76*1.70*3+0.6*2.0+1.0*1.80) = 60.848 | 0.000 | 0.00 |
| 7 d.1 | KNR 4-04 0504-01 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych | M2 | (5.70*4.92)-(1.14*1.09+1.36*0.99) = 25.455 | 0.000 | 0.00 |
| 8 d.1 | KNR 4-04 0301-03 | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm | M3 | 25.45*0.15 = 3.818 | 0.000 | 0.00 |
| 9 d.1 | KNR 4-01 0320-02 | Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierz-chni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł | M2 | 0.9*2.05 = 1.845 | 0.000 | 0.00 |
| 10 d.1 | KNR-W 2-02 1018-04 | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 | M2 | 1.16*1.70*2 = 3.944 | 0.000 | 0.00 |
| 11 d.1 | KNR 4-01 0321-03 | Obsadzenie podokienników lastrykowych do 1.5 w ścianach z cegieł z rozbiórki | Szt. | 2 | 0.000 | 0.00 |
| 12 d.1 | KNR-W 2-02 0803-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach pod płytki ceramiczne | M2 | 60.848 | 0.000 | 0.00 |
| 13 d.1 | KNR 4-01 0711-02 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach po otworze drzwiowym na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) | M2 | 1.0*2.10 = 2.100 | 0.000 | 0.00 |
| 14 d.1 | KNR 4-01 0726-02 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły po zamurowanym oknie do 2 m2 w 1 miejscu ) | M2 | 1.20*1.80 = 2.160 | 0.000 | 0.00 |
| 15 d.1 | KNR-W 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym beton B-15 | M3 | 25.45*0.08 = 2.036 | 0.000 | 0.00 |
| 16. d.1 | KNR-W 2-02 0606-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe | M2 | 25.45 | 0.000 | 0.00 |
| 17 d.1 | KNR-W 2-02 0608-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 5 cm | M2 | 25.45 | 0.000 | 0.00 |
| 18 d.1 | KNR 2-22 1003-01 | Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na ostro | M2 | 25.45 | 0.000 | 0.00 |
| 19 d.1 | KNR 0-12 0829-04 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej | M2 | (3.93+1.36+0.70+0.28+0.29+4.10+0.20+1.16+1.76+1.16+0.60+0.84+1.10+0.20+2.18+1.14+2.43)*3.03-<otwory>(0.80*2.0+1.16*1.70*2) = 65.449 | 0.000 | 0.00 |
| 20 d.1 | KNR 0-12 0829-04 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej na ościeżach | M2 | (2.0*2+0.80)*0.10+(1.70*2+1.16)*0.20*2 = 2.304 | 0.000 | 0.00 |
| 21 d.1 | KNR 0-12 1118-06 | Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną | M2 | 25.45 | 0.000 | 0.00 |
| 22 d.1 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | M2 | 25.45 | 0.000 | 0.00 |
| 23 d.1 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | M2 | 25.45 | 0.000 | 0.00 |
| 2 ROBOTY REMONTOWE – ZMYWALNIA, OBIERALNIA |
| 24 d.2 | KNR 0-19 1023-09 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2 | M2 | 1.18*1.40 = 1.652 | 0.000 | 0.00 |
| 25 d.2 | KNR 0-19 1023-03 | Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 | M2 | 0.9*0.8*2 = 1.440 | 0.000 | 0.00 |
| 26 d.2 | KNR 4-01 0320-02 | Obsadzenie ościeżnic stalowych ze skrzydłami o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł | M2 | 0.80*2.0*3 = 4.800 | 0.000 | 0.00 |
| 27 d.2 | KNR 4-04 0504-01 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych | M2 | 2.75*5.90+2.80*3.50 = 26.025 | 0.000 | 0.00 |
| 28 d.2 | KNR 4-04 0301-03 | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm | M3 | (2.75*5.90+2.80*3.50)*0.15 = 3.904 | 0.000 | 0.00 |
| 29 d.2 | KNR-W 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym z betonu B-15 | M3 | (2.75*5.90+2.80*3.50)*0.08 = 2.082 | 0.000 | 0.00 |
| 30 d.2 | KNR-W 2-02 0606-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe | M2 | (2.75*5.90+2.80*3.50) = 26.025 | 0.000 | 0.00 |
| 31 d.2 | KNR-W 2-02 0608-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 5 cm | M2 | (2.75*5.90+2.80*3.50) = 26.025 | 0.000 | 0.00 |
| 32 d.2 | KNR 2-22 1003-01 | Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na ostro | M2 | (2.75*5.90+2.80*3.50) = 26.025 | 0.000 | 0.00 |
| 33 d.2 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | M2 | (2.80+3.50)*2*1.54+(5.90+2.75)*2*1.45+2.75*5.90+3.50*2.80 = 70.514 | 0.000 | 0.00 |
| 34 d.2 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | M2 | 2.75*5.90+3.50*2.80 = 26.025 | 0.000 | 0.00 |
| 35 d.2 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | M2 | (2.75+5.90)*2*1.45+(3.50+2.80)*2*154 = 1965.485 | 0.000 | 0.00 |
| 36 d.2 | KNR 4-01 1206-04 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem | M2 | (5.90+2.75)*2*1.60+(3.50+2.80)*2*1.52-<otwory>(1.0*1.80+0.8*2.0*3) = 40.232 | 0.000 | 0.00 |
| 37 d.2 | KNR 4-01 0354-12 | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | m | 1.25+1.0*2 = 3.250 | 0.000 | 0.00 |
| 38 d.2 | KNR 4-01 0321-03 | Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych do 1.5 w ścianach z cegieł | Szt. | 1.25+1.0*2 = 3.250 | 0.000 | 0.00 |
| 39 d.2 | KNR 0-12 1118-06 | Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną | M2 | 5.90*2.75+3.50*2.80 = 26.025 | 0.000 | 0.00 |
| 3 REMONT – KORYTARZE |
| 40 d.3 | KNR 4-04 0504-06 | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony | M2 | 1.34*3.30+1.20*7.05 = 12.882 | 0.000 | 0.00 |
| 41 d.3 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | M2 | 3.30*1.34+1.20*7.05+(7.05+1.20)*2*1.50+(3.30+1.34)*2*1.50 = 51.552 | 0.000 | 0.00 |
| 42 d.3 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | M2 | 1.20*7.05+3.30*1.34 = 12.882 | 0.000 | 0.00 |
| 43 d.3 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | M2 | (7.05+1.20)*2*1.50+(3.30+1.34)*2*1.50 = 38.670 | 0.000 | 0.00 |
| 44 d.3 | KNR 4-01 1206-04 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem | M2 | (7.05+1.20)*2*1.50+(3.30+1.34)*2*1.50-<otwory>(0.8*1.50*4+1.20*1.50*2) = 30.270 | 0.000 | 0.00 |
| 45 d.3 | KNR-W 2-02 1123-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe | M2 | 7.05*1.20+3.30*1.34 = 12.882 | 0.000 | 0.00 |
| 46 d.3 | KNR-W 2-02 1124-05 | Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane | m | (7.05+1.2)*2+(3.30+1.34)*2 = 25.780 | 0.000 | 0.00 |
| 4 REMONT INSTALACJI WOD-KAN |
| 47 d.4 | KNR-W 4-02 0232-03 | Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm | Szt. | 10.0 | 0.000 | 0.00 |
| 48 d.4 | KNR-W 4-02 0232-04 | Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm | Szt. | 1.0 | 0.000 | 0.00 |
| 49 d.4 | KNR-W 4-02 0229-01 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-go o śr. 50-100 mm - w wykopie wewnątrz budynku | m | 11.0 | 0.000 | 0.00 |
| 50 d.4 | KNR-W 4-02 0229-04 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku | m | 4.0 | 0.000 | 0.00 |
| 51 d.4 | KNR-W 4-02 0233-02 | Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm | Szt. | 4.0 | 0.000 | 0.00 |
| 52 d.4 | KNR-W 4-02 0233-12 | Demontaż czyszczaków PVC o śr.do 110 mm | Szt. | 1.0 | 0.000 | 0.00 |
| 53 d.4 | KNR-W 4-02 0235-03 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-nia podejść dopływowych i odpływowych - zlew kuchenny | Kpl. | 2.0 | 0.000 | 0.00 |
| 54 d.4 | KNR-W 4-02 0235-04 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych | Kpl. | 3.0 | 0.000 | 0.00 |
| 55 d.4 | KNR-W 4-02 0235-06 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowa-nia podejść dopływowych i odpływowych - umywalka | Kpl. | 2.0 | 0.000 | 0.00 |
| 56 d.4 | KNR-W 4-02 0235-08 | Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową | Kpl. | 1.0 | 0.000 | 0.00 |
| 57 d.4 | KNR-W 4-02 0229-02 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - w wykopie na zdewnątrz budynku | m | 8.0 | 0.000 | 0.00 |
| 58 d.4 | KNR 2-01 0317-02 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m - szerokość 0.8-1.5 m | M3 | 0.80*1.20*8.0 = 7.680 | 0.000 | 0.00 |
| 59 d.4 | KNR 4-01 0208-04 | Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm | Szt. | 5.0 | 0.000 | 0.00 |
| 60 d.4 | KNR-W 2-15 0203-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 21.0 | 0.000 | 0.00 |
| 61 d.4 | KNR 2-15 0228-01 | Rurociągi z PCW o śr. 50 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków | m | 15.0 | 0.000 | 0.00 |
| 62 d.4 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | Szt. | 7.0 | 0.000 | 0.00 |
| 63 d.4 | KNR 2-15 0208-05 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm | Szt. | 4.0 | 0.000 | 0.00 |
| 64 d.4 | KNR 2-15 0205-04 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową | m | 4.50 | 0.000 | 0.00 |
| 65 d.4 | KNR 2-15 0217-02 | Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową | Szt. | 1.0 | 0.000 | 0.00 |
| 66 d.4 | KNR 2-15 0209-06 | Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej o śr. 100 mm | Szt. | 1.0 | 0.000 | 0.00 |
| 67 d.4 | KNR 2-15 0212-01 | Montaż wpustów żeliwnych podłogowych o śr. 50 mm | Szt. | 1.0 | 0.000 | 0.00 |
| 68 d.4 | KNR 2-15 0212-02 | Montaż wpustów żeliwnych piwnicznych o śr. 100 mm | Szt. | 3.0 | 0.000 | 0.00 |
| 69 d.4 | KNR 2-15 0220-01 | Montaż zlewów żeliwnych | Szt. | 2.0 | 0.000 | 0.00 |
| 70 d.4 | KNR 2-15 0220-04 | Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalo-wych na ścianie - zlewozmywaki z rozbiórki | Szt. | 3.0 | 0.000 | 0.00 |
| 71 d.4 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | Szt. | 2.0 | 0.000 | 0.00 |
| 72 d.4 | KNR 2-15 0224-03 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' | Kpl. | 1.0 | 0.000 | 0.00 |
| 73 d.4 | KNR 4-02 0520-01 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 | Kpl. | 1.0 | 0.000 | 0.00 |
| 74 d.4 | KNR 4-02 0506-02 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm | m | 15.0 | 0.000 | 0.00 |
| 75 d.4 | KNR 2-15 0416-01 | Grzejniki żeliwne członowe o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 | Kpl. | 1.0 | 0.000 | 0.00 |
| 76 d.4 | KNR 2-15 0422-02 | Rury przyłączne o śr. 20-32 mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych | Kpl. | 1.0 | 0.000 | 0.00 |
| 77 d.4 | KNR 4-02 0114-01 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm | m | 85.0 | 0.000 | 0.00 |
| 78 d.4 | KNR 4-02 0114-02 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm | m | 10.0 | 0.000 | 0.00 |
| 79 d.4 | KNR 4-02 0131-01 | Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowe-go) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm | Szt. | 3.0 | 0.000 | 0.00 |
| 80 d.4 | KNR 4-02 0132-01 | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | Szt. | 8.0 | 0.000 | 0.00 |
| 81 d.4 | KNR 4-02 0133-01 | Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm | Szt. | 8.0 | 0.000 | 0.00 |
| 82 d.4 | KNR 4-02 0140-01 | Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) o pojemności do 200 dm3 na istniejących wspornikach | Szt. | 1.0 | 0.000 | 0.00 |
| 83 d.4 | KNR INSTAL 0102-02 | Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 43.0 | 0.000 | 0.00 |
| 84 d.4 | KNR INSTAL 0102-03 | Rurociągi miedziane o śr.zew. 18 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, w posadzce i otulinie w budynkach niemieszkalnych | m | 57.0 | 0.000 | 0.00 |
| 85 d.4 | KNR INSTAL 0107-03 | Podejście do pionu wodociągowego o śr.zew. 22 mm | Szt. | 1.0 | 0.000 | 0.00 |
| 86 d.4 | KNR INSTAL 0107-07 | Podejście do podgrzewacza wody | Szt. | 1.0 | 0.000 | 0.00 |
| 87 d.4 | KNR INSTAL 0105-01 | Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm | Szt. | 3.0 | 0.000 | 0.00 |
| 88 d.4 | KNR INSTAL 0105-09 | Podejście dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne metalowe | Szt. | 1.0 | 0.000 | 0.00 |
| 89 d.4 | KNR INSTAL 0109-01 | Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 15 mm | Szt. | 10.0 | 0.000 | 0.00 |
| 90 d.4 | KNR INSTAL 0109-03 | Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 25 mm | Szt. | 1.0 | 0.000 | 0.00 |
| 91 d.4 | KNR INSTAL 0108-05 | Próba szczelności instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych - rurociąg o śr.zew.do 35 mm | m | 100.0 | 0.000 | 0.00 |
| 92 d.4 | KNR 2-15 0107-01 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm | Szt. | 20.0 | 0.000 | 0.00 |
| 93 d.4 | KNR 2-15 0115-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm | Szt. | 9.0 | 0.000 | 0.00 |
| 94 d.4 | KNR 2-15 0115-04 | Baterie natryskowa ścienne o śr.nom. 15 mm | Szt. | 1.0 | 0.000 | 0.00 |
| 95 d.4 | KNR 2-15 0121-01 | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbior-nikami o poj. 150 dm3 - zdemontowanego. | Kpl. | 1.0 | 0.000 | 0.00 |
| 96 d.4 | KNZ-15 20-01 | "Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej ""SYSPUR"" typ INŻYNIERIA dla ruroc. o śr. 20 mm i gr. izolacji 30 mm | m | 90.0 | 0.000 | 0.00 |
| 97 d.4 | KNR 4-01 0339-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 30.0 | 0.000 | 0.00 |
| 98 d.4 | KNR 4-01 0333-09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | Szt. | 4.0 | 0.000 | 0.00 |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | 0.00 |

Załącznik nr 2

BGN-II-341-20/06

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ PROGÓW USTALONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Urząd Miejski

Wojska Polskiego 32

66-235 Torzym

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Remont kapitalny kuchni przy Szkole Podstawowej w Boczowie” zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ za cenę:

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych

Termin płatności: .......... dni

Zobowiązuję się wykonać zamówienie do dnia: …………………….

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2006-07-.....

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

______________________________________

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty

BGN-II-341-20/07

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Przedmiot zamówienia: „Remont kuchni przy Szkole Podstawowej w Boczowie”

Data:...............................................................................................................

Nazwa wykonawcy........................................................................................

Adres wykonawcy..........................................................................................

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:

1.	Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,

2.	Posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3.	Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4.	Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

______________________	                      ________________________________

Imiona i nazwiska osób uprawnionych 		Podpisy osób uprawnionych do

do reprezentowania Wykonawcy			 reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4

Umowa

na roboty budowlane

w oparciu o postępowanie przetargowe nr BGN-II-341-20/07 z dn. .... ….07

zawarta w dniu 200..-…-… w Torzymiu

pomiędzy

Gminą Torzym, zwaną dalej „Zamawiającym” i reprezentowanym przez: Burmistrza Ryszarda Stanulewicza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Marka Sodela,

a Firmą: ........................ z siedzibą w ..................................reprezentowaną zgodnie z wpisem do rejestru przez Pana ..................... , zwaną dalej „Wykonawcą”, wyłonioną w rezultacie dokonanego przetargu w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 69 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2006 r nr 164 poz. 1163 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

1. Przedmiot umowy dotyczy remontu kapitalnego kuchni przy Szkole Podstawowej w Boczowie.

- Szczegółowy zakres prac, objętych umową zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

- Inwestor przekaże protokolarnie Wykonawcy plac budowy do dnia ....2007 r.

§ 2

- Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- odebrania placu budowy w terminie o którym mowa w § 2 ust. 2, oraz jego odpowiedniego zabezpieczenia, a także do przystosowania do potrzeb prac budowlanych,

- Wykonywania wobec organów administracji publicznej oraz osób trzecich pełni obowiązki Inwestora, wynikających z przepisów Prawa budowlanego, do dnia protokolarnego przekazania obiektu budowlanego do eksploatacji Inwestorowi.

- Dostarczenia inwestorowi atestów na użyte do wykonania zlecenia materiały i wyroby.

- Usuwania usterek stwierdzonych podczas odbioru.

§ 3

Termin rozpoczęcia robót budowlanych strony ustalają na dzień …….. 2007 roku, a termin ich zakończenia na dzień …….. 2007 roku.

§ 4

- Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Inwestor zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ……. zł (słownie: ……….. złotych) + VAT w wysokości 22% tj. …..l zł (słownie; …………………….złotych 00/100).

- Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura obejmująca wykonane prace budowlane wraz z protokołem odbioru.

3. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w ciągu … dni od otrzymania dokumentów o których mowa w punkcie 2.

4. W przypadku opóźnienia zapłaty Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia odsetek ustawowych.

§ 5

Wykonawca udziela … miesięcznej gwarancji na wykonane roboty i użyte materiały. Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu niniejszej umowy.

§ 6

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie

przepisy kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści zawartej umowy wymagają formy

pisemnej w postaci zawartego przez Strony aneksu pod rygorem nieważności.

3. Sprawy sporne wynikłe z zawartej umowy rozstrzygane będą przez Sąd

Powszechny właściwy dla Zamawiającego

§ 7

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - jeden egzemplarz dla Wykonawca i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

WYKONAWCA:			        ZAMAWIAJĄCY:

..................................................		...............................................

..................................................		...........................................