Numer sprawy: BGN-II-341-12/07

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłym gimnazjum z przeznaczeniem na budynek socjalny (mieszkania socjalne).

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Gmina Torzym

ul. Wojska Polskiego 32

66-235 Torzym

Strona www.torzym.pl.

E-mail: urzad@torzym.pl

Godziny urzędowania 7:15 - 15:15

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu  trybie przetargu: nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm).

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163)

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. Nr 71, poz. 645),

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia dotyczy:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłym gimnazjum w Torzymiu z przeznaczeniem na budynek socjalny (mieszkania socjalne).

W przedmiotowym obiekcie zaprojektowano łącznie 10 lokali mieszkalnych socjalnych 2 i 3 osobowych. Lokale wyposażone w pokoje mieszkalne, kuchnie, przedpokoje lub przedsionki oraz łazienki. Kuchnie należy wyposażyć w kuchenki gazowe czteropalnikowe z osprzętem. Ogrzewanie każdego z mieszkań indywidualne paliwem stałym (drewno lub węgiel). Poddasze budynku pozostawia się jako nieużytkowe.

Dla celów gromadzenia opału na cele grzewcze i bytowe projektuje się budynek z komórkami (10 komórek krytych i zamkniętych).

Dodatkowo zaprojektowano placyk gospodarczy oraz 3 ławki stałe z oparciem.

Szczegółowy zakres robót podany w przedmiarze robót – zał. nr 1 do SIWZ

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV – 45000000-7 (roboty budowlane)

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zamówień uzupełniających

6. Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i

jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez

zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

- Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń

niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

IV. Termin wykonania zamówienia

Pożądany termin wykonania zamówienia

2008-06-30

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

  - Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

  - Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  - Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, który:

- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4,

- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,

- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:

- niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,

- zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,

- który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

- nieważnej na podstawie odrębnych przepisów,

- nie zabezpieczonej wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub braku zgody na przedłużenie okresu związania ofertą,

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

A. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty:

1. Dokumenty wymagane:

- formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr: nr 3

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr: 4

B. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne składa następujące dokumenty:

-Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują  pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres:

adres:

Urząd Miejski

ul. Wojska Polskiego 32

66-235 Torzym

faksem: nr faksu 068 34 13 181

lub na adres e-mail: adres e-mail. urzad@torzym.pl

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem lub drogą elektroniczną.

2. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

stanowisko:	inspektor

imię i nazwisko	Roman Sornat

tel.	0 68 34 13 012

fax. 	0 68 34 13 181

w godz. pomiędzy 9.30 a 12.00

3. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną jest:

Jak wyżej

4. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację

istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło:

na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

8. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

A. Przygotowanie oferty

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4) Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwo lub umocowania prawnego.

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

B. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców misi spełniać następujące warunki:

1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela.

2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie – należy załączyć do oferty.

3. Przedstawiciel winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

5. W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulująca współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

XI. Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres zamawiającego:

w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski

ul. Wojska Polskiego 32

66-235 Torzym

Pokój nr 14 (sekretariat)

do dnia 2007-10-22 do godz. 12:00

2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres siedziby zamawiającego:

Urząd Miejski

ul. Wojska Polskiego 32

66-235 Torzym

3 Oznakowane oferty następujące: „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania – Jeziorna 2”

4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

5. Miejsce otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski

ul. Wojska Polskiego 32

66-235 Torzym

Pokój nr 11 (sala posiedzeń)

dnia 2007-10-22 o godz. 12:05

6. Sesja otwarcia ofert

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia / oferowanych części zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen,

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1	oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2	z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

1.3	złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

1.4	oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.5	wniesiono poprawnie wadium,

1.6	wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium,

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli:

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena | 100 |

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

7. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

Nazwa kryterium:			cena

Wzór: 				(Cn : Cb) x 100 x waga procentowa

Sposób oceny:			Cn – cena oferty o najniższej cenie

Cb – cena oferty badanej

8. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

- zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,

- zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego

4. Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni niezwłocznie o dokonanym wyborze. W zawiadomieniu zamawiający poda:

1) nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznana oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,

3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

5.1 zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy

ogłoszeń,

5.2 zamieszczenie na stronach internetowych Zamawiającego.

6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed terminem składania ofert.,

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu skladania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości: wysokość 5% ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

1) w pieniądzu: na konto Banku Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim o/Torzym nr 7096 5600 0820 6002 7120 0000 03

2)	w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -   	kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pięniężnym

3) 	w gwarancjach bankowych,

4)	w gwarancjach ubezpieczeniowych

5) 	w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 	ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 	Przedsiębiorczości.

Dopuszcza się również:

6) 	w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 	oszczędnościowo - kredytowej,

7) 	przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 	Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

8) 	przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o 	zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,

Sposób przekazania zabezpieczeń, o których mowa w pkt. 2 do numeru 8 - sposób przekazania

W siedzibie zamawiającego:

Urząd Miejski

Ul. Wojska Polskiego 32

66-235 Torzym

pokój nr 16 (kasa)

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

Postanowienia umowy zawarto w:

wzorze umowy, który stanowi załącznik numer: załącznik nr 5

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

3. Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierający żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności faktyczne i prawne) może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, a w przypadku protestu dotyczącego treści ogłoszenia w terminie 7 dni od jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

4. Protest dotyczący postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia przez Wykonawcę protestów w formie:

5.1 pisemnej,

5.2 faksem na nr 068 34 13 181

6. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią przed wymaganym terminem.

7. Zamawiający przekaże Kopie protestu jednocześnie wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli protest dotyczy ogłoszenia postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieści ją również na stronie internetowej, wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie.

8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu e terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu.

9. Zamawiający przekaże Kopię odwołania jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego Izby, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza Prezesowi Urzędu, przekazując jego kopię Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Czynności Wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił.

10. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”

XVIII. Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty

zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 0,50 zł

udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXVIII. Załączniki

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

Załączniki do SIWZ:

1.   Przedmiar robót – załącznik nr 1

2. Tabela elementów scalonych – załącznik nr 2

3.   Formularz ofertowy - załącznik nr 3

4.  Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków w postępowaniu z art. 22 ustawy

prawa zamówień publicznych – załącznik nr 4

5. Wzór umowy – załącznik nr 5

Torzym, 2007-10-01

______________________________________

Podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 1

|  | PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA INWESTYCJI | : | Dom wielorodzinny |  |
| ADRES INWESTYCJI | : | Torzym ul. Jeziorna 2 dz. nr 361/53 |  |
| INWESTOR | : | Urząd Gminy Torzym |  |
| ADRES INWESTORA | : | 66-235 Torzym ul.Wojska Polskiego 32 |  |
| BRANŻA | : | Roboty inżynierskie- zagospodarowanie terenu |  |
| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | tech. bud. Andrzej Tomczak |  |
| Poziom cen | : |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |  |
| Podatek VAT | : | zł |  |
| Ogółem wartoć kosztorysowa robót | : | zł |  |
| Słownie: |  |  |  |
| WYKONAWCA : |  | INWESTOR : |  |
| Data zatwierdzenia |  | Data zatwierdzenia |  |
| 1129torzymjeziorna2zag |  |
| KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW |
| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| 1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km |  |  |
|  |  | 0,175 | km |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 2 | KNNR 6 0101-05 | Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników | m2 |  |  |
|  |  | 36+291 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 3 | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 |  |  |
|  |  | 327 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 4 | KNNR 1 0303-02 | Odspojenie gruntu i przewóz taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. III | m3 |  |  |
|  |  | (291+36)*0,2 | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 5 | KNNR 1 0303-04 | Wykopy z transportem urobku taczkami -dod.za każde dalsze rozp. 10 m przewozu lub za każdy 1 m różnicy wys.przy przew.w górę lub z góry na odl. 10 m/100m/ | m3 |  |  |
|  |  | 65,4 | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 6 | KNNR 1 0504-02 | Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III | m3 |  |  |
|  |  | 65,4 | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 7 | KNNR 6 0404-03 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m |  |  |
|  |  | 65*2+10+4*5+20+22+3+40+35+5+5+4+14+12 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 8 | KNNR 6 0502-04 | Chodniki z kostki brukowej betonowej gruboci 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 |  |  |
|  |  | 327 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 9 | KNR 2-21 0607-01 analogia | ławki stałe z oparciem mocowane do fundamentu zagłębionego w ziemi wandaloodporne | szt |  |  |
|  |  | 3 | szt |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 10 | KNR 2-02 1220-02 | Trzepak,podwojny typ T-1 z ławeczką stalowy | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 11 | KNNR 1 0507-01 | Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm po wykonaniu robót budowlanych. | m2 |  |  |
|  |  | 150 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |

|  | PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA INWESTYCJI | : | Dom wielorodzinny |  |
| ADRES INWESTYCJI | : | Torzym ul. Jeziorna 2 dz. nr 361/53 |  |
| INWESTOR | : | Urząd Gminy Torzym |  |
| ADRES INWESTORA | : | 66-235 Torzym ul. Wojska Polskiego 32 |  |
| BRANŻA | : | Instalacje elektryczne wewnętrzne |  |
| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | tech. bud. Andrzej Tomczak |  |
| Poziom cen | : |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |  |
| Podatek VAT | : | zł |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |  |
| Słownie: |  |  |  |
| WYKONAWCA : |  | INWESTOR : |  |
| Data zatwierdzenia |  | Data zatwierdzenia |  |
| 1112torzymelektrjeziorna2 |  |
| KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW |
| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| Rury instalacyjne |
| 1 d.1 | KNNR 5 0101-05 | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton | m |  |  |
|  |  | 152+8+6+252+57+46 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 2 d.1 | KNNR 5 0113-01 | Rury ochronne z PCW o r.50 mm | m |  |  |
|  |  | 3 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| Przewody |
| 3 d.2 | KNNR 5 0204-01 | Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym YDY 3x1,5 | m |  |  |
|  |  | (20+15)*2+(15+9)*4+12*2+12*2+12*2+3*2+40+7*3+33+9*3+10*3+(44+12+10)*2 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 4 d.2 | KNNR 5 0204-01 | Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym YDY 4x1,5 | m |  |  |
|  |  | 20 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 5 d.2 | KNNR 5 0204-01 | Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym YDY 5x1,5 | m |  |  |
|  |  | 10 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 6 d.2 | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YDY 3x1,5 | m |  |  |
|  |  | 9*4+10*4+3*4*4+8*2+2*3*2 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 7 d.2 | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YDY 4x1,5 | m |  |  |
|  |  | 8 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 8 d.2 | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YDY 5x1,5 | m |  |  |
|  |  | 6 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 9 d.2 | KNNR 5 0204-01 | Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym YDY 3x2,5 | m |  |  |
|  |  | (16+5+7*3)*2+10*4+5*3*4+11*2+5*3*2+23+10+6+13*3+27+13+10+19*3+6 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 10 d.2 | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YDY 3x2,5 | m |  |  |
|  |  | 15*2+16*4+7*3*4+13*2+8*3*2 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 11 d.2 | KNNR 5 0203-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur YDY 3x6 | m |  |  |
|  |  | 9+6+6+3*6*2 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 12 d.2 | KNNR 5 0203-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur YDY 3x10 | m |  |  |
|  |  | 10+12+3*4*2 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 13 d.2 | KNNR 5 0209-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDY 3x6 | m |  |  |
|  |  | 78 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 14 d.2 | KNNR 5 0209-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDY 3x10 | m |  |  |
|  |  | 130 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| Osprzęt instalacyjny |
| 15 d.3 | KNNR 5 0301-11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. |  |  |
|  |  | 24+10+20+6+16+40+16+9+14+20+10+11*2+13*4+10*2+11+15+19 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 16 d.3 | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. |  |  |
|  |  | 24+10+20+6+16+40+16+9+14+20+10 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 17 d.3 | KNNR 5 0302-06 | Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach | szt. |  |  |
|  |  | 11*2+13*4+10*2+11+15 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 18 d.3 | KNNR 5 0304-04 | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane | szt. |  |  |
|  |  | 19 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 19 d.3 | KNNR 5 0306-02 | Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. |  |  |
|  |  | 24 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 20 d.3 | KNNR 5 0306-02 | przyciski jednobiegunowe dzwonkowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 21 d.3 | KNNR 5 0306-03 | Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. |  |  |
|  |  | 20 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 22 d.3 | KNNR 5 0306-04 | Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. |  |  |
|  |  | 6 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 23 d.3 | KNNR 5 0308-02 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. |  |  |
|  |  | 16+40+16+9+14 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 24 d.3 | KNNR 5 0308-05 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalnoci do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. |  |  |
|  |  | 20 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| Tablice i aparaty |
| 25 d.4 | KNNR 5 0404-01 | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg- TGL | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 26 d.4 | KNNR 5 0404-01 | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg TM | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 27 d.4 | KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- wyłącznik pozatablicowy | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 28 d.4 | KNNR 5 0404-06 | Obudowy o powierzchni do 0.2 m2 | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 29 d.4 | KNNR 5 0404-08 | Obudowy o powierzchni do 1.0 m2 | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 30 d.4 | KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg dzwonek wejściowy | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 31 d.4 | KNR 5-14 0604-02 | Przyklejanie tabliczek opisowych | szt. |  |  |
|  |  | 11 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 32 d.4 | KNP 18 1301-01.01 | Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól | szt |  |  |
|  |  | 10 | szt |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 33 d.4 | KNP 18 1301-01.03 | Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 20 pól | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| Oprawy |
| 34 d.5 | KNNR 5 0502-01 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa- plafoniera 1x60W | kpl. |  |  |
|  |  | 16 | kpl. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 35 d.5 | KNNR 5 0504-01 | Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane 1x60W IP 44 | kpl. |  |  |
|  |  | 9+18 | kpl. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 36 d.5 | KNR 5-08 0817-07 | Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt. |  |  |
|  |  | 16+27+10+9 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 37 d.5 | KNR 5-08 0817-06 | Montaż złączy 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt. |  |  |
|  |  | 11 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| Instalacja połšczeń wyrównawczych |
| 38 d.6 | KNNR 5 0602-02 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno | m |  |  |
|  |  | 10 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 39 d.6 | KNNR 5 0613-01 | Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 30 mm | szt. |  |  |
|  |  | 5*10 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 40 d.6 | KNNR 5 0202-01 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm2 układane w gotowych korytkach DY 6 | m |  |  |
|  |  | 5*10 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 41 d.6 | KNNR 5 0201-04 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane do rur LgY 6 | m |  |  |
|  |  | (6+4+6)*2+(7+6)*4+(6+6)*2+5+10 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 42 d.6 | KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Szyna wyrównawcza LSW | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 43 d.6 | KNNR 5 0101-06 | Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton 23RL | m |  |  |
|  |  | 16*2+13*4+12*2+15 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| Instalacja odgromowa |
| 44 d.7 | KNNR 5 0601-01 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych fi 8mm | m |  |  |
|  |  | 7*2+10*4+10*2+43*2+8+6+6+10+6+6 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 45 d.7 | KNNR 5 0601-03 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach klejonych fi 8mm | m |  |  |
|  |  | 4*8 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 46 d.7 | KNNR 5 0601-03 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach klejonych bednarka | m |  |  |
|  |  | 8 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 47 d.7 | KNNR 5 0605-02 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokoci do 0.6 m; kat.gruntu III | m |  |  |
|  |  | 2,5*8+14*2+48*2+1*8 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 48 d.7 | KNNR 5 0612-06 | Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik | szt. |  |  |
|  |  | 8 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 49 d.7 | KNNR 5 0612-01 | Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu | szt. |  |  |
|  |  | 8 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 50 d.7 | KNNR 5 0611-11 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu | szt. |  |  |
|  |  | 23 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 51 d.7 | KNNR 5 0611-01 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie | szt. |  |  |
|  |  | 8 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 52 d.7 | KNNR 5 0303-10 | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 140x140 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 16 mm2 na złącze kontrolne pręt bednarka | szt. |  |  |
|  |  | 8 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 53 d.7 | KNNR 5 0101-06 | Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton | m |  |  |
|  |  | 32 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| Prace uzupełniejące |
| 54 d.8 | KNNR 5 1207-02 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych | m |  |  |
|  |  | 395+20+10+427+(44+12+10)*2 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 55 d.8 | KNNR 5 1207-12 | Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle | m |  |  |
|  |  | 18 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 56 d.8 | KNNR 5 1207-09 | Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle | m |  |  |
|  |  | 152+8+6+252+57+46 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 57 d.8 | KNNR 5 1208-01 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m |  |  |
|  |  | 984 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 58 d.8 | KNNR 5 1208-02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm | m |  |  |
|  |  | 18 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 59 d.8 | KNNR 5 1209-04 | Przebijanie otworów r. 25 mm o długoci do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły | otw. |  |  |
|  |  | 7+8*4+12*2+12+5 | otw. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 60 d.8 | KNNR 5 1209-05 | Przebijanie otworów r. 25 mm o długoci do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły | otw. |  |  |
|  |  | 10 | otw. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 61 d.8 | KNNR 5 1209-06 | Przebijanie otworów r. 25 mm o długoci do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły | otw. |  |  |
|  |  | 16 | otw. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 62 d.8 | KNNR 5 1203-10 | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce 6mm | szt.żył |  |  |
|  |  | 3*2*6 | szt.żył |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 63 d.8 | KNNR 5 1203-11 | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce 10mm | szt.żył |  |  |
|  |  | 3*2*4 | szt.żył |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 64 d.8 | KNNR 5 1204-01 | Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2 | szt. |  |  |
|  |  | 3*2*6 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 65 d.8 | KNNR 5 1204-02 | Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm2 | szt. |  |  |
|  |  | 3*2*4 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 66 d.8 | KNNR 5 1105-08 | Korytka o szerokoci do 200 mm przykręcane do gotowych otworów K200 | m |  |  |
|  |  | 13 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 67 d.8 | KNNR 5 1105-07 | Korytka o szerokoci do 100 mm przykręcane do gotowych otworów K100 | m |  |  |
|  |  | 21 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 68 d.8 | analiza indywidualna | Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| Badania odbiorcze i pomiary |
| 69 d.9 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar |  |  |
|  |  | 52 | pomiar |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 70 d.9 | KNNR 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar |  |  |
|  |  | 11 | pomiar |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 71 d.9 | KNNR 5 1303-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar |  |  |
|  |  | 1 | pomiar |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 72 d.9 | KNNR 5 1303-02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar |  |  |
|  |  | 51 | pomiar |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 73 d.9 | KNNR 5 1303-03 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar |  |  |
|  |  | 1 | pomiar |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 74 d.9 | KNNR 5 1303-04 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar |  |  |
|  |  | 10 | pomiar |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 75 d.9 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 76 d.9 | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. |  |  |
|  |  | 20+16+40+16+8+14 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 77 d.9 | KNNR 5 1304-03 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 78 d.9 | KNNR 5 1304-04 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) | szt. |  |  |
|  |  | 7 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 79 d.9 | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. |  |  |
|  |  | 1 | prób. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 80 d.9 | KNNR 5 1308-01 | Sprawdzenie i regulacja działania styczników bez wyzwalacza termicznego | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 81 d.9 | KNNR 5 1308-02 | Sprawdzenie i regulacja działania styczników z wyzwalaczem termicznym do 100 A | szt. |  |  |
|  |  | 5*10+10+11 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 82 d.9 | KNP 18 1332-01.06 | Pomiar licznika energii | szt |  |  |
|  |  | 11 | szt |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 83 d.9 | KNP 18 1353-01.01 | Pomiar dzwonka | szt |  |  |
|  |  | 10 | szt |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 84 d.10 | KNNR 9 0803-02 | Wymiana kabli wielożyłowych o masie 0.5-1.0 kg/m układanych w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych- kabel 4xALY25 w rurze do słupka na dachu | m |  |  |
|  |  | 20*4 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 85 d.10 | KNNR 5 1207-12 | Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle | m |  |  |
|  |  | 18 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 86 d.10 | KNNR 5 0101-07 | Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton | m |  |  |
|  |  | 18 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 87 d.10 | KNNR 5 1208-02 | Zaprawianie bruzd o szerokoci do 50 mm | m |  |  |
|  |  | 18 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 88 d.10 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. |  |  |
|  |  | 1 | odc. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |

|  | PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA INWESTYCJI | : | Dom wielorodzinny |  |
| ADRES INWESTYCJI | : | Torzym ul. Jeziorna 2 |  |
| INWESTOR | : | Urząd Gminy Torzym |  |
| ADRES INWESTORA | : | 66-235 Torzym ul. Wojska Polskiego 32 |  |
| BRANŻA | : | Instalacje sanitarne wewnętrzne- wod-kan, c.o. |  |
| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | tech. bud. Andrzej Tomczak |  |
| Poziom cen | : |  |  |
| Wartoć kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |  |
| Podatek VAT | : | zł |  |
| Ogółem wartoć kosztorysowa robót | : | zł |  |
| Słownie: |  |  |  |
| WYKONAWCA : |  | INWESTOR : |  |
| Data zatwierdzenia |  | Data zatwierdzenia |  |
| 1122torzymsanbarak |  |
| KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW |
| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| Instalacja c.o. |
| 1 d.1 | KNNR 4 0405-04 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |  |
|  |  | 6+36*2+6*3*2+16*2+21*2*4+20*2+26+18 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 2 d.1 | KNNR 4 0405-05 | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o r. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach | m |  |  |
|  |  | 10*6+12+5*2*4+16*4+8*4+40+10*4+10*2 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 3 d.1 | KNNR 4 0406-01 | Próby szczelnoœci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych | urządz. |  |  |
|  |  | 11+8+3+2+3+4+9+1+10+10+10 | urządz. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 4 d.1 | KNNR 4 0128-01 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych | m |  |  |
|  |  | 10*6+12+5*2*4+16*4+8*4+40+10*4+10*2+398+30+20 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 5 d.1 | KNNR 4 0412-01 | Zawory grzejnikowe o r. nominalnej 15 mm z głowicą termostatyczną RTD-N | szt. |  |  |
|  |  | 41 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 6 d.1 | KNNR 4 0411-01 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm- odcinające na powrocie RLV | szt. |  |  |
|  |  | 41 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 7 d.1 | KNNR 4 0412-05 | Zawory odpowietrzające do grzejnika o śr. 6 mm | szt. |  |  |
|  |  | 41 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 8 d.1 | KNNR 4 0418-03 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm- C11/600/0,4 | szt. |  |  |
|  |  | 11 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 9 d.1 | KNNR 4 0418-03 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm-C11/600/0,6 | szt. |  |  |
|  |  | 8 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 10 d.1 | KNNR 4 0418-03 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm-C11/600/08 | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 11 d.1 | KNNR 4 0418-03 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm-C11/600/1,0 | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 12 d.1 | KNNR 4 0418-03 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm-C11/600/1,2 | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 13 d.1 | KNNR 4 0418-03 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm-C11/600/1,4 | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 14 d.1 | KNNR 4 0425-01 | Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokoci do 800 mm- drabinkowy 300W | szt. |  |  |
|  |  | 9 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 15 d.1 | KNNR 4 0425-01 | Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokoci do 800 mm- drabinkowe 700W | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 16 d.1 | KNNR 4 0429-05 | Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 18 mm do grzejników | kpl. |  |  |
|  |  | 41 | kpl. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 17 d.1 | KNNR 4 0428-03 analogia | Rury przyłączne o śr. 25-32 mm do grzejników żeliwnych,stalowych,aluminiowych,płytowych konwektorów, nagrzewnic o połączeniu spawanym- kuchenki | kpl. |  |  |
|  |  | 10 | kpl. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 18 d.1 | KNNR 4 0436-01 | Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) | urz. |  |  |
|  |  | 71 | urz. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 19 d.1 | KNR 4-01 0333-08 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. |  |  |
|  |  | 64 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 20 d.1 | KNR 4-01 0333-09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. |  |  |
|  |  | 8 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 21 d.1 | KNR 4-01 0333-10 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 22 d.1 | KNR 2-02 1305-01 analogia | kuchnia KWG KATARZYNA z wężownicą | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 23 d.1 | KNR 7-07 0102-01 | Pompy wirowe odśrodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej o masie 0.05 t- pompa 25POe 40c | kpl. |  |  |
|  |  | 10 | kpl. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 24 d.1 | KNNR 4 0143-01 | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 100 dm3 | kpl. |  |  |
|  |  | 10 | kpl. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 25 d.1 | KNNR 4 0510-01 | Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnoci całkowitej do 10 dm3 | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 26 d.1 | KNNR 4 0403-01 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o r. nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach | m |  |  |
|  |  | 3*10 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 27 d.1 | KNNR 4 0403-03 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach | m |  |  |
|  |  | 2*10 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 28 d.1 | KNNR 4 0411-03 | Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o r. nominalnej 25 mm | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 29 d.1 | KNNR 4 0411-02 | Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o r. nominalnej 20 mm | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 30 d.1 | KNNR 4 0411-03 | Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o r. nominalnej 25 mm | szt. |  |  |
|  |  | 10+20 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 31 d.1 | KNNR 4 0115-03 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o r. nominalnej 25 mm- do pompy | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 32 d.1 | KNNR 4 0115-03 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm- do podgrzewacza | szt. |  |  |
|  |  | 20 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 33 d.1 | KNNR 4 0528-01 analogia | Uruchomienie instalacji grzewczej kuchennej | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 34 d.1 | KNNR 2 1404-04 | Malowanie rur stalowych i blaszanych o œr. do 50 mm | m |  |  |
|  |  | 50 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 35 d.1 | KNNR 4 0212-06 | Rury spalinowa z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawą cementową o œr. 100 mm do kuchenki KWG z kolanami | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 36 d.1 | KNR 4-01 0323-02 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.w kominach po zamontowaniu rury spalinowej z kuchenki | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| Instalacja wody zimnej i ciepłej. |
| 37 d.2 | KNNR 4 0111-01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o r. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m |  |  |
|  |  | 12+15+12+10+16*4+16+6+16 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 38 d.2 | KNNR 4 0111-02 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o r. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m |  |  |
|  |  | 5*10 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 39 d.2 | KNNR 4 0111-03 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o r. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych | m |  |  |
|  |  | 7 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 40 d.2 | KNNR 4 0111-01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o r. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych- woda ciepła | m |  |  |
|  |  | 8+14+14*2+8+24 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 41 d.2 | KNNR 4 0116-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o r. zewnętrznej 20 mm | szt. |  |  |
|  |  | 2*(10+10+10+10)+10 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 42 d.2 | KNNR 4 0116-08 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o r. zewnętrznej 20 mm | szt. |  |  |
|  |  | 2*(10+10+10+10) | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 43 d.2 | KNNR 4 0123-01 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych o r. nominalnej 32 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych | kpl. |  |  |
|  |  | 10 | kpl. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 44 d.2 | KNNR 4 0116-06 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o r. zewnętrznej 20 mm | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 45 d.2 | KNNR 4 0121-01 | Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o r. zewnętrznej 20 mm | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 46 d.2 | KNNR 4 0121-02 | Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o r. zewnętrznej 25 mm | szt. |  |  |
|  |  | 9 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 47 d.2 | KNNR 4 0121-03 | Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o r. zewnętrznej 32 mm | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 48 d.2 | KNNR 4 0127-01 | Próba szczelnoœci instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) | prob. |  |  |
|  |  | 1 | prob. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 49 d.2 | KNNR 4 0127-02 | Próba szczelnoœci instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach mieszkalnych (rurociąg o œr. do 63 mm) | m |  |  |
|  |  | 12+15+12+10+16*4+16+6+16+50+7+8+14+14*2+8+24 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 50 d.2 | KNNR 4 0128-01 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych | m |  |  |
|  |  | 12+15+12+10+16*4+16+6+16+50+7+8+14+14*2+8+24 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 51 d.2 | KNNR 4 0132-01 | Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o r. nominalnej 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 10+2*10+10 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 52 d.2 | KNNR 4 0132-02 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o œr. nominalnej 20 mm | szt. |  |  |
|  |  | 9 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 53 d.2 | KNNR 4 0132-03 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o œr. nominalnej 25 mm | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 54 d.2 | KNNR 4 0132-01 | Zawory zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o œr. nominalnej 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 9 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 55 d.2 | KNNR 4 0132-03 | Zawory zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o r. nominalnej 25 mm | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 56 d.2 | KNNR 4 0132-01 | Zawory antyskażeniowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o r. nominalnej 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 9 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 57 d.2 | KNNR 4 0140-01 | Wodomierze skrzydełkowe domowe o r. nominalnej 15 mm | kpl. |  |  |
|  |  | 9 | kpl. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 58 d.2 | KNNR 4 0132-02 | Zawory antyskażeniowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o r. nominalnej 20 mm | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 59 d.2 | KNNR 4 0140-02 | Wodomierze skrzydełkowe domowe o r. nominalnej 20 mm | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 60 d.2 | KNNR 4 0137-02 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o œr. nominalnej 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 20 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 61 d.2 | KNNR 4 0137-05 | Baterie wannowe ścienne o œr. nominalnej 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 62 d.2 | KNR 2-16 0306-01 | Jednowarstwowa izolacja o grub.20 mm otulinami termaflex rurociągów o œr.zew.27-38 mm | m2 |  |  |
|  |  | 9,5 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 63 d.2 | KNR 2-16 0618-01 analogia | Owinięcie izolacji rurociągów tekturą falistą | m2 |  |  |
|  |  | 20,5 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 64 d.2 | KNNR 3 0305-01 | Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | m3 |  |  |
|  |  | 280*0,1*0,1 | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 65 d.2 | KNNR 4 2017-15 | Przejścia przez ścianę betonową o gruboci 30-40 cm dla rurociągów o r. 150-200 mm | przejście |  |  |
|  |  | 10 | przejście |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 66 d.2 | KNNR 4 2017-11 | Przejścia przez ścianę betonową o gruboci 20-30 cm dla rurociągów o r. 150-200 mm | przejście |  |  |
|  |  | 10 | przejście |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 67 d.2 | KNNR 3 0304-01 | Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem | m3 |  |  |
|  |  | 0,3*0,3*0,2*10 | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 68 d.2 | analiza indywidualna | rozebranie instalacji wodociągowej | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 69 d.2 | KNR 4-01 0108-18 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km z utylizacją | m3 |  |  |
|  |  | 3 | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 70 d.2 | KNR 4-01 0108-20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km/ 9km/ | m3 |  |  |
|  |  | 3 | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| Instalacja kanalizacji sanitarnej |
| 71 d.3 | KNNR 3 0403-01 | Rozbiórka elementów betonowych- posadzki | m3 bet. |  |  |
|  |  | 0,5*(8+3+2+5+4+4+4+3+2+2+6+2+3+5+3+5+3+5)*0,2 | m3 bet. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 72 d.3 | KNNR 3 0102-02 | Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szer.do 1.5 m i głęb.do 3.0 m w gruncie suchym kat. III z zasypaniem i odeskowaniem wykopu | m3 |  |  |
|  |  | 0,8*0,5*(8+3+2+5+4+4+4+3+2+2+6+2+3+5+3+5+3+5) | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 73 d.3 | KNNR 4 0203-04 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m |  |  |
|  |  | 5+2+6+6+8+3+10 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 74 d.3 | KNNR 4 0203-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m |  |  |
|  |  | 3+4+5+2+3+2+2+3+3+3+1 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 75 d.3 | KNNR 4 0207-03 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o r. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych | m |  |  |
|  |  | 10 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 76 d.3 | KNNR 4 0207-02 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o r. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych | m |  |  |
|  |  | 10+6*10 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 77 d.3 | KNNR 4 0207-01 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych | m |  |  |
|  |  | 16+16 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 78 d.3 | KNNR 4 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | szt. |  |  |
|  |  | 10+10+10+10 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 79 d.3 | KNNR 4 0211-03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 80 d.3 | KNNR 4 0222-02 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o r. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 81 d.3 | KNNR 4 0213-04 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o r. 75 mm | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 82 d.3 | KNNR 4 0229-05 | Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 83 d.3 | KNNR 4 0218-03 | Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o r. 50 mm | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 84 d.3 | KNNR 4 0218-02 | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o r. 50 mm- do pralki | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 85 d.3 | KNNR 4 0233-02 | Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" | kpl. |  |  |
|  |  | 10 | kpl. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 86 d.3 | KNNR 4 0230-02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | kpl. |  |  |
|  |  | 10 | kpl. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 87 d.3 | KNNR 4 0231-05 | Wanny kąpielowe stalowe z obudową | kpl. |  |  |
|  |  | 10 | kpl. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 88 d.3 | KNR 4-01 0424-04 | Wycięcie otworów dla przewodów instalacji sanitarnej w stropie międzypiętrowym | miejsc. |  |  |
|  |  | 10 | miejsc. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 89 d.3 | KNR 4-01 0333-09 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 90 d.3 | KNNR 2 1702-03 | ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo | m2 |  |  |
|  |  | 0,6*4,0*6 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 91 d.3 | KNNR 4 2017-15 | Przejścia przez ścianę betonową o gruboci 30-40 cm dla rurociągów o r. 150-200 mm | przejście |  |  |
|  |  | 6 | przejście |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 92 d.3 | KNNR 4 2017-11 | Przejścia przez ścianę betonową o grubości 20-30 cm dla rurociągów o śr. 150-200 mm | przejście |  |  |
|  |  | 2 | przejście |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 93 d.3 | KNNR 3 0405-02 | Uzupełnienie konstrukcji betonowych (B-15 i wyższe)- posadzki | m3 bet. |  |  |
|  |  | 6,9 | m3 bet. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 94 d.3 | KNR 4-01 0108-18 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległoć do 1 km z utylizacją | m3 |  |  |
|  |  | 7 | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 95 d.3 | KNR 4-01 0108-20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km/ 9km / | m3 |  |  |
|  |  | 7 | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 96 d.3 | analiza indywidualna | Rozebranie instalacji kanalizacji sanitarnej | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |

|  | PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA INWESTYCJI | : | Dom wielorodzinny |  |
| ADRES INWESTYCJI | : | Torzym ul. Jeziorna 2 |  |
| INWESTOR | : | Gmina Torzym |  |
| ADRES INWESTORA | : | 66-235 Torzym, ul. Wojska Polskiego 32 |  |
| BRANŻA | : | Ogólnobudowlana |  |
| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | tech. bud. Andrzej Tomczak |  |
| Poziom cen | : |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |  |
| Podatek VAT | : | zł |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |  |
| Słownie: |  |  |  |
| WYKONAWCA : |  | INWESTOR : |  |
| Data zatwierdzenia |  | Data zatwierdzenia |  |
| 1132torzymjeziorna2budmieszkalny |  |
| KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW |
| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| Fundamenty, ściany fundamentowe |
| 1 d.1 | KNNR 3 0103-01 | Wykopy wąskoprzestrzen.umocn.o szer.do 1.5 m i głęb.do 3.0 m w gruncie kat. I-II z zasyp.i odeskow.wykopu wewnątrz budynku z usuwaniem ziemi z parteru | m3 |  |  |
|  |  | 0,6*0,4*7,2+0,3*0,3*20,4+0,38*0,8*7,2+0,12*0,8*20,4 | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 2 d.1 | KNNR 3 0101-03 | Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o głęb.do 1.5 m w gruncie suchym kat. III z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu | m3 |  |  |
|  |  | 2,0*1,1*7,2+1,7*1,1*20,4-7,711 | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 3 d.1 | KNNR 2 1201-01 | Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki B7,5 | m3 |  |  |
|  |  | 0,1*0,6*7,2+0,1*0,3*20,4 | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 4 d.1 | KNR 2-02 0201-01 | Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m B20 | m3 |  |  |
|  |  | 0,3*0,2*20,4 | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 5 d.1 | KNR 2-02 0203-01 | Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 B20 | m3 |  |  |
|  |  | 0,6*0,3*7,2 | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 6 d.1 | KNNR 2 0601-09 | Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy | m2 |  |  |
|  |  | 0,3*20,4+0,6*7,2 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 7 d.1 | KNNR 2 0601-06 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco dwuwarstwowe bitizol R+P | m2 |  |  |
|  |  | 0,8*2*(20,4+7,2) | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 8 d.1 | KNNR 2 0601-03 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco jednowarstwowe- odcinająca wilgoć od gruntu | m2 |  |  |
|  |  | 0,12*20,4+0,38*7,2 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 9 d.1 | KNNR 2 0301-03 | Fundamenty z bloczków betonowych | m3 |  |  |
|  |  | 0,8*0,12*20,4+0,8*0,38*7,2 | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 10 d.1 | KNR 4-01 0807-04 | Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej | m2 |  |  |
|  |  | 2,0*7,2+1,7*20,4 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 11 d.1 | KNR 4-01 0212-02 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | 0,2*(2,0*7,2+1,7*20,4) | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 12 d.1 | KNNR 2 1201-01 | Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki B15 | m3 |  |  |
|  |  | 0,2*(2,0*7,2+1,7*20,4) | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 13 d.1 | KNR 4-01 0805-01 | Uzupełnienie posadzki lastrykowej o pow.do 5.0 m2 w jednym miejscu jednobarwnej | m2 |  |  |
|  |  | 49,08 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 14 d.1 | KNR 4-01 0212-02 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm- fundament pod komin | m3 |  |  |
|  |  | 0,5*1,5*1,5 | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 15 d.1 | KNR 4-01 0212-02 analogia | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm- schody zewnętrzne | m3 |  |  |
|  |  | 1,8*2,0*1,94 | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 16 d.1 | KNR 2-25 0203-02 analogia | Wiaty drewniano stalowe bez ścian bocznych - rozebranie | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| ściany, ścianki działowe |
| 17 d.2 | KNNR 3 0301-01 | Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | m3 |  |  |
|  |  | 0,4*(0,81*1,2+1,81*1,51*3+0,4*1,51+2,0*3,5*2+3,8*3,5+1,21*1,51*3+0,9*2,0*2+1,3*7,5+1,0*7,5+1,7*7,5)+0,3*(0,8*2,0+1,3*2,0)+0,4*(2,0*4,0)*2+0,3*3,8*4,0 | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 18 d.2 | KNR 4-01 0348-03 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 |  |  |
|  |  | 3,5*(4+23+5,2+4+3+1+1,3+4)+2,0*0,5*2 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 19 d.2 | KNR 4-01 0348-02 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 |  |  |
|  |  | 3,5*(2+1,5*3)+3,5*1,65*2 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 20 d.2 | KNR 4-01 0354-12 | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | m |  |  |
|  |  | 1 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 21 d.2 | KNR 4-01 0354-14 | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 22 d.2 | KNNR 3 0302-01 | Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | m3 |  |  |
|  |  | 0,38*(1,51*1,75*2+11,0*1,51+2,1*3,8)+0,25*(1,93*2,5+0,9*2,0*3) | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 23 d.2 | KNR 4-01 0303-02 | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 |  |  |
|  |  | 0,9*1,0 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 24 d.2 | KNR 4-01 0422-01 | Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem | m |  |  |
|  |  | 87 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 25 d.2 | KNR 4-01 0422-05 | Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem | m |  |  |
|  |  | 87 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 26 d.2 | KNR 4-01 0424-04 | Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym | miejsc. |  |  |
|  |  | 4 | miejsc. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 27 d.2 | KNR 4-01 0424-05 | Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym | miejsc. |  |  |
|  |  | 4 | miejsc. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 28 d.2 | KNNR 2 0701-02 analogia | Ścianki działowe z cegieł kratówek gr.1/2 cegły | m2 |  |  |
|  |  | 2,5*(3,8+3,8+2,7+5,8+1,5+1,1+0,7) | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 29 d.2 | KNNR 2 1701-01 | Ścianki działowe z płyt gipsowych Pro-Monta pojedyńcze 8cm | m2 |  |  |
|  |  | 2,5*(2,85+4,09+4,22+4,08+4,09+2,96+2,85+2,7+2,29+1,0+1,1+1,7+1,62*4+2,8) | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 30 d.2 | KNNR 2 1702-03 | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo | m2 |  |  |
|  |  | 2,5*(4,06+4,2+3,2+2,2+2,7+2,7+2,2) | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 31 d.2 | KNNR 2 1702-01 | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo z wełną mineralną 8cm | m2 |  |  |
|  |  | 2,5*(3,91+2,5+1,7*2+2,9+6,8+1,7*2+2,9+6,8+1,25*2+1,5*2+6,2) | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 32 d.2 | KNNR 2 0308-01 | Kominy wolnostojące z cegieł pełnych w budynkach wieloprzewodowe | m3 |  |  |
|  |  | 0,38*(2,8+1,2+1,3+1,0)*6,0+0,7*1,2*6,0 | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 33 d.2 | KNNR 2 0308-01 analogia | Kominy wolnostojące z cegieł klinkierowych w budynkach wieloprzewodowe | m3 |  |  |
|  |  | 0,38*1,75*(2,8+1,2+1,3+1,0) | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 34 d.2 | KNR 4-01 0310-02 | Przemurowanie kominów z cegieł o objętoci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 ponad dachem z cegieł klinkierowych | m3 |  |  |
|  |  | 2,75*(1,16*0,64+1,0*0,38+1,26*0,38+0,9*0,64) | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 35 d.2 | KNR 4-01 0350-01 | Rozebranie kominów wolnostojących wraz z częścią stalową | m3 |  |  |
|  |  | 1,2*1,2*7,0 | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 36 d.2 | KNR 2-02 0219-05 | Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o r.gr.7cm | m2 |  |  |
|  |  | (1,0+1,0+1,0+1,26+2,27+1,36)*0,48+1,26*0,74+0,74*1,0 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 37 d.2 | KNNR 2 0104-01 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm | t |  |  |
|  |  | 5,46*0,222*20*0,001 | t |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 38 d.2 | KNNR 2 0601-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco dwuwarstwowe- czapa od góry | m2 |  |  |
|  |  | 5,46 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 39 d.2 | KNR 2-02 0923-01 | Spoinowanie ścian zaprawą cement.,niebarwiona | m2 |  |  |
|  |  | 2,75*(0,9*6+0,38*12+1,16*4+2,17*2+1,26*2+0,64*2) | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 40 d.2 | KNNR 3 0305-01 | Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | m3 |  |  |
|  |  | 0,2*0,4*(1,5*2+1,5+2,5*6+2,0*3+1,7*6)+0,2*0,3*1,5*2 | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 41 d.2 | KNNR 2 0113-02 | założenie belek stalowych z osiatkowaniem- nadproża | t |  |  |
|  |  | 1,068 | t |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 42 d.2 | KNNR 2 1403-02 | Malowanie dwuteowników w nadprożach elementów pełnych o powierzchni ponad 0.5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | (1,2*10+1,3*12+1,5*6+2,1*12)*0,461 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 43 d.2 | KNNR 2 1703-02 | Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie na paskach obudowa nadproży | m2 |  |  |
|  |  | 0,2*(1,5*5+2,5*6+2,0*3+1,7*6) | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 44 d.2 | KNR 4-01 0354-13 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek | szt. |  |  |
|  |  | 31 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 45 d.2 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. |  |  |
|  |  | 31 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 46 d.2 | KNR 4-01 0309-01 | Wyk.przewodów spalin.i wentylac. o przekroju 1/2x1/2 ceg. przy użyciu zapr.cem.-wap.w ścianach z cegieł na zapr.cementowo-wapiennej | m |  |  |
|  |  | 3,5*2 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 47 d.2 | KNNR 2 0308-02 | Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych | m |  |  |
|  |  | 7,5*4 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 48 d.2 | KNNR 2 0701-09 | Ścianki działowe z kształtek szklanych | m2 |  |  |
|  |  | 0,97*1,21 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 49 d.2 | KNNR 2 0701-08 | Ścianki działowe - dodatek za zbrojenie ścianek pełnych | m2 |  |  |
|  |  | 48,5+108,025 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 50 d.2 | KNR 4-01 0310-05 | Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów | m |  |  |
|  |  | 33*7,5 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 51 d.2 | KNR 4-01 0310-06 | Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów | m |  |  |
|  |  | 33*7,5 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 52 d.2 | KNR 4-01 0419-02 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m | szt. |  |  |
|  |  | 7 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 53 d.2 | KNR 4-01 0419-03 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. ponad 5 m | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 54 d.2 | KNR 4-01 0420-02 | Wykonanie poziomych pomostów na dachu | m2 |  |  |
|  |  | (3+2*5+3)*1,0 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 55 d.2 | KNR 4-01 0420-03 | Wykonanie pochyłych pomostów na dachu | m2 |  |  |
|  |  | 5,0*1,0*6 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| Więźba dachowa, elementy stropowe, dach |
| 56 d.3 | KNNR 2 0402-02 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzęt - wymiany, belka stropowa | m |  |  |
|  |  | 2,0*4+2,2*4+2,2*2+1,5*2 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 57 d.3 | KNNR 2 0402-02 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiały - wymiany, belka stropowa | m3 |  |  |
|  |  | 0,134+0,148+0,155+0,106 | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 58 d.3 | KNNR 2 0402-05 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzęt - krokwie zwykłe | m |  |  |
|  |  | 1,0*4+2,2*4 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 59 d.3 | KNNR 2 0402-05 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiały - krokwie zwykłe | m3 |  |  |
|  |  | 0,067+0,171 | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 60 d.3 | KNR 4-01 0629-01 | Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą opryskiwania- FOBOS | m2 |  |  |
|  |  | (7,0*2*33,5+11,18*7,0)*2+6,5*9,23 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 61 d.3 | KNR 4-01 0629-02 | Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali metodą opryskiwania FOBOS | m2 |  |  |
|  |  | 0,12*4*(36+9)*2+(0,12+0,14)*2*7*41*2+(0,16+0,18)*2*14*3,5+(0,2+0,24)*2*36+(0,14+0,16)*2*36*2+0,16*4*36+(0,08+0,16)*2*14*2*4,5 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 62 d.3 | KNR 4-01 0629-10 | Trzykrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą opryskiwania ciągłego FOBOS | m2 |  |  |
|  |  | 1154,515 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 63 d.3 | KNR 4-01 0629-11 | Trzykrotna impregnacja grzybobójcza bali metodą opryskiwania ciągłego | m2 |  |  |
|  |  | 533,4 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 64 d.3 | KNNR 2 1703-02 | Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie na paskach- izolacja elementów drewnianych do kominów | m2 |  |  |
|  |  | 0,3*(3*2+1,5*10+2,5*2) | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 65 d.3 | KNNR 2 1703-03 | Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie- dodatek za drugą warstwę | m2 |  |  |
|  |  | 0,3*(3*2+1,5*10+2,5*2) | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 66 d.3 | KNNR 2 1105-02 | Wyłaz międzystropowy 0,8x0,8m2 fabrycznie wykończone | m2 |  |  |
|  |  | 1 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 67 d.3 | KNR 4-01 0424-04 | Wycięcie otworów dla wyłazu międzystropowego w stropie międzypiętrowym | miejsc. |  |  |
|  |  | 1 | miejsc. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 68 d.3 | KNR 4-01 0431-02 | Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej | m2 |  |  |
|  |  | 3,3*1,0 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 69 d.3 | KNR 4-01 0415-03 analogia | Uzupełnienie włazów kominiarskich- wykonanie zabezpieczenia wyłazu część puionowa/ przejcie przez strop/ | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 70 d.3 | KNR 4-01 0519-04 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa | m2 |  |  |
|  |  | (7,0*2*33,5+11,18*7,0)+6,5*9,23 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 71 d.3 | KNR 4-01 0519-05 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa | m2 |  |  |
|  |  | (7,0*2*33,5+11,18*7,0)+6,5*9,23 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 72 d.3 | KNNR 2 0507-04 | Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "łuska" | m2 |  |  |
|  |  | (7,0*2*33,5+11,18*7,0)+6,5*9,23 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 73 d.3 | KNR 2-02 0216-02 | Żelbetowe płyty stropowe, gr.15cm płaskie- wylewka w stropie kanałowym po zdemontowanym kominie B20 | m2 |  |  |
|  |  | 1,2*1,2 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 74 d.3 | KNR 2-02 0216-05 | Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dod.za każdy 1cm różnicy grub.płyty- dopłata za 15cm | m2 |  |  |
|  |  | 1,2*1,2 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 75 d.3 | KNNR 2 1202-01 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm | m2 |  |  |
|  |  | 1,5*1,5 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 76 d.3 | KNNR 2 1202-03 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 20 mm | m2 |  |  |
|  |  | 1,5*1,5 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 77 d.3 | KNNR 3 0403-02 | Rozbiórka elementów żelbetowych | m3 bet. |  |  |
|  |  | 0,35*1,94*4,55 | m3 bet. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 78 d.3 | KNR 2-02 1213-01 | Drabiny wewnętrzne pionowe o dług.do 3 m- do wyłazu międzystropowego | m |  |  |
|  |  | 1 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| Podłoża i posadzki |
| 79 d.4 | KNR 4-01 0807-04 | Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej | m2 |  |  |
|  |  | 2,33+2,03+1,58 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 80 d.4 | KNR 4-01 0212-02 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | (2,33+2,03+1,58)*0,2 | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 81 d.4 | KNNR 2 1201-02 | Podkłady murarskie pod podłogi i posadzki 16cm | m3 |  |  |
|  |  | (2,33+2,03+1,58+1,99+5,65+1,33+1,34+49,13+48,7+21,49)*0,16 | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 82 d.4 | KNNR 2 1202-01 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm | m2 |  |  |
|  |  | 21,691/0,16 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 83 d.4 | KNNR 2 1202-03 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana gruboœci o 20 mm | m2 |  |  |
|  |  | 135,569 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 84 d.4 | KNNR 2 0602-03 | Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych M30 układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo gr. 6cm | m2 |  |  |
|  |  | 135,569 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 85 d.4 | KNNR 2 1202-02 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm z dodatkiem włókien FIBERMESCH | m2 |  |  |
|  |  | 135,569 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 86 d.4 | KNNR 2 1202-03 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana gruboci o 20 mm z dodatkiem włókien FIBERMESCH | m2 |  |  |
|  |  | 135,569 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 87 d.4 | KNNR 2 1206-01 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną | m2 |  |  |
|  |  | 4,08+16,54+4,05+16,33+4,12+3,3+15,76+3,3+15,88+4,16+3,3+15,89+3,3+15,9+3,3+3,03+11,14+3,03+10,8+4,21+18,82+4,15+19,13+10,3 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 88 d.4 | KNNR 2 1206-07 | Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych | m2 |  |  |
|  |  | 4,08+16,54+4,05+16,33+4,12+3,3+15,76+3,3+15,88+4,16+3,3+15,89+3,3+15,9+3,3+3,03+11,14+3,03+10,8+4,21+18,82+4,15+19,13+10,3 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 89 d.4 | KNNR 2 1206-04 | Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone | m |  |  |
|  |  | 2*(2,85+1,45+4,02+4,1+1,46+2,82+3,91+4,2+1,7+2,55+3+1,2+3,9+4,22+1,2+3,9+4,09+3,9+1,7+2,55+3+1,2+1,5+1,5+2+2,85+3,9+1,5+2+2,85+3,9+2,29+1,84+4,63+4,06+2+2,6+3,35+5,7+4,23+2,6) | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 90 d.4 | KNNR 2 1204-02 | Posadzki jednobarwne lastrykowe dwuwarstwowe gr. 35 mm | m2 |  |  |
|  |  | 6,9+4,05+6,82+4,05+7,6+4,46+4,32+7,4+7,22+4,55+4,46+7,45+3,84+3,65+3,98+3,79+9,75+4,95+5,83+7,97 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 91 d.4 | KNNR 2 1205-07 | Listwa progowa zmiana wykładziny | m |  |  |
|  |  | 0,9*(3+4+4+4+3+2) | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 92 d.4 | KNR 4-01 0212-02 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm- rozebranie fundamentu pod kocioł | m3 |  |  |
|  |  | 1,1*1,1*0,3 | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 93 d.4 | KNR 4-01 0806-04 | Naprawa pęknięć posadzki lastrykowej w miejscach po zdemontowanych ścianach i ściankach działowych | m |  |  |
|  |  | 2,8+1,5+4+4+2+3,2+23+4 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 94 d.4 | KNR 4-01 0806-03 | Naprawa posadzki lastrykowej o pow.w jednym miejscu do 1.0 m2 | miejsc. |  |  |
|  |  | 6+1+1+1+1+1+1 | miejsc. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| Tynki i okładziny wewnętrzne |
| 95 d.5 | KNR 2-02 2007-04 | Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.podwojne z kształtow.metal.na stropach | m2 |  |  |
|  |  | 31,57+31,25+33,18+32,96+33,04+33,19+23,31+23,25+37,73+47,38 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 96 d.5 | KNR 2-02 2006-04 | Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na stropach na rusztach | m2 |  |  |
|  |  | 326,86-44,3 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 97 d.5 | KNR 2-02 2006-04 | Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na stropach na rusztach- płyty wodochronne | m2 |  |  |
|  |  | 4,05+4,05+4,46+4,32+4,55+4,46+3,65+3,98+4,95+5,83 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 98 d.5 | KNR 4-01 0708-01 | Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm | m |  |  |
|  |  | 3,0*10 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 99 d.5 | KNR 4-01 0708-02 | Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm | m |  |  |
|  |  | (1,0+2,0*2)*3 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 100 d.5 | KNR 4-01 0708-03 | Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm | m |  |  |
|  |  | (0,9+2*2)*9+(1,8+1,5*2)*9+(1,2+1,5*2)*4+(0,8+1,51*2)*2+(0,8+1,2*2)*8 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 101 d.5 | KNR 4-01 0707-05 | Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnic.,opask.,listwami i cokolik.podłog. | m |  |  |
|  |  | (30+15+137,34)*2 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 102 d.5 | KNR 4-01 0716-02 | Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 2,8*(1,0*4+2,0*2+1,0*4+2,3*2+1,2*2+0,3*2+3,5*4*2+1,2*2+0,6*2+5,8*2+3,6*2+0,6*2+0,5*2+2,3*2+0,3)+2,0*(1,0+1,5+0,3+1,5*2)+1,51*1,81*2+1,51*(0,5+0,3+0,5+0,7+1,0+1,0+0,5+1,0*3+0,5*4+1,0*3)+48,5*2 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 103 d.5 | KNNR 2 0903-08 | Podkład tynkarski pod glazurę na ścianach | m2 |  |  |
|  |  | 2,0*(2,42+2,85+2,26+1,79+2,42+2,82+1,91+2,26+2,76+2,8+1,62+2,83+1,62+2,81+2,74+2,8+2,58+2,8+1,62+2,8+2,8+1,62+2,73+2,8+1,3+1,79+2,2+1,87+1,94+2,2+1,3+1,79+4,2+2,26+2,29+2,24+2,38+3,35+2,6+2,38)*2-0,8*2,0*21 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 104 d.5 | KNNR 2 0805-01 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 15x20 lub 20x20 cm na zaprawie klejowej | m2 |  |  |
|  |  | 344,6 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 105 d.5 | KNNR 2 0805-07 | Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe | m |  |  |
|  |  | 2,0*(4*18+5*4+4+6+6+6+6)+344,6/2+1,2*2*10 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 106 d.5 | KNNR 2 0602-05 | Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo 2x10cm | m2 |  |  |
|  |  | (31,57+31,25+33,18+32,96+33,04+33,19+23,31+23,25+37,73+47,38)*2 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| Roboty malarskie |
| 107 d.6 | KNR 2-02 0815-04 | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych | m2 |  |  |
|  |  | 236,4*2,5+355,6/2,0*0,5 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 108 d.6 | KNR 2-02 0815-06 | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych | m2 |  |  |
|  |  | 31,57+31,25+33,18+32,96+33,04+33,19+23,31+23,25+37,73+47,38 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 109 d.6 | KNNR 2 1402-06 | Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych | m2 |  |  |
|  |  | 679,9 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 110 d.6 | KNNR 2 1402-06 | Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych sufity | m2 |  |  |
|  |  | 326,86 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 111 d.6 | KNNR 2 1401-04 | Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą syntetyczną trzykrotnie z dwukrotnym poszpachlowaniem | m2 |  |  |
|  |  | 344,6/2,0*1,6 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| Stolarka okienna i drzwiowa |
| 112 d.7 | KNNR 7 0701-02 | Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 0,81*1,21*8 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 113 d.7 | KNNR 7 0701-03 | Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 1,21*1,21*4+1,51*0,81*2 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 114 d.7 | KNNR 7 0701-05 | Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 1,81*1,51*8 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 115 d.7 | KNNR 2 1104-04 | Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych- Fw=15min | m2 |  |  |
|  |  | 1,01*2,07*6+1,01*2,0 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 116 d.7 | KNNR 2 1103-02 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych PORTA | m2 |  |  |
|  |  | 0,91*2,06*11+0,91*2,06*10 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 117 d.7 | KNNR 2 1104-01 | Montaż ościeżnic stalowych | szt. |  |  |
|  |  | 10+11+6+1 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 118 d.7 | KNNR 5 1201-05 | Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w stropie- odbojniki drzwiowe | szt. |  |  |
|  |  | 13+11+10 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 119 d.7 | KNR 4-01 0354-03 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 120 d.7 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 121 d.7 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 1,76*1,46*16+1,56*1,46*2 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 122 d.7 | KNR 4-01 0354-09 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2 | szt. |  |  |
|  |  | 19 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 123 d.7 | KNR 4-01 0354-10 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 1,25*2,5*3 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| Elewacja , roboty zewnętrzne |
| 124 d.8 | KNNR 2 1001-01 | Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych zwykłe III kategorii | m2 |  |  |
|  |  | 1,81*24,0+1,4*2,2+1,0*2,0 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 125 d.8 | KNNR 6 0805-05 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej- opaska | m2 |  |  |
|  |  | (44,59+10,23)*2*0,5 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 126 d.8 | KNNR 6 0806-08 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej | m |  |  |
|  |  | (44,59+10,23)*2 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 127 d.8 | KNR 4-01 0354-13 analogia | Wykucie z muru tabliczek i innych elementów | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 128 d.8 | KNR 4-01 0354-07 | Wykucie z muru krat okiennych o pow.do 2 m2 | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 129 d.8 | KNR 2-02 1220-04 analogia | Konstrukcje daszków jednospadowe- ROZEBRANIE | m2 |  |  |
|  |  | 2 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 130 d.8 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku | m2 |  |  |
|  |  | 0,4*(6,5*2+9,23+2,0*2+4,55) | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 131 d.8 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m |  |  |
|  |  | 3,5 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 132 d.8 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m |  |  |
|  |  | 4,55 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 133 d.8 | KNR 4-01 0212-02 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm- rozebranie stopnia wejściowego | m3 |  |  |
|  |  | 0,3*3,0*1,5 | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 134 d.8 | KNR 4-01 0211-03 | Skucie nierówności betonu przy głębokoci skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach- SKUCIE PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH | m2 |  |  |
|  |  | 0,2*(1,7*16+1,15+1,5*2+0,9+0,7*2) | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 135 d.8 | KNNR 3 0101-03 | Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o głęb.do 1.5 m w gruncie suchym kat. III z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu- zewnętrzny w celu wykonania izolacji poniżej terenu | m3 |  |  |
|  |  | 0,7*1,0*(45,59+11,23)*2 | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 136 d.8 | KNNR 1 0504-02 | Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III | m3 |  |  |
|  |  | (43,79+9,43)*2*1,0*0,12 | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 137 d.8 | KNR 4-01 0619-06 | Odgrzybianie powierzchni ścian trudno dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych | m2 |  |  |
|  |  | 1,0*(43,59+9,23)*2 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 138 d.8 | KNR 0-23 2611-01 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 |  |  |
|  |  | 3,5*(43,59+9,23)*2 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 139 d.8 | KNR-W 2-02 1129-01 | Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych | m2 |  |  |
|  |  | 1,0*(43,59+9,23)*2+9,47*(0,3+0,3)+6,7*(0,3+0,3)+0,8*1,0+36,5*0,3+(0,7+0,4)*0,5*37 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 140 d.8 | KNR 2-02 0904-01 | Tynki zewn.cementowe kat.III wyk.ręcznie na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) | m2 |  |  |
|  |  | 1,0*(43,59+9,23)*2+9,47*(0,3+0,3)+6,7*(0,3+0,3)+0,8*1,0+36,5*0,3+(0,7+0,4)*0,5*37 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 141 d.8 | KNNR 2 1902-01 | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi GR.12CM - metoda lekka "ATLAS STOPTER"; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, gruboć 1,5 mm na ścianach poniżej terenu i wq strefie cokołowej | m2 |  |  |
|  |  | 1,0*(43,59+9,23)*2+9,47*(0,3+0,3)+6,7*(0,3+0,3)+0,8*1,0+36,5*0,3+(0,7+0,4)*0,5*37 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 142 d.8 | KNNR 2 1002-01 | Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 ścian i elementów zewnętrznych | m2 |  |  |
|  |  | 9,47*(0,3+0,3)+6,7*(0,3+0,3)+0,8*1,0+36,5*0,3+(0,7+0,4)*0,5*37 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 143 d.8 | KNNR 2 1902-04 | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi GR. 12CM - metoda lekka "ATLAS STOPTER"; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, gruboć 2,0 mm na ścianach | m2 |  |  |
|  |  | 3,2*(43,59+9,47)*2 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 144 d.8 | KNNR 2 1902-11 | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS STOPTER" - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie): listwy aluminiowe lub PCW- LISTWA STARTOWA | m |  |  |
|  |  | (43,59+9,47)*2-1,0*7 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 145 d.8 | KNNR 2 1902-11 | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS STOPTER" - dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie): listwy aluminiowe lub PCW- NAROŻNIKI ZABEZPIECZAJĄCE | m |  |  |
|  |  | (0,81+1,21*2)*8+1,21*3*4+(1,51+0,8*2)*2+(1,81+1,51*2)*8+(1,01+2,07*2)*7+(0,81+1,4)*2+3,7*4 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 146 d.8 | KNNR 2 1901-02 | Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka "ISPO" - dodatkowa warstwa siatki w miejscach szczególnie narażonych | m2 |  |  |
|  |  | 2,0*2*(43,59+9,47) | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 147 d.8 | KNNR 2 1003-01 | Zaprawy wyrównujące pod płytki ceramiczne i terrakotę z masy wyrównującej ATLAS na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych; gruboć zaprawy 5 mm na gotowym suchym podłożu | m2 |  |  |
|  |  | 9,47*(0,3+0,3)+6,7*(0,3+0,3)+0,8*1,0+36,5*0,3+(0,7+0,4)*0,5*37 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 148 d.8 | KNR 2-19 0134-01 | Montaż tabliczek numerowych i innych na murze | kpl. |  |  |
|  |  | 5 | kpl. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 149 d.8 | KNNR 6 0101-05 | Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokoci jezdni i chodników | m2 |  |  |
|  |  | 0,6*(44,59+9,47)*2+1,25*7*1,5 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 150 d.8 | KNNR 6 0103-01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 |  |  |
|  |  | 77,997 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 151 d.8 | KNNR 6 0105-02 | Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm | m2 |  |  |
|  |  | 77,997 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 152 d.8 | KNNR 6 0202-02 | Opaska żwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa rozściełanego ręcznie | m2 |  |  |
|  |  | 77,997 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 153 d.8 | KNNR 6 0404-03 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m |  |  |
|  |  | (44,59+10,47)*2 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 154 d.8 | KNR 2-02 0925-01 | Osłony okien folia polietylenowa | m2 |  |  |
|  |  | 7,84+8,3+21,86+14,56 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 155 d.8 | KNNR 2 1405-04 | Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbami akrylowymi wg projektu kolorystyki | m2 |  |  |
|  |  | 339,58 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 156 d.8 | KNNR 2 1002-02 | Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 ścian i elementów zewnętrznych- PŁYTKI PARAPETOWE | m2 |  |  |
|  |  | 0,25*(0,81*8+1,21*4+1,51*2+1,81*8) | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 157 d.8 | KNNR 2 1003-01 | Zaprawy wyrównujące pod płytki ceramiczne i terrakotę z masy wyrównującej ATLAS na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych; gruboć zaprawy 5 mm na gotowym suchym podłożu | m2 |  |  |
|  |  | 7,205 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 158 d.8 | KNNR 2 0106-01 | Płyta betonowa podestu wejściowego z wykonaniem wnęki na wycieraczkę z betonu B20 | m3 |  |  |
|  |  | 0,3*1,2*1,5*7 | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 159 d.8 | KNR 2-02 1219-03 | Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 | szt. |  |  |
|  |  | 7 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 160 d.8 | KNR 2-02 1220-04 | Konstrukcje daszków jednospadowe kryty blachą | m2 |  |  |
|  |  | 1,0*2,0 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 161 d.8 | KNNR 2 0503-01 | Pokrycia dachowe z blachy ocynkowanej- pokrycie daszku | m2 |  |  |
|  |  | 1,0*2,0 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 162 d.8 | KNNR 2 0504-01 | Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokoci w rozwinięciu do 25 cm | m2 |  |  |
|  |  | 0,25*9,3 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 163 d.8 | KNNR 2 0504-02 | Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokoci w rozwinięciu ponad 25 cm | m2 |  |  |
|  |  | 0,5*9,3+0,5*6,11*2+2*0,4*(2,26+1,16*2+2,17+1,26+0,9*2+0,38*6+0,64*2) | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 164 d.8 | KNNR 2 0504-07 | Obróbki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papš lub dachówką | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 165 d.8 | KNNR 2 0505-05 | Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe półokrągłe | m |  |  |
|  |  | (39,05+11,18)*2+9,3 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 166 d.8 | KNNR 2 0505-07 | Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rury spustowe okrągłe | m |  |  |
|  |  | 4*5,0+1,0+3,5 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 167 d.8 | KNR 4-01 0108-18 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km z utylizacją | m3 |  |  |
|  |  | 115,68 | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 168 d.8 | KNR 4-01 0108-20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 115,68 | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |

|  | PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA INWESTYCJI | : | Dom wielorodzinny |  |
| ADRES INWESTYCJI | : | Torzym ul. Jeziorna 2 |  |
| INWESTOR | : | Gmina Torzym |  |
| ADRES INWESTORA | : | 66-235 Torzym, ul. Wojska Polskiego 32 |  |
| BRANŻA | : | Ogólnobudowlana- budynek gospodarczy lokatorski |  |
| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE | : | tech. bud. Andrzej Tomczak |  |
| Poziom cen | : |  |  |
| Wartoć kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |  |
| Podatek VAT | : | zł |  |
| Ogółem wartoć kosztorysowa robót | : | zł |  |
| Słownie: |  |  |  |
| WYKONAWCA : |  | INWESTOR : |  |
| Data zatwierdzenia |  | Data zatwierdzenia |  |
| 1131torzymjeziorna2gospodarczy |  |
| KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW |
| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| Roboty ziemne |
| 1 d.1 | KNNR 1 0303-02 | Odspojenie gruntu i przewóz taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. III | m3 |  |  |
|  |  | 0,3*0,3*(12,24+1,74)*2+0,6*0,12*(12,24+1,74)*2 | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 2 d.1 | KNNR 1 0303-04 | Wykopy z transportem urobku taczkami -dod.za każde dalsze rozp. 10 m przewozu lub za każdy 1 m różnicy wys.przy przew.w górę lub z góry na odl. 10 m/100m/ | m3 |  |  |
|  |  | 0,3*0,3*(12,24+1,74)*2+0,6*0,12*(12,24+1,74)*2 | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 3 d.1 | KNNR 1 0504-02 | Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III | m3 |  |  |
|  |  | 0,3*0,3*(12,24+1,74)*2+0,6*0,12*(12,24+1,74)*2 | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 4 d.1 | KNNR 1 0305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste o głębokoci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III | m3 |  |  |
|  |  | 1,7*0,9*(12,24+1,74)*2 | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 5 d.1 | KNNR 1 0318-02 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokoci 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. IV | m3 |  |  |
|  |  | 1,7*0,9*(12,24+1,74)*2 | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| Fundamenty |
| 6 d.2 | KNNR 2 1201-01 | Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki B10 | m3 |  |  |
|  |  | 0,1*0,3*(12,24+1,74)*2 | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 7 d.2 | KNR 2-02 0201-01 | Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m B20 | m3 |  |  |
|  |  | 0,3*0,2*(12,24+1,74)*2 | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 8 d.2 | KNNR 2 0601-09 | Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy | m2 |  |  |
|  |  | 0,3*(12,24+1,74)*2 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 9 d.2 | KNNR 2 0301-03 | Fundamenty z bloczków betonowych | m3 |  |  |
|  |  | 0,1*0,6*(12,24+1,74)*2 | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 10 d.2 | KNNR 2 0601-06 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne wykonywane na goršco dwuwarstwowe bitizol R+P | m2 |  |  |
|  |  | 2*0,6*(12,24+1,74)*2 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| ciany i cianki działowe |
| 11 d.3 | KNNR 2 0701-02 | Ścianki działowe z cegieł kratówek gr.1/2 cegły | m2 |  |  |
|  |  | (2,43+2,2)*0,5*(12,24+1,74)*2- 0,9*1,9*10 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 12 d.3 | KNR 2-02 0126-05 | Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. | m |  |  |
|  |  | 1,2*10 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 13 d.3 | KNR 2-02 0126-02 | Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków | szt |  |  |
|  |  | 10 | szt |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 14 d.3 | KNNR 2 0701-01 | Ścianki działowe z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/4 cegły | m2 |  |  |
|  |  | (2,43+2,2)*0,5*1,38*9 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 15 d.3 | KNNR 2 0701-08 | Ścianki działowe - dodatek za zbrojenie cianek pełnych | m2 |  |  |
|  |  | 54,08+35,25 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| Stropodach |
| 16 d.4 | KNR 4-01 0322-01 | Obsadzenie kotew stalowych M12/240 w ścianach z cegieł | szt. |  |  |
|  |  | 22 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 17 d.4 | KNNR 2 0402-01 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzęt - murłaty i podwaliny | m |  |  |
|  |  | 12,14*2 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 18 d.4 | KNNR 2 0402-01 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiały - murłaty i podwaliny | m3 |  |  |
|  |  | 12,14*2*0,08*0,08 | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 19 d.4 | KNNR 2 0402-05 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -robocizna i sprzęt - krokwie zwykłe | m |  |  |
|  |  | 2,42*21 | m |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 20 d.4 | KNNR 2 0402-05 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiały - krokwie zwykłe | m3 |  |  |
|  |  | 0,06*0,12*2,42*21 | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 21 d.4 | KNR 4-01 0629-01 | Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą opryskiwania FOBOS | m2 |  |  |
|  |  | 0,08*4*12,14*2+(0,06+0,12)*2*2,42*21 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 22 d.4 | KNR 4-01 0629-10 | Trzykrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą opryskiwania ciągłego | m2 |  |  |
|  |  | 0,08*4*12,14*2+(0,06+0,12)*2*2,42*21 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 23 d.4 | KNNR 2 0403-01 | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej | m2 |  |  |
|  |  | (2,21+0,2*2)*12,14 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 24 d.4 | KNNR 2 0501-02 | Pokrycie dachowe z papy na dachach drewnianych dwuwarstwowe | m2 |  |  |
|  |  | 2,21*12,14 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| Podłoża i posadzki |
| 25 d.5 | KNNR 2 1201-01 | Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki B7,5 | m3 |  |  |
|  |  | 0,15*1,5*10 | m3 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 26 d.5 | KNNR 2 0601-04 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco dwuwarstwowe | m2 |  |  |
|  |  | 12,12*1,62 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 27 d.5 | KNR 2-22 1003-02 | Posadzki betonowe grub. 5 cm zatarte na gładko B20 | m2 |  |  |
|  |  | 1,5*10 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 28 d.5 | KNR 2-22 1003-03 | Posadzki betonowe - dodatek za pogrub.o 1 cm/3cm/- B20 | m2 |  |  |
|  |  | 1,5*10 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| Tynki wewnętrzne |
| 29 d.6 | KNNR 2 0801-03 | Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów | m2 |  |  |
|  |  | (2,2+2,43)*0,5*(1,5+1,08)*10*2 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| Stolarka drzwiowa |
| 30 d.7 | KNR 2-02 1015-10 | Skrzydła drzwiowe ażurowe WD3 | m2 |  |  |
|  |  | 0,9*1,9*10 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| 31 d.7 | KNR 4-01 0322-01 | Obsadzenie haków zawiasowych w ścianach z cegieł | szt. |  |  |
|  |  | 20 | szt. |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
| Elewacja |
| 32 d.8 | KNNR 2 1001-01 | Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych zwykłe III kategorii | m2 |  |  |
|  |  | (2,0+2,29)*0,5*(12,12+1,62)*2-0,9*2,0*10 | m2 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |

Załącznik nr 2

Tabela elementów scalonych

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | Uproszczone | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budynek mieszkalny |
| 1. | Zagospodarowanie terenu |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Fundamenty, ściany fundamentowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ściany, ścianki działowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Więźba dachowa, elementy stropowe, dach |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Podłoża i posadzki |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Tynki i okładziny wewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Roboty malarskie |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Stolarka okienna i drzwiowa |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Elewacja, roboty zewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Instalacja c.o. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Instalacja wody zimnej i ciepłej |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Instalacja kanalizacji sanitarnej |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Część elektryczna |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Rury instalacyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Przewody |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Osprzęt instalacyjny |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Tablice i aparaty |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Oprawy |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Instalacja połączeń wyrównawczych |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Instalacja odgromowa |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Prace uzupełniające |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Badania odbiorcze i pomiary |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Wymiana przyłącza WLZ w budynku |  |  |  |  |  |  |  |
| Budynek gospodarczy |
| 23. | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Fundamenty |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Ściany i ścianki działowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Stropodach |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Podłoża i posadzki |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Tynki wewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Stolarka drzwiowa |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Elewacja |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VAT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 3

BGN-II-341-12/06

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Urząd Miejski

Wojska  Polskiego 32

66-235 Torzym

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłym gimnazjum z przeznaczeniem na budynek socjalny (mieszkania socjalne) zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ za cenę:

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych

Termin płatności: .......... dni

Zobowiązuję się wykonać zamówienie do dnia: …………………….

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2006-07-.....

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

______________________________________

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty

BGN-II-341-12/06

Załącznik nr załącznik 4

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Przedmiot zamówienia: nazwa postępowania

Data:...............................................................................................................

Nazwa wykonawcy........................................................................................

Adres wykonawcy..........................................................................................

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:

1.	Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,

2.	Posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3.	Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4.	Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

______________________	                      ________________________________

Imiona i nazwiska osób uprawnionych 		Podpisy osób uprawnionych do

do reprezentowania Wykonawcy			 reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5

Umowa

na roboty budowlane

w oparciu o postępowanie przetargowe nr BGN-II-341-12/07 z dn. .... ….07

zawarta w dniu 2007-…-… w Torzymiu

pomiędzy

Gminą Torzym, zwaną dalej „Zamawiającym” i reprezentowanym przez: Burmistrza Ryszarda Stanulewicza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Marka Sodela,

a Firmą: ........................ z siedzibą w ..................................reprezentowaną zgodnie z wpisem do rejestru przez Pana ..................... , zwaną dalej „Wykonawcą”, wyłonioną w rezultacie dokonanego przetargu w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 69 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2006 r nr 164 poz. 1163 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy są roboty budowlane związane z przebudową ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłym gimnazjum z przeznaczeniem na budynek socjalny (mieszkania socjalne) w Torzymiu  przy ul. Jeziornej 2.

2. Przedmiot umowy ma być wykonany zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacją przetargową oraz ofertą.

3. Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa opracowana przez mgr inż. Bogdana Mrozowskiego, ABK-PROJEKT. ul. Gajowa 28, 65-267 Zielona Góra.

Dokumentacja obejmuje:

a) Projekt budowlany,

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

§ 2.

OBOWIAZKI STRON

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wobec organów administracji publicznej oraz osób trzecich obowiązków Inwestora, wynikających z przepisów Prawa budowlanego, do dnia protokolarnego przekazania obiektu budowlanego.

2) prowadzenie robót w sposób bezpieczny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003r., nr 47, poz. 401),

3) utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac,

4) usuwanie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trybie natychmiastowym i docelowo,

5) pokrycie kosztów zużycia wody i energii elektrycznej na potrzeby budowy,

6) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przy realizacji robót wszystkich warunków i wymogów wynikających z dokumentacji. przedmiot umowy winien być wykonany zgodnie z SIWZ, projektem oraz pozostałą dokumentacją, normami technicznymi i innymi obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

7) wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, terminowość i bezpieczeństwo wykonywanych robót oraz za zgodność wykonania z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami oraz z zasadami sztuki budowlanej.

8) Do zakresu robót i obowiązków wykonawcy przedmiotu zamówienia objętych oferowaną ceną ryczałtową wchodzić będzie również:

● organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy,

● przed przystąpieniem do prowadzenia robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich,

● po zakończeniu robót, uporządkowanie miejsc wykonywania prac i terenu,

9) Wykonawca zapewnia stały nadzór nad mieniem

2. Zamawiający zobowiązuje się w zakresie od niego zależnym, do zapewnienia Wykonawcy warunków do sprawnej i zgodnej z zasadami wynikającymi z niniejszej umowy, realizacji przedmiotu umowy.

1) zamawiający przekaże Wykonawcy jeden komplet dokumentacji wykonawczej

§ 3

TERMIN REALIZACJI

Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

1) Termin rozpoczęcia robót – po podpisaniu umowy przez Wykonawcę.

2) Termin zakończenia robót ……………………………………………………

§ 4

Uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za przebieg oraz realizację umowy są: z ramienia Zamawiającego: inspektor Roman Sornat, z ramienia Dostawcy Pan ......................

§ 5

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ……………………………… zł brutto

(słownie:…………………………………………………………………….. zł)

tj. ……………………………………….. zł netto

(słownie:…………………………………………………………………….. zł)

plus podatek VAT w wysokości ……………………………… zł

(słownie:…………………………………………………………………….. zł)

Wartości poszczególnych zakresów robót objętych niniejszą umową określa „Tabela elementów scalonych” – zał. nr ……………

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostało określone w ofercie na podstawie danych wyjściowych do kosztorysowania t.j.:

1) stawki roboczogodziny kosztorysowej - ……………. zł,

2) wskaźnika kosztów pośrednich - …………………….. %,

3) wskaźnika zysku - …………………………. %

3. Wskaźniki określone w ust. 2 nie ulegną zmianie w czasie realizacji umowy i obowiązywać będą również dla ewentualnych robót zamiennych i dodatkowych.

4. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, składa się całość kosztów związanych z kompleksową realizacją zadania zgodnie ze SIWZ.

5. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji robót, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

6. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę wnikających z technologii robót i nieujęcie ich w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

7. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy lub jej części, a także w przypadku zmniejszenia zakresu robót, wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, od wykonania których odstąpiono lub o które pomniejszono zakres robót. Wartość tych robót zostanie wyliczona na podstawie stawek, o których mowa w ust. 2.

§ 5

WARUNKI REALIZACJI PRAC

1. Wszystkie prace należy przeprowadzać wyłącznie z zastosowaniem przewidzianych w dokumentacji materiałów – bądź równoważnych parametrach technicznych.

2. Przy odbiorze robót Wykonawca winien przedłożyć oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym oraz z przepisami, a także o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo prac, które wykonuje siłami własnymi.

4. Do wbudowania mogą być użyte materiały odpowiadające zharmonizowanym normom europejskim wprowadzonym do zbioru Polskich Norm.

5. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać miejsce wykonywania prac w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne, które nie są już potrzebne. Jest również odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP i p.poż w miejscu realizacji robót, a także odpowiada za bezpieczne warunki poruszania się w obrębie realizowanych robót.

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne, swoich pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy.

7. o ile zaistnieje taka potrzeba, to Wykonawca deklaruje obowiązkowy udział w odbywających się spotkaniach w celu omówienia spraw związanych z realizacją prac. Za błędy w czasie realizacji, spowodowane nie uczestniczeniem w powyższych spotkaniach, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Wykonawca, o ile o naradzie został powiadomiony.

§ 6

ODBIÓR ROBÓT

1. Celem przekazania Zamawiającemu całości przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie zamawiającego z 10-dniowym terminem wyprzedzającym fakt gotowości odbioru. W tym samym terminie przedłoży niezbędne do odbioru dokumenty przewidziane w przepisach prawa. Wszelkie skutki niedochowania powyższego terminu obciążają Wykonawcę.

2. Zamawiający wyznaczy Termin i rozpocznie odbiór końcowy całości przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od daty gotowości odbioru. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie odbioru w formie pisemnej.

3. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonywane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad, stwierdzonych przy odbiorze – podpisany przez uczestników odbioru.

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w toku czynności odbioru wad:

a) nadających się do usunięcia – zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie,

b) nie nadających się do usunięcia – zamawiający wykonuje uprawnienia określone w ust. 5

5. W razie stwierdzenia, w toku odbioru lub okresie rękojmi, wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:

a) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej;

b) jeżeli stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem

- odstąpić od umowy,

- żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia lub zlecić jego wykonanie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad nadających się do usunięcia lub stwierdzenia tych wad w okresie rękojmi Zamawiający może:

a) żądać usunięcia tych wad – wyznaczając pisemnie Wykonawcy odpowiedni Termin;

b) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez zamawiającego terminie – a wady są nieistotne;

c) odstąpić od umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym terminie – a wady są istotne.

7. W wypadku zaistniałej potrzeby usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu oraz żądania terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych.

§ 7

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami częściowymi wystawionymi nie częściej niż raz na miesiąc za zakończone elementy robót, ujęte w cenie brutto w harmonogramie rzeczowo-finansowym (zał. nr … do niniejszej umowy) i tabeli elementów scalonych (zał. nr .. do niniejszej umowy), które stanowią integralną część umowy i fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze całości robót.

2. Podstawę do wystawienia faktury częściowej będzie stanowić świadectwo wykonania zakończonych elementów robót, podpisanych przez kierownika budowy.

3. Podstawę do wystawienia faktury końcowej będą stanowić protokół odbioru końcowego robót.

4. Suma faktur częściowych nie może przekraczać 80% kwoty umownej.

5. zapłata faktury nastąpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie … dni od daty doręczenia faktury zamawiającemu, na rachunek bankowy Wykonawcy.

6. Nie zafakturowana część wynagrodzenia, wynikająca z rozliczenia końcowego, zapłacona będzie po dokonaniu odbioru końcowego, na podstawie faktury Wykonawcy, w terminie … dni od jej otrzymania przez Zamawiającego.

7. Za dzień zapłaty należności uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

8. Zamawiający oświadcza, że posiada NIP 927-14-52-983.

§ 8

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwlokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki;

b) za zwlokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki;

c) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie po stronie Wykonawcy lub odstąpienia przez Wykonawcę jednakże z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.

2. zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Dostawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowanej części umowy.

§ 10

Strony ustalają następujące kary umowne:

1. W wysokości 5 % wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca.

- W wysokości 0,05% wartości umowy, w przypadku nieuzasadnionej zwłoki w przekroczeniu terminu określonego w § 3 liczone za każdy dzień zwłoki.

§11

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie

przepisy kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści zawartej umowy wymagają formy

pisemnej w postaci zawartego przez Strony aneksu pod rygorem nieważności.

- Sprawy sporne wynikłe z zawartej umowy rozstrzygane będą przez właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

§12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

WYKONAWCA:			      		  ZAMAWIAJĄCY:

..................................................		...............................................

…………………………………

Tabela elementów scalonych

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | Uproszczone | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budynek mieszkalny |
| 1. | Zagospodarowanie terenu |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Fundamenty, ściany fundamentowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ściany, ścianki działowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Więźba dachowa, elementy stropowe, dach |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Podłoża i posadzki |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Tynki i okładziny wewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Roboty malarskie |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Stolarka okienna i drzwiowa |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Elewacja, roboty zewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Instalacja c.o. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Instalacja wody zimnej i ciepłej |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Instalacja kanalizacji sanitarnej |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Część elektryczna |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Rury instalacyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Przewody |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Osprzęt instalacyjny |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Tablice i aparaty |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Oprawy |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Instalacja połączeń wyrównawczych |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Instalacja odgromowa |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Prace uzupełniające |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Badania odbiorcze i pomiary |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Wymiana przyłącza WLZ w budynku |  |  |  |  |  |  |  |
| Budynek gospodarczy |
| 23. | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Fundamenty |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Ściany i ścianki działowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Stropodach |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Podłoża i posadzki |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Tynki wewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Stolarka drzwiowa |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Elewacja |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem netto |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VAT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |