Numer sprawy: BGN-II-341-3/09

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:

Roboty budowlane wykończeniowe budynku w stanie surowym zamkniętym z przeznaczeniem na użytek Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej.

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Gmina Torzym

ul. Wojska Polskiego 32

66-235 Torzym

Strona www.torzym.pl.

E-mail: urzad@torzym.pl

Godziny urzędowania 7:15 - 15:15

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o zamówienie publicznego prowadzone jest w trybie przetargu: nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm).

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655).

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605),

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych Dz.U. z 2007 r. Nr 241, poz. 1763).

III. Opis przedmiotu zamówienia

Inwestycja polega na robotach wykończeniowych budynku wybudowanego w latach 2006-2008 do stadium stanu surowego zamkniętego z pierwotnym przeznaczeniem na użytek Ochotniczej Straży Pożarnej. Po adaptacji budynek ma posiadać dwie niezależne strefy- remizy strażackiej i świetlicy wiejskiej.

Szczegółowy zakres robót:

● Remiza obejmuje pomieszczenie garażowe wozu bojowego, przyległe do niego

magazynki na sprzęt techniczny, oraz część socjalno-sanitarną z szatnią,

pomieszczeniem socjalnym ustępem oraz natryskiem.

● Świetlica wiejska to sala wielofunkcyjna, holl sanitariaty dla gości oraz obsługi

oraz zaplecze kuchenne dostosowane do dzielenia, podgrzewania i wydawania

gotowych posiłków.

Szczegółowy zakres podany w przedmiarze robót – zał nr 1 do SIWZ

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

przed podpisaniem końcowego protokołu odbioru robót wykonawca dostarczy zamawiającemu wszystkie wymagane dokumenty wyszczególnione w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w tym : protokóły próby szczelności instalacji wodnej, protokół laboratoryjny badania wody,  protokóły pomiarów rezystancji instalacji elektrycznej, instalacji uziemienia oraz samoczynnego wyłączania zasilania, dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu zastosowanych materiałów, atesty, wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 36 miesięcy,

zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe,

wykonawca zapewni kierownika budowy, posiadającego stosowne uprawnienia,

materiały budowlane wskazane w przedmiarze robót są materiałami przykładowymi. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV - 45000000-7 (roboty budowlane)

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom .

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, przy czym informację dot. zamiaru powierzenia części robót podwykonawcom winien opisać szczegółowo w załączonym do oferty wykazie (załącznik nr 5 do siwz) z wyszczególnieniem pozycji kosztorysu ofertowego, których dotyczą.

3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania zamówień uzupełniających stanowiących nie

więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, stosownie do postanowień art. 67 ust. 1

pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Wymagania stawiane Wykonawcy:

6.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i

jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

6.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

6.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez

Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

6.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych

ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

6.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

IV. Termin wykonania zamówienia:

Pożądany termin wykonania zamówienia

2009-08-31

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub posiadają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, który:

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22

Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4,

2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa

zamówień publicznych,

2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego

postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami

uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców

w   postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,

2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub

dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust.

3 Prawa zamówień publicznych,

2.6 nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie

zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:

3.1 jest niezgodna z ustawą;

3.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3;

3.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji,

3.4 zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

3.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,

3.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny

3.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3;

3.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/niespełna.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

A. 1 Formularz cenowy – załącznik nr 2

A.2 Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr: nr 3

B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej

działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa

zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

B. 1 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru

lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert

B.2 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22

prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr: 4

B.3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

B.4 Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości 200.000 zł (brutto), z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wg załącznika nr 6 do siwz.

C. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniającej wykonanie zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne składa

następujące dokumenty:

C. 1 Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

gospodarczej.

D. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej.

D.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum,

spółka cywilna) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania :

D.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. VI B i C,  dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie

D.2 Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie obowiązywała wszystkich

wykonawców występujących wspólnie.

D.3  Wykonawcy występujący jako konsorcjum muszą ustanowić pełnomocnika (wyznaczyć lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

E. postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

E.1) Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii

potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do

podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują  pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres:

adres:

Urząd Miejski

ul. Wojska Polskiego 32

66-235 Torzym

faksem: nr faksu 068 34 13 181

2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem.

3. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

stanowisko:	Z-ca burmistrza

imię i nazwisko	Bogdan Szczepaniak

tel.	0 68 34 13 012

fax. 	0 68 34 13 181

w godz. pomiędzy 8:00 a 15:00

4. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną jest:

Jak wyżej

5. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,

W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Oferta oraz wymagane formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4) Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwo lub umocowania prawnego.

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

XI. Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres zamawiającego:

w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski

ul. Wojska Polskiego 32

66-235 Torzym

Pokój nr 14 (sekretariat)

do dnia 2009-04-10 do godz. 12:00

2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres siedziby zamawiającego:

Urząd Miejski

ul. Wojska Polskiego 32

66-235 Torzym

3 Oznakowane oferty następujące: „ Roboty budowlane wykończeniowe budynku w stanie surowym zamkniętym z przeznaczeniem na użytek Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej ”.

4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

5. Miejsce otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski

ul. Wojska Polskiego 32

66-235 Torzym

Pokój nr 11 (sala posiedzeń)

dnia 2009-04-10 o godz. 12:05

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia / oferowanych części zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen,

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

XIII. Kryteria oceny oferty

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.1	oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

1.2	oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.3	wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium,

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli:

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena | 100 |

5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

7. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

Nazwa kryterium:			cena

Wzór: 				(Cn : Cb) x 100 x waga procentowa

Sposób oceny:			Cn – cena oferty o najniższej cenie

Cb – cena oferty badanej

8. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

9.1 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne,

XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,

zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego

4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności:

1)nazwę firmy, adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie wyboru nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,

3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.

5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Informacje ogólne

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu nie wykonania lub nie należytego wykonania umowy, jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonywania umowy

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy

Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

1) w pieniądzu: na konto Banku Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim o/Torzym nr 7096

5600 0820 6002 7120 0000 03

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -   	kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pięniężnym

3)  w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych

5)  w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 	Przedsiębiorczości.

Dopuszcza się również:

6)  w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 	oszczędnościowo –

kredytowej,

7) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

8) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o

zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,

Sposób przekazania zabezpieczeń, o których mowa w pkt. 2 do numeru 8 - sposób przekazania

W siedzibie zamawiającego:

Urząd Miejski

Ul. Wojska Polskiego 32

66-235 Torzym

pokój nr 16 (kasa)

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancję jakości kwotę wynoszącą 20% wysokości zabezpieczenia

Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie niniejszej SIWZ jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Wynikające z zapisu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz formularza ofertowego, zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik numer: załącznik nr

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

3. Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierający żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności faktyczne i prawne) może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, a w przypadku protestu dotyczącego treści ogłoszenia w terminie 7 dni od jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

4. Protest dotyczący postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia przez Wykonawcę protestów w formie:

5.1 pisemnej,

5.2 faksem na nr 068 34 13 181

5.3 drogą elektroniczną na adres z-caburmistrza@torzym.pl

6. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią przed wymaganym terminem.

7. Zamawiający przekaże Kopie protestu jednocześnie wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli protest dotyczy ogłoszenia postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieści ją również na stronie internetowej, wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie.

8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu e terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu.

9. Zamawiający przekaże Kopię odwołania jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego Izby, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza Prezesowi Urzędu, przekazując jego kopię Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Czynności Wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił.

10. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”

XXVII. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty

zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 0,50 zł

udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXVIII. Załączniki

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

1. Przedmiar Robót. – zał. nr 1

2. Formularz cenowy – zał. nr 2

3. Formularz ofertowy. – zał. nr 3

4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków w postępowaniu z art. 22 ustawy prawa zamówień publicznych – zał nr 4

5. Wykaz robót powierzonych podwykonawcom – załącznik nr 5

6. Wykaz robót zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat – załącznik nr 6

7. Projekt umowy – załącznik nr 7

Torzym, 2009-03-17

…………………………………..

Kierownik Zamawiającego

Załącznik nr 1

Zakres prac rozbiórkowych, remontowych i montażowych budowlanych:

1. Wymiana drzwi wejściowych do części świetlicowej na drzwi zewnętrzne o podniesionej odporności na włamanie i szerokości w świetle 120 cm. Po demontażu istniejących drzwi należy wymienić nadproże na 2xL19 150 cm.

- Zamontować drzwi antywłamaniowe klasy C z certyfikatem, szczelne, z ościeżnicą

systemową i zamkiem atestowanym z możliwością zainstalowania drugiego zamka,

2. Montaż dodatkowych wywietrzaków wentylacyjnych na połaci dachu.

3. Montaż instalacji odgromowej.

4. Wykonanie podbitek okapów – deska sosnowa 1,5 cm impregnowana, malowana na kolor brązowy.

4. Montaż rynien i rur spustowych odwodnienia dachu.

5. Wykonanie izolacji termicznej dachu

- Sprawdzenie szczelności istniejącej wiatroizolacji, w razie potrzeby jej uzupełnienie

- Ułożenie między krokwiami wełny mineralnej (z materiału zamawiającego)

- Wykonanie izolacji folią paraizolacyjną układaną z zakładem 15 cm

- Wykonanie podbitki z desek gr 1,5 cm podtrzymującej izolacje

6. Ułożenie instalacji wod-kan oraz energetycznej na posadzce.

7. Ułożenie kanału napowietrzającego w posadzce Sali wielofunkcyjnej świetlicy – wykonanie bruzdy w istniejącej posadzce gł. ok. 7 cm, ułożenie na zaprawie cementowo-wapiennej kanału aluminiowego kwadratowego o przekroju 14x14 cm ze spadkiem na zewnątrz budynku równym1‰. Kanał na elewacji (zachodniej) budynku zakończyć kratką nawiewną zabezpieczającą przed gryzoniami i owadami. Od strony kominka kanał połączyć z przepustnicą systemową wkładu kominowego.

8. Wykonanie ścian działowych – bloczki silikatowe PP4/0.6 – 12 cm na zaprawie cementowej do wysokości ok. 3,15 m od poziomu niewykończonej posadzki. ścianę oddzielającą garaż od pomieszczeń socjalnych remizy wymurować do pełnej wysokości pomieszczenia tj. 4,68-4,88 m od poziomu niewykończonej posadzki.

9. Nad drzwiami w ścianach działowych stosować nadproża 1xL19 120 cm.

10. Wykonanie instalacji elektrycznych oraz wod-kan na ścianach.

11. Wykonanie zaprojektowanych warstw posadzki:

- Podłoże powinno być suche, czyste i równe. Przy pomiarze dwumetrową łatą nierówności nie powinny przekraczać 9 mm. Większe nierówności wyrównać zaprawą cementową. Kolejno układać:

● Izolację z folii PE 0,1 mm z wywinięciem oraz klejona na zakładach,

● Izolację termiczną Styrodur C 80 mm,

● Izolację z folii PE ,01 mm z wywinięciem i klejona na zakładach]

● Posadzkę cementową min. 4 cm

7. Osadzenie ościeżnic i montaż skrzydeł drzwi wewnętrznych wraz z okuciami, regulacja drzwi.

- Drzwi wewnętrzne remizy – do pom. socjalnego od strony garażu oraz do magazynków –

płytowe, z okuciami (klamki, zamek patentowy, zawiasy wkręcane z regulacja w trzech

kierunkach) i ościeżnicą systemową,

- Do łazienek z kratkami nawiewnymi z zamkiem łazienkowym

- Drzwi oddzielające hool od Sali wielofunkcyjnej – PCV, przeszklone, szerokość w świetle\

120 cm

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja istniejącego budynku remizy strażackiej dla funkcji remizy i świetlicy wiejskiej

ADRES INWESTYCJI : Garbicz 10 Gmina Torzym dz. nr 4/69

INWESTOR : Urząd Gminy Torzym

ADRES INWESTORA : ul. Wojska Polskiego 32

BRANŻA : Roboty ogólnobudowlane

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROBOTY ZIEMNE |
| 1. | KNR 4-01 104-2 | Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głęb .wykopu do 1.0 m w gruncie kat. III w celu wykonania izolacji 1.0*1.0*(15.56+16.82)*2 | m3 | 64,76 |
| 2. | KNNR 1 214-5 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopówobiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr. zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV z kosztem piasku | m3 | 58,28 |
| 3. | KNNR 1 206-2 | Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj. łyżki 0.25 m3, grunt kat.I-III- Wywiezienie ziemi wydobytej z wykopów + humus | m3 | 6,48 |
| FUNDAMENTY |
| 4. | KNNR 2 601-6 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne, dwuwarstwowe | m2 | 60,76 |
| 5. | KNNR 2 601-5 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne, jednowarstwowe | m2 | 58,92 |
| 6. | KNNR 5 605-1 | Montaż uziomów poziomych z płaskownika ocynkowanego 25x4 w wykopie o głębokości do 0,60 m, kat.gruntu I-II | m | 14 |
| ŚCIANY NADZIEMNE |
| 7. | KNR 2-02 126-2 | Otwory w ścianach murowanych (bez nadproży) o gr. do 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków na drzwi, drzwi balkonowe i wrota - otwór | otw. | 1 |
| 8. | KNR 2-02 126-5 | Otwory w ścianach murowanych ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 25,80 |
| 9. | KNR 9-01 0104-02 | Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M24 | m2 | 5,25 |
| DACH -KONSTRUKCJA I POKRYCIE |
| 10. | KNR 4-01 631-1 | Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych: desek, płyt, bali i krawędziaków | m2 | 289,80 |
| 11. | KNR 2-02 509-4 | Rynny dachowe z blachy z tytan-cynku półokrągłe o średnicy 15 cm | m | 31,60 |
| 12. | KNR 2-02 511-4 | Rury spustowe z blachy z tytan-cynku okrągłe o średnicy 15 cm | m | 22,00 |
| 13. | KNR 2-02 509-9 | Rynny dachowe z blachy z cynku - zbiorniczki przy rynnach | szt. | 4 |
| 14. | KNNR 2 504-2 | Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynkowej przy szerokości w rozwinięciu pow.25 cm | m2 | 28,92 |
| 15. | KNR 2-02 613-6 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej TOPROCK gr.15 cm (materiał Zamawiającego) | m2 | 193,20 |
| 16. | KNNR 2 604-2 | Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej PAROIZOLACJA | m2 | 212,52 |
| 17. | KNNR 2 1108-2 | Podbicie stropu deskami gr.15 mm z desek impregnowanych | m2 | 193,20 |
| 18. | KNNR 2 1108-2 | Podbicie podbitki zewnętrznej deskami gr.15 mm z desek impregnowanych | m2 | 42,53 |
| 19. | KNNR 2 1108-5 | Lakierowanie dwukrotne | m2 | 235,73 |
| 20. | KNNR 2 1205-08 | Malowanie podbitki okapowej zewnętrznej | m2 | 42,53 |
| 21. | KNR 0-23 IGM 931-1 | Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej-kominy ponad dachem | m2 | 8,40 |
| 22. |  | Daszki kominów z blachy tytan-cynk | szt. | 1 |
| 23. | KNR 2-15 WACETOB 109-6 | Przewody wentylacyjne z rur giętych stalowych fi 180 m | m | 12,80 |
| STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA |
| 24. | KNR 2-02 1017-1 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone, jednodzielne pełne o powierzchni do 1.60 m2 | m2 | 23,52 |
| 25. | KNR 2-02 1016-1 | Ościeżnice drzwiowe | szt. | 13 |
| 26. | KNR 2-02 1016-4 | Ościeżnice drzwiowe wejściowe | szt. | 1 |
| 27. | KNR 2-02 1204-3 analogia | Drzwi zewnętrzne o podniesionej odporności na włamanie klasy C z certyfikatem szczelne, z ościeżnicą systemową i zamkiem atestowanym z możliwością zainstalowania drugiego zamka, stalowe przeciwpożarowe o powierzchni ponad 2 m2-EI60-1 szt.- WYMIANA | m2 | 2,5 |
| 28. | KNR 4-01 0321-01 | Obsadzenie podokienników POSTFORMING wodoodporny do 1.5 w ścianach z cegieł | szt. | 9 |
| 29. | KNNR 2 1202-04 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - listwa progowa aluminiowa | m | 14,50 |
| 30. | KNNR 2 1103-01 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych z kratkami nawiewnymi i zamkiem łazienkowym | m2 | 5,20 |
| 31. | KNNR 2 1103-01 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych- z okuciami klamki, zamek patentowy, zawiasy wkręcane z regulacją | m2 | 7 |
| 32. | KNNR 2 1103-01 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych | m2 | 14,50 |
| 33. | KNNR 7 0701-06 | Drzwi z tworzyw sztucznych przeszklone z ościeżnicą systemową | m2 | 2,73 |
| 34. | KNNR 2 1104-01 | Montaż ościeżnic stalowych systemowych | szt. | 13 |
| ŚCIANKI DZIAŁOWE |
| 35. | KNR 9-01 0105-01 | Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M8 | m2 | 14,26 |
| 36. | KNR 9-01 0105-02 | Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M12 | m2 | 126,26 |
| 37. | KNR 0-24 2013-01 | Ściany działowe MDV | m2 | 4,04 |
| PODŁOŻA I POSADZKI |
| 38. | KNNR 2 0604-01 | Izolacja z folii polietylenowej PE 0,1MM pozioma podposadzkowa | m2 | 193,20 |
| 39. | KNR 0-39 0115-01 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie praline itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny | m2 | 34,10 |
| 40. | KNR 0-29 0640-04 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu pod ciśnieniem - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10/ FOLIA W PŁYNIE / | m2 | 34,10 |
| 41. | KNR 2-02 609-3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt STYRODURU C 8 cm poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa | m2 | 193,20 |
| 42. | KNNR 2 0604-01 | Izolacja z folii polietylenowej PE 0,1MM pozioma podposadzkowa | m2 | 193,20 |
| 43. | KNR 2-02 1102-2 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko | m2 | 193,20 |

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45232100-3    Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 45331210-1    Instalowanie wentylacji

45331100-7    Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5    Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6    Roboty instalacyjne kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI	:	Remont Budynku Świetlicy Wiejskiej i Remizy

ADRES INWESTYCJI	:	Grabież 10

INWESTOR	      :		Gmina Torzym

ADRES INWESTORA	:	Torzym ul. Wojska Polskiego 32

BRANŻA	:		Sanitarna

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Przyłącza i wewn. Instalacje sanitarne Świetlicy wiejskiej i Remizy w Garbiczu |  |  |  |
| 1 | 45232100-3 | Przyłącze wodociągowe |  |  |  |
| 1.1 |  | Roboty zimne |  |  |  |
| 1 d.1.1 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV |  | 83.200 |  |
|  |  |  |  | Razem | 83.200 |
| 2 d.11 | KNNR 4 1411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm |  | 8.800 |  |
|  |  |  |  | Razem | 8.800 |
| 3 d.1.1 | KNR 2-28 0501-09 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym |  | 26.400 |  |
|  |  |  |  | Razem | 26.400 |
| 4 d.1.1 | KNNR 1 0318-03 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-1.5 m i głęb.do 1,5 m w gr.kat. I-III |  | 66.550 |  |
|  |  |  |  | Razem | 66.550 |
| 1.2 |  | Rurociągi i uzbrojenie |  |  |  |
| 5 d.1.1 | KNNR 4 1703-02 | Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PVC o śr. 90 mm 1 | wcin. wcin. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 1.000 |
| 6 d.1.2 | KNNR 4 1112-02 | Zasuwy typu "E" kołnierzowe z obudową o śr. 80 mm montowane na rurociągach PCV | Kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 1.000 |
| 7 d.1.2 | KNNR 4 1008-02 z.sz.3.9. 9912-9 | Sieci wodociągowe – rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewnętrznej 90 mm- wykopy umocnione | m | 104.000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 104.000 |
| 8 d.1.2 | KNNR 4 1023-02 | Sieci wodociągowe – kształtki PVC ciśnieniowe dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 90 mm | szt. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 5.000 |
| 9 d.1.2 | KNR 2-28 0313-01 | Nawiertki na istniejących rurociągach PVC o śr. zewn. 90 mm | Klp. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 1.000 |
| 10 d.1.2 | KNR 2-28 0314 01 z.sz.3.8. | Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 32 mm- długość do 50 m | m | 8.000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 8.000 |
| 11 d.1.2 | KNNR 4 1119-03 | Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm | Kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 1.000 |
| 12 d.1.2 | KNR-W 2-19 0306-04 | Rury ochronne ( osłonowe) z PE, PCW, PP O śr. nom. 90 mm. | m | 1.000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 1.000 |
| 13 d.1.2 | KNNR 4 0133-03 | Zawory zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 1.000 |
| 14 d.1.2 | KNNR 4 0133-03 | Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 2.000 |
| 15 d.1.2 | KNNR40140-02 | Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm 1 | kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 1.000 |
| 16 d.1.2 | KNNR4 1606-01 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm 114/200 | 200m -1 prób. 200m -1 prób. | 0.570 |  |
|  |  |  |  | Razem | 0.570 |
| 17 d.1.2 | KNNR41612-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm | odc.200m odc.20 | 0.570 |  |
|  |  |  |  | Razem | 0.570 |
| 18 d.1.2 | KNR 2-28 031 5-02 | Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym | kpl | 1.000 |  |
| 19 d.1 | KNR 2-19 0219-01 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 114.000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 114.000 |
| 2 | 45331210-1 | Instalacja kominkowa+ grzejniki elektryczne |  |  |  |
| 20 d.2 | KNNR40501-01 | Kominki żeliwne o mocy znamionowej do 50 kW | Kpl kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 1.000 |
| 21 d.2 | KNR-W2-170205-01 | Wentylator kominkowy | Szt. Szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 1.000 |
| 22 d.2 | KNR-W2-17 0113-02 | Przewody wentylacyjne Termoflex o śr.100 mm - udział kształtek do 35 % | m² m² | 2.638 |  |
|  |  |  |  | Razem | 2.638 |
| 23 d.2 | KNR-W2-17 0113-02 | Przewody wentylacyjne Termoflex o śr.160 mm - udział kształtek do 35 % | m² | 1.658 |  |
|  |  |  |  | Razem | 1.658 |
| 24 d.2 | KNR-W2-17011302 | Przewody wentylacyjne Termoflex o śr. 200 mm - udział kształtek do 35 % | m² | 2.386 |  |
|  |  |  |  | Razem | 2.386 |
| 25 d.2 | KNR-W2-170113-02 | Przewody spalinowe żaroodporne o śr.180 mm - udział kształtek do 35 % | m² | 0.565 |  |
|  |  |  |  | Razem | 0.565 |
| 26 d.2 | KNR-W2-170140-01 | Anemostaty kołowe typ D o śr. 1 00 mm | Szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 4.000 |
| 27 d.2 | KNR-W2-170140-02 | Anemostaty kołowe typ D o śr. do 200 mm | Szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 1.000 |
| 28 d.2 | KNR-W2-170201-01 | Wentylator ścienny | Szt. | 4.000 |  |
| 29 d.2 | KNNR 50406-02 | Grzejnik elektryczny 500 W | szt. | 7.000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 7.000 |
| 30 d.2 | KNNR 50406-02 | Grzejnik elektryczny 1000 W | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 1.000 |
| 31 d.2 | KNNR 3 0801-03 | Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych 0.8*5 | m² | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 32 d.2 | KNNR 4 1308-02 | Kanał doprowadzający powietrze do kominka z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 33 d.2 | KNNR 3 01 01-03 | Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1 .5 m o głęb. do 1.5 m w gruncie suchym kat. III z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu | m³ | 1.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.800 |
| 34 d.2 | KNNR 3 0803-01 uwaga p.tab. | Remont posadzki cementowej z zatarciem na ostro | m² | 4.000 |  |
|  |  |  |  | Razem | 4.000 |
| 3 | 45332200-5 | Instalacja wody zimnej i ciepłej |  |  |  |
| 33 d.3 | KNNR 4 01 14-03 | Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m m | 46.900 |  |
|  |  |  |  | Razem | 46.900 |
| 34 d.3 | KNNR 4 01 14-04 | Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m m | 8.700 |  |
|  |  |  |  | Razem | 8.700 |
| 35 d.3 | KNNR 4 01 14-05 | Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m m | 10.100 |  |
|  |  |  |  | Razem | 10.100 |
| 36 d.3 | KNNR 4 01 14-06 | Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m m | 6.600 |  |
|  |  |  |  | Razem | 6.600 |
| 37 d.3 | KNNR 4 01 28-02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 72.300 |  |
|  |  |  |  | Razem | 72.300 |
| 38 d.3 | KNNR 4 01 26-04 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) | m | 72.300 |  |
|  |  |  |  | Razem | 72.300 |
| 39 d.3 | KNR 0-34 01 01-06 | Izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami Thermaflex FRZ -jednowarstwowymi gr.13 mm (J) | m m | 46.900 |  |
|  |  |  |  | Razem | 46.900 |
| 40 d.3 | KNR 0-34 01 01-06 | Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaflex FRZ -jednowarstwowymi gr.13 mm (J) | m | 8.700 |  |
|  |  |  |  | Razem | 8.700 |
| 41 d.3 | KNR 0-34 01 01-06 | Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermaflex FRZ -jednowarstwowymi gr.13 mm (J) | m | 10.100 |  |
|  |  |  |  | Razem | 10.100 |
| 42 d.3 | KNR 0-34 01 01-07 | Izolacja rurociągów śr. 28 mm otulinami Thermaflex FRZ -jednowarstwowymi gr.13 mm (J) 6.6 | m | 6.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.600 |
| 43 d.3 | KNNR 3-0305-010 | Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej | m3 | 0.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.300 |
| 44 d.3 | KNNR 4 01 33-01 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 11.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.000 |
| 45 d.3 | KNNR 40143-01 | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 10 dm3 | kpl. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 46 d.3 | KNR 7-28 0203-01 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1/2 ceg. 11 | otw. otw. | 11.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.000 |
| 47 d.3 | KNR 7-28 0203-02 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1 ceg. | otw. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 4 | 45332300-6 | Instalacja kanalizacji sanitarnej |  |  |  |
| 48 d.4 | KNNR 3 0801 -03 | Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych | m² | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 49 d.4 | KNNR 3 01 01 -03 | Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1 .5 m o głęb.do 1 .5 m w gruncie suchym kat. III z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu | m³ | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 50 d.4 | KNNR 3 0803-01 uwaga p.tab. | Remont posadzki cementowej z zatarciem na ostro | m² | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 51 d.4 | KNR 7-28 0209-01 | Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 1 00 cm2 w ścianach murowanych | m | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 52 d.4 | KNNR 4 0203-04 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 23.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23.600 |
| 53 d.4 | KNNR 4 0203-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 13.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.400 |
| 54 d.4 | KNNR 4 0208-03 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 15.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.900 |
| 55 d.4 | KNNR 4 0208-01 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 4.5 | m m | 4.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.500 |
| 56 d.4 | KNNR 4 021 3-05 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 160 mm | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 57 d.4 | KNNR 4-0222-02000 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 58 d.4 | KNNR 4023303 | Ustępy z płuczką ustępową typu „kompakt” | kpl. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 59 d.4 | KNNR 40229-05 | Brodziki natryskowe | kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 60 d.4 | KNNR 4 021 8-01 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 61 d.4 | KNNR 4 01 42-03 | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 200 mm | kpl. | 3.000 |  |
| 62 d.4 | KNR 7-28 0208-02 | Przebicie otworów w dachu o pow.do 0.1 m2 - konstrukcja stropu żelbetowa - grub. stropu 100 mm 3 | otw. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 63 d.4 | KNR 7-28 0208-03 | Przebicie otworów w dachu o pow. do 0.1 m2 - konstrukcja stropu żelbetowa - dod.za dalsze 100 mm grub. stropu | otw. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |

| Lp. | Nazwa | Cena netto | VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Roboty ziemne |  |  |  |
| 1.2 | Rurociągi i uzbrojenie |  |  |  |
| 1 | Przyłącze wodociągowe |  |  |  |
| 2 | Instalacja kominkowa |  |  |  |
| 3 | Instalacja wody zimnej i ciepłej |  |  |  |
| 4 | Instalacja kanalizacji sanitarna |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

PRZEDMIOT ROBÓT

Temat: Remont i adaptacja budynku dla funkcji remizy i świetlicy wiejskiej Adres Obiektu: Garbicz, gmina Torzym Inwestor: Gmina Torzym, ul. Wojska Polskiego 32 Branża: Elektryczna

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |

W1 Przedmiar robót

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Instalacja elektryczna wew.

Tablica i WLZ

| 1 | KNNR 5 1207-1 5 Wykucie bruzd w podłożu z cegły dla rur RS47 | m | 12,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | KNNR 5 101-8 Rura winidurowa o średnicy do 47 mm układana P. T. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe | m | 12,00 |
| 3 | KNNR 5 1208-2 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm | m | 12,00 |
| 4 | KNNR 5 1207-12 Wykucie bruzd w podłożu z cegły dla rur RKLG28, RS37 | m | 8,00 |
| 5 | KNNR 5 101-7 Rura winidurowa o średnicy do 37 mm układana P.T. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe | m | 8,00 |
| 6 | KNNR 5 1208-2 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm | m | 8.00 |
| 7 | KNNR 5 201-5 Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur o przekroju 16 mm2. LgY 16 | m | 80,00 |
| 8. | KNNR 5 1207-1 Wykucie bruzd w podłożu z cegły dla przewodów wtynkowych | m | 30 |
| 9. | KNNR 5 205-3 Przewody kabelkowe układane p. t. w gotowych bruzdach o łącznym przekroju żył do 30 mm2, podłoże inne niż betonowe. YDY5x10 | m | 14,00 |
| 10 | KNNR 5 205-3 Przewody kabelkowe układane p. t. w gotowych bruzdach o łącznym przekroju żył do 30 mm2, podłoże inne niż betonowe. YDY5x6 | m | 16,00 |
| 11. | KNNR 5 1208-1 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 30,00 |
| 12 | KNNR 3 304-1 Wykucie wnęk z ich otynkowaniem w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej | m3 | 0,09 |
| 13 | KNNR 5 405-1 Skrzynka lub rozdzielnica o masie do 10 kg mocowana przez zabetonowanie do podłoża. Wyłącznik WPpoż. 63 | Szt. | 1,00 |
| 14 | KNNR 5 405-3 Skrzynka lub rozdzielnica o masie do 50 kg mocowana przez zabetonowanie do podłoża. Tablica R | Szt. | 1.00 |
| 15 | KNNR 5 405-2 Skrzynka lub rozdzielnica o masie do 20 kg mocowana przez zabetonowanie do podłoża. Tablica R1 | Szt. | 1,00 |
| 16 | KNNR 5 405-2 Skrzynka lub rozdzielnica o masie do 20 kg mocowana przez zabetonowanie do podłoża. Tablica R2 | Szt. | 1,00 |
| 17 | KNNR 5 401-4 Złącze kablowe ZK-1/P | Szt. | 1,00 |
| 18 | KNNR 5 726-1 Zarobienie na sucho końca kabla 1 -żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | Szt. | 16,00 |
| 19 | KNNR 5 726-9 Zarobienie na sucho końca kabla 5 -żyłowego o przekroju żył do 10 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | Szt. | 1,00 |
| 20 | KNNR 5 726-9 Zarobienie na sucho końca kabla 5 -żyłowego o przekroju żył do 6 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | Szt. | 16,00 |
| 21 | KNNR51209-17 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach - podłoże z cegły, długość przebicia do 1 cegły, średnica otworu 40 mm | otworów | 6,00 |
| 25 | KNP 1813 1301-2 Rozdzielnice niskiego napięcia Rozdzielnica prądu zmiennego lub stałego do 10 poi | Szt. | 2,00 |
| 26 | KNP 1813 1301-3 Rozdzielnice niskiego napięcia Rozdzielnica prądu zmiennego lub stałego do 20 poi | Szt. | 1,00 |
| 1.2 | Instalacja oświetlenia i gniazd wtyczkowych |  |  |
| 28 | KNNR 5 204-5 Przewód płaski o łącznym przekroju żył dc 7,5 mm2, podłoże inne niż betonowe. YDYp 3x1 ,5 | m | 420,00 |
| 29 | KNNR 5 204-5 Przewód płaski o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2, podłoże inne niż betonowe. YDYp 4x1 ,5 | m | 140,00 |
| 30 | KNNR 5 204-5 Przewód płaski o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2, podłoże inne niż betonowe. YDYp 5x1 ,5 | m | 60,00 |
| 31 | KNNR 5 204-5 Przewód płaski o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2, podłoże inne niż betonowe. YDYp 3x2,5 | m | 170,00 |
| 33 | KNNR 5 212-1 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2. YDYp 3x2,5 | m | 70,00 |
| 34 | KNNR 5 301-11 Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 30+48+12 | Szt. | 90,00 |
| 35 | KNNR 5 302-1 Puszki izolacyjne o średnicy do 60 mm, pojedyncze | Szt. | 30,00 |
| 36 | KNNR 5 302-5 Puszki izolacyjne o średnicy do 80 mm o 3 wylotach | Szt. | 48,00 |
| 37 | KNNR 5 304-1 Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego mocowane bezśrubowo o 3 wlotach | Szt. | 12,00 |
| 38 | KNNR 5 306-2 Łącznik podtynkowy w puszce instalacyjnej, jednobiegunowy | Szt. | 8,00 |
| 39 | KNNR 5 306-3 Łącznik podtynkowy w puszce instalacyjnej, świecznikowy | Szt. | 3,00 |
| 40 | KNNR 5 306-4 Łącznik podtynkowy w puszce instalacyjnej schodowy, dwubiegunowy | Szt. | 6,00 |
| 41 | IKNNR 5 308-2 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe, 2-biegunowe, 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2, przelotowe, pojedyncze | Szt. | 13,00 |
| 42 | KNNR 5 301-11 Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | Szt. | 12,00 |
| 43 | KNNR 5 307-1 Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne Łącznik jednobiegunowy | Szt. | 4,00 |
| 44 | KNNR 5 307-2 Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne Łącznik świecznikowy | Szt. | 4,00 |
| 45 | KNNR 5 308-5 Gwiazda instalacyjne wytyczone ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne, 2-biegunowe, 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2, przykręcone | Szt. | 4,00 |
| 46 | KNNR 5 308-4 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe, 2-biegunowe, 16 A, przekrój przewodu do 2 mm2, przykręcane typu DATA | Szt. | 7,00 |
| 47 | KNNR5410-1 Wentylator sufitowy kanałowy 1-faz. | Szt. | 4,00 |
| 52 | KNNR 5 502-1 Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych 1x60W | Kpl | 9,00 |
| 53 | KNNR 5 503-1 Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych żarowych, halogenowych, compactowych, oprawa ewakuacyjna kierunkowa 1x11 W | Kpl | 3,00 |
| 54 | KNNR 5 503-1 Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych żarowych, halogenowych, compactowych, oprawa kompaktowa wandaloodporna | Kpl | 1,00 |
| 55 | KNNR 5 1209-5 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach- podłoże z cegły, długość przebicia do 1 cegły, średnica otworu 25 mm | Otworów | 72,00 |
| 56 | KNNR 5 1301-1 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia o 1 fazie | pomiar | 24,00 |
| 1.3 | Instalacja zasilania urządzeń |  |  |
| 58 | KNNR 5 204-5 Przewód płaski o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2, podłoże inne niż betonowe. YDYp 3x2,5 | m | 176,00 |
| 59 | KNNR 5 205-2 Przewody kabelkowe układane p. t. w gotowych bruzdach o łącznym przekroju żył do 12,5 mm 2, podłoże inne niż betonowe. YDY 5x2,5 | m | 4,00 |
| 61 | KNNR 5 301-11 Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | Szt. | 6,00 |
| 62 | KNNR 5 304-1 Odgałężniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego mocowane bezśrubowo o 3 wlotach | Szt. | 6,00 |
| 63 | KNNR 5 406-1 Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg. Wyłącznik silnikowy M250 | Szt. | 1,00 |
| 64 | KNNR 5 41 0-3 Regulator obrotów dla ilości wentylatorów do 1 | Szt. | 1,00 |
| 65 | KNNR 5 410-1 Wentylator 1faz. nadmuchu ciepłego powietrza | Szt. | 1,00 |
| 66 | KNNR 5 406-3 Aparaty elektryczne o masie do 10 kg. Grzejnik konwektorowy elektryczny 0,5kW | Szt. | 5,00 |
| 67 | KNNR 5 406-3 Aparaty elektryczne o masie do 10 kg. Grzejnik konwektorowy elektryczny 1kW | Szt. | 1,00 |
| 69 | KNNR 5 1209-5 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach - podłoże z cegły długość przebicia do 1 cegły średnica otworu 25 mm | otworów | 26,00 |
| 70 | KNNR 5 1205-1 Podłączanie urządzeń - przewód lub kabel o przekroju żyły do 2,5 mm2, 3-żyłowy Cu | Szt. | 24,00 |
| 71 | KNNR 5 1205-7 Podłączanie urządzeń - przewód lub kabel o przekroju żyły do 2,5 mm2, 5-żyłowy Cu | Sz. | 2,00 |
| 72 | KNNR 5 1301-1 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia o 1 fazie | Pomiar | 12,00 |
| 73 | KNNR 5 1301-2 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia o 3 fazach | Pomiar | 1,00 |
| 74 | KNNR 5 1306-1 Badanie silnika | Silnik | 1,00 |
| 1.4 | Instalacja sieci logicznej i TV |  |  |
| 75 | IKNNR5110-4 Listwy elektroinstalacyjne z PCW 35x10 (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły | m | 60,00 |
| 76 | KNNR 5 110-4 Listwy elektroinstalacyjne z PCW 40x40 (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły | m | 1,50 |
| 77 | KNNR 5 212-1 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2. YTKSYekw 3x2x0,5 | m | 110,00 |
| 78 | KNNR 5 212-1 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2. Przewód antenowy | m | 20,00 |
| 79 | KNNR 5 308-4 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe, 2-biegunowe, 16 A, przekrój przewodu do 2 mm2, przykręcane, gniazdo RJ45 montowane w listwie instalacyjnej | Szt. | 7,00 |
| 80 | KNNR 5 308-4 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe, 2-biegunowe, 16 A, przekrój przewodu do 2 mm2, przykręcane, gniazdo antenowe montowane w listwie instalacyjnej | Szt. | 1,00 |
| 81 | KNNR 5 727-3 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych o ilości żył do 6 | Szt. | 14,00 |
| 82 | KŃNR5727-1 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych o ilości żył do 2 | Szt. | 2,00 |
| 83 | KNNR 5 1209-5 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach - podłoże z cegły, długość przebicia do 1 cegły, średnica otworu 25 mm | obrotów | 6,00 |
| 1.5 | Instalacja wyrównawcza |  |  |
| 84 | KNNR 5 602-2 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno. Bednarka FeZn 25x4 | m | 10,00 |
| 85 | KNNR 5 406-1 Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg, szyna wyrównawcza | Szt. | 2,00 |
| 87 | KNNR 5 205-1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2, podłoże inne niż betonowe. DY4 | m | 20,00 |
| 89 | KNNR 5 1304-1 Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | Szt. | 1,00 |
| 90 | KNNR 5 1304-2 Uziemienie ochronne lub robocze, każdy następny pomiar | Szt. | 1,00 |
| 1.6 | Instalacja odgromowa |  |  |
| 91 | KNNR 5 601-2 Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych. Drut FeZn 8mm | m | 140,00 |
| 92. | KNR 5-08 61 8-1 Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych | Szt. | 38,00 |
| 93. | KNNR 5 103-7 Rura winidurowa o średnicy do 37 mm układana N. T., podłoże inne niż betonowe | m | 40,00 |
| 94. | KNNR 5 201 -6 Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur o przekroju 35 mm2. Drut FeZn 8mm | m | 40,00 |
| 95. | KNNR5301-2 Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym | Szt. | 8,00 |
| 96. | KNNR 5 303-10 Puszki z tworzywa sztucznego 95x1 15 i 140x140 mm o 4 wlotach i połączeniach przewodów o przekroju do 16 mm2. Puszka POH 37 | Szt. | 8,00 |
| 97. | KNNR 5 61 2-6 Złącze kontrolne połączone pręt-płaskownik | Szt. | 8,00 |
| 98. | KNNR 5 601 -3 Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych. Bednarka FeZn 25x4 | m | 8,00 |
| 99. | KNNR 5 61 1-5 Spawanie bednarki o przekroju do 120 mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia | Szt. | 8,00 |
| 100. | KNNR 5 1304-3 Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy | Szt. | 1,00 |
| 101. | KNNR 5 1304-4 Instalacja odgromowa, każdy następny pomiar | Szt. | 7,00 |

| Lp. | Nazwa | Cena netto | VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tablica i WLZ |  |  |  |
| 2. | Instalacja oświetlenia i gniazd wtyczkowych |  |  |  |
| 3. | Instalacja zasilania urządzeń |  |  |  |
| 4. | Instalacja sieci logicznej i TV |  |  |  |
| 5. | Instalacja wyrównawcza |  |  |  |
| 6. | Instalacja odgromowa |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

BGN-II-341-3/09

Załącznik Nr. 2

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

Tabela elementów scalonych – branża sanitarna

| Lp. | Opis robót | Netto | VAT | Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
| 2. | RUROCIĄGI I UZBROJENIE |  |  |  |
| 3. | PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE |  |  |  |
| 4. | INSTALACJA KOMINKOWA + GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE |  |  |  |
| 5. | INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ |  |  |  |
| 6. | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela elementów scalonych – branża elektryczna

| Lp. | Opis robót | Netto | VAT | Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEW. |  |  |  |
| 2. | TABLICA I WLZ |  |  |  |
| 3. | INSTALACJA OŚWIETLENIA I GNIAZD WTYCZKOWYCH |  |  |  |
| 4. | INSTALACJA ZASILANIA URZĄDZEŃ |  |  |  |
| 5. | INSTALACJA SIECI LOGICZNEJ TV |  |  |  |
| 6. | INSTALACJA WYRÓWNWWCZA |  |  |  |
| 7. | INSTALACJA ODGROMOWA |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Tabela elementów scalonych -  Roboty ogólnobudowlane

| Lp. | Opis robót | Netto | VAT | Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
| 2. | FUNDAMENTY |  |  |  |
| 3. | ŚCIANY NADZIEMNE |  |  |  |
| 4. | DACH – KONSTRUKCJA I POKRYCIE |  |  |  |
| 5. | STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA |  |  |  |
| 6. | ŚCIANKI DZIAŁOWE |  |  |  |
| 7. | PODŁOŻA I POSADFZKI |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Wynagrodzenie, do danych wyjściowych do kosztorysowania t.j.:

1) stawki roboczogodziny kosztorysowej - ……………. zł,

2) wskaźnika kosztów pośrednich - …………………….. %,

3) wskaźnika zysku - …………………………. %

Wartość z pozycji RAZEM należy przenieść do formularza ofertowego.

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr 3

BGN-II-341-3/09

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Urząd Miejski

Wojska Polskiego 32

66-235 Torzym

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:  Roboty budowlane wykończeniowe budynku w stanie surowym zamkniętym z przeznaczeniem na użytek Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej.

zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ za cenę:

cena netto...........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT.......................................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub posiadam pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych

Termin wykonania zamówienia:

rozpoczęcie robót - dnia od dnia podpisania umowy,

termin wykonania robót - …………………………….

Warunki płatności: na podstawie faktury VAT końcowej z terminem płatności do … dni od dnia otrzymania faktury wraz z protokołem końcowego, bezusterkowego odbioru robót.

Udzielamy gwarancji na wykonane roboty na okres (wymagane w  siwz 36 m-cy) :

…… miesięcy.

Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie :      …………………………………………………………………………………………………………

i w wysokości żądanej przez Zamawiającego.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

______________________________________

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty

BGN-II-341-3/09

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane wykończeniowe budynku w stanie surowym zamkniętym z przeznaczeniem na użytek Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej.

Data:...............................................................................................................

Nazwa wykonawcy........................................................................................

Adres wykonawcy..........................................................................................

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:

1.	Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,

2.	Posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem

technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub posiadam pisemne

zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób

zdolnych do wykonania zamówienia;

3.	Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4.	Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych

______________________	                      ________________________________

Imiona i nazwiska osób uprawnionych 		Podpisy osób uprawnionych do

do reprezentowania Wykonawcy			 reprezentowania Wykonawcy

BGN-II-341-3/09								Załącznik nr 5

(pieczątka wykonawcy)

Niniejszym oświadczam(y), że :

Zrealizuję(emy) zamówienie samodzielnie w pełnym zakresie/w poniższym zakresie *)

(wpisać nr poz. z kosztorysu ofertowego)

Zrealizuję(emy) zamówienie przy pomocy podwykonawcy(ów) w zakresie

| Lp. | Zakres zamówienia powierzonego podwykonawcy(om) (wpisać nr poz. z kosztorysu ofertowego) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

*) niepotrzebne skreślić

…………………………………..				..………..……………………………

( miejscowość,  data)	(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

nr sprawy:  BGN-II-341-3/09                                                              Załącznik nr 6

WYKAZ  ROBÓT

zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości powyżej 200.000 zł (brutto).

Nazwa i adres wykonawcy : …………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

| L.p. | Zamawiający | Krótki opis wykonanych robót (zakres, lokalizacja) | Wartość robót wykonanych | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga:

Przez roboty, odpowiadające swoim rodzajem robotom, stanowiącym przedmiot zamówienia, Zamawiający rozumie roboty ogólnobudowlane wykończeniowe wraz z robotami instalacyjnymi.

……………………………………

(podpis wykonawcy lub upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy)

Umowa

na roboty budowlane

w oparciu o postępowanie przetargowe nr BGN-II-341-3/09 z dn. .... ….09

zawarta w dniu 2009-…-… w Torzymiu

pomiędzy

Gminą Torzym NIP 927-14-52-983, REGON 000546880, zwaną dalej „Zamawiającym” i reprezentowanym przez:                Burmistrza Torzymia Ryszarda Stanulewicza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Marka Sodela,

a ……………………………………. z siedzibą w …………………………. reprezentowaną zgodnie z wpisem do rejestru przez …………………….. , zwaną dalej „Wykonawcą”, wyłonioną w rezultacie dokonanego przetargu w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 69 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r nr 223 poz. 1655 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

1. Roboty budowlane wykończeniowe budynku w stanie surowym zamkniętym z przeznaczeniem na użytek Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej.

2. Przedmiot umowy ma być wykonany zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacją przetargową oraz ofertą.

3. Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa opracowana przez Pracownię Projektową Budownictwa Ogólnego, ul. 1 Maja 32, 65-404 Zielona Góra.

Dokumentacja obejmuje:

a) Projekt budowlany,

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

§ 2.

OBOWIAZKI STRON

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wobec organów administracji publicznej oraz osób trzecich obowiązków Inwestora, wynikających z przepisów Prawa budowlanego, do dnia protokolarnego przekazania obiektu budowlanego.

2) prowadzenie robót w sposób bezpieczny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003r., nr 47, poz. 401),

3) utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac,

4) usuwanie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trybie natychmiastowym i docelowo,

5) pokrycie kosztów zużycia wody i energii elektrycznej na potrzeby budowy,

6) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przy realizacji robót wszystkich warunków i wymogów wynikających z dokumentacji. przedmiot umowy winien być wykonany zgodnie z SIWZ, projektem oraz pozostałą dokumentacją, normami technicznymi i innymi obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

7) wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, terminowość i bezpieczeństwo wykonywanych robót oraz za zgodność wykonania z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami oraz z zasadami sztuki budowlanej.

8) Do zakresu robót i obowiązków wykonawcy przedmiotu zamówienia objętych oferowaną ceną ryczałtową wchodzić będzie również:

● organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy,

● przed przystąpieniem do prowadzenia robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich,

● po zakończeniu robót, uporządkowanie miejsc wykonywania prac i terenu,

9) Wykonawca zapewnia stały nadzór nad mieniem

2. Zamawiający zobowiązuje się w zakresie od niego zależnym, do zapewnienia Wykonawcy warunków do sprawnej i zgodnej z zasadami wynikającymi z niniejszej umowy, realizacji przedmiotu umowy.

1) zamawiający przekaże Wykonawcy jeden komplet dokumentacji wykonawczej,

2) dziennik budowy,

3) protokoły odbioru robót ulegających zakryciu.

§ 3

TERMIN REALIZACJI

Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

1) Termin rozpoczęcia robót – po podpisaniu umowy przez Wykonawcę.

2) Termin zakończenia robót 30 czerwca 2009 r.

§ 4

Uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za przebieg oraz realizację umowy są: z ramienia Zamawiającego: Z-ca Burmistrza Bogdan Szczepaniak, z ramienia Wykonawcy …………………………..

§ 5

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ………… zł brutto(słownie: ………………………………………………………. zł 00/100)

tj. ……………….zł netto (słownie: …………………………………………….. zł 00/100)

plus podatek VAT w wysokości ………………. zł

(słownie: ………………………………………………. zł …/100)

Wartości poszczególnych zakresów robót objętych niniejszą umową określa „Tabela elementów scalonych”

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostało określone w ofercie na podstawie danych wyjściowych do kosztorysowania t.j.:

1) stawki roboczogodziny kosztorysowej - ……………. zł,

2) wskaźnika kosztów pośrednich - …………………….. %,

3) wskaźnika zysku - …………………………. %

3. Wskaźniki określone w ust. 2 nie ulegną zmianie w czasie realizacji umowy i obowiązywać będą również dla ewentualnych robót zamiennych i dodatkowych.

4. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, składa się całość kosztów związanych z kompleksową realizacją zadania zgodnie z SIWZ.

5. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji robót, z zastrzeżeniem ust. 7.

6. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę wnikających z technologii robót i nieujęcie ich w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

7. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy lub jej części, a także w przypadku zmniejszenia zakresu robót, wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, od wykonania których odstąpiono lub o które pomniejszono zakres robót. Wartość tych robót zostanie wyliczona na podstawie stawek, o których mowa w ust. 2.

§ 5

WARUNKI REALIZACJI PRAC

1. Wszystkie prace należy przeprowadzać wyłącznie z zastosowaniem przewidzianych w dokumentacji materiałów – bądź równoważnych parametrach technicznych.

2. Przy odbiorze robót Wykonawca winien przedłożyć oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym oraz z przepisami, a także o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo prac, które wykonuje siłami własnymi.

4. Do wbudowania mogą być użyte materiały odpowiadające zharmonizowanym normom europejskim wprowadzonym do zbioru Polskich Norm.

5. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać miejsce wykonywania prac w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne, które nie są już potrzebne. Jest również odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP i p.poż w miejscu realizacji robót, a także odpowiada za bezpieczne warunki poruszania się w obrębie realizowanych robót.

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne, swoich pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy.

7. o ile zaistnieje taka potrzeba, to Wykonawca deklaruje obowiązkowy udział w odbywających się spotkaniach w celu omówienia spraw związanych z realizacją prac. Za błędy w czasie realizacji, spowodowane nie uczestniczeniem w powyższych spotkaniach, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Wykonawca, o ile o naradzie został powiadomiony.

§ 6

ODBIÓR ROBÓT

1. Celem przekazania Zamawiającemu całości przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie zamawiającego z 10-dniowym terminem wyprzedzającym fakt gotowości odbioru. W tym samym terminie przedłoży niezbędne do odbioru dokumenty przewidziane w przepisach prawa. Wszelkie skutki niedochowania powyższego terminu obciążają Wykonawcę.

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy całości przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od daty gotowości odbioru. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie odbioru w formie pisemnej.

3. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonywane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad, stwierdzonych przy odbiorze – podpisany przez uczestników odbioru.

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w toku czynności odbioru wad:

a) nadających się do usunięcia – zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie,

b) nie nadających się do usunięcia – zamawiający wykonuje uprawnienia określone w ust. 5

5. W razie stwierdzenia, w toku odbioru lub okresie rękojmi, wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:

a) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej;

b) jeżeli stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem

- odstąpić od umowy,

- żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia lub zlecić jego wykonanie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad nadających się do usunięcia lub stwierdzenia tych wad w okresie rękojmi Zamawiający może:

a) żądać usunięcia tych wad – wyznaczając pisemnie Wykonawcy odpowiedni Termin;

b) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez zamawiającego terminie – a wady są nieistotne;

c) odstąpić od umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym terminie – a wady są istotne.

7. W wypadku zaistniałej potrzeby usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu oraz żądania terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych.

§ 7

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami częściowymi wystawionymi nie częściej niż raz na miesiąc za zakończone elementy robót, ujęte w cenie brutto w harmonogramie rzeczowo-finansowym (zał. nr … do niniejszej umowy) i tabeli elementów scalonych (zał. nr .. do niniejszej umowy), które stanowią integralną część umowy i fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze całości robót.

2. Podstawę do wystawienia faktury częściowej będzie stanowić świadectwo wykonania zakończonych elementów robót, podpisanych przez kierownika budowy.

3. Podstawę do wystawienia faktury końcowej będą stanowić protokół odbioru końcowego robót.

4. Suma faktur częściowych nie może przekraczać 80% kwoty umownej.

5. Zapłata faktury nastąpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie … dni od daty doręczenia faktury zamawiającemu, na rachunek bankowy Wykonawcy.

6. Nie zafakturowana część wynagrodzenia, wynikająca z rozliczenia końcowego, zapłacona będzie po dokonaniu odbioru końcowego, na podstawie faktury Wykonawcy, w terminie … dni od jej otrzymania przez Zamawiającego.

7. Za dzień zapłaty należności uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

8. Zamawiający oświadcza, że posiada NIP 927-14-52-983.

§ 8

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwlokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki;

b) za zwlokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki;

c) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie po stronie Wykonawcy lub odstąpienia przez Wykonawcę jednakże z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.

2. zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego.

3. Wykonawca upoważnia zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Nie nalicza się kar umownych w sytuacjach, gdy nie wykonanie umowy spowodowane jest okolicznościami, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

§ 9

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny brutto podanej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. …………... zł słownie: …………………………………………… zł.

2. Zabezpieczenie zostanie wniesione na rzecz Zamawiającego, w pełnej wysokości najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy w formie …………..

3. Strony ustalają:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota …………………. zł stanowi zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Kwota ta zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie  30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania  przez Zamawiającego za należycie wykonane.

b) 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ……….. zł przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości

Kwota ta zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 10

WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI

1. Na przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową, wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na roboty budowlane. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze końcowym.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub innym technicznie możliwym uzgodnionym przez Strony terminie. Powyższy obowiązek Wykonawcy dotyczy również wad z tytułu rękojmi.

3. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.

§11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może od umowy odstąpić jeżeli:

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub pisemnymi zastrzeżeniami Zamawiającego albo zaniedbuje bądź przerywa prace ze swojej winy na okres dłuższy niż 14 dni lub opóźnia się z wykonywaniem robót,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego.

2. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy Zamawiający ma prawo złożyć w terminie do 30 dni od zaistnienia odpowiedniego zdarzenia, wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. W razie odstąpienia od umowy, wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na trzeci dzień roboczy po otrzymaniu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od dalszej realizacji przedmiotu umowy.

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 145 Prawa zamówień publicznych).

§ 12

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE REALIZACJI UMOWY

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy po podpisaniu umowy przez Wykonawcę.

2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Zamawiającego.

3. Wykonawca może przenieść prawa, wynikające z niniejszej umowy, na osobę trzecią wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 13

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć pomiędzy stronami w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy będą rozwiązywane polubownie.

2. W razie braku możliwości porozumienia się stron w terminie dłuższym niż 30 dni spór poddany zostanie rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, a w sprawach tam nie unormowanych przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa.

§14

ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

FORMA UMOWY

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

2. Wszystkie egzemplarze mają taką sama moc prawną.

3. Integralną część niniejszej umowy stanowią:

a) oferta Wykonawcy,

b) załączniki:

- zał. nr 1 – Tabela elementów scalonych

WYKONAWCA:			      		  ZAMAWIAJĄCY:

..................................................			...............................................

……………………………………..