Gmina Torzym

Zatwierdzam

Burmistrz Torzymia

/-/ Ryszard Stanulewicz

dnia 26.05.2009

Maj 2009 r.

Spis  rozdziałów

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

I. Postanowienia ogólne.

II. Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania.

III. Opis warunków udziałów w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych

warunków.

IV. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

V. Opis kryteriów , którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem

znaczenia tych kryteriów  sposobu oceny ofert.

VI. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty

VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

IX. Istotne postanowienia umowy.

X. Postanowienia końcowe.

XI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcom w toku postępowania

o udzielenie zamówienia.

Wykaz załączników :

Nr 1 Przedmiar robót

Nr 2 - formularz „OFERTA”

Nr 3 - oświadczenie w trybie art. 22 i 24 ustawy „pz p”

Nr 4 - wykaz  wykonanych robót budowlanych w okresie 3 ostatnich lat przed wszczęciem postępowania  odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia,

Nr 5- dane dotyczące części zamówienia, które mogą zostać powierzone podwykonawcom,

Nr 6- wykaz sprzętu technicznego (narzędzi i urządzeń przewidywanego do wykonania zamówienia ,

jakim dysponuje wykonawca)

Nr 6a-oświadczenie wspólne wykonawców,

Nr 6b- oświadczenie wykonawcy składającego ofertę wspólną,

Nr 6c-oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej,

Nr 7- wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia ,

a także wykonywanych przez nich czynności

Nr 8 - karta gwarancyjna,

Nr 9 - projekt umowy,

Nr 10 -dokumentacja techniczno-projektowa,

Nr 11 -specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Rozdział I – Postanowienia ogólne

1.  Zamawiający:

            - Gmina Torzym , reprezentowana przez Burmistrza Torzymia

Adres :

ul. Wojska Polskiego 32  66-235 Torzym

tel. ( 0- 68) 3413012   fax ( 0-68 )3413181

NIP 927-14-52-983   REGON 000546880

- Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są :

- Bogdan Szczepaniak    	- Z-ca Burmistrza tel. 068  341 6212

Kontaktowanie się z osobą wymienioną w pkt. 2 może odbywać się w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miasta  tj. w godz. 7:15 – 15:15

- Tryb : przetarg nieograniczony

- Podstawa prawna : postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami) zwanej dalej w skrócie : „pzp”.

- Prosimy o uważne prześledzenie treści dokumentacji. Niedostosowanie się wykonawcy do wymogów niniejszej SIWZ jest jego własnym ryzykiem i będzie skutkować odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 „pzp”.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Ustalona przez zamawiającego wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy „pzp” i większa od kwoty 14.000 EURO

- Porozumiewanie się  zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ kierując swoje zapytania na piśmie w trybie art.38 ust 1 ustawy pzp. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego na mniej niż  6 dni przed terminem składania ofert. Jednocześnie pisemna treść wyjaśnienia zostanie przesłana wszystkim wykonawcom, którzy pobrali SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej. Odpowiedzi na zapytania będą stanowić integralną część SIWZ.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ.

Każdą dokonaną zmianę zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieści na stronie internetowej.

Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców , którym przekazano SIWZ i zamieści na stronie internetowej. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy i zamawiającego odnośnie do wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

9. Oświadczenia ,wnioski  , zawiadomienia, oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane na pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną należy każdorazowo

niezwłocznie potwierdzić przez wykonawcę na piśmie , a uważa się je za złożone w terminie , jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.

11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu niezależnie od wyniku postępowania przetargowego z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4.

Rozdział II – Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania.

1.Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania:

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Torzymiu przy ul. Wojska Polskiego.

Przedmiot zamówienia posiada kod CPV – 45111200-0

CPV -   45231300-8

2. Szczegółowy zakres prac przedmiotu zamówienia określa

a) dokumentacja techniczno-projektowa, której oryginał  jest dostępny do wglądu każdemu uczestnikowi postępowania w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Torzymiu   - pok. nr 9 - kserokopia – zał. nr 10, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – zał. nr 11

c) projekt umowy – zał. nr 9

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczno-projektową, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót ,SIWZ, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej.

Wymaga się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą prowadzone roboty w celu zapoznania się z terenem ,stanem istniejącym i warunkami prac objętych zamówieniem, oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być niezbędne do prawidłowej wyceny wartości robót. Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wizja lokalna przeprowadzona jest na koszt Wykonawcy.

3. Przy zastosowaniu materiałów równorzędnych do wymienionych w SIWZ wykonawca musi udowodnić, że spełniają one wszystkie wymogi co do klasy, jakości standardu itp. poprzez przedstawienie odpowiednich certyfikatów, świadectw dopuszczenia oraz dokładnego opisu zastosowanego materiału równorzędnego. Do wykonania przedmiotu zmówienia należy stosować tylko materiały i urządzenia posiadające certyfikaty i spełniające Polskie Normy przenoszące europejskie normy zharmonizowane.

4. Nie dopuszcza się  składania ofert częściowych

5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

8.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotów kosztów w postępowaniu.

10. Wymagany termin wykonania zamówienia - nie później niż do dnia  30.09.2009r.

Rozdział III – Opis warunków udziałów w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 , spełniający wymogi art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy „pzp” oraz  spełniający następujące warunki :

A. Status prawny :

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, (przedmiot działalności musi być zgodny z przedmiotem zamówienia)

B. Potencjał techniczny, kadrowy i doświadczenie

1. Posiadają niezbędną wiedzę ,doświadczenie oraz dysponują  potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

2. Udokumentują, iż  w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie należycie i rzetelnie wykonali roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, ze roboty te zostały wykonane należycie.

( wykaz wykonanych robót, referencje od poprzednich zamawiających lub protokoły odbioru robót).

3. Posiadają lub mają zapewniony dostęp do w pełni sprawnego sprzętu, gwarantującego uzyskanie wymaganej jakości robót.

4. Udzielą min. 3 – letniej gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia od daty odbioru końcowego całości zadania

5. Posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż  70 % wartości umowy – ( złożonej oferty z podatkiem VAT)

C. Potencjał ekonomiczno-finansowy

1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

D. Wniosą wadium w wymaganym terminie, wysokości i formie;

UWAGA!

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia wymaganych warunków oraz jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.

I. Do udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania formalnej poprawności

oferta musi zawierać następujące dokumenty :

STATUS PRAWNY – WYMAGANE DOKUMENTY

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej . Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej , wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24  ustawy „pzp” oraz oświadczenie zgodne z wymogami art. 22 ustawy „pzp” (wzór – zał. Nr 3 do SIWZ)

- Potwierdzona kopia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż  70 % wartości umowy – ( złożonej oferty z podatkiem VAT)

W przypadku posiadania polisy na termin krótszy niż termin wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć termin ubezpieczenia do czasu wykonania przedmiotu umowy.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 1, 2 i 5 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości(dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert),

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie(dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert),

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu(dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert).

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.7 i  4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Powyższe dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego; kserokopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez  wykonawcę.

6.  W przypadku podmiotów zbiorowych ubiegających się o udzielenie zamówienia aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy pzp ,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert osobno dla każdego podmiotu

POTENCJAŁ TECHNICZNY, KADROWY I DOŚWIADCZENIE :

7.  Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających że roboty te zostały wykonane należycie (wzór – zał. nr 4 do SIWZ).

8.  Referencje wykonanych robót opatrzone datą ich wystawienia .

9.  Dane dotyczące części zamówienia które mogą zostać powierzone podwykonawcom.(wzór- zał. nr 5 do SIWZ).

10.  Wykaz sprzętu technicznego (narzędzi i urządzeń) niezbędnych do wykonania zamówienia , jakim dysponuje wykonawca ( wzór – zał. nr 6 do SIWZ).

11.  Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia , a także zakresu wykonywanych przez nich czynności ( wzór – zał. nr 7 do SIWZ) oraz pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.

12.  Ofertę na formularzu oferty o treści zgodnej z określoną we wzorze oraz wypełnione załączniki –

stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ.

13.  Oświadczenie wg wzoru zał.nr 6a do SIWZ stosownie do Rozdziału VII pkt II.

14.  Oświadczenie wg wzoru zał. nr 6b do SIWZ stosownie do Rozdziału VII pkt II.

15.  Dowód wpłacenia, wniesienia wadium w wysokości określonej w niniejszej SIWZ.

16.  Oświadczenie z art. 22 i 24 „pzp”.

17.  Oświadczenie wg wzoru zał. nr 6c.

II. Wykonawca składa w/w dokumenty w formie oryginału lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę ich odpisy lub kserokopie.

III. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie ( np. niepoświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) spowoduje odrzucenie oferty, poza sytuacją określoną w art.26 ust.3 ustawy pzp.

IV. Zamawiający zażąda oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy , gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna , lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości .

V. Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnych oświadczeń zagrożone jest zgodnie z kodeksem karnym karą pozbawienia wolności i zgodnie z przepisami ustawy „pzp” powoduje wykluczenie oferenta z postępowania ( art. 24 ust. 2) .

VI. W przypadku gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów czy załączników nie dotyczy wykonawcy, wpisuje on „nie dotyczy”.

VII. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.

Rozdział IV – Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Opis sposobu obliczenia ceny:

1.Ustala się cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia.

2.Wykonawca samodzielnie dokonuje obliczenia ceny. Cena ryczałtowa winna ujmować koszty wynikające z przedmiaru robót, a także uwzględniać koszty związane z organizacją i zagospodarowaniem placu budowy wraz z zapleczem budowy, zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia terenu, drzew, krzewów znajdujących się w sąsiedztwie budowy, ubezpieczeniem budowy (Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za szkody z tytułu nie ubezpieczenia ),koszty uporządkowania terenu po wykonaniu umowy, itp. W cenie należy ująć koszty wynikające z SIWZ, STWiORB, warunków umowy.

Cena oferty stanowić będzie cenę ryczałtową za wykonanie zamówienia i nie będzie podlegać zmianie.

Wykonawca winien zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 22% .

Cena oferty winna być w złotych polskich, w których również nastąpi jej zapłata

Rozdział V – Opis kryteriów , którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert .

- Tryb badania i oceny ofert.

Badania i oceny ofert będzie dokonywała powołana przez Zamawiającego Komisja Przetargowa.

I etap : badanie ofert w zakresie wymagań formalno-prawnych i kompletności ofert

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale III SIWZ Komisja będzie oceniała według zasady „spełnia” , „nie spełnia” na podstawie załączonych dokumentów SIWZ

Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą „pzp” i SIWZ zostaną odrzucone na podstawie art. 89, a w przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia składającego ofertę, oferty te zostaną odrzucone i pozostawione bez dalszego rozpatrywania.

II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej

W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu.

Na wstępie komisja przetargowa dokona sprawdzenia, czy oferent podlega bądź nie podlega wykluczeniu z postępowania. Następnie komisja dokona zbadania ofert złożonych przez oferentów nie podlegających wykluczeniu pod kątem spełnienia pozostałych wymogów określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferty uznane za odpowiednie będą przedmiotem merytorycznej oceny komisji przetargowej. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym  terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie , chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz dotyczących treści złożonych ofert jak również kalkulacji ceny ofertowej. Odmowa złożenia uzupełnienia wyjaśnień spowoduje wykluczenie oferenta z postępowania. Wszelkie żądane przez komisję wyjaśnienia i uzupełnienia powinny być udzielone na piśmie. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty. Nie dopuszcza się również negocjacji między zamawiającym a oferentem, dotyczących złożonej oferty.

W toku oceny oferty zamawiający może zwrócić się do wykonawcy w określonym terminie pisemnych wyjaśnień rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia . Zamawiający stosuje art. 90 ustawy „pzp”.

2. Kryteria oceny ofert

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium – przypisując mu odpowiednio wagę procentową :

- cena oferty brutto 100 %

waga 100 sposób oceny : (minimalizacja)

Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów

- Do porównania i oceny ofert  w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór :

najniższa cena oferty brutto

C = ----------------------------------------- x 100 pkt x waga kryterium

Cena brutto oferty badanej

- Przyjmuje się, że 100 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium cena

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów

- Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie , ta która otrzyma najwyższą sumę punktów

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, zgodnie z art. 87 ust.2 ustawy „pzp”.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie „pzp” oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców.

Rozdział VI – Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Finansowym zabezpieczeniem oferty jest - wadium.

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości   15.000,00 zł

Wadium może być wniesione w następujących formach :

- pieniądzu

- gwarancjach bankowych,

- poręczeniach bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej , ubezpieczeniowych tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczenie kasy , jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z póź . zm.)

Poręczenia lub gwarancje, o których mowa powyżej powinny być ważne przez okres związania ofertą, powinny dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzulę o dostępności środków przez zamawiającego w okresie trwania procedury udzielania zamówienia, bez spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków.

Wadium uważać się będzie za wniesione wtedy, kiedy znajdować się będzie na rachunku zamawiającego  lub zostanie zdeponowane w księgowości zamawiającego  ( w razie wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz).

Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty.

Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami, jeżeli :

- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie w formie określonej w art. 46 ustawy „pzp”.

Miejsce wnoszenia wadium w pieniądzu :

Bank Spółdzielczy Krosno Odrzańskie o/Torzym

- Nr rachunku  27 9656 0008 2060 0271 2000 0001 z dopiskiem „ Wadium – przetarg Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Torzymiu ”

Dokument w formie odpisu lub kserokopii wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

Termin związania ofertą wynosi  30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy :

Zamawiający żądać będzie od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy o wartości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie , w następującej formie:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej  z tym , że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej zostanie wniesione na uzgodniony z zamawiającym rachunek bankowy. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia określone zostały w umowie. Warunki zwrotu określa także art. 151 „pzp”.

Rozdział VII- Opis sposobu przygotowania oferty

I. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant firmy, spółki lub partner konsorcjum. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, która jest wyłączną podstawą przetargu. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy „pzp”. Oferta powinna być napisana w języku polskim czytelnie oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz, powinna być trwale połączona (zszyta) w celu uniemożliwienia dekompletowania.

Każda strona oferty (łącznie z kosztorysem) musi być ponumerowana kolejnymi numerami, w prawym górnym rogu strony. Kosztorys ofertowy powinien być zszyty osobno.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

II. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum, spółka cywilna ) . W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania :

1.Oferta będzie zawierać oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale III pkt I ppkt 1-21 SIWZ w stosunku do każdego wykonawcy (wspólnika, partnera konsorcjum) z wyjątkiem wadium z tym, że w odniesieniu do warunków określonych w Rozdziale III lit .A pkt 1,lit.B pkt 1,lit.C pkt 1 SIWZ wykonawcy mogą złożyć oświadczenie wspólne o ich spełnieniu wg wzoru zał. nr 5a i jednocześnie oddzielne oświadczenie wg wzoru zał. nr 5b.W tym przypadku dokumenty określone w Rozdziale III pkt I ppkt 9,10,12,13, 14,15 SIWZ może złożyć tylko jeden wykonawca.

Jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną w rozumieniu wyżej opisanym wspólnie wykonywali roboty spełniające warunki określone w Rozdziale III pkt I ppkt 9 mogą przedłożyć wykaz tych robót odnoszący się do wszystkich spośród nich wraz z referencjami. Tak samo należy postąpić w stosunku do pozostałych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych w Rozdziale III lit. A pkt1,lit.B pkt 1,lit C pkt 1 SIWZ.

2.Wszyscy wykonawcy występujący wspólnie będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia.

3.Wykluczenie któregokolwiek z wykonawców składających ofertę wspólną z przyczyn określonych w ustawie i SIWZ spowoduje wykluczenie pozostałych wykonawców składających ofertę.

4.Wykonawcy przedłożą „projekt umowy” na realizację zadania , określający strony umowy , cel                      działania , okres ważności umowy , sposób ich współdziałania , zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich , sposób odpowiedzialności ( wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców ) itp. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana , zostanie zobowiązany do przedstawienia przed podpisaniem umowy na realizację zadania do przedstawienia umowy regulującej współpracę wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne

5.Oferta musi być podpisana w taki sposób , by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców

występujących wspólnie

6.Wykonawcy występujący wspólnie , muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w       postępowaniu o udzielenie ich niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą

UWAGA : Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania

- Wszelka korespondencja oraz , rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem

- wypełniając formularz ofertowy , jak również inne dokumenty powołujące się na „wykonawcę” , w miejscu „np. nazwa i adres wykonawcy” , należy wpisać dane dotyczące wykonawców , a nie pełnomocnika

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i starannie zamkniętej  jednej kopercie.

Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy oraz

zaadresowana:

Gmina Torzym

ul. Wojska Polskiego 32 66-235 Torzym

i  opisana następująco:

###### Oferta przetargowa  na „ Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Torzymiu.

„Nie otwierać przed dniem 24.06.2009r. godz. 10.05”

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki , modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA oferty na przetarg nieograniczony-Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej”.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem „WYCOFANIE oferty na przetarg nieograniczony-Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej”.

Koperty oznaczone: „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo posiadające zakres, okres ważności a także musi być podpisane przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. W przypadku pełnomocnictwa dalszego należy przedstawić odpowiedni dokument potwierdzający udzielenie poprzedniego pełnomocnictwa. Ponadto pełnomocnictwo musi być opatrzone odpowiednią opłatą.

W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa- dokument musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) udzielającą (ce) pełnomocnictwa.

Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania zmian i poprawek do zapisów treści wzoru umowy , SIWZ oraz innych dokumentów przez niego przygotowanych.

Rozdział VIII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w Urzędzie w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym-  (pok. Nr 14) nie później niż do dnia 24.06.2009r. do godziny 10.00. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Uwaga! Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data otrzymania przesyłki ( nie nadania).

Wykonawca na życzenie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24.06.2009r. o godzinie 10.05 w Sali Posiedzeń budynku Urzędu Miejskiego (pok. nr 11) . Przy otwarciu ofert mogą być obecni Wykonawcy lub  uprawnieni przedstawiciele Wykonawców. Oferty wycofane przez wykonawców będą im zwrócone bez otwierania po terminie otwarcia ofert. W przypadku złożenia oferty zamiennej, oferty pierwotne względem ofert zamiennych nie będą otwierane. Jako ostatnie w kolejności zostaną otwarte koperty zawierające oferty przetargowe, co do których stwierdzono, że nie zostały zmienione lub wycofane.

2. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zostanie podana do wiadomości zebranych nazwa i adres wykonawców, cena ofertowa, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji , warunki płatności.

3. BŁĘDY ARYTMETYCZNE

Zamawiający poprawi omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 i art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. ODRZUCENIE OFERT

Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. WYBÓR OFERENTA

Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przez upływem terminu związania ofertą.

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU –WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wyniki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie ogłoszenia o wyniku postępowania na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Obrzycko. Niezależnie od ogłoszenia wyników

przetargu na tablicy ogłoszeń, o wyborze oferty niezwłocznie powiadomieni będą pisemnie wszyscy wykonawcy, również na stronie internetowej zamawiający umieści informację .

Zamawiający będzie przekazywał wszystkie informacje niezwłocznie listem za potwierdzeniem odbioru.

7. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

- zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została uznana na najkorzystniejszą w piśmie informującym o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy , zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Rozdział IX –Istotne postanowienia umowy

1. Według załączonego projektu umowy z  wynagrodzeniem ryczałtowym.

2. Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie ze sztuką budowlaną i dokumentacją projektową.

3. Wykonawca na własny koszt odpowiednio oznakuje i zabezpieczy teren robót.

Rozdział X  Postanowienia końcowe.

- Wszystkie ceny, rozliczenia i płatności w PLN (złotych polskich).

- W celu zawarcia umowy ( przed jej podpisaniem) należy wnieść, najpóźniej w dniu jej zawarcia, pełną wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy .

Rozdział XI – Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom , których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy „pzp” przysługują środki ochrony prawnej , określone w dziale VI Rozdział 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

................................, dnia ..........................

Zał. Nr 1 do SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kanalizacja grawitacyjna |  |  |
| 1. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa w terenie równym – tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza Krotność = 2 | m | 1103,77 |
| 2. | KNNR 1 0210-01 | Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3,0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3 w gr. kat. III | m3 | 2687,700 |
| 3. | KNNR 1 0305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste o gł. do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gr. kat. III | m3 | 298,633 |
| 4. | KNNR 1 0608-02 | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk. z gotowego kruszywa | m3 | 1124,193 |
| 5. | KNNR 1 0313-01 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych: wyk. o szer. do 1 m i głęb. do 3,0 m; grunt kat. I-IV | m2 | 5972,666 |
| 6. | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) – kat. gr. – III-IV | m3 | 1675,926 |
| 7. | KNNR 1 0318-01 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5 m i głęb. 1,5 m w gr. kat. I-III | m3 | 186,214 |
| 8. | KNNR 4-01 0108-08 | Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, grunt kat. III | m3 | 1124,193 |
| 9. | KNNR 4 1207-02 | Przewierty o dług. do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP30/60 rurami stalowymi o śr. 300 mm w gr. kat. III-IV Rura ochronna PE dz 315x7,7 mm | m | 56,5 |
| 10. | KNNR 4 1207-02 | Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP30/60 rurami stalowymi o śr. 300 mm w gr. kat. III-IV Rura stalowa czarna fi 323,9/8,0 mm | m | 17,5 |
| 11. | KNNR 4 1308-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 938,91 |
| 12. | KNNR 4 1308-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 164,86 |
| 13. | KNNR 4 1321-03 | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm – kolano | szt. | 8 |
| 14. | KNNR 4 1321-03 | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm – trójnik | szt. | 8 |
| 15. | KNNR 4 1321-03 | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm – rura l= 1m | szt. | 8 |
| 16. | KNNR 4 1413-03 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie | stud. | 28 |
| 17. | KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 425 mm | szt. | 39 |
| 18. | KNNR 4 1610-02 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 200 mm | odc.1 próba |  |
| 19. | KNNR 1 0527-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4m | kpl. | 14 |
| 20. | KNNR 1 0527-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli elektr. i telekomunikacyjnych typ lekki: element rozpiętości 4m | kpl. | 14 |
| 21. | KNNR 1 0529-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, element o rozpiętości 4m | kpl. | 25 |
| 22. | KNNR | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, element o rozpiętości 4m | kpl. | 25 |
|  |  | Rozebranie i odtworzenie nawierzchni |  |  |
| 23. | KNR AT-03 0101-02 | Roboty remontowe – cięcie piłą nawierzchni bitumicznej na gł. 6-10 cm | m | 197,400 |
| 24. | KNR AT-03 | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km | m2 | 98,700 |
| 25. | KNR AT-03 0101-04 | Roboty remontowe – cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6 cm | m | 197,400 |
| 26. | KNR AT-03 0105-03 | Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. 20 cm z wywozem na odl. do 1 km | m2 | 98,700 |
| 27. | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 98,7 |
| 28. | KNR 2-31 0109-01 | Podbudowa betonowa – grub. warstwy po zagęszczeniu – 20 cm | m2 | 98,7 |
| 29. | KNR 2-31 0310-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 98,7 |
| 30. | KNNR 2-31 0310-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścierna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 3 cm | m2 | 98,7 |

................................, dnia ..........................

Zał. Nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

...............................................

nazwa wykonawcy

.................................................

adres, tel.

.................................................

Gmina Torzym							                                     	ul. Wojska Polskiego 32

66-235 Torzym

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego w BZP  na Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Torzymiu przy ul. Wojska Polskiego my niżej podpisani oferujemy zrealizowanie całego przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę ofertową-ryczałtową:

................................... zł netto x ............ % VAT = ................................. zł brutto (słownie : ...............................................................................................)

1. Na powyższe usługi udzielamy gwarancji jakości – 36 miesięcy

2. Oświadczamy, że uważany się związanych ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją techniczno-projektową  i będziemy realizować zadanie wg dokumentacji posiadanej przez Zamawiającego.

4. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. Akceptujemy projekt umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach i w miejscu  wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

7. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty, dokonaliśmy wizytacji terenu na którym będą prowadzone roboty  i jego otoczenia.

8. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy wysokości 5 % ceny ofertowej brutto, co stanowi równowartość  kwoty …………… PLN  w formie  :

.............................................................................................................................................. ,

najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

10. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/ jako partner konsorcjum zarządzanego przez ……………………………………..   ( niepotrzebne skreślić)

Nazwa lidera

11. Potwierdzamy, że nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

12.Warunki płatności 21 – dni od daty wystawienia i doręczenia faktury

13. Wadium o wartości 20.000 PLN wnieśliśmy , w dniu ………… w formie ………….. . Dokument potwierdzający wniesienie wadium , załączamy do oferty .

14. Nazwisko i imię : ……………………………………………………

Upoważniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu :……………………

………………………………………………………………………………………………

..............................................										pieczęć i podpis

Niniejsza oferta przetargowa obejmuje następujące załączniki:

- ……….

- ………..

- itd.

............................................				....................................., dnia ....................

( nazwa i adres wykonawcy)

Zał. Nr 3 do SIWZ

# OŚWIADCZENIE

Niniejszym biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Torzymiu przy ul. Wojska Polskiego oświadczam, że zgodnie z wymogami art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U.z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm. )

- posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zobowiązania,

- znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Nie podlegam także wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Prawdziwość wszystkich danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej.

............................................

podpis

............................................				....................................., dnia ....................

( nazwa i adres wykonawcy)

##### Zał. Nr 4 do SIWZ

Wykaz

wykonanych robót budowlanych

w okresie 3 ostatnich lat przed wszczęciem postępowania odpowiadających swoim rodzajem i wartością , robotom stanowiącym przedmiot zamówienia

| Lp. | Rodzaj obiektu, nazwa | Adres | Wartość | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zamawiającego | Tel., osoba do kontaktów | brutto | rozpoczęcia | zakończenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

UWAGA : Zamawiający będzie brał pod uwagę , tylko zrealizowane prace poparte załączonymi protokołami , referencjami itp.

………………………………………

podpis

............................................				....................................., dnia ....................

( nazwa i adres wykonawcy)

Zał. Nr 5 do SIWZ

Dane dotyczące części zamówienia, które mogą zostać powierzone podwykonawcom

| Roboty, które mają zostać zlecone | Wartość robót podzleconych w % ceny oferty |
| --- | --- |
| Całkowity % robót, które mają być zlecone |  |

...........................................

podpis

............................................				....................................., dnia ....................

( nazwa i adres wykonawcy)

Zał. Nr 6 do SIWZ

Wykaz

sprzętu technicznego(narzędzi i urządzeń)

przewidywanego do wykonania zamówienia , jakim dysponuje wykonawca

1. Stan na dzień ....................................

| Rodzaj i typ sprzętu | Ilość | Rok prod. | Stan techniczny | Własność, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dzierżawa,… |

...........................................

podpis

nazwa i adres wykonawcy

Zał. Nr 6a do SIWZ

Oświadczenie wspólne wykonawców

Złożone zgodnie z art. 22 pkt.1,2,3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Torzymiu przy ul. Wojska Polskiego”,

Ja(imię i nazwisko)…………………………………………………………...

Zamieszkały……………………………………………………………………

Reprezentując firmę(nazwa firmy)……………………………………………

Jako(stanowisko służbowe)……………………………………………………w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

-posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności oraz czynności, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia

-posiadamy niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-nasza sytuacja finansowa zapewnia wykonanie wyżej wymienionego zamówienia.

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy w ciągu 7 dni odpowiednie dokumenty potwierdzające powyższe oświadczenie.

……………………..                                                           ………………………..

miejscowość, data                                                                  podpis osoby uprawnionej

nazwa i adres wykonawcy

Zał. Nr 6b do SIWZ

Oświadczenie

(wykonawcy składającego ofertę wspólną z innymi wykonawcami)

Złożone zgodnie z art. 22 i 24  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Torzymiu przy ul. Wojska Polskiego”,

Ja(imię i nazwisko)…………………………………………………………...

Zamieszkały……………………………………………………………………

Reprezentując firmę(nazwa firmy)……………………………………………

Jako(stanowisko służbowe)……………………………………………………w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

-nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy

……………………..                                                           ………………………..

miejscowość, data                                                                  podpis osoby uprawnionej

nazwa i adres wykonawcy

Zał. Nr 6c do SIWZ

Oświadczenie

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Torzymiu przy ul. Wojska Polskiego”,

Ja(imię i nazwisko)…………………………………………………………...

Zamieszkały……………………………………………………………………

Reprezentując firmę(nazwa firmy)……………………………………………

Jako(stanowisko służbowe)……………………………………………………w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

1.Dokonaliśmy wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą prowadzone roboty, w celu zapoznania się z terenem przyszłej budowy, stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem przetargu, oraz zdobycia wszelkich informacji do prawidłowej wyceny wartości robót. Uzyskane informacje uwzględniliśmy w złożonej ofercie.

2.Zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia , specyfikacji i akceptujemy je, a wszystkie koszty z nich wynikające zostały ujęte w cenie oferty.

……………………..                                                           ………………………..

miejscowość,data                                                                  podpis osoby uprawnionej

............................................				....................................., dnia ....................

( nazwa i adres wykonawcy)

Zał. Nr 7 do SIWZ

Wykaz

osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia , a także zakresu wykonywanych przez nich czynności

| Lp. | Imię i nazwisko | Uprawnienia i wykształcenie | Funkcja | Staż pracy, doświadczenie, ilość lat | Obecne zatrudnienie, firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załączamy uprawnienia zawodowe dla osób wymienionych wyżej.

..................................................

podpis

............................................				....................................., dnia ....................

( nazwa i adres wykonawcy)

Zał. Nr 8 do SIWZ

Karta gwarancyjna

Gwarancja jakości

…………………………………………………………………………………………………….

…

(pełna nazwa wykonawcy)

Jako wykonawca przedmiotu umowy „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Torzymiu przy ul. Wojska Polskiego „

1.Gwarantuję , że wykonane roboty budowlane oraz użyte materiały, maszyny, urządzenia nie mają wad konstrukcyjnych , materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie wykonanego przedmiotu umowy.

2.Na  wykonane usługi udzielam 36 miesięcznej gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

3. W okresie gwarancji i rękojmi usunę wady lub wymienię wadliwą rzecz na wolną od wad na własny koszt w terminie 24 dni , ewentualnie w terminie uzgodnionym z zamawiającym , jeżeli usunięcie wady w takim terminie ze względów technologicznych będzie niemożliwe , po otrzymaniu pisemnego powiadomienia od zamawiającego.

4. Jeżeli wykonawca nie podejmie czynności w terminie opisanym w punkcie 3 niniejszej gwarancji , zamawiający będzie miał prawo usunąć je we własnym zakresie , lub powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na ryzyko i koszt wykonawcy ………………………………………………………………….

(pełna nazwa wykonawcy)

…………………………						…..……………………

miejscowość , data 								   podpis

Projekt   - zał Nr 9

UMOWA

Zawarta w dniu ............................ pomiędzy Gminą Torzym zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez Burmistrza Ryszarda Stanulewicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marka Sodela

a

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

mającym siedzibę w ........................................ przy ul. ................................................................ - zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez :

. ..................................................................................................................................................

. ..................................................................................................................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Torzymiu przy ul. Wojska Polskiego.

2. Przedmiot umowy określa:

1/dokumentacja techniczno-projektowa,

2/przedmiar robót,

3/specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

4/specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

3. Oferta wykonawcy stanowi integralną część umowy.

4.W zakres przedmiotu umowy objętego wynagrodzeniem ryczałtowym wchodzą również prace nie przewidziane w dokumentacji technicznej, przedmiarze robót, których konieczność wykonania będzie wynikać z funkcji obiektu, zasad sztuki budowlanej, przepisów prawa budowlanego.

§ 2

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień ................................ .

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustalono na dzień – ………………..

3. Strony ustalają, że przekazanie placu budowy nastąpi do dnia  ...............................wraz z pozwoleniem na budowę i dziennikiem budowy.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień koniecznych do wykonania robót.

§ 4

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie

p. .........................................................................................................

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy prawo budowlane , wraz z obowiązkiem dokonywania rozliczeń finansowych budowy.

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie

p. .............................................................. ...........................................

3.Zamawiający zapewnia nadzór nad robotami gwarantujący ciągłość realizacji robót.

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren robót, zapewnić warunki bezpieczeństwa w ruchu pojazdów mechanicznych i pieszym.

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się do :

1. Ponoszenia kosztów zajęcia pasa drogowego.

2. Ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedzialność cywilna powinna uwzględniać szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników budowlanych i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

3. Utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, do ochrony mienia publicznego, zabezpieczenia przeciwpożarowego, nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

4. Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu w terminie 7 dni od  daty końcowego odbioru robót.

5. Wykonania i utrzymania na swój koszt wszystkich osłon, ogrodzeń na terenie robót i w jego otoczeniu oraz jest zobowiązany do naprawienia powstałych szkód i strat.

6. Ochrony przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonanych przez siebie robót do czasu ich odbioru końcowego. Winien również zabezpieczyć roboty przed szkodami oraz działaniem warunków atmosferycznych i wód gruntowych.

7. Ponoszenia odpowiedzialności również za szkody i straty w robotach spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi.

8. Ponoszenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone na terenie budowy, w również za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń podziemnych tj. kable energetyczne, telekomunikacyjne, instalacje wodno-kanalizacyjne i inne.

9.Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z realizacją robót.

10. Jeżeli Wykonawca nie dopełni zobowiązania ubezpieczenia budowy i robót działa na własne ryzyko i odpowiedzialność .

§ 7

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty (z nowych materiałów) tak aby materiały odpowiadały pod każdym względem wymogom specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej, zasadom wiedzy technicznej i normom.

2.Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów

- certyfikat zgodności z Polską Normą lub

-aprobatę techniczną.

3.Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na  żądanie zamawiającego jakości robót wykonanych z materiału wykonawcy na terenie budowy .

4. Następujące badania będą realizowane   przez wykonawcę na koszt własny:

- badania , o których mowa w pkt. 3

- wymagane przez przedstawicieli właściwych urzędów i instytucji próby , badania  itp.

- określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

5. Jeżeli Zamawiający zażąda badań , które nie były przewidziane niniejszą umową , to wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania .

6. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań  okaże się , że zastosowane materiały , bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową , to koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę , zaś gdy wyniki badań wykażą , ze materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową to koszty tych badań obciążą Zamawiającego.

7.W przypadku stwierdzenia wadliwego lub niezgodnego z umową, dokumentacją techniczną wykonania robót lub ujawnienia wad przy odbiorze końcowym, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownej ekspertyzy technicznej sporządzonej przez osobę uprawnioną. W przypadku nie wykonania ekspertyzy w czasie 30 dni od daty wezwania do jej sporządzenia Zamawiający może powierzyć jej wykonanie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8.Zamawiający może wstrzymać zapłatę wynagrodzenia zarówno z faktury częściowej jak i końcowej aż do przedstawienia ekspertyzy technicznej.

§ 8

1.Przed zawarciem umów z podwykonawcami wykonawca na żądanie zamawiającego zobowiązuje się udzielić mu wszelkich informacji dotyczących tych podwykonawców.

2.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonywane przez podwykonawców.

3.Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu na jego żądanie  wszystkie umowy z podwykonawcami.

§9

1.Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w przyjętej ofercie łącznie w kwocie  .........  złotych netto + ....... % VAT  = ..................... brutto (słownie: ................................................................................ brutto).

2..Strony postanawiają, iż zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie wystawionych przez wykonawcę 2 faktur   VAT:

a/ faktury częściowej VAT do wysokości 40% wynagrodzenia określonego w §9 ust.1 po wykonaniu co najmniej 50% robót objętych przedmiotem umowy i dokonaniu odbioru częściowego stwierdzonego protokołem wykonania, potwierdzonym przez inspektora nadzoru.

b/ faktury końcowej VAT po wykonaniu całkowitym przedmiotu umowy i dokonaniu odbioru końcowego robót.

3. Należność za wykonane roboty będzie uregulowana z konta Zamawiającego w formie przelewu na rachunek         Wykonawcy : Bank : ................................................Nr rachunku : .............................................................. w terminie … dni od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonej każdej z faktur VAT.

4.Wynagrodzenie nie ulega podwyższeniu chociażby w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiarów kosztów prac w szczególności, gdy zajdzie konieczność wykonania robót nie przewidzianych dokumentacją projektową, a niezbędnych do wykonania ze względu na przepisy prawa budowlanego, obowiązujących norm oraz funkcji użytkowej obiektu.

5.Zamawiający może wstrzymać zapłatę wynagrodzenia z faktury częściowej i faktury końcowej w następujących przypadkach:

1/stwierdzenia w toku odbioru końcowego wad i usterek bądź wykonania niezgodnego z dokumentacją projektową i umową,

2/stwierdzenia w toku wykonania robót odstępstw od projektu wykonania przedmiotu umowy,

3/odmowy udostępnienia przez Wykonawcę dokumentów wymaganych przy odbiorze końcowym, a wyszczególnionych w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentów opisanych w § 7 umowy,

4/zainstalowania nieodpowiednich maszyn i urządzeń,

aż do czasu odpowiednio:

-usunięcia wad i usterek,

-doprowadzenia obiektu do stanu zgodności z umową, dokumentacją techniczną,

-dostarczenia odpowiednich dokumentów.

6. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 10

Wykonawca przejmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe :

1.Informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie robót zanikających. Jeżeli nie poinformuje, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

2. Zamawiający dokona odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia.

3. Informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót  zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania - sporządzając protokół robót zamiennych zatwierdzony przez inspektora nadzoru budowlanego, potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Jakiekolwiek zmiany do zakresu robót, zmiany materiałów i urządzeń w stosunku do określonych w dokumentacji technicznej mogą być dokonane przez strony wyłącznie w przypadku stwierdzenia wadliwości przyjętych rozwiązań w dokumentacji technicznej i w formie obustronnego aneksu do umowy podpisanego przez strony umowy pod rygorem nieważności.

4. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji innych robót bądź urządzeń  do ich naprawienia i   doprowadzenia do stanu pierwotnego.

5. Wykonawca jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności przy wykonywaniu robót i przyjmuje odpowiedzialność za wadliwe wykonanie robót wskutek wad projektu, które mógł stwierdzić przy dołożeniu najwyższej staranności.

6. O stwierdzonych wadach projektu, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego wpisem do dziennika budowy i odrębnie zawiadomieniem pisemnym złożyć na adres Zamawiającego.

§ 11

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi w wysokości 5 %  wynagrodzenia określonego w § 9 ust.1, co stanowi kwotę ............................ złotych brutto  słownie : ...................................................................................................... złotych brutto.

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie

.......................................................................................................................................................

3. Strony postanawiają, że Zamawiający zwróci należyte zabezpieczenie wykonanie umowy w 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania całego przedmiotu  zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie będzie wynosić 30 % zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie  później niż w terminie do 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi.

5. W przypadku nie należytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz powstałymi odsetkami staje się własnością zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia  roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

§ 12

1. Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach :

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,10 % wynagrodzenia za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 1000, 00 złotych za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego wyznaczonego przez Zamawiającego

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia za przedmiot umowy.

- w przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji robót wykonania prac w sposób wadliwy niezgodny z umową ,dokumentacją techniczną i dalszego ich kontynuowania pomimo upomnienia Zamawiającego -5%wynagrodzenia za przedmiot umowy.

f)  dokonania zmian materiałów, urządzeń i maszyn w stosunku do wymaganych umową, dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót-5% wynagrodzenia za przedmiot umowy

- nie powiadomienia Zamawiającego o fakcie robót zanikających-5% wynagrodzenia za przedmiot umowy

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne :

- za opóźnienie w zapłacie faktury –odsetki ustawowe

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - wysokości 5 % wynagrodzenia umownego robót, od których odstąpiono,

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

- W razie zwłoki w usunięciu wad w dodatkowo wyznaczonym terminie kara umowna ulega podwyższeniu o 50% licząc od dnia upływu terminu dodatkowego .

- Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z projektem, umową, chociażby Zamawiający mógł je stwierdzić w trakcie realizacji robót.

- Nie zastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia w wyznaczonym terminie ustalonych wad powstałych z winy Wykonawcy , spowoduje usunięcie ich przez Zamawiającego na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

§ 13

1. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego.

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

3. Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia :

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia.

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia ,a nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie i potrącić należność z ostatniej faktury.

- jeżeli wady uniemożliwią użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający odstąpi od umowy lub będzie żądał wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie, a już otrzymane winno być zwrócone w ciągu 14 dni od daty odstapienia.

4. Postanowienia ust.3  nie zwalniają Wykonawcy od zapłaty kar umownych z tytułu wykonania robót z wadami bądź niezgodnego z umową, dokumentacją techniczno-projektową.

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu stwierdzonych wad i do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

7. Zamawiający wyznaczy termin ostateczny(pogwarancyjny) odbioru robót po upływie okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad.

8.Po protokolarnym stwierdzeniu wad i usterek powstałych w okresie gwarancji i rękojmi rozpocznie się bieg terminu, o którym mowa w § 11pkt4.

§ 14

1. Ewentualna zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy.

§ 15

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy :

- w razie wystąpienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- jeżeli zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy Wykonawcy

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął realizację robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Wykonawca  przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 14 dni,

- Wykonawca w sposób rażący nie respektuje zadań inspektora nadzoru inwestorskiego,

- Wykonawca wykonuje roboty złej jakości i pomimo wezwania nie nastąpiła poprawa ich wykonania.

2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy :

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny przekazania placu budowy, lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umowy wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe :

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego

( inspektora nadzoru ) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót według stanu

na dzień odstąpienia,

b) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów lub urządzeń, które mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn,

za które Wykonawca nie odpowiada, niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do :

a) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt. 4 lit.c niniejszego paragrafu umowy,

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przejęcia od Wykonawcy pod dozór terenu budowy.

§ 16

1. Strony postanawiają ,że odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikająca z kodeksu cywilnego , jaka przysługuje Zamawiającemu zostaje rozszerzona  poprzez udzielenie gwarancji , w ramach której zobowiązuje się do usunięcia wad stwierdzonych w tym okresie w terminie 24 dni od daty zawiadomienia go przez zamawiającego o ujawnionej wadzie , ewentualnie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym , jeżeli usunięcie wady w takim terminie ze względów technologicznych będzie niemożliwe

2. Termin gwarancji i rękojmi wynosi trzy lata licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy .

3.Gwarancją są objęte wszystkie wyroby budowlane, maszyny, urządzenia, instalacje obiektu będącego przedmiotem umowy.

4. Wykonawca przedłoży najpóźniej w dniu odbioru i przekazania do eksploatacji obiektu odpisy dokumentów gwarancyjnych na zastosowane przez siebie wyroby i urządzenia.

5. Jeżeli okres gwarancji producenta na urządzenia, materiały, maszyny jest dłuższy niż przewidziany nin. umową w odniesieniu do Wykonawcy to będzie on zobowiązany do przeniesienia tych praw na Zamawiającego najpóźniej w dniu wygaśnięcia odpowiedzialności.

6.Zamawiający przewiduje dwa przeglądy gwarancyjne, pierwszy najpóźniej do dnia 30 października 2010r,drugi najpóźniej do dnia 30 października 2011r. O terminie przeglądów Wykonawca będzie powiadomiony na 14 dni naprzód. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w powyższych czynnościach.

§ 17

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy ze względu   na siedzibę Zamawiającego.

§ 18

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego , Kodeksu cywilnego, w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

§19

Wykaz załączników do umowy :

1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2.Oferta wykonawcy wraz z załącznikami

§ 20

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca                                                                       Zamawiający

# Text boxes

Specyfikacja

istotnych warunków zamówienia

przetarg nieograniczony  na Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Torzymiu przy ul. Wojska Polskiego

W sprawach nie unormowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Dz. U.z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze  zmianami).