Torzym,  2010-01-06

Z A T W I E R D Z A M:

Ryszard Stanulewicz

Burmistrz Torzymia

data zatwierdzenia: 2010-01-06

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: BGN – 341-01/10 w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro na: Przebudowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ul. Słowackiego, ul. C.K. Norwida, ul. B. Prusa, ul. W. Reymonta, ul. Mickiewicza w Torzymiu (kod CPV: 45.23.31.40-2) Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono: Portal internetowy UZP – BZP: www.portal.uzp.gov.pl, tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, strona internetowa Gminy Torzym– www.torzym.pl

# Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

Zamawiający:	 		GMINA TORZYM

ul Wojska Polskiego32

66-235 Torzym

REGON: 	970 770 439

NIP:		927-14-52-983

województwo: lubuskie

adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Torzymiu

ul. Wojska Polskiego 32

66-235 Torzym

tel. (0-68) 3413012, fax (0-68) 3413181

e-mail: z-caburmistrza@torzym.pl

godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 715 – 1515

konto do wpłacenia wadium:

Bank Spółdzielczy w Krośnie Odrz. O/Torzym

Nr konta: 16 9656 0008 2060 0271 2000 0005

Tryb udzielenia zamówienia publicznego

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.

# Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ul. Słowackiego, ul. C.K. Norwida, ul. B. Prusa, ul. W. Reymonta, ul. Mickiewicza w Torzymiu” (działki nr: 391/14, 391/16, 395/1, 395/4, 396/8, 399/2, 694, 695, 696/2, 696/3, 696/4, 697/3, 124/4, 693 – obręb Torzym). Przebudowa dotyczy kompleksowego remontu nawierzchni ulic poprzez zastosowanie nowej nawierzchni jezdni oraz budowę chodników i remont istniejących wjazdów na posesje.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

- branża drogowa

- wykonanie nawierzchni o przekroju ulicznym z nawierzchni bitumicznej jak również w formie ciągu pieszo-jezdnego z nawierzchnią z betonowej kostki brukowej

- budowa nowych chodników wzdłuż ulic

- budowa i remont wjazdów na posesję

- budowa ronda z wyspą centralną przystosowaną do ruchu pojazdów

- branża elektryczna

- budowa linii kablowych zasilających oświetlenie drogowe

- posadowienie szafki oświetlenia ulicznego SO 530 z układem pomiarowym

- montaż latarni oświetleniowych

3) branża sanitarna:

- budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Słowackiego, Mickiewicza i Norwida

- budowa wpustów deszczowych na w/w ulicach wraz z przykanalikami podłączonymi do

studni rewizyjnych

4) branża telekomunikacyjna (usunięcie kolizji telekomunikacyjnych):

- przebudowa kanalizacji kablowej 1-otworowej

- przebudowa kabla sieci rozdzielczej

- przełożenie istn. kabli doziemnych w nową lokalizację

- osłonę kabla doziemnego rurą dzieloną A 110PS

- demontaż studni kablowej typu SKR-1

- demontaż kanalizacji kablowej 1-otworowej

3. Zbiorcze zestawienie sieci:

1) długość kanalizacji deszczowej Ø 200 – 265 mb

2) długość sieci kablowej oświetlenia ulic – 600 mb

4. Zbiorcze zestawienie powierzchni jezdni i chodników:

1) powierzchnia nawierzchni jezdni – 5060 m2

2) powierzchnia chodników – 1506 m2

3) powierzchnia nawierzchni zjazdów do posesji – 397 m2

4) powierzchnia zieleni – 1896 m2

W obrębie inwestycji znajduje się istniejąca infrastruktura techniczna, którą stanowią doziemne kable telekomunikacyjne, energetyczne, wodociąg, gazociąg a także istniejąca kanalizacja sanitarna.

Kody opisujące przedmiot zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

CPV 45.23.31.40-2 	Roboty drogowe

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 5 do niniejszej                      SIWZ (projekt i SST).

- Przedmiot zamówienia należy wykonać, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ (projekt i SST).

- Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów własnych.

- Plac budowy urządza Wykonawca własnym kosztem i staraniem.

- Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: drogi gminne w miejscowości Torzym.

# Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

# Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

- ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

- zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu                   o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;

- pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

- jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Składając ofertę wspólnie (art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych) przez dwóch lub więcej Wykonawców należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania:

- następujące dokumenty i oświadczenia:

  - oferta,

  - dokumenty potwierdzające, że roboty  te zostały wykonane należycie,

  - oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3) ustawy (Załącznik Nr 3 do SIWZ),

podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

        - następujące dokumenty i oświadczenia:

  - oświadczenie o spełnianiu warunku podanego w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy (Załącznik Nr 4 do SIWZ),

  - odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

  - zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego,

  - zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym.

# Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 ze zm.) w języku polskim.

# Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane                            z realizacją niniejszego zamówienia publicznego

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [ PLN ].

# Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia nastąpiła niezwłocznie do dnia               30 lipca 2010 r.

Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu realizacji przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy warunki pogodowe będą niesprzyjające, tj. jeżeli w okresie realizacji umowy wystąpi temperatura poniżej +5°C dla wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego. Strony zawrą wówczas stosowny aneks do umowy.

# Zamówienia dodatkowe

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia Wykonawcy robót dodatkowych w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania zamówienia.

Podstawę zawarcia umowy o wykonanie robót dodatkowych będzie stanowił protokół konieczności spisany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

Rozliczenie finansowe wykonania robót dodatkowych nastąpi wg wyboru Zamawiającego na podstawie kosztorysów sporządzonych w oparciu o właściwe katalogi nakładów rzeczowych oraz średnie ceny jednostkowe robocizny, materiałów i sprzętu, opublikowane przez Wydawnictwo „SEKOCENBUD” lub cen rynkowych.

# Zamówienia uzupełniające

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia Wykonawcy robót uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Rozliczenie finansowe wykonania robót uzupełniających nastąpi wg wyboru Zamawiającego na podstawie kosztorysów sporządzonych w oparciu o właściwe katalogi nakładów rzeczowych oraz średnie ceny jednostkowe robocizny, materiałów i sprzętu, opublikowane przez Wydawnictwo „SEKOCENBUD” lub cen rynkowych.

# Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy (zgodnie z art. 22, ust. 1 pzp), którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym                  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował przynajmniej dwa zadania o podobnym charakterze (przebudowę min. 5060 m2 jezdni, 1500 m2 chodników) oraz dysponował osobami posiadającymi uprawnienia w zakresie branży drogowej,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się do nich odpowiednio.

  - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się (zgodnie z art. 24, ust. 1 pzp):

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie trzech lat przed wszczęciem postępowania,

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,           z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                               z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo - akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa                    w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 pzp.

  - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców (zgodnie z art. 24 ust. 2 pzp), którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy,                      z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 pzp,

- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

  - Zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 pzp. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

  - Stwierdzenie spełnienia warunków wymaganych od wykonawców odbędzie się poprzez analizę   i ocenę oświadczeń i dokumentów żądanych od wykonawcy (metodą spełnia / nie spełnia) przez powołaną u zamawiającego Komisję Przetargową.

# Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 4 oraz Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.

- W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy :

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda:

- wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie – np. protokoły odbioru robót. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby wykazał realizację przynajmniej dwóch zadań o podobnym charakterze i wielkości (wyremontowanie min. 5060 m2 jezdni, 1500 m2 chodników) – Załącznik Nr 7 do SIWZ;

- wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz             z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia (w zakresie branży drogowej), a także zakresu wykonywanych przez nich czynności w okresie ostatnich 5 lat –  Załącznik Nr 8 do SIWZ.

- W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości zamawiający zażąda od wykonawcy przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

- Zamawiający w razie wątpliwości wezwie wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących  złożonych oświadczeń i dokumentów.

# Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, oraz adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza także na tej stronie.

- Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza tę informację na tej stronie.

- W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający                          i wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu (nr: /0-68/ 3413181) uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie (nie później niż w terminie 3 dni) potwierdzona pisemnie. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

# Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się                                    z wykonawcami

Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się  z wykonawcami:

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia oraz organizacji przetargu:

Bogdan Szczepaniak – Z-ca Burmistrza – pok. nr 8

Telefon: (068) 3416212, fax: (068) 3413181

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia będą udzielane w godz. 800 - 1400

# Omyłki w ofercie

- Zamawiający poprawia w ofercie:

  - oczywiste omyłki pisarskie,

  - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

  - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie powodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- W szczególności Zamawiający poprawi:

  - omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach np. błędne obliczenie, błędne zsumowanie, błędną sumę cen za poszczególne elementy zamówienia, przyjmując, iż podano właściwe ceny za poszczególne elementy zamówienia;

  - omyłki polegające na zdublowaniu tych samych pozycji w formularzu cenowym w następujący sposób:

  - Zamawiający wykreśli z formularza cenowego zdublowane pozycje pozostawiając tylko jedną z nich;

  - po wykreśleniu zdublowanych pozycji Zamawiający zsumuje wartości podane w pozostawionych formularzach cenowych i tak obliczoną cenę przyjmuje jako cenę ofertową.

# Wymagania dotyczące wadium

- Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 późn. zm.).

Oferta niezabezpieczona wadium w jednej z w/w form zostanie odrzucona bez rozpatrywania, a Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego w I rozdziale SIWZ z dopiskiem: „wadium – Przebudowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ul. Słowackiego, ul. C.K. Norwida, ul. B. Prusa, ul. W. Reymonta, ul. Mickiewicza w Torzymiu.”

Dowód wniesienia wadium w postaci kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się moment uznania rachunku bankowego zamawiającego.

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej należy załączyć do oferty zarówno oryginał dowodu wniesienia wadium (nie spięty z całością oferty - należy złożyć oddzielnie           w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Torzymiu), jak i jego kopię poświadczoną za zgodność        z oryginałem przez wykonawcę (spięta w sposób trwały z pozostałymi stronami oferty).

Wadium w formie niepieniężnej musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

- upłynął termin związania ofertą,

- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy,

- zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

- który został wykluczony z postępowania,

- którego oferta została odrzucona.

Jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniona zostanie czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, na podstawie pkt b) i c). Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych      w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,

- zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożyli dokumentów lub oświadczeń, żądanych przez zamawiającego lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to                      z przyczyn po jego stronie.

# Termin związania ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz       z upływem terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

- Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko                            z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,                         z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

# Opis sposobu przygotowywania ofert

- Opakowanie i adresowanie oferty.

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

Gmina Torzym

OFERTA NA: „Przebudowę dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ul. Słowackiego, ul. C.K. Norwida, ul. B. Prusa, ul. W. Reymonta, ul. Mickiewicza w Torzymiu

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

01 /02/ 2010 r. godz. 1000

- Podpisy.

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

- osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej,

- w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.

- Forma dokumentów i oświadczeń.

- Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty mają być w formie oryginałów lub kserokopii,

- W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.

- Tajemnica przedsiębiorstwa:

- jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, ze zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),

- zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

- Informacje pozostałe:

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,

- Oferta musi być sporządzona:

- w języku polskim,

- w formie pisemnej.

- Zaleca się, aby:

- ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,

- każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana                i ponumerowana kolejnymi numerami,

- kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),

- oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ).

- Zmiana / wycofanie oferty:

- zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,

- o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu,

- pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 20 pkt 1 niniejszej SIWZ oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,

- do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

- Zwrot oferty bez otwierania

Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miejski w Torzymiu,                          ul. Wojska Polskiego32, w sekretariacie urzędu, w terminie do dnia 01/02/2010 roku, godz. 1000

- Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

- Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 32, pok. 14 (Sala posiedzeń) dnia 01/02/2010 roku, godz. 1005

- Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także informacje dotyczące cen.

- Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

# Opis sposobu obliczenia ceny

- Cenę ofertową należy obliczyć na podstawie projektu oraz wizji lokalnej, posiłkując się załączonymi do SIWZ przedmiarami robót.

- Wymaga się by cena podana w formularzu ofertowym była ceną ryczałtową wyrażoną w złotych polskich i obejmowała:

- przypisane prawem podatki,

- wszelkie opłaty

- wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

z podaniem wartości netto, podatku VAT i wartości brutto.

- Wartości należy podawać ograniczając się do dwóch miejsc po przecinku.

# Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Zamawiający dokona wyboru oferty spośród nieodrzuconych, ważnych i zgodnych z treścią niniejszej SIWZ ofert.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje ocena w zakresie kryterium:

- cena oferty - 100%

- Ocenie podlegać będzie zaproponowana przez wykonawcę wartość brutto za przedmiot zamówienia.

W trakcie oceny ofert zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

c = (n : w) x a

gdzie:

c - ilość punktów obliczona dla kryterium cena oferty

n- najniższa wartość z zaoferowanych ofert

w- wartość oferty badanej

a- waga kryterium - cena oferty (a = 100)

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów                 w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

- Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

- Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest jednak prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z wyjątkiem poprawiania w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Zamawiający odrzuci ofertę (zgodnie z art. 89 ust. 1 pzp), jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą;

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny;

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę           w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 93 ust. 1 pzp), jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek                          o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu,                       z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3,

- w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu,

- w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została złożona żadna oferta,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 pzp, zostały złożone oferty dodatkowe                o takiej samej cenie,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu,                       w szczególności kosztów przygotowania oferty.

- W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi go o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz  uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Informacje o których mowa w ppkt. a) zamawiający zamieści niezwłocznie także na stronie internetowej oraz  w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Torzymiu).

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy        w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzić będą przesłanki, o których mowa  w art. 93 ust. 1 pzp.

# Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż    7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli zamawiający przekazał wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

- Wykonawca jest zobowiązany do skontaktowania się z zamawiającym w terminie wskazanym   w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii zawieranej umowy, przy czym w umowie nie mogą być zawarte mniej korzystne postanowienia niż w ogólnych warunkach umowy, które stanowią Załącznik Nr 2           do SIWZ.

- Umowa zostanie podpisana w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego, o czym zamawiający powiadomi wykonawcę, którego oferta została wybrana.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana podpisze umowę osobiście albo upoważni do tego osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu. Osoba ta winna posiadać dokument pełnomocnictwa.

- Jeżeli wykonawca bez usprawiedliwienia nie stawi się w wyznaczonym terminie we wskazanym miejscu w celu podpisania umowy z zamawiającym zostanie potraktowany tak, jakby odmówił podpisania umowy.

- Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny ofertowej brutto.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,       z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6B ust. 5 pkt 2 ustawy             z dnia 9 listopada 2000 r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana                 z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania za należycie wykonane.

- Zamawiający pozostawi 30% wysokości zabezpieczenia w celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

# Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

- Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy Ustawy z dnia                                23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy pzp nie stanowią inaczej.

- Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.

- Wzór ogólnych warunków umowy zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ. Zamawiający sugeruje,    aby do oferty dołączyć wypełniony Załącznik Nr 3 do SIWZ.

- Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie    do informacji publicznej.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Umowę zawiera się na czas oznaczony.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży     w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

# Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – protest oraz odwołanie.

# Postanowienia końcowe

- Niniejsza SIWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte wyłącznie                            w celu sporządzenia oferty.

- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami jest jawny. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku przez wykonawcę,

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,

- zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,

- zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę A-4 – 20 groszy,

- udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w godz.1000 – 1400

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia    29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., nr 223, poz. 1655 ze zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego, w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

Wykaz załączników:

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty

Załącznik Nr 2 – Formularz cenowy

Załącznik Nr 3 - Wzór ogólnych warunków umowy

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy – art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych

Załącznik Nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy – art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych

Załącznik Nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 7 – Wykaz zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 5 lat zgodnych z wymogami zamawiającego

Załącznik Nr 8 – Wykaz osób przewidzianych do kierowania pracami branżowymi przy wykonywaniu zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Formularz oferty

OFERTA

.............................................................

(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)

województwo: ...................................

powiat: ..............................................

REGON: ...........................................

NIP: ..................................................

Nr telefonu: (0-    )..............................

Nr fax: (0-    ).....................................

e-mail: ..............................................

Konto bankowe do zwrotu wadium:

............................................................

............................................................

GMINA TORZYM

ul. Wojska Polskiego 32

66-235 Torzym

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na

Przebudowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ul. Słowackiego, ul. C.K. Norwida, ul. B. Prusa, ul. W. Reymonta, ul. Mickiewicza w Torzymiu

nr sprawy: BGN-II- 341-01/10

oferujemy:

- wykonanie robót będących przedmiotem zamówienia za następującą wartość ryczałtową:

- wartość brutto 					....................................... zł

- słownie: 	........................................................................................ złotych brutto

- wartość netto 					....................................... zł

- podatek VAT ........ % 				....................................... zł

- Gwarantujemy stałość w/w cen w okresie trwania umowy.

Cena obejmuje:

- przypisane prawem podatki

- wszelkie opłaty

- wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

- Deklarujemy termin wykonania robót: do dnia 30 czerwca 2010 r.

- Warunki płatności – zgodnie ze wzorem umowy (Załącznik Nr 2 do SIWZ).

- Oświadczamy, że oferowane przez naszą Firmę usługi są zgodne z wymaganiami Zamawiającego w tym zakresie określonymi w SIWZ.

- Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej terenu robót.

- Gwarantujemy, że wykonane roboty oraz dostarczone przez nas materiały nie mają wad konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie wykonanego przedmiotu umowy.

Na dostarczone  i wbudowane urządzenia i materiały, a także wykonane roboty udzielamy 36-miesięcznej gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

W okresie gwarancji usuniemy wady lub wymienimy wadliwą rzecz na wolną od wad – wg wyboru Zamawiającego – na własny koszt, w terminie 14 dni po otrzymaniu pisemnego powiadomienia od Zamawiającego.

Jeżeli Wykonawca nie podejmie czynności w terminie 14 dni, Zamawiający będzie miał prawo usunąć je we własnym zakresie lub powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy ................................................

(pełna nazwa Wykonawcy)

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. Oświadczamy, że otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

- Zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do niego żadnych uwag, a                 w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym projektem umowy                     w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych złożoną ofertą na okres 30 dni od dnia,                       w którym upływa termin składania ofert.

- Oświadczamy, że osobą do kontaktów i dokonywania bieżących ustaleń z zamawiającym jest:

.................................................................., tel. .................................................

- Zakres i wartość robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawców wraz z podaniem nazwy i adresu podwykonawcy:

................................................................................................................................................................

- Zostaliśmy poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec                             w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione.

- Wadium o wartości ............ PLN zostało wniesione w dniu .......... w formie ................................................................. (potwierdzenie stanowi załącznik do niniejszej oferty)

- Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w określonej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wysokości, tj. …% ceny ofertowej brutto czyli ............................ PLN, (słownie ................................................),            w formie ......................................................... – najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

- Integralną częścią oferty są:

    - wszystkie załączniki do oferty wymagane w SIWZ jako niezbędne

- aktualny odpis z właściwego rejestru ……………………………………….str…….

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego…….. str…….

- aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ……..str…….

- wykaz wykonanych robót budowlanych (zał, nr 7) ………………………...str…….

- wykaz osób i podmiotów (zał. nr 8) ………………………………………..str……..

- zał. nr 2 – formularz cenowy ……………………………………………….str……..

- zał. nr 4 - Oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt. 1-3……………………………str …….

- zał. nr 5 Oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt. 4………………………………..str …….

    - inne:

- …………………..

- …………………..

- …………………..

...............................................

(miejscowość i data)

.......................................................

(podpis)

Przebudowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ul. Słowackiego, ul. C.K. Norwida, ul. B. Prusa, ul. W. Reymonta, ul. Mickiewicza w Torzymiu

Załącznik nr 2/1

FORMULARZ CENOWY

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

BRANŻA : Elektryczna

| L.p | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m | Poszcz. | Cena jednost. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wykonanie oświetlenia dla ulic Słowackiego, Prusa, Reymonta, Mickiewicza w m. Torzym |
| 1. | KNR 2-01 0701-02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III | m | 520.4 |  |  |
| 2. | KNR 2-01 0701-02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 1.0 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III | m | 120,00 |  |  |
| 3. | KNR 5-10 0303-01 | Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie - rura AROT DVK 75 | m | 120,00 |  |  |
| 4. | KNR-W 5-10 0301-01 | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m | m | 520,40 |  |  |
| 5. | 5 KNR 5-10 0701-01 | Montaż i ręczne stawianie słupów pojedynczych o dług. do 9 m - Słup oświetleniowy stalowy typ SO 6/1 ocpr K | szt. | 21,00 |  |  |
| 6. | KNR 5-10 0701-01 | Montaż i ręczne stawianie słupów pojedynczych o dług.do 9 m - Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany typ SO 4,5/1 ocpr 2 | szt. | 1 |  |  |
| 7. | KNR 5-10 1001-04 | Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji w słupie oświetleniowym - tabliczka bezpiecznikowa typu ROSA TB 1, kl. II ( z jednym bezpiecznikiem topikowym Wt 400V, 6 A, E - 14) | szt. | 22 |  |  |
| 8. | KNR 5-10 0103-02 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - YAKYżo 4x25 mm2 | m | 660,40 |  |  |
| 9. | KNR-W 5-10 0101-02 | Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rowach kablowych - YAKYżo 4x35 mm2 | m | 6,00 |  |  |
| 10 | KNR 5-10 1004-03 | Wciąganie kabli w wysięgnik na ziemi - wprowadzenie kabli w słup oświetleniowy -kabel YAKYżo 4x 25 mm2 | m-1 przew | 39,60 |  |  |
| 11 | KNR 5-10 1004-03 | Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi - kabel YKY 3x2,5 m | m-1 przew | 119,50 |  |  |
| 12 | KNR 5-10 1005-07 | Montaż na słupie opraw do lamp sodowych - oprawa oświetleniowa typ SGS 101/70W 230 SN II, kl II z lampą SON -T plus 70 W (bezpośrednio na słupie bez wysięgnika ) | szt. | 22 |  |  |
| 13 | KNR 5-08 0404-07 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie w gruncie - szafka oświetleniowa wolnostojąca typ E-KSR 00/ 330 kompletna z wyposażeniem | szt. | 1 |  |  |
| 14 | KNR 4-03 0901-05 | Podłączenie przewodów do 50 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby | podł. | 42 |  |  |
| 15 | KNR 4-03 1203-01 | Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 | odc. | 4 |  |  |
| 16 | KNR 4-03 1205-05 | Pierwszy pomiar skuteczności zerowania | pom. | 1 |  |  |
| 17 | KNR 4-03 1205-06 | Następny pomiar skuteczności zerowania | pom. | 21 |  |  |
| Wartość ogólna |  |
| Podatek VAT |  |
| Ogółem wartość robót (brutto) |  |

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | benzyna do ekstrakcji | dm3 | 3.6147 |
| 2. | kabel YAKYŜo 4x 25 | m | 686.8275 |
| 3. | lakier asfaltowy ogółnego stosowania czarny | dm3 | 0.5944 |
| 4. | folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub. powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II | m2 | 277.5781 |
| 5. | Folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub. pow. 0,4-0,6 mm gat I/II | m2 | 0.8359 |
| 6. | Piasek do betonów zwykłych | m3 | 29.1468 |
| 7. | Taśma izolacyjna Denso | m2 | 0.1808 |
| 8. | rury AROT DVK 75 | m | 124.8070 |
| 9. | dwukielich śr. 90 mm | szt. | 36 |
| 10. | tabliczka z wyposażeniem TB 1 | szt. | 22 |
| 11. | szafa oświetleniowa wolnostojąca typ ER-KSR 00/330 | szt. | 1 |
| 12. | oprawa oświetleniowa typ SGS 101/70W 230 SN II, kl II z lampą SON -T plus 70 W | kpl. | 22 |
| 13. | opaski kablowe typu Oki | szt. | 66.0378 |
| 14. | Opaski kablowe Oki | szt. | 0,6 |
| 15. | kabel YKY 3x2,5 | m | 41.1848 |
| 16. | kabel YAKYżo 4x 25 | m | 41.1848 |
| 17. | Kable YAKYżo 4x35 | m | 6.2401 |
| 18. | słup oświetleniowy stal. oc typ SO 6/1 ocpr K | szt. | 21.6300 |
| 19. | słup oswietleniowy stalowy oc typ SO 4,5 /1 ocpr | szt. | 1.0300 |
| 20. | słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm | szt. | 9.9031 |
| 21. | Słupki oznaczeniowe typu SO, 115x20x30 cm | szt. | 0.0299 |
| 22. | Materiały pomocnicze |  |  |
| FORMULARZ CENOWY 2/2 BRANŻA TELEKOMUNIKACJA - CPV 32412100-5 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej |
| Remont i przebudowa infrastruktury drogowej dla ulic Słowackiego, Norwida, Prusa, Reymonta, Mickiewicza w miejscowości Torzym - przebudowa sieci telekomunikacyjnej |
| L.p | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| * | Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Telekomunikacji Polskiej S.A. |
| 1 | KNR 201/701/5 (3) | Przekopy kontrolne (5szt x 2m) - ANALOGIA | m | 10 |  |  |
| 2 | KNR 201/704/5 (4) | Zasypywanie przekopów kontrolnych (5szt x 2m) - ANALOGIA | m | 10 |  |  |
| 3 | KNR 501/107/1 | Odkopanie i pogłębienie istniejących kabli doziemnych oraz osłonięcie ich rurą dzieloną typu A 110PS - ANALOGIA | m | 5 |  |  |
| 4 | TPSA 39/207/5 | Uszczelnianie końców rur osłonowych A 110PS - ANALOGIA | otwór | 2 |  |  |
| 5 | KNR 501/614/13 | Przekładanie kabla doziemnego, grunt kategorii IV, kabel do Fi·30·mm, pierwszy | m | 15 |  |  |
| 6 | TPSA 40/401/1 (1) | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, studnia SKR-1, studnia prefabrykowana | szt | 1 |  |  |
| 7 | TPSA 40/301/3 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii IV - Studnia z demontażu | szt | 1 |  |  |
| 8 | KNR 501/107/1 | Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPEp 110/6,3 w gruncie kategorii IV, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma otworów: 1 - ANALOGIA - Pod drogami | m | 13 |  |  |
| 9 | TPSA 40/503/7 | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny | m | 13 |  |  |
| 10 | TPSA 40/717/1 | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach | złącze | 2 |  |  |
| 11 | TPSA 40/723/1 | Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach | złącze | 2 |  |  |
| 12 | KNR 501/1310/1 | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·10 | odc. | 1 |  |  |
| 13 |  | Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 - 16,0 | m | 16 |  |  |
| 14 | TPSA 39/207/2 | Uszczelnianie otworów kanalizacji pierwotnej - ANALOGIA | otwór | 2 |  |  |
| 15 | KNR 501/608/5 | Wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej, otwór z więcej niż 1-kablem, kabel do Fi·30·mm | m | 12 |  |  |
| 16 | KNR 501/118/1 | Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej z rur PCV - ANALOGIA | m | 12 |  |  |
| * | PRACE TOWARZYSZĄCE |
| 17 |  | Badanie zagęszczenia gruntu | pom. | 5 |  |  |
| 18 |  | Obsługa geodezyjna - wytyczenie, pomiary w wykopie, szkice polowe, mapa powykonawcza - dla TP S.A. | kpl | 1 |  |  |
|  | WARTOŚĆ OGÓLNA |  |
|  | PODATEK VAT 22% |  |
|  | Ogółem wartość robót (brutto) |  |

| FORMULARZ CENOWY 2/3 „Przebudowa dróg gminnych ulic Słowackiego, Norwida, Prusa, Reymota, Mickiewicza wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulic w miejscowości Torzym – kanalizacja deszczowa |
| --- |
| L.p. | Podstawa | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | ilość | Cena jednostk. | Wartość |
| x | x | ROBOTY ZIEMNE | x | x | x | x |
| 1. | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kat. III-IV | m3 | 69,00 |  |  |
| 2. | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie kat. III-IV | m3 | 619,67 |  |  |
| 3. | KNNR 1 0202-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 | 11,88 |  |  |
| 4. | KNNR 1 0208-02 | Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyładowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej | m3 | 11,88 |  |  |
| 5. | KNNR 1 0313-01 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV | m2 | 1 669,00 |  |  |
| 6. | KNNR 1 0315-04 | Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką | m2 | 321,50 |  |  |
| 7. | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami gąsienicowymi 55 kW (75 KM), z zagęszczeniem ziemi ubijakami mechanicznymi, grunt kat. III-IV | m3 | 538,79 |  |  |
| x | x | Razem roboty ziemne: | x | x | x |  |
| x | x | ROBOTY MONTAŻOWE | x | x | x | x |
| 8. | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 | 61,97 |  |  |
| 9. | KNNR 4 1411-03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm - obsypka 30 cm | m3 | 187,38 |  |  |
| 10. | KNNR 4 1308-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm SN8 | m | 103,45 |  |  |
| 11. | KNNR 4 1308-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN8 | m | 313,80 |  |  |
| 12. | KNNR 4 1308-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN8 - Trójnik PVC 200/200 | szt. | 2,00 |  |  |
| 13. | KNNR 4 1308-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN8 - Łuk PVC 90 | szt. | 2,00 |  |  |
| 14. | KNNR 4 1407-01 | Deskowanie podłoża i płyty fundamentowej pod studzienki | m2 | 27,29 |  |  |
| 15. | KNNR 4 1408-01 | Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami - podłoże pod płytę fundamentową B15 i pod studzienki | m3 | 25,77 |  |  |
| 16. | KNNR 4 1413-01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - średnica 1000 mm, głębokość 3 m., z betonu wibroprasowanego,B 45 wodoszczelnego,W8, mrozoodpornego z prefabrykowanym dnem, łączonych na uszczelkę, | szt. | 16,00 |  |  |
| 17. | KNNR 4 1413-02 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wykonywane w gotowym wykopie, o średnicy kręgów 1000 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości | szt. | -40,00 |  |  |
| 18. | KNNR 4 1424-02 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt. | 27,00 |  |  |
| 19. | KNNR 4 1427-01 | Analogia - przejście przez ściany komór tulejami ochronnymi - otwór o śr. 160 mm | szt. | 54,00 |  |  |
| 20. | KNNR 4 1427-02 | j.w. - otwór o śr. 200 mm | szt. | 24,00 |  |  |
| 21. | KNNR 4 1408-01 | Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami - obudowa włazów studzienek | m3 | 2,50 |  |  |
| 22. | KNNR 4 1610-01 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.między studzienkami/, z rur o średnicy nominalnej 160 mm - żeliwnych, kamionkowych i z tworzyw sztucznych | próba | 27,00 |  |  |
| 23. | KNNR 4 1610-02 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.między studzienkami/, z rur o średnicy nominalnej 200 mm - żeliwnych, kamionkowych i z tworzyw sztucznych | próba | 12,00 |  |  |
| 24. | KNNR 4 1506-06 | Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 500 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa | m | 52,09 |  |  |
| 25. | KNNR 4 1507-06 | Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 500 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - każda następna warstwa | m | 52,09 |  |  |
| 26. | KNNR 4 1506-09 | Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa | m | 25,73 |  |  |
| 27. | KNNR 4 1507-09 | Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - każda następna warstwa | m | 25,73 |  |  |
| 28. | KNNR 1 0529-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m | kpl. | 14,00 |  |  |
| 29. | KNNR 1 0529-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m | kpl. | 14,00 |  |  |
| 30. | KNNR 1 0528-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych; element o rozpiętości 4 m | kpl. | 14,00 |  |  |
| 31. | KNNR 1 0528-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych; element o rozpiętości 4 m | kpl. | 14,00 |  |  |
| x | x | Razem roboty montażowe: | x | x | x |  |
| x | x | OBSŁUGA GEODEZYJNA, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I INNE KOSZTY | x | x | x | x |
| 32. | x | Obsługa geodezyjna, dokumentacja powykonawcza i inne koszty | kpl. | 1,00 |  |  |
| x | x | Razem dział: obsługa geodezyjna, dokumentacja powykonawcza i inne koszty | x | x | x |  |
|  |  | OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (NETTO): |  |  |
|  |  | + Podatek VAT (22%) |  |  |
|  |  | OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (BRUTTO): |  |  |

FORMULARZ CENOWY 2/4

„Przebudowa dróg gminnych ulic Słowackiego, Norwida, Prusa, Reymota, Mickiewicza wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulic w miejscowości Torzym  – branża drogowa

| L.p. | KOD roboty podstaw. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Branża drogowa | Jedn. | Ilość | Cena jednost | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | x | RODZAJ ROBÓT: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8 | x | x | x | x |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | ROBOTY DROGOWE |  |  |  |  |
| 1 | BCD 011 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych | km | 0,870 |  |  |
| 2 | BCD 021 | Usunięcie mechaniczne warstwy humusu grub. średnio 10 cm (tabela) | m2 | 3 401,94 |  |  |
| 3 | BCD 183 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, ułożonych na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odleglość 15 km | m2 | 524,00 |  |  |
| 4 | BCD 203 | Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odleglość 15 km | m | 505,00 |  |  |
| 5 | BCD 233 | Rozebranie obrzeży betonowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość 15 km | m | 367,00 |  |  |
| 6 |  | Zabezpieczenie istn. kabli telekomunikacyjnych rurą osłonową AROT 110 PS | m | 87,00 |  |  |
| 7 | BCD 121 | Regulacja pionowa wysokościowa zaworów wodociągowych | szt | 27,00 |  |  |
| 8 | BCD 111 | Regulacja pionowa wysokościowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej | szt | 17,00 |  |  |
| 9 | BCD 121 | Regulacja pionowa wysokościowa zaworów gazowych | szt | 3,00 |  |  |
| 10 | BCD 101 | Regulacja wysokosciowa istn. wpustów deszczowych w ul. Mickiewicza, nadbudowa wykonana betonem | szt | 6,00 |  |  |
|  |  | Razem roboty przygotowawcze: |  |  |  |  |
| x | x | RODZAJ ROBÓT: PODBUDOWA Kod CPV 45233000-9 | x | x |  |  |
| 11 | BCD 013 | Koryta na trasie ulic oraz na zjazdach gospodarczych (z polbruku), wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, w gruncie kat. III, głębokości średnio 40 cm (grunt z wykopów - do odwiezienia ujęto w "Rob. ziem.") | m2 | 4 208,00 |  |  |
| 12 | BCD 012 | Koryta o gł. do 20 cm pod chodnikiem w obrębie proj. schodów terenowych | m2 | 34,00 |  |  |
| 13 | BCD 014 | Oczyszczenie warstw bitumicznych - istn konstrukcja ul. Mickiewicza 2728 m2 | m2 | 2 728,00 |  |  |
| 14 | BCD 032 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych tj. w-wy profilująco-wiążącej oraz istn konstrukcji ul. Mickiewicza | m2 | 2 728,00 |  |  |
| 16 | BCD 024 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm na ulicach osiedlowych oraz na na zjazdach gospodarczych. (tabela) | m2 | 4 208,00 |  |  |
| 15 | BCD 061 | Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa, grub. 15 cm - gruntocement przygotowywany w betoniarce w miejscu wbudowania, z pielęgnacją podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą - na ulicach osiedlowych (tabela) | m2 | 3 811,00 |  |  |
|  |  | Razem podbudowy: |  |  |  |  |
| x | x | RODZAJ ROBÓT: NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233000-9 | x | x |  |  |
| 16 | BCD 041 | Nawierzchnia żwirowa na poboczu przy ul. Słowackiego i na końcu opracowania ul. Norwida | m2 | 52,00 |  |  |
| 17 | BCD 012 | Warstwa profilująco-wiążąca nawierzchni grub. 3 cm z betonu asfaltowego 0/16 mm układana na całej szerokości nawierzchni: ul. Mickiewicza | m2 | 1 364,00 |  |  |
| 18 | BCD 052 | Warstwa ścieralna nawierzchni na ul. Mickiewicza z betonu asfaltowego 0/12,8 mm grubości 4 cm | m2 | 1 364,00 |  |  |
| 19 | BCD 041 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm, układana na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 5 cm - nawierzchnia ulic osiedlowych oraz na chodnikach | m2 | 5 203,00 |  |  |
| 20 | BCD 041 | Nawierzchnia schodów terenowych z betonowych płytek o wym 25 x 25 cm lub alternatywnie z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm, układana na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 5 cm | m2 | 35,00 |  |  |
| 21 | BCD 042 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8 cm na zjazdach do posesji i na progach płytowych na przejsciach dla pieszych układana na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm | m2 | 792,00 |  |  |
|  |  | Razem nawierzchnie: |  |  |  |  |
| x | x | RODZAJ ROBÓT: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 45100000-8 | x | x |  |  |
| 22 | BCD 021 | Humusowanie z obsianiem skarp w-wą grub. 10 cm - bez dowozu ziemi urodzajnej (z odzysku) | m2 | 1 896,00 |  |  |
|  |  | Razem roboty wykończeniowe: |  |  |  |  |
| x | x | RODZAJ ROBÓT: URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Kod CPV 45233280-5 | x | x |  |  |
| 23 | x | Oznakowanie poziome: | x | x |  |  |
| 24 | 21 | linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych: P10= 160*0,5= 80m2 P25= 44*0,232= 10.21m2 Razem: 91m2 | m2 | 91,00 |  |  |
| 25 | x | Oznakowanie pionowe: | x | x |  |  |
| 26 | 21 | Ustawienie słupów z rur stalowych śred. 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt. | 23,00 |  |  |
| 27 | x | Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych | x | x |  |  |
| 28 | 43 | znak typu A | szt. | 13,00 |  |  |
| 29 | 83 | znak typu C | szt. | 4,00 |  |  |
| 30 | 83 | znak typu D | szt. | 13,00 |  |  |
| 31 | 118 | znak typu T | szt. | 4,00 |  |  |
| 32 | 11 | Wykonanie balustrady zabezpieczającej ruch pieszych - U11a | m | 3,00 |  |  |
|  |  | Razem urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: |  |  |  |  |
| x | x | ELEMENTY ULIC - Kod CPV 45233000-0 | x | x |  |  |
| 33 | BCD 022 analogia | Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 22x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie betonowej z oporem z betonu B-15, na krawędzi jezdni drogi głównej oraz na krawędzi drogi głównej i zjazdóworaz jako obramowanie wysepek i | m | 728,00 |  |  |
| 34 | BCD 012 | Ustawienie krawężników betonowych stojących o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i ławie betonowej z oporem - obramowanie zjazdów gospod. przez chodnik (z polbruku): 132 m | m | 1 552,00 |  |  |
| 35 | BCD 011 | Ustawienie obrzeży betonowych przy chodnikach oraz na schodach terenowych - o wymiarach 20x6 cm, na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 1 106,00 |  |  |
|  |  | Razem elementy ulic: |  |  |  |  |
| 36 | kalkul.wl. | Wykonanie geodezyjnej mapy powykonawczej | kpl | 1,00 |  |  |
|  |  | OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (NETTO): |  |  |  |  |

Załącznik Nr 3 do SIWZ

PROJEKT

UMOWA

w oparciu o postępowanie przetargowe nr BGN-II-341-01/10

W dniu ......... 2010 r. w Torzymiu, między Gminą Torzym z siedzibą w Torzymiu ul. Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym zwaną dalej "Zamawiającym" reprezentowanym przez:

- Burmistrza Torzymia – Ryszarda Stanulewicza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Torzym – Marka Sodela

a

firmą ........................... z siedzibą w ..................................................................... zarejestrowaną      w ewidencji działalności gospodarczej pod nr ......................... w dniu ............, NIP ...........................  lub w Krajowym Rejestrze Sądowym nr ........................... zwaną w treści umowy „Wykonawcą” , reprezentowaną przez .................................................. została zawarta umowa o następującej treści:

I. Przedmiot umowy

§ 1

Na podstawie postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r.           nr 223, poz. 1655 ze zm.), Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach określonych w niniejszej umowie zadanie pn.: Przebudowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ul. Słowackiego, ul. C.K. Norwida, ul. B. Prusa, ul. W. Reymonta, ul. Mickiewicza w Torzymiu

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa wykonana przez:

BIURO DROGOWE „TRASA” ul. Konwaliowa 1, 69-110 Rzepin.

II. Wynagrodzenie, zasady rozliczenia i płatności

§ 2

- Za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie netto ............. plus podatek VAT 22% w kwocie  .................. zł, łącznie brutto w wysokości: ………............. PLN (słownie: ........................................................... zł).

- Przyjęta w wyniku przetargu cena jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie może być zmieniona.

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające ze specyfikacji technicznej, jak również nie ujęte w specyfikacji technicznej, a niezbędne do wykonania zadania, takie, jak: roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza, remontów, zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót, itp.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w dniu przekazania  placu budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz harmonogram realizacji robót.

- Wynagrodzenie za roboty płatne będzie przelewem z rachunku Zamawiającego w terminie 14  dni od daty doręczenia faktury wystawionej na Gminę Torzym, ul. Wojska Polskiego 32, 66 – 235 Torzym NIP 927-14-52-983 REGON 970770439, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół odbioru robót, sporządzony przez strony.

- Faktura końcowa może być wystawiona po odbiorze końcowym dopuszczającym przedmiot  zamówienia do użytkowania i przedłożeniu dokumentu gwarancyjnego, o którym mowa w § 8 ust. 1. Zamawiający dopuszcza wystawienie 1 faktury przejściowej po wykonaniu 50% zadania, do kwoty nie wyższej niż 40% wynagrodzenia za zadanie, na podstawie protokołu częściowego odbioru robót.

- Do faktury Wykonawca dołącza protokół odbioru robót wraz z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie dla wbudowanych materiałów oraz dokument gwarancyjny, o którym mowa w ust. 7.

- W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zadania Podwykonawcy(ów) podstawę do zapłaty całości faktury za roboty, w których wykonaniu uczestniczyli podwykonawcy dodatkowo będą stanowić dokumenty:

  - protokół odbioru zakończonego etapu robót, podpisanego przez inspektora nadzoru                     i kierownika budowy, wskazującego wydzielone elementy robót wykonane przez Podwykonawcę(ów),

  - kopia faktury wystawionej dla Wykonawcy przez Podwykonawcę(ów) za wykonane przez niego roboty łącznie z kopią przelewu bankowego, potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem,

  - oświadczenie Podwykonawcy(ów) o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane elementy robót.

- Zamawiający dopuszcza również możliwość zapłaty dla podwykonawcy(ów) z należności wynikających z faktur Wykonawcy za roboty w których wykonaniu uczestniczyli Podwykonawcy – bezpośrednio na rzecz tychże podwykonawców, po przedłożeniu:

- protokołu odbioru zakończonego etapu robót, podpisanego przez inspektora nadzoru i kierownika robót, wskazującego wydzielone elementy robót wykonane przez Podwykonawcę(ów),

- kopii faktury wystawionej przez Podwykonawcę(ów) dla Wykonawcy,

- faktury Wykonawcy wraz z dyspozycją zapłaty dla Podwykonawcy(ów).

- W przypadku określonym w ust. 10 Zamawiający będzie dokonywał płatności na rzecz podwykonawców w terminach płatności faktur wystawionych przez Wykonawcę na Zamawiającego i w kwotach wskazanych przez Wykonawcę w jego pisemnej dyspozycji.

III. Nadzór nad wykonywanymi robotami

§ 3

- Zamawiający powołuje: inspektora nadzoru w osobie .............................................................

- Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych  z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową, projektem technicznym i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie: ................. dla robót branży drogowej (nr uprawnień ................... z dnia .......... r.) oraz ............. dla robót branży sanitarnej (nr uprawnień..........., z dnia... ........)

- Prawa i obowiązki kierownika robót określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.).

- Koordynatorem zobowiązań umownych z ramienia Zamawiającego jest Mirosław Kondraciuk – kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Torzymiu.

IV. Obowiązki stron

§ 4

- Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do:

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,

- przedstawienia Zamawiającemu w dniu przekazania  placu budowy planu bezpieczeństwa   i ochrony zdrowia oraz harmonogramu realizacji robót,

- uzyskania wszelkich danych i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, za wyjątkiem wymienionych w ust. 2,

- stosowania wyłącznie materiałów odpowiadających wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881) i przepisami wykonawczymi do ustawy,

- konsultowania na bieżąco robót budowlanych z Zamawiającym,

- niezwłocznego sygnalizowania Zamawiającemu zaistnienia istotnych problemów, których Wykonawca, mimo dołożenia należytej staranności nie będzie w stanie rozwiązać             we własnym zakresie,

- przejęcia protokolarnie terenu na czas trwania umowy,

- uporządkowania terenu robót po ich zakończeniu i przekazania go protokółem zdawczo - odbiorczym Zamawiającemu w dacie odbioru końcowego robót,

- wykonania zadania z dołożeniem należytej staranności,

- ochrony mienia, zabezpieczenia przeciwpożarowego, przestrzegania przepisów BHP, utrzymania ogólnego porządku na terenie,

- oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

- przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej przebudowy, w skład której powinny wejść następujące dokumenty:

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- wymagane dokumenty, protokóły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań,

- dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie dla wbudowanych materiałów,

- dokumentacja powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi       w trakcie przebudowy, potwierdzonymi przez kierownika robót i projektanta,

- oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania przedmiotu umowy z projektem budowlanym i warunkami zgłoszenia robót budowlanych oraz przepisami. W razie zmian w zatwierdzonym projekcie lub odstępstw od warunków zgłoszenia robót budowlanych, oświadczenie powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, z załączeniem rysunków zamiennych i opisem zmian,

- protokoły badań i sprawdzeń,

- rozliczenie końcowe przebudowy, z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości.

- Zamawiający w szczególności zobowiązany jest do:

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad przebiegiem prac przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane,

- przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej w jednym egzemplarzu w terminie     do siedmiu dni od zawarcia umowy,

- przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do siedmiu dni od daty zawarcia umowy,

- dokonania odbiorów częściowych i końcowych w terminach określonych w § 5 ust. 1.

V. Terminy realizacji zadania

§ 5

- Wszystkie roboty wynikające z niniejszej umowy i dokumentów stanowiących jej załączniki Wykonawca wykona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca 2010 r.

- Za rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy strony przyjmują datę przekazania placu budowy.

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie odbiorów częściowych       i odbioru końcowego. Wniosek dla swej ważności musi posiadać akceptacje inspektora nadzoru dopuszczającą przedmiot umowy do odbioru.

- Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentacje powykonawczą, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 12.

- Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej (kompletny operat kolaudacyjny) w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy datę odbioru końcowego robót.

- W przypadku gdy Wykonawca:

  - złoży z wnioskiem o dokonanie odbioru niekompletną lub wadliwą dokumentację powykonawczą,

  - nie wykonał całości robót objętych wnioskiem o dokonanie odbioru,

Zamawiający zwraca Wykonawcy wniosek o dokonanie odbioru, wraz z pisemnym uzasadnieniem faktycznym zwrotu.

- Po sprawdzeniu kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej Zamawiający zwołuje komisję odbiorową:

- odbiór częściowy powinien nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku o dokonanie odbioru,

- odbiór końcowy powinien nastąpić nie później niż w ciągu 21 dni od daty złożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku o dokonanie odbioru.

- W przypadku zwrotu wniosku o dokonanie odbioru, o którym mowa w ust. 6, terminy,              o których mowa w ust. 7 nie mają zastosowania.

VI. Zasady realizacji robót

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania           w budownictwie określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz wymaganiom projektu.

- Na każde żądanie inspektora nadzoru bądź zamawiającego, wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu        i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca wykona niezbędne próby, badania zagęszczenia i nośności gruntu, oraz skompletuje atesty i inne dokumenty niezbędne do odbioru końcowego obiektu. Koszt ich wykonania jest ujęty w  wartości  ryczałtowej określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umów ubezpieczeniowych z tytułu odpowiedzialności cywilnej dla szkód, które mogą zaistnieć w związku z realizacją umowy, na kwotę:

  - odpowiedzialność kontraktowa, suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 25% wartości robót będących przedmiotem umowy pomniejszona o kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesioną przez Wykonawcę,

- Zamawiający dopuszcza umowy ubezpieczenia, które zawarł Wykonawca z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, jeśli swoim zakresem i sumami ubezpieczenia odpowiadają wymaganiom określonym w ust. 1.

- Umowa ubezpieczeniowa, o której mowa w ust. 1 powinna zostać zawarta przez Wykonawcę i przedłożona Zamawiającemu najpóźniej w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy.

- W przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu umowy, o której mowa w ust. 1, w terminie określonym w ust. 3 Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zawarcia w jego imieniu stosownych umów ubezpieczeniowych.

- Koszt umowy ubezpieczeniowej zawartej w trybie określonym w ust. 4 ponosi Wykonawca. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia poniesionych kosztów zawarcia umów ubezpieczenia z należnego mu wynagrodzenia.

VII. Gwarancja i rękojmia za wady

§ 8

- Wykonawca na wykonany zakres robót udziela 36-miesięcznej rękojmi i gwarancji - wręczając w dniu odbioru końcowego, dokument gwarancyjny sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do umowy – licząc od dnia odbioru końcowego zamówienia.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie powyższego terminu, jeżeli przed jej upływem zawiadomił Wykonawcę o wadzie.

- W razie stwierdzenia wad Zamawiający może :

- jeżeli wady nadają się do usunięcia:

- żądać usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartości - użytkowej  estetycznej i technicznej,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

- w przypadku gdy nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej estetycznej i technicznej,

- w przypadku gdy uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym odpowiednie organy nadzoru i inspekcji,

- żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawy szkody wynikłej z opóźnienia.

- Po wykryciu wad Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie.

- W okresie gwarancji Wykonawca usunie usterkę lub uszkodzenie na własny koszt w terminie do 7 dni, po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia.

- Jeżeli, Wykonawca nie usunie usterki, uszkodzenia lub wady w wymaganym terminie, Zamawiający może usunąć wadę we własnym zakresie lub za pomocą osób trzecich na ryzyko      i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostaną pokryte z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca nie może odmówić w okresie gwarancji usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Okres gwarancji na elementy naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia naprawy.

- W okresie 14 dni przed upływem okresu gwarancji, Zamawiający dokonuje z udziałem Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego.

- Zamawiający pisemnie powiadamia Wykonawcę o terminie odbioru pogwarancyjnego. Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w procedurze odbioru pogwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy podczas odbioru pogwarancyjnego upoważnia Zamawiającego do dokonania jednostronnego odbioru. Ustalenia dokonane przez Zamawiającego podczas jednostronnego odbioru są wiążące dla Wykonawcy.

- Zamawiający sporządza protokół odbioru pogwarancyjnego, który podpisują strony umowy.

- Protokół sporządzony podczas odbioru pogwarancyjnego stanowi podstawę do zwrotu Wykonawcy kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostałej na okres gwarancji i rękojmi.

VIII. Kary umowne

§ 9

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

  - za każdy dzień zwłoki w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,

  - za każdy dzień zwłoki w przekazaniu dokumentacji projektowej w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,

  - za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu odbioru częściowego elementu zamówienia dłużej niż 14 dni od daty wpływu do Zamawiającego pisemnego powiadomienia o zakończeniu etapu robót i zgłoszenia do odbioru w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto należnego za element podlegający odbiorowi,

  - za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu odbioru ostatecznego zamówienia dłużej niż 21 dni od daty wpływu do Zamawiającego pisemnego powiadomienia o zakończeniu robót i zgłoszenia do odbioru w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za każdy dzień zwłoki w oddaniu robót objętych kontraktem w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,

- za każdy dzień zwłoki w terminie usunięcia wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,

- za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,

- za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu harmonogramu realizacji robót w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,

- w przypadku odstąpienia przez wykonawcę od realizacji zawartej umowy w wysokości 30% wartości umowy,

- w przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego z wyłącznej winy wykonawcy, wykonawca zapłaci zamawiającemu odszkodowanie w wysokości 30 % ceny umownej brutto.

- Łączna wartość należnych zamawiającemu kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości ryczałtowej brutto umowy.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należnych kar z przysługującego  mu wynagrodzenia.

- Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

IX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 10

- Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,                   w dniu zawarcia umowy, w kwocie stanowiącej …% wynagrodzenia brutto za wykonanie całego przedmiotu umowy.

- Zabezpieczenie zostało wniesione w formie: ………………………………….

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Krosno Odrz. O/Torzym konto nr 16 9656 0008 2060 0271 2000 0005

- Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku Bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy, w następujący sposób:

  - 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia                    i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonanie,

  - 30 % wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie terminu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz:

- Gwarancja na kwotę ……….. zł (równa 70% sumy zabezpieczenia), będąca gwarancją zgodnego z umową wykonania prac ważna będzie od dnia zawarcia umowy do dnia sporządzenia protokołu odbioru,

- Gwarancja na  kwotę …………….. zł (równa 30% sumy zabezpieczenia), będąca gwarancją usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości będzie ważna od dnia odbioru robót przez okres 36 miesięcy.

- W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie lub jego część niezbędna do pokrycia kosztów usunięcia wad wraz z odsetkami będzie wykorzystana przez Zamawiającego do zgodnego z umową wykonania prac lub do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, na co Wykonawca wyraża zgodę.

X. Siły wyższe

§ 11

- Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron.

- Jeżeli umawiające się strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodu siły wyższej, to zachowują one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów wykonania prac o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków.

- Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa” wraz odpowiednimi dowodami i wnioskami.

XI. Zamówienia dodatkowe

§ 12

- W przypadku, gdy w toku wykonywania prac zajdzie konieczność wykonania prac dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym (określonym w § 1 umowy), których wartość nie przekroczy łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, a których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, to Zamawiający udzieli Wykonawcy dodatkowego zamówienia, jeżeli:

  - z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów,

  - wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

- Wykonawca zobowiązany będzie wykonać te prace na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone w trybie z wolnej ręki po cenach określonych w ofercie.

XII. Zmiana postanowień i możność odstąpienia od umowy

§ 13

- Zmiana postanowień zawartej umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie z zastrzeżeniem ust. 2.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu realizacji przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy warunki pogodowe będą niesprzyjające, tj. jeżeli w okresie realizacji umowy wystąpi temperatura poniżej +5°C dla wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego. Strony zawrą wówczas stosowny aneks do umowy.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości                 o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

XIII. Postanowienia końcowe

§ 14

Integralną częścią niniejszej umowy są:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- Oferta wykonawcy.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zmianami).

§ 16

Wszelkie spory wynikłe lub powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć w drodze negocjacji, a w wypadku nie osiągnięcia porozumienia poddane zostaną rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Umowę i załączniki sporządzono w 4 egzemplarzach, z przeznaczeniem: 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA:

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Oświadczenie wykonawcy

o spełnieniu warunków stawianych przez Zamawiającego

i wynikających z art. 22 ust. 1 pkt 1-3

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zm.)

Gmina Torzym

ul. Wojska Polskiego 32

66-235 Torzym

Oświadczenie*

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym                      w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ul. Słowackiego, ul. C.K. Norwida, ul. B. Prusa, ul. W. Reymonta, ul. Mickiewicza w Torzymiu, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2007.223.1655 ze zm.) moja firma:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

........................., dn. .........................                                      ........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę

*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Oświadczenie wykonawcy

o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zm.)

Gmina Torzym

ul. Wojska Polskiego 32

66-235 Torzym

Oświadczenie*

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym                  w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ul. Słowackiego, ul. C.K. Norwida, ul. B. Prusa, ul. W. Reymonta, ul. Mickiewicza w Torzymiu, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2007.223.1655 ze zm.)  moja firma:

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

..........................., dn. _ _ . _ _ .2008                                        ....................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ul. Słowackiego, ul. C.K. Norwida, ul. B. Prusa, ul. W. Reymonta, ul. Mickiewicza w Torzymiu

nr sprawy: BGN-II-341-01/10

Załącznik nr 1 – Plan orientacyjny

Załącznik nr 2 – Opis techniczny

Załącznik nr 3 – Przedmiar robót

Załącznik nr 4 – Część rysunkowa

Załącznik nr 5 – Specyfikacje techniczne

Przebudowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ul. Słowackiego, ul. C.K. Norwida, ul. B. Prusa, ul. W. Reymonta, ul. Mickiewicza w Torzymiu

Załącznik Nr 7 do SIWZ

# WYKAZ ZAMÓWIEŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CIĄGU OSTATNICH 5-LAT ZGODNYCH Z WYMOGAMI ZAMAWIAJĄCEGO*

Nazwa i adres Wykonawcy: ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

| Lp. | Rodzaj robót budowlanych i miejsce wykonania robót | Całkowita wartość robót | Termin realizacji robót | Nazwa Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*wpisać jedynie zadania, w przypadku których Wykonawca dysponuje dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie w przedmiocie zamówienia i załączyć odpowiednie dokumenty w kolejności wpisu w Wykazie

..........................................................

(miejscowość, data)

...................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela/li)

Przebudowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ul. Słowackiego, ul. C.K. Norwida, ul. B. Prusa, ul. W. Reymonta, ul. Mickiewicza w Torzymiu

Załącznik Nr 8 do SIWZ

WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO KIEROWANIA PRACAMI BRANŻOWYMI PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA*

Nazwa i adres Wykonawcy: ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

| Lp. | Imię i Nazwisko | Proponowana rola i zakres udziału w realizacji zamówienia | Lata doświadczenia | Opis posiadanych uprawnień, kwalifikacji | Wykaz i zakres robót z ostatnich 5 lat (min. 5 zadań) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczam, że w/w osoby posiadają aktualne uprawnienia oraz dokumenty przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

..........................................................

(miejscowość, data)

...................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela/li)

* w przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował osobami wymienionymi w wykazie, zobowiązany jest dołączyć dodatkowo do wykazu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania tych osób