Trojanów dnia 08.05.2007r.

OSW 341-1/07

WYJAŚNIENIA DRUGIE

dla Wykonawców,

którzy pobrali ze strony internetowej Gminy Trojanów, SIWZ dotyczącą przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Żabianka, Babice, Ruda i Skruda na terenie Gminy Trojanów. Sprawa nr OSW 341-1/07.

W odpowiedzi na ponowne zapytania Wykonawców, dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załączników, nr sprawy: OSW 341-1/07, na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Żabianka, Babice, Ruda i Skruda na terenie gminy Trojanów, Urząd Gminy w Trojanowie uprzejmie wyjaśnia, że:

- zakres robót zaznaczony na planie sytuacyjno wysokościowym, tj. na ark. nr 6 (sieć węzły, hydranty) został już wykonany.

- przyłącza wodociągowe poz. 8, powinno być KNR 2-01 0320102, a nie KNR 2-01 032102 jak mylnie podano w pierwszych wyjaśnieniach.

- sieć wodociągowa poz. 4 i poz. 6 – w przedmiarze podano KNR 2-01 i omyłkowo tablicę 0240. Należy zastosować KNR 2-01 i tablicę 0217.

- sieć wodociągowa, poz. 43 i poz. 44 powinno być prawidłowo KNR 2-28 a nie KNR 2-18 jak mylnie podano.

- przyłącza wodociągowe, poz. 7, powinno być prawidłowo KNR 2-01 0320101 a nie 032101 jak mylnie podano.

- zakresu robót nie ujętego w przedmiarze robót a przedstawionego na załączonych planach sytuacyjno wysokościowych, nie należy ujmować jako roboty dodatkowe. Przyjąć należy ilości wyszczególnione w przedmiarze robót, jak np. zasuwy Dn 150 w ilości 8 szt, zasuwy Dn 100 w ilości 21 szt, czy hydranty w ilości 64 szt.

- Zakres robót do wykonania jaki powinien zawierać szczegółowy kosztorys ofertowy powinien być zgodny z załączonym przedmiarem robót.

Powyższe wyjaśnienia przekazuje się wszystkim Wykonawcom, celem ich stosowania w postępowaniu przetargowym.

Wójt

/-/ Krzysztof Tomaszek