

SPIS TREŚCI

1. Zamawiający 3

2. Tryb udzielenia zamówienia 3

3. Opis przedmiotu zamówienia 3

4. Termin wykonania zamówienia 5

5. Warunki udziału w postępowaniu 6

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów 7

7. Sposoby porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 10

8. Wadium 11

9. Termin związania ofertą 11

10. Sposób przygotowania ofert 11

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 13

12. Sposób obliczenia ceny ofertowej 13

13. Kryteria oceny ofert 14

14. Umowa w sprawie zamówienia publicznego 15

15. Zabezpieczenie należytego wykonania 15

16. Wzór umowy 16

17. Środki ochrony prawnej 16

18. Inne informacje 17

[Załącznik nr 1 do SIWZ – PFU](#__RefHeading__36495_363637474) wraz z zestawieniem i projektem koncepcyjnym instalacji fotowoltaicznej

[Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy](#__RefHeading__8166_1138742985)

[Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu](#__RefHeading__36499_363637474)

[Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania](#__RefHeading__7723_659025982)

[Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej wzór umowy](#__RefHeading__3005_1668947380)

[Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz dostaw](#__RefHeading__5168_1527732017)

[Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy](#__RefHeading__5172_1527732017)

[Załącznik nr 8 do SIWZ –](#__RefHeading__4511_1041827242) wykaz osób

Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wyk. zamówienia

Załącznik nr 10 do SIWZ – Klauzula Informacyjna RODO

# Zamawiający

Gmina Turośl ul. Jana Pawła II 49 , 18-525 Turośl , województwo podlaskie

tel. (86) 278 6267 , faks (86) 278 6149 .

Adres e- mailowy : [zpioc@turosl.pl](mailto:zpioc@turosl.pl)

Strona internetowa Zamawiającego: [www.turosl.pl](http://www.turosl.pl)

Zamawiający pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30.

# Tryb udzielenia zamówienia

Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986).

# Opis przedmiotu zamówienia

* 1. Przedmiotem zamówienia jest : dostawa i montaż instalacji źródeł energii odnawialnych , które będą składać się pięciu instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach należących do Gminy Turośl, którymi są : Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Turośli ( o mocy 14,04 kW), Urząd Gminy w Turośli ( o mocy 10,4 kW), Hydrofornia w Turośli ( o mocy 8,32 kW), Oczyszczalnia ścieków w Turośli ( o mocy 22,88 kW), Stacja uzdatniania wody w Lemanie ( o mocy 10,4 kW). Łączna moc szczytowa systemu wynosi 66,04 kW. Przedmiotowe systemy będą zainstalowane na dachach wymienionych budynków. Produkować one będą energię elektryczną, która będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby własne obiektów ewentualna nadwyżka generowanej energii( jeżeli wystąpi) zostanie wykorzystana przez zainstalowane urządzenia elektroniczne sterujące pracą systemów (inwertery) .

W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu Zamawiającego   
(jeżeli będą konieczne) dodatkowe decyzje, uzgodnienia, zezwolenia, opinie służące prawidłowemu sporządzeniu dokumentacji.

*W ramach prac wykonawczych do obowiązków Wykonawcy należy:*

* Pozyskanie niezbędnych materiałów i elementów wymaganych do realizacji zadania,
* Uzyskanie prawomocnych pozwoleń na budowę lub zgłoszenia do właściwych   
  urzędów ( jeżeli dotyczy)
* Pozyskiwanie i pokrycie opłat za uzgodnienie branżowe :
* Pozyskiwanie wszelkich wymaganych pozwoleń i decyzji oraz pokrycie opłat za decyzje i pozwolenia administracyjne;
* Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w przypadku jej braku;
* Wykonywanie raportów operacyjnych dla Instytucji Realizującej i Zarządzającej;

*W zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych:*

* Wyznaczenie i przygotowanie miejsca pod montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii,
* Ustalenie przebiegu trasy przewodów od miejsca montażu urządzeń odnawialnych źródeł energii do wpięcia w istniejące instalację elektryczną,
* Montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii,
* Wykonanie połączenia z siecią energetyczną,
* Wykonanie dla każdej instalacji fotowoltaicznej odpowiednich zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, przeciążeniowych i odgromowych
* Wykonanie przejść w przegrodach wewnętrznych i zewnętrznych budynków,
* Wykonanie i zasypywanie ewentualnych wykopów pod przewody **,** przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.
* Zabezpieczenie miejsc przebić i przejść rur, przewodów elektrycznych,
* Zaprogramowanie i wykonanie układu automatyki i sterowania,
* Wykonanie pozostałych niezbędnych prac związanych z układaniem przewodów, sterującej instalacji elektrycznej niezbędnej do obsługi wykonanej instalacji,
* Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, przed uzyskaniem odbioru robót,
* Uzyskanie i przygotowanie niezbędnych dokumentów (protokołów pierwszego uruchomienia i pomiarów, kart gwarancyjnych, książek serwisowych) związanych z przekazaniem do użytkowania wybudowanych instalacji na poszczególnych obiektach,
* Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia przyłączenia wykonanej instalacji do sieci elektroenergetycznej,
* Przeprowadzenia szkolenia właścicieli/zarządcy obiektów w zakresie obsługi wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń.
* Uzupełnienie ubytków ścian, stropów i podłóg, napraw tynków, elewacji oraz jej ocieplenia, uszczelnienia pokrycia dachowego po przejściach przewodów, ewentualnie uszkodzonej nawierzchni wokół budynku tj. doprowadzenie do stanu pierwotnego.
* Wykonanie przeglądów gwarancyjnych oraz bezpłatnych usług serwisowych w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi Wykonawcy.
* Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i pokrycie wszelkich kosztów związanych z jej opracowaniem

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania w trybie „dostawa i montaż”, na bazie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, Projektach Koncepcyjnych Instalacji Fotowoltaicznych – jako materiału pomocniczego. Istotnym elementem efektywnej realizacji Projektu jest prawidłowy dobór instalowanych urządzeń, spełniających wymagania określone w normach technicznych, efektywnościowych oraz bezpieczeństwa. Koncepcja zakłada dostawę i montaż kompletnych paneli fotowoltaicznych oraz podłączenie ich do istniejących już systemów-sieci. Istotnym jest, aby instalacje były trwałe, bezpieczne w użytkowaniu i bezawaryjne. Sukcesywnie po przeanalizowaniu PFU i Projektów Koncepcyjnych Instalacji Fotowoltaicznych Wykonawca zamontuje instalacje paneli fotowoltaicznych na budynkach we wskazanych lokalizacjach na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i Projektów Koncepcyjnych. Prace te należy wykonać zgodnie z obowiązującym prawem i normami budowlanymi. Wykaz przepisów oraz norm znajduje się w **części informacyjnej PFU** i Projektach Koncepcyjnych Instalacji Fotowoltaicznych. Ewentualny brak ujęcia jakiegokolwiek aktu prawnego w załączonej liście, a którego zastosowanie okazałoby się konieczne podczas realizacji przedmiotu zamówienia, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku jego zastosowania.

Stosowanie materiałów, urządzeń równoważnych:

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załącznikach tj. Programie Funkcjonalno-Użytkowym, opisach technicznych, rysunkach zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia należy to traktować jako rozwiązanie przykładowe określające standardy, wygląd i wymagania techniczne – a Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych. Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane.

Oznacza to, że przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót materiały i urządzenia powinny spełniać parametry określone w dokumentacji przetargowej postępowania i nie powinny być gorsze od jej założeń, ale równe lub lepsze tj. muszą być co najmniej: tej samej wytrzymałości, tej samej trwałości, o tym samym poziomie estetyki urządzenia, o parametrach technicznych materiałów i urządzeń jeśli zostały określone w dokumentacji projektowej, muszą być kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą, spełniać te same funkcje, spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż, posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, atesty i aprobaty techniczne. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na wykonawcy, z którym została podpisana umowa. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dany materiał (wyrób) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.

Wykonawcy winni sprawdzać na bieżąco zawartość umieszczonego na stronie internetowej folderu zamówienia w celu sprawdzenia czy nie zostały w nim opublikowane zmiany SIWZ. Za zapoznanie się z całością udostępnionych na stronie internetowej dokumentów odpowiada Wykonawca.

3.2 Opis poszczególnych instalacji znajduje się w załączonym do SIWZ Programie Funkcjonalno - Użytkowym (PFU) i Projektach Koncepcyjnych Instalacji Fotowoltaicznych - załącznik nr 1 do SIWZ, jako materiały pomocnicze.

3.3 Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ):

09300000 - 2 – Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

09332000 – 5 – Instalacje słoneczne

09331200 – 0 – Słoneczne moduły fotoelektryczne

45111200 -0 -Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
 45300000 – 0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311200 – 2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

71320000 – 7- Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

3.4 Podwykonawstwo:

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia
2. Wykonawca  może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom
3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w Formularzu ofertowym części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie przez wykonawcę firm podwykonawców
4. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w projekcie umowy.

# Termin wykonania zamówienia

4.1. Termin wykonania zamówienia do dnia **10.07.2019** roku

Za termin wykonania zadania uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.

4.2. Odbiór końcowy zadania zostanie przeprowadzony protokolarnie w terminie 5 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia prac i gotowości do odbioru. W związku z tym Wykonawca jest zobowiązany zakończyć wykonywanie prac i zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru na co najmniej 5 dni roboczych przed datą zakończenia zadania, wynikającą z pkt 4.1. SIWZ.

# Warunki udziału w postępowaniu

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału   
 w postępowaniu:

* + 1. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej;
    2. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 złotych ,

- posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 100 000,00 złotych

* + 1. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

- Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę, że dysponuję lub będzie dysponował osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialną za kierowanie i koordynowanie **pracami instalacyjnymi-**instalacji fotowoltaicznych .

d) Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, polegające na wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia obejmujące dostawę wraz z montażem ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej o wartości co najmniej 30 000,00 zł. brutto każde.

UWAGA: Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienie w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.   
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tzw. Konsorcjum), Zamawiający nie określa żadnego szczególnego sposobu spełniania przez takich wykonawców warunków udziału w postępowaniu. Warunki udziału w postępowaniu musi spełniać co najmniej jeden wykonawca lub wszyscy łącznie , a żaden z tych wykonawców nie może podlegać wykluczenia z postępowania.

5.2. Na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający nie wymaga potwierdzenia, że oferowane dostawy i montaż odpowiadają wymaganiom, określonym przez Zamawiającego w SIWZ i załącznikach.

5.3. Przesłanki wykluczenia wykonawców:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę , w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art.24.ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

5.3.1. Dodatkowo Zamawiający wyklucza wykonawcę :

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie postępowania restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.1 ustawy z dnia 15.05.2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.z 2017, poz.1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017, poz.2344) – art.24 ust.5. pkt 1 Pzp.

# Wykaz oświadczeń lub dokumentów

6.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

6.1.1 Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według [załącznika nr 3 do SIWZ](#_toc455). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.1.2 Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez Zamawiającego do dostarczenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, następujących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących:

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonej w pkt 5.1 ppkt b

- dokument potwierdzający, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna nie mniejszą niż 100 000,00 złotych,

- informacje banku lub społecznej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na sumę gwarantowaną nie mniejszą od kwoty 100 000,00 złotych.

b) zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w pkt. 5.1. ppkt. c, d SIWZ:

- wykaz osób, o których mowa w punkcie 5.1 lit.c wg załącznika nr 8 do SIWZ.

- wykaz dostaw wraz z montażem wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane – wg [załącznika nr 6 do SIWZ](#_toc910)

- dowody określające, czy wykazane dostawy zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy dostawy i montaż zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy i montaż były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty

c) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 6.1.2 , jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).

d) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ppkt. c, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

e) W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt.6.1.2, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

6.2. Zamawiający , zgodnie z art.24 aa P.z.p, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

6.3.1 Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wg [załącznika nr 4 do SIWZ](#_toc487). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.3.2 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – według wzoru stanowiącego [załącznik nr 5 do SIWZ](#_toc544). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

* + 1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez Zamawiającego do dostarczenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, następujących dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, określonych w pkt. 5.3. SIWZ:
       - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;
       - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w tiret pierwszym, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
       - Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w tiret drugim, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
    2. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w ppkt. a, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).
    3. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ppkt. b, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
    4. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt.6.3.1, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

6.4. Zasoby innych podmiotów:

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (Podmioty udostępniające zasoby).2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując niniejsze zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.3) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokona badania, czy nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt. 5.3 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   
4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, Podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w określonym terminie: a. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej część zamówienia, jeżeli wykaże spełnienie wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuację finansową lub ekonomiczną, zgodnie z pkt.5.1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  
6) Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  
6.4.1. Postanowienia dotyczące dokumentów dot. Podmiotów udostępniających zasoby:1) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,

o którym mowa w pkt. 6.1.1 i 6.3.1

2) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania niniejszego zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów do oferty należy dołączyć dokumenty dotyczące:a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu niniejszego zamówienia,c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,d) czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą,   
3) Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie zamawiającego dokumenty, o których mowa w pkt.6.3.2 lit.a w odniesieniu do podmiotów na zdolnościach lub sytuacji których polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp

**6.5** Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zmawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń i dokumentów.

# Sposoby porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

* 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
  2. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewanie się faksem lub pocztą elektroniczną, przy czym faksy i listy e-mail obu stron są zawsze potwierdzane drogą pisemną, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu lub listu e-mail.
  3. Domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający   
     zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania pisma, które zostało wysłane do niego faksem lub pocztą elektroniczną, niezwłocznie oświadczy pisemnie, że pisma nie otrzymał lub otrzymał je nieczytelne.
  4. Dla oferty dopuszczalna jest wyłącznie forma pisemna.
  5. Dla dokumentów i oświadczeń, składanych na wezwanie Zamawiającego wystosowane na podstawie art. 26 ust.3 ustawy – zastrzeżona jest forma pisemna. Datą wpływu ww. dokumentów i oświadczeń do siedziby Zamawiającego jest data złożenia ww. dokumentów i oświadczeń w formie pisemnej w sekretariacie Zamawiającego.
  6. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.
  7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Waldemar Serowik Urząd Gminy Turośl , ul. Jana Pawła II 49 , pokój nr 16 , tel. (86) 278 6267, 504913483, e-mail: [zpioc@turosl.pl](mailto:zpioc@turosl.pl)

# Wadium

* 1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

# Termin związania ofertą

* 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
  2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenia zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni

# Sposób przygotowania ofert

Zawartość oferty – wykaz oświadczeń i dokumentów

**10.1.**.Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę **w celu wstępnego potwierdzenia ,** że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału :

a) Formularz ofertowy wg wzoru załącznik Nr 1 do SIWZ ,

b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty oraz do podpisywania zobowiązań w imieniu

Wykonawcy /Konsorcjum ( np. jeśli ofertę podpisuje osoba /osoby nie figurujące w odpisie   
 z właściwego rejestru).

c) „Oświadczenie Wykonawcy” – składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy   
 dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik Nr 4 do SIWZ,

d) „Oświadczenie Wykonawcy” – składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy   
 dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – załącznik Nr 3 do SIWZ,

**10.2.** Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę **w postępowaniu na**

**wezwanie Zamawiającego** w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa art.25 ust.1  
 pkt 1 i 3 P.z.p

10.2.1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do dostarczenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.1.2 niniejszej SIWZ,

10.2.2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona   
do dostarczenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 6.3.2 , 6.4

10.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie (spółka cywilna, konsorcjum) świadczenia ( pkt 10.1 lit c i d ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie .

10.4. Forma oferty:

* + 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie. Zaleca się, aby oferta była spięta, miała ponumerowane wszystkie strony i podaną ilość stron. Oferta musi być podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy lub przedstawiciela Wykonawców występujących wspólnie.
    2. W przypadku składania dokumentów w języku obcym, należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
    3. Jeżeli na etapie sporządzania oferty Wykonawca zamierza nanieść poprawki w treści oferty, nie należy dokonywać tych zmian przy użyciu maskujących sposobów, jak np. zaklejanie, zamazywanie, stosowanie korektora. Zmiany należy wprowadzić przez przekreślenie zmienianej treści i/lub dopisanie nowej treści oraz podpisanie lub parafowanie przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
    4. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 6 SIWZ, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
    5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6 SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 10.4. ppkt. d SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
    6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
    7. Wykonawca przedkłada ofertę w kopercie (opakowaniu) .Koperty i opakowania powinny uniemożliwiać odczytanie zawartości bez ich uszkodzenia i pozostawienia śladów otwierania

Nazwa (firma) wykonawcy

Adres Wykonawcy Urząd Gminy Turośl

18-525 Turośl

ul. Jana Pawła II 49

pok. Nr 16

*Oferta na przetarg nieograniczony znak* ***ZPK.271.1.2019*** *pn.* „Słoneczne dachy w Gminie Turośl dla JST”.

*Nie otwierać przed dniem 14.02.2019 roku do godz.10.15*

10.4. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że część oferty nie może być udostępniana, ponieważ stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, do oferty należy dołączyć stosowne oświadczenie ze wskazaniem części oferty stanowiących część niejawną. Część niejawną oferty należy złożyć w oddzielnej kopercie wewnętrznej, oznaczonej jak wyżej, z dopiskiem „Część niejawna oferty”. Dla zachowania informacji w poufności nie jest wystarczające ich zastrzeżenie jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ale konieczne jest wykazanie przez zastrzegającego, że informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, przy czym wskazany obowiązek wykazania oznacza więcej, niż wyjaśnienie przyczyn co do objęcia informacji tajemnicą.

10.5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać złożoną ofertę. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę zawierająca oświadczenie woli, oznaczoną jak wyżej, z dopiskiem: „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”.

10.6. Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego. Jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny, to musi być uzupełniony napisem (np. w formie odcisku pieczęci), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.

10.7.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.8.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

# Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

* 1. Składanie ofert
     1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy ul. Jana Pawła II 49 ,18-525 Turośl, pok. nr 8 ( Sekretariat Urzędu Gminy Turośl) do dnia **14.02.2019 r.** do godz. **10.00.** Urząd pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 .00-15.30
     2. Oferty złożone po ww. terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
  2. Otwarcie ofert
     1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14.02.2019 r.** o godz. **10.15.** w Urzędzie Gminy Turośl, ul. Jana Pawła II 49 – Sala konferencyjna.
     2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
     3. O kolejności otwarcia ofert decydować będzie kolejność ich wpływu. Podczas otwarcia ofert podane będą: imię i nazwisko lub nazwa oraz adres (siedziba) Wykonawcy, a także informacje dotyczące ceny oferty oraz kryterium **„**termin gwarancji”.
     4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje o których mowa w art. 86 ust.ust.5 ustawy Pzp.

# Sposób obliczenia ceny ofertowej

* 1. Wykonawca w ofercie określi cenę oferty brutto w złotych, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizacje przedmiotu zamówienia. Cena oferty jest to kwota wymieniona w formularzu oferty ( załącznik nr 2 do SIWZ), który należy podać w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosz ( do dwóch miejsc po przecinku).
  2. Cena oferty musi obejmować koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających z dokumentacji technicznej oraz inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
  3. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć ofertę cenową na Załączniku Nr 2 do SIWZ . W ofercie należy podać w szczególności:

12.3.1 cenę za realizację przedmiot zamówienia,

12.3.2 oferowany okres gwarancji i rękojmi ( jest to element badany w ramach kryteriów oceny ofert),

12.3.3 czas reakcji na zgłoszenie usterki/awarii.

* 1. Cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i prawidłowego wykonania zamówienia. Prawidłowe obliczenie ceny należy do Wykonawcy.
  2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
  3. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
  4. Ceny należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

12.8. Wykonawca do ustalenia ceny oferty winien przyjąć koszt pracy zgodnie z ustawą   
 z dnia 10.10.2002 roku o minimalnym wynagradzaniu za pracę.

# Kryteria oceny ofert

# 13.1 Kryteria oceny ofert Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów ( nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa kryterium | Waga |
| Cena | 60 |
| Czas reakcji na zgłoszenie usterki/awarii | 10 |
| Gwarancja i rękojmia | 30 |

# KRYTERIUM CENY

# Oferta z najniższą ceną otrzyma max. Liczbę punktów- przy czym max. liczba punktów w tym kryterium to 60 – pozostałym ofertom przyznana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów.

Sposób punktacji za cenę oferty jest następujący:

**W = Cn/Cp Χ 60**Cn – najniższa oferowana cena  
Cp – cena oferty porównywanej   
W - wynik

**b)** **KRYTERIUM CZAS REAKCJI NA ZŁOSZENIE USTERKI/AWARII**

**Czas reakcji na zgłoszenie usterki/awarii ( czas reakcji rozumiany jako czas momentu zgłoszenia usterki/awarii – z opisem jej objawów jednak bez obowiązków ustalenia jej przyczyn- do wskazania terminu naprawy) nie może być krótszy niż 24 godziny**.  
Punktacja przedstawia się następująco:

- 24 godziny- 10 pkt

- do 36 godzin- 5 pkt

- do 48 godzin – 2 pkt

powyżej 48 godzin – 0 pkt

**Czas reakcji na zgłoszenie usterki/awarii nie może przekroczyć 60 godzin.**  
**c)** **KRYTERIUM GWARANCJI i RĘKOJMI**

**Oferta zawierająca gwarancję na przedmiot zamówienia powyżej 60 miesięcy otrzyma proporcjonalnie więcej punktów, przy czym max. Liczba punktów w tym kryterium to 30** – *okres oferowanej gwarancji należy w pełnych miesiącach.*

Sposób punktacji za okres gwarancji:

W = Gp/GnΧ 30

Gn - najdłuższy oferowany okres gwarancji po odliczeniu okresu wymaganego tj.60 miesięcy   
Gp - okres gwarancji oferty porównywanej po odliczeniu okresu wymaganego tj.60 miesięcy  
W-wynik  
UWAGA: W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę 60 - miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, oferta otrzyma 0 pkt. w tym kryterium.

Gwarancja udzielona na 84 miesięcy i więcej, będzie przyjęta do liczenia punktacji w tym kryterium jako 84 miesięcy.

**2. Wynik**

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ( maksymalna liczba punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane z godnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

# Umowa w sprawie zamówienia publicznego

14.1.Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający   
 zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od przesłania zawiadomienia   
 o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub e-mailem lub w terminie 10 dni od przesłania   
 ww. zawiadomienia w inny sposób.

14.2.Umowa może zostać zawarta przed upływem ww. terminu, jeżeli w postępowaniu upłynął   
 termin na wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2   
 ustawy lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie   
 kończące postępowanie odwoławcze.

14.3 Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o miejscu i dacie   
 pod pisania umowy.

# Zabezpieczenie należytego wykonania

15.1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpie

czenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto.

15.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego   
 wykonania umowy.

15.3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach

wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy oraz – za zgodą Zamawiającego – w art. 148 ust. 2   
 ustawy.

15.4 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 34 8754 0004 0260 0765 2000 0040 podając w tytule przelewu „Zabezpieczenie

do umowy nr ………………………………..

15.5 Zabezpieczenie wniesione w formie niepieniężnej Wykonawca wnosi w częściach (wszystkie czę-

ści zabezpieczenia Wykonawca wnosi przed podpisaniem umowy):

* + 1. w części wystawionej na okres od dnia zawarcia umowy do dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, na 100% wartości zabezpieczenia,
    2. w części wystawionej na kwotę 30% wartości zabezpieczenia i obejmującej okres od dnia wykonania zamówienia i uznania za należycie wykonane włącznie – do upływu okresu gwarancji i rękojmi za wady.
    3. Zabezpieczenie wniesione w formie niepieniężnej nie może zawierać zapisów ograniczających uprawnienia Zamawiającego wynikające z ustawy.

15.6 Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia

i uznania przez Zamawiającego zamówienia za należycie wykonane.

15.7 Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń

z tytułu rękojmi za wady i zwróci je nie później niż w 15. Dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

15.8.Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, ze

bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni

od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia na pierwsze wezwanie Zamawiającego,   
 bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń wykonawcy  
 bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.

15.9 W przypadku gdy zabezpieczenie , będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający

zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu w/w dokumentu.

# Wzór umowy

16.1.Wzór umowy, jaka zostanie zawarta w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

16.2 Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

o którym mowa w pkt. 15 SIWZ oraz wykaz pracowników o których mowa pkt 3.5.2 . Brak wniesienia prawidłowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wykazu pracowników traktuje się jak uchylanie się Wykonawcy od podpisania umowy.

16.3. Jeżeli umowa będzie pospisywana przez inne osoby, niż te, których upoważnienie do   
 podpisania umowy wynika z dokumentów załączonych do oferty Wykonawcy, przed   
 podpisaniem umowy należy dostarczyć Zamawiającemu dokumenty, z których będzie wynikać   
 takie upoważnienie.

# Środki ochrony prawnej

Szczegółowe uregulowania dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI   
 ustawy z 29.01.2004r. *Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986)*

# Inne informacje

* 1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
  2. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  4. Wszelkie rozliczenia między Wykonawcą i Zamawiającym będą prowadzone w PLN.
  5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
  6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
  7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego ani dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.
  8. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.
  9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia.
  10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wówczas wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  11. Zapisy SIWZ dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
  12. Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

18.13 . W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1986) i aktów wykonawczych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.