Załącznik Nr 4 do SIWZ

UMOWA NR …./2018 – projekt

W dniu 	2018 r. pomiędzy Gminą Wierzchlas z siedzibą ul. Szkolna 7, 98-324 Wierzchlas, REGON …………………, NIP 832-19-79-227, reprezentowaną przez: Krzysztofa Bednarka - Wójta Gminy Wierzchlas przy kontrasygnacie Teresy Nowak - Skarbnika Gminy Wierzchlas, zwaną dalej „Zamawiającym”,

a firmą 	 z siedzibą w 	,

REGON	NIP

w imieniu którego działa:

zwany w dalszej części „Wykonawcą”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa do Zamawiającego zadymiarki na poniższych warunkach:

Urządzenie umożliwia inwentaryzację istniejącej sieci poprzez lokalizację przyłączy jak i wykrywanie nieszczelności instalacji bez konieczności prowadzenia wykopów.

Charakterystyka ogólna:

- Ergonomiczna, wytrzymała, lekka i zwarta konstrukcja;

- Łatwa obsługa – kontrolki nagrzewania i gotowości do pracy;

- Zintegrowana dmuchawa (silnik turbinowy) wspomagająca doprowadzenie dymu lub przedmuch kanału;

- Niezależna praca grzałki i turbiny pozwalająca na pracę w 3 trybach: [dym] / [dym+dmuchawa] / [dmuchawa];

- Płynna regulacja obrotów turbiny;

- Centralny włącznik/wyłącznik zasilania;

- Gotowość do pracy po ok. 3 - 5 min;

- Wysoka wydajność i stały poziom gęstości dymu;

- Praca ciągła urządzenia – DTP system zabezpieczający przed przegrzaniem;

- Bardzo niskie zużycie płynu;

- Zintegrowany zbiornik na płyn umożliwiający ciągłą pracę urządzenia przez min. 60min.;

Parametry techniczne:

| parametr | dane |
| --- | --- |
| Praca ciągła urządzenia | min. 60 min |
| Wydajność zadymiania | min. 2800 m3/min |
| Zużycie płynu | max. 16 ml/min |
| Moc urządzenia grzejnego | Min. 800 W |
| Moc dmuchawy (silnik turbinowy) | Min. 1400 W |
| Pojemność zbiornika na płyn | Min. 1 l |
| zasilanie | 230 V / 60 Hz (10A) |

Wyposażenie standardowe:

- Składany aluminiowy drążek o długości min. 3,5 ułatwiający wprowadzenie węża do rur przy małych średnicach studzienek – specjalna podziałka wzdłuż drążka umożliwia określenie głębokości prac;

- 5-cio metrowy, zbrojny, wytrzymały na wysokie temp., elastyczny wąż o śr. 40 – 50 mm, umożliwiający doprowadzenie dymu na znaczne głębokości;

- Adapter PCV umożliwiający precyzyjne doprowadzenie dymu do rury lub kanału;

- Uniwersalny kabel zasilający – min. 1, 5 mb;

- Pokrowiec na ramię posiadający specjalne przegrody na elementy drążka, komorę na kabel zasilający i akcesoria oraz dodatkową kieszeń;

Zgodność z normami:

- EN61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3

- EN60 335-1, EN 50366

EN61000-6-1, EN61000-4-2, EN61000-4-3

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w § 1,  a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę umowną w wysokości …….. zł netto + podatek VAT w kwocie ……… zł, (do zapłaty: ……… zł brutto (słownie: ……………...).

- Zapłata wynagrodzenia wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia zamawiającemu faktury.

§ 4

Termin wykonania przedmiotu zamówienia od 1 czerwca 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

§ 5

- Na wykonany przedmiot zamówienia będący przedmiotem niniejszej umowy, ustala się okres gwarancji, który wynosi: ….. miesięcy. Okres gwarancji zaczyna się w dzień po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy.

§ 6

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w pracach, materiałach i sprzęcie spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz przy usuwaniu wad w okresie rękojmi.

- Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu prowadzonych prac i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem na zasadach ogólnych.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłową organizację i zabezpieczenie ruchu w czasie trwania prac.

- Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji prac, objętych umową.

§ 7

- Wykonawca na koszt własny zorganizuje zaplecze budowy oraz zapewni miejsca składowania odpadów.

- Wykonawca będzie utrzymywał teren na którym będą prowadzone prace związane z montażem bramy w stanie uporządkowanym i przeznaczy go wyłącznie na cel budowy.

- Po zakończeniu prac Wykonawca pozostawi cały teren w stanie czystym i nadającym się do użytkowania bez dodatkowych prac, w zakresie wynikającym z czynności o których mowa w niniejszej umowie.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za dostawę i prace objęte niniejszą umową, bez względu na stopień inflacji nie ulega zmianie.

§ 8

- Odbiór przedmiotu Umowy nastąpi jednorazowo, po całkowitym wykonaniu przedmiotu Umowy.

- Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy.

- Zamawiający sporządza protokół odbioru, który określa sposób i termin usunięcia wad. Protokół podpisują strony umowy.

- Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia dostawy i montażu będącego przedmiotem niniejszej umowy.

§ 9

- W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, jest on zobowiązany zapłacić Zamawiającemu tytułem odszkodowania 10% ceny umownej.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 0,5 % ceny umownej za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w protokóle odbioru poprawkowych za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji - za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego za usunięcie wad.

§10

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 12

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego ze względu na siedzibę Wykonawcy.

§ 13

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 						WYKONAWCA

KONTRASYGNATA