Nazwa i adres jednostki autorskiej

ZAKŁAD USŁUG EKOLOGICZNYCH „EKO-MAR” MARIA MROZOWSKA 85-383 Bydgoszcz, ul. Sztumska 4/1

e-mail: mrozowska.ekomar@wp.pl, tel./ fax (52) 379 65 47, kom.: 693 622 448

# Karta  informacyjna przedsięwzięcia

##### „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wyrzysku”

| Wnioskodawca |  |
| --- | --- |
| Lokalizacja Instalacji : | Oczyszczalnia Ścieków w Wyrzysku 89-300 Wyrzysk, ul. Pod Czubatką 38 na działkach o nr ewid. 336/2 i 337/5 w obrębie 0021 Wyrzysk Skarbowy oraz 1046/1; 1046/2; 1047/1; 1047/2; 1048/1; 1048/2; 1049/4; 1050/1; 1054/1 w obrębie 0001 Miasto Wyrzysk. |
| Gmina : | Wyrzysk |
| Powiat: | pilski |
| Województwo: | Wielkopolskie |
| Wnioskodawca: | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Sp. z o.o. 89-300 Wyrzysk, ul. Podgórna 1A |

| Imię i nazwisko wykonawcy dokumentacji |
| --- |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Podpis |
| Opracowanie | mgr inż. Maria Mrozowska biegły w zakresie postępowań wodno-prawnych z listy Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 0103 |  |

Bydgoszcz, grudzień   2013r.                                                Załącznik nr 1

Spis treści

| 1. | WSTĘP | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1. | Przedmiot, zakres i cel opracowania | 4 |
|  | 1.2. | Podstawa formalno-prawna | 4 |
|  | 1.3. | Kwalifikacja inwestycji | 4 |
| 2. | RODZAJ, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA | 4 |
|  | 2.1. | Inwestor | 4 |
|  | 2.2. | Rodzaj przedsięwzięcia i jego zakres | 5 |
|  |  | 2.2.1. | Dane historyczne niezbędne do uwzględnienia przy analizowaniu omawianego przedsięwzięcia | 5 |
|  |  | 2.2.2. | Zakres przedsięwzięcia | 9 |
|  | 2.3. | Skala przedsięwzięcia | 10 |
|  |  | 2.3.1. | Prace związane z infrastrukturą techniczną | 10 |
|  |  | 2.3.2. | Prace związane z wycinką zieleni | 10 |
|  | 2.4. | Usytuowanie przedsięwzięcia | 10 |
|  |  | 2.4.1. | Położenie pod względem fizycznogeograficznym | 12 |
|  |  | 2.4.2. | Zabytki | 13 |
|  |  | 2.4.3. | Warunki gruntowo-wodne | 14 |
| 3. | POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOŚCI I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, A TAKŻE DOTYCHCZASOWY SPOSÓB ICH WYKORZYSTANIA I ZAGOSPODAROWANIA | 18 |
|  | 3.1 | Powierzchnia zajmowanej nieruchomości | 18 |
|  | 3.2. | Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji | 19 |
| 4. | OPIS TECHNOLOGII PRZEDSIĘWZIĘCIA | 19 |
|  | 4.1. | Aktualna technologia obiektów | 19 |
|  | 4.2. | Projektowana technologia obiektów | 20 |
| 5. | EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA | 24 |
|  | 5.1. | Wariant polegający na niepodejmowaniu realizacji przedsięwzięcia | 24 |
|  | 5.2. | Wariant rekomendowany przez wnioskodawcę i najkorzystniejszy dla środowiska | 26 |
|  | 5.3. | Wariant alternatywny | 26 |
|  | 5.4. | Uzasadnienie wybranego wariantu | 27 |
|  | 5.5. | Oddziaływanie na środowisko analizowanych wariantów | 28 |
| 6. | PRZEWIDYWANE ILOŚCI WYKORZYSTYWANYCH: MATERIAŁÓW, WODY, PALIW I ENERGII | 29 |
|  | 6.1. | Na etapie realizacji robót | 29 |
|  | 6.2. | Na etapie eksploatacji | 29 |
| 7. | ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO | 31 |
|  | 7.1. | Oddziaływanie na środowisko naturalne | 31 |
|  | 7.2. | Minimalizacja oddziaływania na środowisko naturalne poprzez zastosowane rozwiązania | 32 |
| 8. | RODZAJE I PRZEWIDYWANE ILOŚCI WPROWADZANYCH DO ŚRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ CHRONIĄCYCH ŚRODOWISKO | 34 |
|  | 8.1. | Wody opadowe i roztopowe | 34 |
|  | 8.2. | Ścieki bytowe i komunalne | 34 |
|  | 8.3. | Środowisko gruntowo-wodne | 36 |
|  | 8.4. | Gospodarka odpadami | 37 |
|  | 8.5. | Emisja zanieczyszczeń do powietrza | 38 |
|  |  | 8.5.1. | Instalacja oczyszczania ścieków | 40 |
|  |  | 8.5.2. | Transport pojazdów | 42 |
|  |  | 8.5.3. | Kotłownia | 43 |
|  | 8.6. | Emisja hałasu | 44 |
|  | 8.7. | Przyroda ożywiona | 45 |
|  | 8.8. | Obiekty zabytkowe | 48 |
| 9. | ODDZIAŁYWANIE TRANSGRANICZNE | 48 |
| 10. | PODSUMOWANIE | 48 |

Spis załączników

2. Lokalizacja przedsięwzięcia

3. Wyrys z mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem terenu oczyszczalni ścieków

4. Plan zagospodarowania terenu

5. Schemat technologiczny

6. Pismo WIOŚ Poznań w sprawie wartości stężeń tła powietrza

## 1.1. Przedmiot, zakres i cel  opracowania

Przedmiotem opracowania jest karta informacyjna przedsięwzięcia, której zakres jest zgodny z art. 3, ust. 1, pkt 5 ustawy z dnia 3.10.2008 roku o udostępnianiu informacji                        1o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013, poz. 1235 t. j. ze zm.). Opracowanie to będzie załącznikiem do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja ta jest niezbędna do ubiegania się przez Inwestora o pozwolenie wodnoprawne i pozwolenie na budowę.

Celem niniejszego opracowania jest w szczególności przeprowadzenie, na tle obecnego stanu środowiska, oceny rozwiązań technicznych i technologicznych chroniących środowisko, zastosowanych przy rozbudowie i przebudowie oczyszczalni, wskazanie możliwych zagrożeń związanych z funkcjonowaniem instalacji, jak również – w miarę potrzeby – zaproponowanie rozwiązań zmniejszających niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko.

## 1.2. Podstawa formalno-prawna

Podstawą  opracowania  jest  zlecenie z dnia 2 października 2013 roku na wykonanie Karty inwestycji: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wyrzysku” w zakresie niezbędnym do otrzymania decyzji środowiskowej. Zamówienie na wykonanie ww. opracowania od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Sp. z o.o. skierowano do Zakładu Usług Ekologicznych EKO–MAR   przy ul. Sztumskiej 4/1 w Bydgoszczy.

Uzasadnieniem prawnym do wykonania karty informacyjnej jest art. 66 ustawy                     z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013, poz. 1235 t. j. ze zm.).

## 1.3. Kwalifikacja inwestycji

Planowaną przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wyrzysku określono jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3, ust. 1, pkt 77 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.).

## 2.1. Inwestor

Inwestorem przedsięwzięcia jest: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji                               w Wyrzysku Sp. z o.o. ul. Podgórna 1A; 89-300 Wyrzysk.

2.2. Rodzaj przedsięwzięcia i jego zakres

Planowane przedsięwzięcie, czyli przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków                   w Wyrzysku, usytuowane jest na gruntach m. Wyrzysk w gminie Wyrzysk, powiat pilski,                   w województwie wielkopolskim. Teren oczyszczalni, zgodnie  z uproszczonym wypisem                   z rejestru gruntów, sporządzonym 29 października 2013 r., położony jest w obrębie ewidencyjnym m. Wyrzysk oraz  w obrębie ewidencyjnym Wyrzysk Skarbowy.

Orientacja oczyszczalni ścieków  w terenie

(Źródło: www.geoportal.gov.pl)

Aktualnie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wyrzyska zatwierdzony uchwałą nr XXII/162/08 Rady Miejskiej w z dnia 27 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 38 poz. 2538) dla obszaru lokalizacji oczyszczalni ścieków                          w Wyrzysku.

2.2.1. Dane historyczne niezbędne do uwzględnienia przy analizowaniu omawianego przedsięwzięcia

Oczyszczalnia ścieków w Wyrzysku

(Źródło: http://www.eurorenoma.pl/przedsiebiorstwo-wodociagow-i-kanalizacji-w-wyrzysku-sp-z-o-o-)

Obecnie oczyszczalnia ścieków w Wyrzysku jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną. Na terenie oczyszczalni zlokalizowane są niżej wymienione obiekty:

Obiekt 1 –  komora wytłumienia,

Obiekt 2 –  punkt zlewny nieczystości płynnych,

Obiekt 3 – stanowisko krat mechanicznych –  krata schodkowa oraz krata ręczna,

zlokalizowane pod wiatą,

Obiekt 4 – piaskownik –  dwa piaskowniki o ruchu okrężnym cieczy,

Obiekt 5 – stanowisko mechanicznego odwadniania piasku – budynek techniczny, w którym zlokalizowane zostały dwie mechaniczne odwadniarki piasku. Odwodniony piasek za pośrednictwem transportera ślimakowego dostarczany jest do szczelnych pojemników.

Obiekt 6 – Osadnik wstępny – jest to poziomy osadnik wstępny o długości 18,0 m oraz szerokości 4,5 m.

Obiekt  7 – komory osadu czynnego – jeden reaktor osadu czynnego podzielony został ścianą konstrukcyjną na dwie niezależne części. Każda część reaktora została podzielona ścianami działowymi na 4 części:

- strefę predenitryfikacji V1=24,0 m3

- strefę defosfatacji V2= 66,0 m3

- strefę denitryfikacji V3= 90,0 m3

- strefę nitryfikacji V4= 315,0 m3

Trzy pierwsze strefy nie są napowietrzane, zamontowane są w nich mieszadła mechaniczne. W strefie napowietrzanej zamontowane są dyfuzory głębokiego napowietrzania oraz pompy do recyrkulacji wewnętrznej osadu.

Obiekt 8 – Stacja dmuchaw – dwie dmuchawy o wydajności Q=1800 m3/h umieszczone są w budynku lekkiej konstrukcji o wymiarach 10,0 x 6,0 m.

Obiekt 9 –  Osadnik wtórny – jeden osadnik wtórny radialny o średnicy D=13,0 m. Ścieki doprowadza się do osadnika poprzez rurę centralną Ø 400 mm w części środkowej osadnika; odpływ ścieków oczyszczonych korytem zbiorczym B=0,60 m.

Obiekt 10 – Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych – pomiaru ilości ścieków odprowadzanych do odbiornika dokonuje się w studni Ø1400 mm na trójkącie pomiarowym współpracującym z urządzeniem pomiarowo–rejestrującym.

Obiekt 11 – Przepompownia osadu wstępnego i biologicznego – przepompownia zagłębiona, zbudowana z podzielonej na dwie części komory czerpalnej pomp. Zamontowano dwie pompy o wydajności Qp=3,0 dm3/s, Hp=12,0 m. Wymiary komór czerpalnych: 150 x 160 cm, głębokość całkowita: 4,95 m. Obok komór czerpalnych pomp zlokalizowana została komora armatury z dwoma wejściami poprzez włazy żeliwne.

Obiekt 12 – Przepompownia osadu powrotnego i nadmiernego – przepompownia zbudowana w formie studni o wymiarach komory czerpalnej 150 x 330 cm z zamontowanymi pompami zatapialnymi do osadów o wydajności Qp=7,0 dm3/s, Hp=6,0 m.

Obiekt 13 – Przepompownia wód technologicznych – zbudowana w formie studni Ø 1,40 m z zamontowaną pompą zatapialną Q=5,0 dm3/s, Hp=9,0 m. Komora otwarta zabezpieczona barierką stalową.

Obiekt 14 – Wydzielona otwarta komora fermentacyjna WKFo – zbiornik otwarty                                o pojemności czynnej Vcz=1907,55 m3 oraz głębokości czynnej Hcz=7 m. Osad mieszany mechanicznie mieszadłem wolnoobrotowym. Osad przefermentowany odprowadzany jest                 z dna zbiornika do stacji mechanicznego odwadniania osadu.

Obiekt 15 – Stacja mechanicznego odwadniania osadu – do odwadniania osadu stosuje się prasę filtracyjną wraz z osprzętem i pompą dozującą osad, stanowiskiem przygotowania                   i dozowania polielektrolitu oraz pompą płukania prasy.

Obiekt 16 – Poletko do składowania osadu –  o wymiarach 14,7 x 21,0 m z typową obudową dla poletek osadowych.

Obiekt 17 –  Budynek socjalny.

Obiekt 18 – Budynek energetyczny.

Obiekt 19 – Garaż.

Obiekt 20 – Magazyn.

Opis istniejącego procesu technologicznego:

Ścieki z terenu miasta Wyrzyska jak i wsi Osiek dostarcza się do oczyszczalni systemem przewodów tłocznych.

Pierwszym obiektem jest komora wytłumienia energii kinetycznej, do której wprowadza się przewody tłoczne. Tam następuje wytłumienie energii kinetycznej przetłaczanych ścieków. Z komory tej ścieki wypływają kanałem żelbetowym prostokątnym.

Przy kanale zlokalizowano kontenerową stację zlewczą. Kanałem ścieki przetłaczane oraz dowożone dopływają do stanowiska kraty. Zainstalowana została jedna krata schodkowa oraz jedna krata ręczna. Na kratach zatrzymywane są części pływające w ściekach, które przenośnikiem ślimakowym transportowane są do szczelnych pojemników, gdzie przesypuje się je wapnem chlorowanym w celu dezynfekcji.

Po kracie ścieki dopływają do dwóch piaskowników o ruchu okrężnym cieczy. Zadaniem piaskowników jest zatrzymywanie zawiesiny mineralnej, piasku. Piasek zgromadzony w leju piaskownika transportowany jest pompami do stanowiska mechanicznego odwadniania piasku. Do mechanicznego odwadniania piasku służą separatory piasku prod. Hydrobudowa Poznań. Odwodniony piasek gromadzony jest                           w pojemnikach, w których wywozi się go poza teren oczyszczalni.

Po piaskownikach ścieki dopływają do wstępnego osadnika poziomego, gdzie zatrzymywane są zawiesiny łatwo opadające i ogólne znajdujące się w ściekach. Usuwanie zawiesin organicznych ze ścieków powoduje jednoczesne obniżenie BZT5, ChZT, Nog , Pog ścieków oczyszczonych w części mechanicznej oczyszczalni.

Ścieki po procesie sedymentacji dopływają do biologicznej części oczyszczalni, a osad z dna osadnika zgarniaczem mechanicznym zgarniany jest do leja, skąd hydraulicznie doprowadza się go do przepompowni osadu wstępnego i biologicznego nadmiernego.

Biologiczny proces oczyszczania ścieków odbywa się w reaktorze osadu czynnego zaprojektowanym do jednoczesnego usuwania związków węgla, azotu oraz fosforu we wspólnym systemie przemian. W I etapie wybudowano reaktor biologiczny o pojemności czynnej 980 m3.

Ze względów eksploatacyjnych całkowita objętość reaktora została podzielona na dwie części, aby w razie potrzeby można było jedną z nich wyłączyć, nie przerywając biologicznego procesu oczyszczania ścieków w oczyszczalni.

W reaktorze osadu czynnego wydziela się strefy o zróżnicowanym stężeniu tlenu w celu umożliwienia procesów biologicznej defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji. Napowietrzana objętość reaktora stanowi 36% całkowitej objętości.

Część nienapowietrzaną dzieli się na:

● I strefę beztlenową predenitryfikacji,

● II strefę defosfatacji,

● strefę niedotlenioną denitryfikacji.

Osad powrotny i część ścieków doprowadza się do I strefy beztlenowej, gdzie następuje denitryfikacja azotanów recyrkulowanych z osadem powrotnym. Osad czynny utrzymywany jest w stanie zawieszenia wolnoobrotowym mieszadłem mechanicznym.

Z I strefy beztlenowej ścieki wraz z osadem czynnym dopływają do II strefy beztlenowej – defosfatacji, do której doprowadza się pozostałe ścieki.

W warunkach beztlenowych z komórek bakterii posiadających zdolność do zwiększonego usuwania fosforu uwalniane są  ortofosforany do cieczy osadowej, przy czym kosztem uwalnianej energii w tym procesie pobierane są substancje organiczne znajdujące się w ściekach. W fazie tlenowej substancje te wykorzystywane są do tworzenia masy komórkowej bakterii usuwających fosfor w nadmiarze, fosforany natomiast wykorzystywane są do tworzenia wiązań łańcuchowych wysokoenergetycznych w komórkach bakteryjnych  (ATP). Występuje usuwanie fosforanów ze ścieków.

Ze strefy defosfatacji ścieki i osad dopływają do strefy denitryfikacji. Następuje tu biologiczny proces denitryfikacji azotanów wytwarzanych w strefie tlenowej. Azotany dostarczane są do strefy denitryfikacji za pośrednictwem recyrkulacji wewnętrznej ścieków                                           i osadów ze strefy tlenowej do niedotlenionej. Stopień tej recyrkulacji wynosi od                               100 – 300 % Qść.

Ze strefy niedotlenionej ścieki wraz z osadem czynnym dopływają do strefy tlenowej, gdzie następuje końcowy rozkład związków organicznych oraz biologiczna nitryfikacja związków azotu.

Z komory tlenowej biologicznie oczyszczone ścieki wraz z osadem czynnym dopływają do osadnika wtórnego, gdzie następuje oddzielenie ścieków  oczyszczonych  od zawiesiny osadu czynnego.

W I etapie wybudowano jeden osadnik. Oczyszczone ścieki poprzez koryto odpływowe  dopływają do studni pomiarowej, a następnie kanałem zrzutowym do odbiornika.

Biologiczny osad opada na dno osadnika, skąd zgarniany jest  zgarniaczem do leja. Z leja hydraulicznie odprowadza się osad do przepompowni osadu powrotnego.

Przepompownia ta zbudowana jest w formie studni, w studni zamontowane są dwie pompy zatapiane. Ilość osadu czynnego zawracanego do komory osadu czynnego mierzy się przepływomierzem elektromagnetycznym zainstalowanym na przewodzie tłocznym.

Osad nadmierny odprowadza się przewodem grawitacyjnym do przepompowni osadów (wstępnego i biologicznego nadmiernego), za pośrednictwem której osady dostarcza się do wydzielonych otwartych komór fermentacyjnych – WKFo (w I etapie wybudowano jedną komorę). Na przewodzie osadu nadmiernego zainstalowano przepływomierz do pomiaru ilości biologicznego osadu nadmiernego.

Przepompownia osadów zbudowana jest w formie studni z zamontowanymi pompami zatapianymi w dwóch oddzielnych komorach. Na przewodzie tłocznym zainstalowano przepływomierz elektromagnetyczny do pomiaru osadu dostarczanego do WKFo.                              W wydzielonej otwartej komorze fermentacyjnej (WKFo) zachodzi proces fermentacji metanowej. Osad w komorach mieszany jest mechanicznie mieszadłem wolnoobrotowym.                     Z wydzielonych otwartych komór fermentacyjnych odprowadza się wody nadosadowe.

Przefermentowany osad raz na dobę przez 4 godziny (I etap), przewodem osadowym dostarczany jest do stacji mechanicznego odwadniania osadu. W stacji tej znajduje się pompa ślimakowa dostarczająca osad do prasy filtracyjnej, prasa oraz stacja przygotowania                       i dozowania polielektrolitu. Odwodniony osad transportem mechanicznym przenoszony jest na składowisko osadu zlokalizowane w sąsiedztwie stacji mechanicznego odwadniania osadu.

Odwodniony osad magazynowany jest na poletku osadowym w pryzmach 2,5 m przez jeden rok. Po tym okresie wywożony jest do kompostowni w Pile.

2.2.2. Zakres przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie istniejącej oczyszczalni.                    Oczyszczalnia zostanie rozbudowana do przepustowości Qdśr = 1351 m3/d dla                            RLM = 12 117.

Zapewni to przyjęcie ścieków w celu ich oczyszczenia z Aglomeracji Wyrzysk,                       tj. z miejscowości: Wyrzysk, Kosztowo, Gromadno, Kościerzyn Wlkp., Pinki, Bąkowo, Komorowa, Ruda, Osiek i Konstantynowo. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wyrzysku” obejmuje budowę nowych obiektów: zbiornika uśredniającego ścieków dowożonych, komory osadu czynnego, osadnika wtórnego, budynku wielofunkcyjnego przy WKF ( w którym lokalizuje się: stację mechanicznego zagęszczania osadu, pompę dostarczającą zagęszczony osad do komory fermentacyjnej, wymiennik ciepła, pompy cyrkulacyjne osadu), linii wapnowania osadów ściekowych, odsiarczalnika, węzła rozdzielczego biogazu, pochodni biogazu, kotłowni, stanowiska dozowania i magazynowania PIX.  Planuje się rozbudowę: stanowiska krat mechanicznych polegające na montażu nowej kraty oczyszczanej mechanicznie z praską tłokową i poletka osadowego z jego zadaszeniem oraz przepompowni osadu wstępnego                                 i biologicznego do WKFz, przepompowni osadu powrotnego i nadmiernego, przepompowni wód technologicznych polegającą na montażu nowych pomp przystosowanych do wydajności oczyszczalni po rozbudowie. Projektuje się przebudowę WKF. Ponadto obejmuje: remont osadnika wstępnego polegającego na wymianie zgarniacza, stacji dmuchaw polegający na wymianie urządzeń wraz z rozbudową budynku  o pomieszczenie techniczne pompy ciepła oraz stanowiska odwadniania piasku polegającą na wymianie zużytych urządzeń wraz                        z budową płuczki piasku, oraz stacji mechanicznego odwadniania osadów.

Wykonywane będą również roboty  instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, sieci sanitarne i technologiczne, sieci cieplne,  zasilanie energetyczne nowo projektowanych obiektów oraz drogi dojazdowe.

2.3. Skala przedsięwzięcia

2.3.1. Prace związane z  infrastrukturą techniczną

Dojazd do oczyszczalni ścieków odbywa się drogą  gminną Pod Czubatką. Projektowane drogi (dojazd do projektowanych obiektów) dowiązano do układu istniejącego      w celu zapewnienia optymalnej obsługi komunikacyjnej. Budynki i obiekty na terenie oczyszczalni ścieków mają charakter budownictwa przemysłowego.

Projektowany budynek technologiczny, wielofunkcyjny, dostosowuje się do istniejących na terenie oczyszczalni rozwiązań architektonicznych.

Zapotrzebowanie na ciepło

W ramach inwestycji projektuje wybudować sieć cieplną z rur preizolowanych  z kotłowni w budynku wielofunkcyjnym do budynków: socjalnego, odwadniania piasku,  energetycznego, magazynowo-garażowego. Wyżej wymienione budynki będą wyposażone                w nową instalację grzejnikową, a w budynku odwadniania piasku zamontowany zostanie aparat grzewczo-wentylacyjny z nagrzewnicą wodną.

Zapotrzebowanie na energię elektryczną

Nawiązując do opracowania technologicznego oraz opracowań branżowych, oczyszczalnia po rozbudowie będzie zaopatrywana w energię elektryczną z istniejącego źródła zasilania, tj. stacji transformatorowej wyposażonej w dwa transformatory o mocy 250 kVA zasilane dwoma liniami kablowymi 15 kV Wyrzysk Kcynia i Wyrzysk-Nakło (każda ma wydzieloną sekcję).

Zapotrzebowanie na wodę

Woda do terenu oczyszczalni doprowadzana jest przewodem wodociągowym z sieci wodociągu wiejskiego w Wyrzysku. Z istniejącej sieci wodociągowej na terenie oczyszczalni ścieków zostanie wykonane przyłącze wodociągowe do projektowanego budynku technologicznego, wielofunkcyjnego.

### Odprowadzanie ścieków

Z budynku socjalno-technicznego oraz pozostałych budynków technologicznych (stacja mechanicznego oczyszczania ścieków, stacja mechanicznego odwadniania osadu) odprowadzane są tzw. ścieki własne z terenu oczyszczalni. W skład tych ścieków wchodzą: wody osadowe, ścieki z mycia obiektów i urządzeń. Projektuje się doprowadzanie ścieków systemem kanalizacji wewnątrzzakładowej na początek układu technologicznego oczyszczalni.

# 2.3.2. Prace związane z  wycinką zieleni

# W związku z projektowaną inwestycją nie przewiduje się żadnej wycinki zieleni. Teren zajęty przez oczyszczalnię ścieków w Wyrzysku został przekształcony pierwotnie. Miejsca niezabudowane obsiane są trawą.

2.4. Usytuowanie przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie, czyli przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wyrzysku, usytuowane jest na gruntach miasta i wsi Wyrzysk w gminie Wyrzysk, powiat pilski, w województwie wielkopolskim. Granica pomiędzy Wyrzysk obszar miejski i Wyrzysk obszar wiejski przechodzi akurat przez teren oczyszczalni. Oczyszczalnia położona jest  na działkach o następujących  nr ewid. 336/2 i 337/5 w obrębie 0021 o nazwie Wyrzysk Skarbowy oraz 1046/1; 1046/2; 1047/1; 1047/2; 1048/1; 1048/2; 1049/4; 1050/1; 1054/1                 w obrębie 0001 o nazwie Miasto Wyrzysk.  Działki te stanowią własność w większości Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyrzysku, a pozostałe należą do Gminy Wyrzysk.  Teren oczyszczalni w ogrodzeniu zajmuje powierzchnię 1,3 ha. Według aktualnej koncepcji rozbudowy planuje się powiększyć   powierzchnię ogrodzoną do 1,36 ha w związku z planowaną budową budynku wielofunkcyjnego.

###### Podział administracyjny powiatu pilskiego

(Źródło: http://pliki.powiat.pila.pl/bip2010/posi_2010.pdf)

Dojazd do oczyszczalni jest przedłużeniem ul. Pod Czubatką w kierunku wschodnim od szosy Wyrzysk-Nakło. W tym rejonie występują nieużytki. Na wysokości oczyszczalni znajduje się nieczynne wyrobisko, którego górną krawędź wymierzono 8-10 m od terenu oczyszczalni, porośnięte jest lasem sosnowym. W pobliżu rzeki Łobżonki (od strony wschodniej) występuje drzewostan olchy o zróżnicowanym wieku. Natomiast od strony zachodniej teren oczyszczalni graniczy z prywatną działką (1045), na której znajduje się sad, a za nim, w odległości ok. 145 m od oczyszczalni, najbliższa zabudowa mieszkaniowa.                   W pobliżu szosy znajduje się zwarty kompleks drzewostanu topolowego, jako wynik zadrzewienia nieużytków.

Sama gmina Wyrzysk  jest gminą miejsko-wiejską, położoną w północnej części województwa wielkopolskiego i wchodzi w skład powiatu pilskiego.

Od wschodu graniczy z województwem kujawsko-pomorskim, gminami Sadki i Kcynia w powiecie nakielskim. Od północy graniczy z gminą Łobżenica (powiat pilski), od zachodu z gminami powiatu pilskiego – Białośliwie i Wysoka, a od południa z gminą powiatu wągrowieckiego – Gołańcz oraz powiatu chodzieskiego – Szamocin.

Powierzchnia całej gminy wynosi 160,8 km2, tj. 12,7 % powierzchni powiatu pilskiego. Geomorfologicznie jest to część Wysoczyzny Krajeńskiej. Południową granicę gminy Wyrzysk wytycza rzeka Noteć, do której wpada Łobżonka, przebijająca się przez górujące nad rozległą doliną Noteci malownicze wzgórza morenowe. Jedno z nich, Dębowa Góra, sięga 192 metrów nad poziomem morza i jest najwyższym wzniesieniem Krajny. Ponad 60% powierzchni gminy zajmuje strefa krajobrazu chronionego.

# 2.4.1. Położenie pod względem fizycznogeograficznym

Położenie fizycznogeograficzne omawianego terenu, na którym zlokalizowano oczyszczalnię ścieków w Wyrzysku, opisano wg podziału J. Kondrackiego. Jest to Pojezierze Krajeńskie (314.69) – mezoregion fizycznogeograficzny w północno-zachodniej Polsce, część Pojezierza Południowopomorskiego, położonego pomiędzy dolinami Gwdy, Brdy i środkowej Noteci. Zajmuje powierzchnię 4380 km2.

Regiony fizyczno-geograficzne powiatu pilskiego

(Źródło: http://pliki.powiat.pila.pl/bip2010/posi_2010.pdf)

Pojezierze Krajeńskie graniczy (zobacz mapkę na poprzedniej stronie):

- od południa z Pradoliną Toruńsko-Eberswaldzką, która ujęta jest na tym obszarze przez mezoregiony: Kotlina Toruńska (315.35) i Dolina Środkowej Noteci (315.34);

- od zachodu z Doliną Gwdy (314.68);

- od wschodu z Doliną Brdy (314.72);

- od północy z Równiną Charzykowską (314.67) i Borami Tucholskimi (314.71).

Dominujący typ krajobrazu naturalnego Pojezierza stanowi młodoglacjalny krajobraz równin i wzniesień pojeziernych, miejscami pagórkowaty – falista wysoczyzna morenowa oraz sandrowy pojezierny, bardziej płaski. Najwyższe wzniesienia morenowe na Pojezierzu Krajeńskim przekraczają 200 m n.p.m.

Znaczącą formą użytkowania terenów Pojezierza Krajeńskiego są grunty orne. Lasy tworzą niewielkie zagajniki, większe kompleksy leśne występują na wschodzie i zachodzie tego mezoregionu.

# 2.4.2. Zabytki

Wykaz zarejestrowanych zabytków nieruchomych na terenie gminy Wyrzysk (wg opracowania: Rejestr zabytków nieruchomych na terenie województwa wielkopolskiego, stan na dzień 30 września 2013 roku): WYRZYSK – miasto i gmina:

Auguścin - park dworski, k. XIX w.;

Bagdad - zespół pałacowy, 2 poł. XIX w.;

- dwór;  park;

Bąkowo – stopień wodny „Krostkowo nr 11”, na rzece Noteć, lata 1912-1914;

- urządzenia hydrotechniczne (śluza i jaz);

Dąbki – zespół pałacowy, 2 poł. XIX/XX w.;

- pałac; stajnia; park;

Falmierowo

- park dworski, z poł. XIX w.;

Glesno

- zespół kościoła parafialnego; w tym:

- kościół p.w. św. Jadwigi, 1924-25;

- kaplica grobowa rodziny Chłapowskich, XIX w.;

- cmentarz przykościelny;

- ogrodzenie;

- zespół dworski, XVIII-XIX w., ( dwór, park);

Kosztowo

- park dworski, z poł. XIX w.;

Rzęszkowo

- zespół pałacowy, z poł. XIX w., (pałac, park);

Wyrzysk

- zespół kościoła parafialnego na pl. Wojska Polskiego; w tym:

- kościół p.w. św. Marcina Biskupa, 1858-61, rozbudowa po 1948;

- cmentarz kościelny;

- plebania, z 1844 r.;

- ogród plebański;

- bóżnica – dawna synagoga, obecnie magazyn, ul. Pocztowa, z 1860 r.

# 2.4.3. Warunki gruntowo-wodne

Pod względem geomorofolgicznym oczyszczalnia zlokalizowana jest w dolinie rzeki Łobżonki oraz na morenowej Wysoczyźnie Krajeńskiej. Dolinę budują holoceńskie i plejstoceńskie piaski rzeczne, tarasowe oraz grunty organiczne. Wysoczyznę natomiast plejstoceńska glina zwałowa przewarstwiona piaskami wodno-lodowcowymi.

Rzędne oczyszczalni ścieków wynoszą 69,0–62,0 m n. p. m, ze spadkiem w kierunku południowym.

Cała gmina Wyrzysk, biorąc pod uwagę budowę geologiczną, położona jest w obrębie Wału Kujawsko-Pomorskiego, będącego częścią Antyklinorium Środkowopolskiego. Podłoże Wału budują utwory kredowe przykryte w całości osadami trzeciorzędu. Trzeciorzęd rozpoczyna seria osadów miocenu w postaci drobnoziarnistych piasków kwarcowych, iłów i mułków z przewarstwieniami węgla brunatnego. Pliocen reprezentują osady jeziorne, głównie piaski i żwiry, a także  iły, licznie występujące w formie porwaków w obrębie osadów czwartorzędowych.

Czwartorzęd natomiast tworzą głównie osady gliniaste i piaszczysto-żwirowe o miąższości zmieniającej się od 60 do 100 m. Najmłodsze osady (holocen) to głównie różnego rodzaju grunty organiczne: torfy i gytie. W dolinach tutejszych rzek Łobżonki, Lubczy i Orlej występują osady aluwialne, piaski i żwiry.

Dla projektowanej inwestycji nie ma znaczenia omawianie budowy geologicznej głębszego podłoża. Istotne są wyłącznie utwory przypowierzchniowe, w tym przypadku – utwory czwartorzędowe.

Na podstawie prac i badań wykonanych na dokumentowanym terenie (samej oczyszczalni ścieków w Wyrzysku), występujące tam grunty podzielono na następujące warstwy geotechniczne:

• warstwa I – nasypy,

• warstwa II – piaski średnie,

• warstwa III – glina zwałowa.

Powierzchnia terenu, na której zlokalizowano oczyszczalnię ścieków, zbudowana jest z gruntów nasypowych warstwy I, składających się z gliny, piasku, gruzu, żwiru i kamieni. Miąższość ich nie przekracza jednego metra. Pod nasypami zalega glina zwałowa warstwy III. Wykształcona jest jako glina piaszczysta, przechodząca w piasek gliniasty. Posiada konsystencję twardoplastyczną o średnim IL = 0, 20. Dlatego też zaliczono ją do warstwy IIIb. Miąższość jej wynosi od 0,8 m do 4,0 m. Podścielona jest gruntami piaszczystymi, wykształconymi jako zaglinione piaski średnie, średnio zagęszczone, o ID=O,50, czasami też pospółki. Do głębokości 20,0 m poniżej powierzchni terenu nie osiągnięto spągu tej warstwy.

Według podziału hydrogeologicznego Gmina Wyrzysk należy do regionu pomorsko-kujawskiego (III), w tym do podregionu pomorskiego (III 1) z wydzielonymi rejonami: doliny Noteci (Pradoliny Toruńsko -Eberswaldzkiej) i Łobżenicy. W ramach podregionu pomorskiego na obszarach wysoczyznowych, głównym poziomem użytkowym jest poziom czwartorzędowy, podrzędnym – trzeciorzędowy. Użytkowy poziom czwartorzędowy występuje na głębokości 40–60 m, stanowią go piaski różnej frakcji, pospółki i żwiry. Studnie ujmujące ten poziom osiągają wydajność w granicach 30–70m3/h.

Kształtowanie się warunków wodnych w obrębie miasta i gminy Wyrzysk, uzależnione jest od specyficznej hydrografii tego terenu. Całe Pojezierze Krajeńskie leży w dorzeczach dwóch rzek bałtyckich: Wisły i Odry, a przez wschodnią część mezoregionu przebiega główny wododział Polski. Do systemu rzeki Wisły należą dopływy Brdy, zaś do systemu Odry dopływy Noteci i Gwdy. Największym ciekiem wodnym, w całości leżącym na obszarze Pojezierza, jest rzeka Łobżonka. Z uwagi na nachylenie terenu spływ wód następuje z reguły na południe do doliny Noteci, względnie na wschód (do doliny Brdy) lub zachód (do doliny Gwdy). Wyrzysk łącznie z terenem oczyszczalni położony jest w dorzeczu Odry. W tej części dorzecza Odry ponad 65% zasilania wód powierzchniowych pochodzi z  zasilania podziemnego, co spowodowane jest ukształtowaniem terenu, przepuszczalnością podłoża oraz szatą roślinną.

Obszar Gminy Wyrzysk leży w zasięgu dwóch Głównych Zbiorników Wód Podziemnych: północno-wschodnia część gminy położona jest w obrębie GZWP nr 133 (zbiornik międzymorenowy Młotkowo), objętego w całości wysoką ochroną. W czwartorzędowym piętrze wodonośnym GZWP nr 133 występują struktury hydrogeologiczne, w których zasilanie i drenaż wód podziemnych ma miejsce poprzez okna hydrogeologiczne typu erozyjnego łączące się z innymi strukturami hydrogeologicznymi. Południowa część gminy położona jest w obrębie GZWP nr 138, objętego w całości najwyższą ochroną.

Występowanie GZWP na terenie powiatu pilskiego

(Źródło: http://pliki.powiat.pila.pl/bip2010/posi_2010.pdf)

Działki, na których znajduje się omawiana inwestycja, leżą poza głównymi zbiornikami wód podziemnych. Praktycznie teren oczyszczalni zlokalizowany został pomiędzy, położonym bardziej na północy, zbiornikiem GZWP 133, a znajdującym się na południu czwartorzędowym zbiornikiem o numerze 138 – Pradolina Toruńsko–Eberswaldzka (Noteć).

Każdy zbiornik GZWP to naturalny zbiornik wód podziemnych odpowiadający umownie ustalonym ilościowym i jakościowym kryteriom podstawowym: wydajność potencjalnego  otworu  studziennego  powyżej  70 m3/h, wydajność ujęcia powyżej 10 000 m3/d, przewodność warstwy wodonośnej większa niż 10 m2/h, najwyższa klasa jakości wody.

Działki, na których zlokalizowano oczyszczalnię ścieków w Wyrzysku, a tym samym projektowaną inwestycję, znajdują się w dorzeczu Odry, na obszarze JCWPd nr 36, który uwidoczniono na poniższej mapie.

JCWPd Nr 36

(Źródło: http://www.psh.gov.pl/plik/id,4819,v,artykul_5419.pdf)

Na podstawie Prawa wodnego i zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną powstały plany gospodarowania wodami na obszarze poszczególnych dorzeczy jako podstawowe dokumenty planistyczne w zakresie gospodarowania wodami.

Ustalenia dla tego regionu – wynikające z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, zawarte w Monitorze Polskim z 2011 roku (M.P. Nr 40, poz. 451) uchwalonym w dniu 22 lutego 2011 roku – opisano poniżej.

Dla wód podziemnych omawianego terenu jednolita część wód podziemnych:

| Europejski kod JCWPd: | PLGW650036 |
| --- | --- |
| Region wodny: | Warty |
| Obszar dorzecza (kod i nazwa): | Kod: 6000, nazwa: obszar dorzecza Odry |
| Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej: | RZGW w Poznaniu |
| Ekoregion | Równiny Centralne (14) |
| Ocena stanu ilościowego: | dobry |
| Ocena stanu chemicznego: | zły |
| Ocena ryzyka: | Zagrożony |
| Derogacje: | 4(4)-3/4(5)-1 |
| Uzasadnienie derogacji: Długi okres poprawy jakości wód podziemnych, od wpr. progr. działań na pow. Stan JCWPd jest bezp. uzależniony od stanu SJCW i ogr. presji z pow.(skład, odp., p. ognisko zan.). Po zastosowaniu powyższych działań osiągnięcie dobrego stanu jest możliwe do 2021 roku; plan ekspl. złoża (w. brunatny) „Trzcianka” |

UWAGA:

Jednolite części wód podziemnych zostały wydzielone na terenie kraju w 2005 roku, natomiast w 2008 roku została przeprowadzona weryfikacja przebiegu granic JCWPd. Aktualna wersja podziału JCWPd na 161 części obowiązuje do końca 2014 roku. Dlatego teren projektowanych prac znajduje się w JCWPd nr 36. Planuje się (jak to napisano na stronie Państwowej Służby Hydrogeologicznej), że projektowana, nowa wersja podziału na 172 części i 3 subczęści, po akceptacji KZGW, będzie obowiązywała od 2015 roku.

Wyrzysk i oczyszczalnia ścieków zaopatrywane są w wodę z ujęcia miejskiego przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w tym mieście. Studnie na ujęciu ujmują poziom czwartorzędowy. Najbliższa studnia leży w odległości około 500 m na NW od oczyszczalni.

Dla wód powierzchniowych omawianego terenu jednolita część wód (JCWP):

| Europejski kod JCWP: | PLRW600020188479 |
| --- | --- |
| Nazwa JCWP: | Łobżonka od Jelonki do Orli |
| Scalona część wód: | W1504 |
| Region wodny: | Region wodny Warty |
| Obszar dorzecza (kod i nazwa): | Kod: 6000; nazwa: obszar dorzecza Odry |
| Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej: | RZGW w Poznaniu |
| Ekoregion: | Równiny Centralne (14) |
| Typ JCWP: | Rzeka nizinna żwirowa (20) |
| Status: | Silnie zmienione części wód |
| Ocena stanu: | Umiarkowany |
| Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów: | Zagrożona |
| Derogacje: | 4(4)-1/4(4)-2 |
| Uzasadnienie derogacji: Silne zmiany morfologiczne oraz zmiana reżimu hydrologicznego – derogacje czasowe z uwagi na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty związane z renaturyzacją cieku. |

3.1. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości

Powierzchnia terenu zajętego przez oczyszczalnię wynosi 1,36 ha.  Na terenie oczyszczalni istnieją oraz przewidziane są do rozbudowy i przebudowy niżej wymienione obiekty:

Obiekt nr 1 – Komora wytłumienia, powierzchnia zabudowy: 2,47 m2,

Obiekt nr 2 – Punkt zlewny nieczystości płynnych, powierzchnia zabudowy: 46,15 m2,

Obiekt nr 2a – Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych oraz kontener spustowy, po-

wierzchnia zabudowy: 10,17 m2,

Obiekt nr 3 – Stanowisko krat mechanicznych, powierzchnia zabudowy: 41,16 m2,

Obiekt nr 4 – Piaskownik, powierzchnia zabudowy: 9,05 m2,

Obiekt nr 5 – Stanowisko mechanicznego odwadniania piasku, powierzchnia zabudowy:

86,93 m2,

Obiekt nr 6 – Osadnik wstępny, powierzchnia zabudowy: 87,65 m2,

Obiekt nr 7.1 – Komora osadu czynnego, powierzchnia zabudowy: 277,35 m2,

Obiekt nr 7.2 – Komora osadu czynnego, powierzchnia zabudowy: 277,35 m2,

Obiekt nr 8 – Stacja dmuchaw, powierzchnia zabudowy:  89,45 m2,

Obiekt nr 9.1 – Osadnik wtórny, powierzchnia zabudowy: 132,70 m2,

Obiekt nr 9.2 – Osadnik wtórny, powierzchnia zabudowy: 132,70 m2,

Obiekt nr 10 –  punkt pomiarowy, powierzchnia zabudowy: 1,54 m2,

Obiekt nr 11 – Przepompownia osadu wstępnego i biologicznego do WKFz, powierzchnia

zabudowy: 13,40 m2,

Obiekt nr 12 – Przepompownia osadu powrotnego i nadmiernego, powierzchnia zabudowy:

23,40 m2,

Obiekt nr 13 – Przepompownia wód technologicznych, powierzchnia zabudowy: 1,54 m2,

Obiekt nr 14 – WKFz  zamknięta komora fermentacyjna, powierzchnia zabudowy: 254,34 m2,

Obiekt nr 15 – Stacja mechanicznego odwadniania osadu, powierzchnia zabudowy: 75,0 m2,

Obiekt nr 16 – Poletko osadu, powierzchnia zabudowy: 650,0 m2,

Obiekt nr 17 – Budynek socjalny, powierzchnia zabudowy: 143,50 m2,

Obiekt nr 18 – Budynek energetyczny, powierzchnia zabudowy: 113,20 m2,

Obiekt nr 19 i Obiekt nr 20 – Budynek garażowo-magazynowy, powierzchnia zabudowy:

91,0 m2,

Obiekt nr 21 – Linia wapnowania osadu, powierzchnia zabudowy: 6,6 m2,

Obiekt nr 22 – Budynek wielofunkcyjny przy WKFz, powierzchnia zabudowy: 79,36 m2,

Obiekt nr 23 – Odsiarczalnik, powierzchnia zabudowy: 5,0 m2,

Obiekt nr 24 – Węzeł rozdzielczy biogazu, powierzchnia zabudowy: 4,0 m2,

Obiekt nr 25 – Pochodnia biogazu, powierzchnia zabudowy: 2,25 m2,

Obiekt nr 26 – Kotłownia, powierzchnia zabudowy: 20,0 m2.

Ł ą c z n i e :   Zabudowa:  2677,26  m2 .

Pod projektowane nowe obiekty powierzchnia zajmowanego terenu wynosi 862,43 m2 .

3.2. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji

Obecnie na oczyszczalni jest otwarta komora fermentacyjna (WKFo), co oznacza, że wytworzony metan jest emitowany do atmosfery. Obiekt 14.

Projektuje się zamkniętą komorę fermentacyjną (WKFz), z elastyczna kopułą do ujmowania gazu (metanu), który po odsiarczeniu będzie spalany w kotłowni, a ciepło ze spalania przeznaczone będzie do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania osadu do fermentacji.

4.1. Aktualna technologia obiektów

Oddana do eksploatacji w 1996 r. oczyszczalnia ścieków w Wyrzysku jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną, ze stabilizacją osadu powstającego w wyniku oczyszczania ścieków, prowadzona jest w otwartej komorze fermentacyjnej metanowej. Aktualny proces technologiczny opisano w pkt 2.2.1.

Oczyszczone ścieki poprzez koryto odpływowe  dopływają do studni pomiarowej,                    a następnie kanałem zrzutowym do rzeki Łobżonki w km: 13+ 500. W 2012r.odprowadzono 284 430 m3 ścieków, w tym dowożonych do punktu zlewnego 14 910, 46 m3.

Decyzją Starosty pilskiego z dnia 10 stycznia 2006r. znak: Śr-II-6223/45/2005, udzielono zgody Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Wyrzysku Sp. z o.o. na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do ww. odbiornika w następującej ilości:

Qśr.d =1100 m3/d

Qmax.d =1900 m3/d

Qr = 401 500 m3/r

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń nie mogą przekroczyć:

- BZT5 – 25 mg 02/l,

- ChZTcr  – 125 mg 02/l,

- Zawiesina ogólna – 35 mg/l.

Termin ważności pozwolenia wodnoprawnego upływa dnia 31.01.2016r.

4.2. Projektowana technologia obiektów

Planuje się doprowadzenie ścieków z aglomeracji Wyrzysk, tj. m. Wyrzyska oraz z okolicznych miejscowości: Kosztowo, Gromadno, Kościerzyn Wlkp., Pinki Bąkowo, Komorowo, Ruda, Osiek i Konstantynowo. Ścieki z przepompowni dopływają do komory wytłumienia energii kinetycznej, skąd istniejącym kanałem prostokątnym kierowane są do części mechanicznej oczyszczalni.

Do oczyszczalni dowożone są również ścieki ze zbiorników bezodpływowych. Ścieki te poprzez istniejącą kontenerową stację zlewną dopływają do projektowanego zbiornika wyrównawczego, skąd pompą o stałej wydajności dostarczane są do kanału doprowadzającego ścieki do mechanicznej części oczyszczalni. W zbiorniku wyrównawczym projektuje się mieszadło zapobiegające osadzaniu się części stałych zawartych w ściekach na dnie zbiornika. Zbiornik projektuje się przykryty, pokrycie w konstrukcji samonośnej. Część mechaniczna oczyszczalni składa się z krat gęstych oczyszczanych mechanicznie o prześwicie 3,0 mm. W ramach przebudowy  i rozbudowy oczyszczalni projektuje się nową kratę oczyszczaną mechanicznie z praską tłokową, istniejąca krata stanowić będzie rezerwę. Po kracie ścieki dopływają do dwóch piaskowników o ruchu okrężnym cieczy, w których wydzielana jest ze ścieków zawiesina mineralna (piasek), a następnie ścieki dopływają do poziomego osadnika wstępnego. Zarówno piaskowniki, jak i osadnik wstępny nie podlegają przebudowie. W obiektach tych projektuje się wymianę zużytych urządzeń. Zatrzymany w piaskownikach piasek w postaci pulpy piaskowej przetłacza się do stacji odwadniania piasku. W obiekcie tym obecnie zainstalowane są dwa separatory piasku.

W ramach przebudowy i rozbudowy obiektu projektuje się płuczkę piasku w celu uzyskania odpadu – piasku o zawartości zawiesin organicznych poniżej 5% – zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami. W osadnikach wstępnych ze ścieków wydzielana jest zawiesina łatwo opadająca, która tworzy tzw. osad wstępny. Zatrzymywany w osadniku osad hydraulicznie dopływa do przepompowni osadu – części przeznaczonej dla osadu wstępnego. Przepompownia ta jest obiektem istniejącym i nie podlega konstrukcyjnej rozbudowie. Po mechanicznym oczyszczeniu ścieki dopływają do istniejącej komory rozdzielczej przed reaktorami biologicznymi. Komora ta w I etapie została tak zbudowana, aby docelowo mogła rozdzielać ścieki do rozbudowanej biologicznej części oczyszczalni.

Planowana przebudowa i rozbudowa obiektu obejmuje również wykonanie odpływu z istniejącej komory do nowego reaktora biologicznego. Projektuje się drugi reaktor biologiczny osadu czynnego w funkcji do jednoczesnego usuwania związków węgla, azotu i fosforu. W pierwszym etapie budowy oczyszczalni ze względów eksploatacyjnych reaktor został podzielony na dwie części. Obecnie przewiduje się budowę  reaktora bez dodatkowego podziału, do którego dopływać będzie 50% całkowitej ilości ścieków.

Istniejący reaktor biologiczny ma pojemność 980 m3, w ramach rozbudowy oczyszczalni projektuje się drugi obiekt o identycznej objętości. Proces oczyszczania ścieków odbywać się będzie w trzyfazowym reaktorze osadu czynnego zbudowanym z komory beztlenowej, niedotlenionej i tlenowej. W biologicznym procesie oczyszczania ścieków będzie zachodził jednocześnie proces biologicznego usuwania ze ścieków związków węgla, azotu i fosforu we wspólnym systemie przemian. Ze względu na zmianę składu ścieków w stosunku do pierwszego etapu budowy oczyszczalni – układ reaktora ulega modyfikacji. Obiekt istniejący będzie również eksploatowany w technologii biologicznego oczyszczania ścieków, opartej na niskoobciążonym osadzie czynnym (tak jak to jest obecnie). Wiek osadu w procesie należy utrzymywać od 15–25 dni w zależności od temperatury. Niższy wiek osadu utrzymywany jest w warunkach letnich, natomiast wyższy w warunkach zimowych.

Po reaktorze biologicznym ścieki wraz z osadem czynnym dopływają do komory rozdzielczej przed osadnikami wtórnymi, skąd kierowane są do dwóch równolegle pracujących osadników. Projektuje się drugi osadnik wtórny radialny o wymiarach identycznych jak istniejący obiekt. Oddzielony od ścieków oczyszczonych osad biologiczny z dna osadników wtórnych hydraulicznie doprowadzany jest do przepompowni osadu powrotnego.

Rozbudowa przepompowni polega na montażu nowych pomp przystosowanych do wydajności oczyszczalni po rozbudowie. Biologiczny osad nadmierny grawitacyjnie doprowadzany jest do przepompowni osadu, skąd przetłacza się go do zbiornika czerpalnego tuż przed mechaniczną zagęszczarkę osadu. W ramach przebudowy i rozbudowy oczyszczalni projektuje się stację mechanicznego zagęszczania nadmiernego osadu biologicznego. Stację zagęszczania lokalizuje się w nowym budynku technologicznym. Zagęszczony osad dostarcza się pompą do komory fermentacyjnej. Powstające w wyniku procesu oczyszczania ścieków osady: wstępny i biologiczny nadmierny stabilizuje się                         w wydzielonej komorze fermentacji metanowej.

W ramach przebudowy i rozbudowy oczyszczalni projektuje się zmianę technologii fermentacji osadów. Istniejącą komorę fermentacji po remoncie budowlanym przykrywa się pokryciem pełniącym jednocześnie funkcję zbiornika biogazu. Proces fermentacji metanowej odbywać się będzie w warunkach mezofilowych – temperatura procesu 33oC. Dzięki temu efektywność procesu wzrośnie, uzyska się 280 m3/d biogazu.  Biogaz wykorzystuje się na terenie oczyszczalni do celów energetyki cieplnej: ogrzania osadu w procesie fermentacji oraz do celów ogrzewania wody użytkowej i centralnego ogrzewania. Ze spalania biogazu możliwe jest uzyskanie około 72 kW energii cieplnej. Do ogrzewania budynków technologicznych oczyszczalni przewiduje się również wykorzystanie ciepła odzyskiwanego z silników dmuchaw poprzez zastosowanie pompy ciepła.

Przefermentowany osad odprowadzany z komory fermentacyjnej dostarczany jest przewodem do zbiornika wyrównawczego, skąd pompą dozującą dostarcza się go do prasy odwadniającej. Projektuje się nową prasę filtracyjną do odwadniania osadu. Urządzenie to lokalizuje się w istniejącym budynku odwadniania.  Osad po odwodnieniu jest higienizowany wapnem palonym i składowany na składowisku osadu. W ramach przebudowy i rozbudowy projektuje się stację wapnowania odwodnionego osadu oraz wiatę nad stanowiskiem wywozu osadu. Osad po wapnowaniu może być bezpośrednio wywożony poza teren oczyszczalni lub tymczasowo magazynowany  na istniejącym  poletku zlokalizowanym przy stacji odwadniania osadu.

W związku z wykorzystaniem biogazu powstającego na oczyszczalni  w sąsiedztwie komory fermentacyjnej projektuje się dodatkowy budynek techniczny, w którym lokalizuje się: stację mechanicznego zagęszczania osadu, pompę dostarczającą zagęszczony osad do komory fermentacyjnej, wymiennik ciepła, pompy cyrkulacyjne osadu. W budynku tym wydziela się również kotłownie na biogaz oraz węzeł cieplny.

W sąsiedztwie komory fermentacyjnej po jej wschodniej stronie lokalizuje się obiekty związane z gospodarką biogazem, studnię odwadniającą odsiarczalnik, węzeł rozdzielczy                  i pochodnię biogazu.

# Projektowana przepustowość oczyszczalni

| Lp. | Wyszczególnienie | Qdśr[m3/d] | Qdmax[m3/d] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wyrzysk | 905 | 1268 |
| 2. | Kosztowo | 75,4 | 114,10 |
| 3. | Gromadno | 42,35 | 63,50 |
| 4. | Kościerzyn Wlk. i Pinki | 47,9 | 77,80 |
| 5. | Bąkowo i Komorowa | 44,0 | 66,0 |
| 6. | Ruda | 55,80 | 80,70 |
| 7. | Osiek | 167,86 | 237,51 |
| 8. | Konstantynowo | 12,10 | 22,0 |
|  | RAZEM: | 1350,41 | 1929,6 |

- Średni dobowy przepływ ścieków                 	Qdśr = 1 351,0 m3/d

- Maksymalny dobowy przepływ ścieków     	Qdmax= 1 930,2 m3/d

- Maksymalny godzinowy przepływ ścieków 	Qhmax = 144,76 m3/h

- Przepływ z godzin dziennych                		Qhdz = 111,78 m3/h

- Średni godzinowy przepływ                       	 Qhśr = 80,42 m3/h

Ładunki i stężenia zanieczyszczeń dopływających do oczyszczalni:

- Ładunek BZT5 = 727,0  kgO2/d,	            S BZT5 – 538 gO2/m3

- Ładunek ChZT = 1489,0 kgO2/d,	            S ChZT – 1102,0 gO2/m3

- Ładunek  Nog = 146,12 kgN/d,		 S Nog – 108,16 gN/m3

- Ładunek Pog = 18,60 kgPog/d,		 S Pog – 13,74 gP/m3

- Ładunek zawiesiny og. = 492,6 kg/d,	 S zaw. og. – 364,6g/m3

RLM= 12 117

Opis projektowanych obiektów:

Obiekt nr 2a – Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych. Dobowa ilość ścieków dowożonych 80 m3/d, tj. 8-10 dowozów dziennie. Zakłada się dowóz ścieków 2 razy na godzinę. Średnia jednorazowa porcja ścieków dowożonych to 8-10 m3. Projektuje się zbiornik uśredniający V=30,5 m3, z którego pompą o wydajności 5,0 dm3/s odprowadza się w sposób ciągły ścieki dowożone; druga zainstalowana pompa o tej samej wydajności stanowi rezerwę czynną. W zbiorniku zamontowane jest mieszadło mechaniczne zapobiegające sedymentacji osadu w zbiorniku.

Obiekt nr 7.2 – Komora osadu czynnego – projektuje się drugi obiekt o objętości V=980 m3. Proces oczyszczania ścieków odbywać się będzie w trzyfazowym reaktorze osadu czynnego zbudowanym z komory beztlenowej, niedotlenionej i tlenowej.

- Strefa beztlenowa V1=79,2 m3

- Strefa denitryfikacji V2= 356,4 m3

- Strefa nitryfikacji V4= 554,4 m3

Obiekt nr 9.2 – Osadnik wtórny – projektuje się drugi osadnik wtórny radialny o wymiarach identycznych jak istniejący obiekt. Oddzielony od ścieków oczyszczonych osad biologiczny z dna osadników wtórnych hydraulicznie doprowadzany jest do przepompowni osadu powrotnego.

Obiekt nr 22 – Budynek wielofunkcyjny – projektuje się dodatkowy budynek techniczny, w którym lokalizuje się: stację mechanicznego zagęszczania osadu, pompę dostarczającą zagęszczony osad do komory fermentacyjnej, wymiennik ciepła, pompy cyrkulacyjne osadu. W budynku tym wydziela się również kotłownię na biogaz oraz węzeł cieplny.

Obiekt nr 23 – Odsiarczalnik jest wykonany ze stali nierdzewnej, ma postać walca                 z czterema koszami wypełnionymi złożem. Cała konstrukcja ma średnicę i wysokość około 220 cm. Odsiarczalnik jest izolowany cieplnie. Obudowa jest zdejmowana dźwigiem. Kosze ze złożem są także przystosowane do obsługi dźwigiem. Proponuje się regenerację złoża dozowaniem minimalnej stechiometrycznie wyliczonej ilości powietrza na wlocie biogazu, kontrolę zawartości tlenu w biogazie na wylocie i kontrolę przepływu biogazu.

Obiekt nr 24 – Węzeł rozdzielczy biogazu – w celu podniesienia ciśnienia biogazu                     z poziomu ciśnienia zbiornikowego (3-5 Mb) do poziomu ciśnienia wymaganego przez kocioł (30-40 Mb) projektuje się dmuchawę biogazu. Dmuchawa wraz z armaturą, obejściem, czujnikami byłaby umieszczona w wolnostojącej skrzyni (obudowie) stalowej. Prognozowana wydajność dmuchawy to 10–20 m3/h.

Obiekt nr 25 – Pochodnia biogazu: projektuje się pochodnię o możliwości spalania do 50 m3/h biogazu. Pochodnia spalania biogazu składa się z czterech głównych podzespołów:

- przyłącza biogazu,

- palnika,

- rury osłonowej komory spalania,

- lokalnej szafki zasilająco-sterującej.

Wokół pochodni należy pozostawić wolną strefę o promieniu 10 metrów od osi pochodni. Pochodnia nie może być usytuowana w odległości mniejszej niż 25 metrów od powłoki zbiornika biogazu.

Obiekt nr 27 – Stanowisko dozowania oraz magazynowania PIX: Projektuje się stację magazynowania i dozowania koagulanta soli żelaza – występującego na rynku pod nazwą handlową PIX. Dozowany on będzie do komory rozdzielczej znajdującej się przed osadnikami wtórnymi KR-2. Pompa dozowania PIX-u włącza się w przypadku, gdy stężenie ortofosforanów w odpływie z oczyszczalni wyniesie 1,8 g P – PO4/m3.

Wnioski:

Rozwiązania techniczno-technologiczne przewidziane do zastosowania przy realizacji przedsięwzięcia charakteryzują się:

- wysoką efektywnością w odniesieniu do usuwanych zanieczyszczeń obecnych w ściekach  (w szczególności związków biogennych) oraz w stosunku do stabilizowanych osadów ściekowych, gwarantującą przestrzeganie obowiązujących przepisów,

- pełną hermetyzacją procesów techniczno-technologicznych, gwarantującą zminimalizowanie uciążliwości dla otoczenia oraz zapewniającą bezpieczeństwo pracy,

- możliwością stałego kontrolowania ilości i jakości ścieków dopływających siecią kanalizacyjną oraz dowożonych taborem asenizacyjnym i odprowadzanych do odbiornika,

- zminimalizowaną uciążliwością zapachową (hermetyzacja urządzeń) i ograniczonym wpływem hałasu na otoczenie,

- wysoką sprawnością, łatwością montażu i obsługi w odniesieniu do zastosowanych maszyn  i urządzeń,

- minimalizacją ilości zastosowanych urządzeń, a przez to minimalizacją ilości potencjalnych punktów (miejsc) awarii instalacji,

- zminimalizowanym ryzykiem wystąpienia awarii poprzez zastosowanie pełnej automatyki pracy urządzeń oraz monitorowania i sterowania procesami technologicznymi, urządzeń technologicznych, których stan techniczny na to pozwala,

- możliwością dostosowania parametrów procesowych do składu i ilości dopływających ścieków (sterowalnością),

- możliwością częściowego lub całkowitego szybkiego wyłączenia z eksploatacji poszczególnych urządzeń, instalacji lub całego obiektu w sytuacji pojawienia się ewentualnych awarii lub nadzwyczajnych zagrożeń,

- dublowaniem urządzeń o podstawowym znaczeniu technologicznym, pozwalającym na możliwość załączenia urządzeń rezerwowych na wypadek awarii urządzeń podstawowych, dotyczy to również kanałów tłocznych sieci kanalizacyjnej oraz obiektów zasilania energetycznego (sieć energetyczna i rezerwujące ją agregaty prądotwórcze),

- brakiem oddziaływania transgranicznego; brakiem długofalowego negatywnego oddziaływania na środowisko w aspekcie lokalnym, jak i ponadlokalnym,

- pełnym bezpieczeństwem dla środowiska zarówno na etapie budowy, jak i na etapie przyszłej eksploatacji obiektu we wszystkich potencjalnych rodzajach oddziaływania.

Planowane przedsięwzięcie dotyczy istniejącej oczyszczalni ścieków, a przewidywana rozbudowa nie wykroczy poza granice działek będących własnością inwestora i przynależnych do obiektu, dlatego nie analizowano innych wariantów lokalizacyjnych dla nowych projektowanych obiektów.

Analizie poddaje się zerowy wariant polegający na zaniechaniu podejmowania jakichkolwiek działań w zakresie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków.

5.1. Wariant polegający na niepodejmowaniu realizacji przedsięwzięcia

Wariant zakładający rezygnację z realizacji przedsięwzięcia spowodowałby zachowanie dotychczasowego sposobu oczyszczania ścieków, a poza tym nie stwarzałby żadnej możliwości rozbudowy kanalizacji sanitarnej w gminie.

Biorąc pod uwagę stan aktualny gospodarki ściekowej w gminie, zaniechanie zadania stanowi zagrożenie dla zdrowia mieszkańców oraz ogólnego stanu ekologicznego w miejscowościach przynależnych do tejże gminy.

Dostarczanie ścieków do oczyszczalni z terenów pozbawionych kanalizacji polega na ich dowozie do punku zlewnego, koszt tego przedsięwzięcia jest znacznie wyższy od opłat za ścieki odprowadzane siecią kanalizacyjną. W konsekwencji znaczna część mieszkańców gminy może pozbywać się ścieków w sposób nielegalny, wylewając je na pola i do rowów melioracyjnych. Brak kanalizacji zmuszałby również mieszkańców do ograniczania zużycia wody potrzebnej do zapewnienia codziennej higieny osobistej,  a ponadto wody do zaspokojenia potrzeb bytowo-gospodarczych. Wszystko to wpływałoby na obniżenie poziomu jakości życia mieszkańców. Poza tym przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą już obecnie borykają się dość często  z  trudnościami wynikającymi z braku dostępu do kanalizacji.

Tego typu bariery decydują o niedogodnych warunkach dla przedsiębiorców oraz inwestorów i w sposób istotny ograniczają podejmowanie przez nich działalności gospodarczej.

Brak infrastruktury w zakresie ochrony środowiska jest słabym punktem i decyduje                      o  niskiej  atrakcyjności gminy. Prowadzenie dobrej polityki inwestycyjnej stanowi warunek „dobrego gospodarowania”.

Wnioski:

Utrzymanie obecnego stanu oczyszczania ścieków w praktyce oznaczałoby następujące negatywne konsekwencje środowiskowe:

- stosowane procesy oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków nie gwarantują oczyszczania ścieków do poziomu wymaganego przepisami, co oznacza zwiększenie zanieczyszczenia odbiornika, a w konsekwencji ekosystemów wodnych i współzależnych, mogących prowadzić do wystąpienia w nich chwilowych lub nawet trwałych zmian                               w występujących gatunkach flory, fauny i innych organizmów żywych,

- aktualna przepustowość oczyszczalni ścieków uniemożliwia doprowadzenie dodatkowych ilości ścieków z terenu gminy (aglomeracji) i ich oczyszczenie do poziomu wymaganego obowiązującymi przepisami; oznacza to w praktyce, że część ścieków powstająca na terenie aglomeracji nie może być oczyszczona zgodnie z obowiązującymi przepisami,                                     a odprowadzana w takim stanie do środowiska stanowi dla niego istotne zagrożenie;                            w szczególności ścieki odprowadzane w stanie nieczyszczonym do gruntu mogą powodować antropogeniczne zanieczyszczenie wód podziemnych (w tym ujmowanych do celów pitnych),

- stosowane obecnie procesy technologiczne nie gwarantują prawidłowego postępowania z osadami pościekowymi – przy zaniechaniu przedsięwzięcia osady te w dalszym ciągu byłyby w formie nieustabilizowanej zagęszczane i odwadniane mechanicznie, a następnie kierowane do gospodarczego lub rolniczego wykorzystania,

- w okresach deszczy nawalnych grozi podtapianie (zalewanie) oczyszczalni ścieków, co może spowodować pogorszenie jakości jej pracy i zwiększyć prawdopodobieństwo niedotrzymania warunków decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków do odbiornika; tym samym spowoduje okresowe zanieczyszczenie środowiska wodnego oraz ewentualne zmiany ekosystemów.

Poza wymienionymi negatywnymi skutkami środowiskowymi, jakie niesie ze sobą brak realizacji inwestycji, trzeba uwzględnić jeszcze inne negatywne konsekwencje:

- prawne – praca oczyszczalni niezgodnie z wydaną decyzją, pozwoleniem wodnoprawnym na odprowadzenie ścieków do odbiornika oraz brak możliwości stosowania przepisów dotyczących utylizacji osadów pościekowych,

- społeczne oraz ekonomiczne – ponoszenie dodatkowych kosztów (kar i opłat) 
z tytułu przekroczenia dopuszczalnych parametrów dla ścieków i osadów oraz związana z tym konieczność podniesienia ceny za usługi wodno-ściekowe.

Nadto brak realizacji inwestycji spowoduje ograniczenie możliwości wzmacniania potencjału rozwojowego gminy oraz osiągnięcia ważnych celów społeczno-gospodarczych, jakimi są:

- polepszenie warunków do inwestowania na rozpatrywanym terenie (rozwój przemysłu, usług, handlu, gastronomii, turystyki itp.),

- polepszenie warunków do rozbudowy infrastruktury mieszkaniowej wielo- i jednorodzinnej,

- poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców,

- wzrost poziomu atrakcyjności turystycznej i wypoczynkowej terenu objętego projektem.

Analizując wszystkie uwarunkowania środowiskowe związane z ewentualnym niepodejmowaniem inwestycji, stwierdza się, że takie działanie byłoby znacznie bardziej szkodliwe i uciążliwe dla środowiska niż działanie polegające na realizacji wariantu inwestycyjnego.

5.2. Wariant rekomendowany przez wnioskodawcę i najkorzystniejszy dla środowiska

W ramach realizacji wariantu inwestycyjnego rozpatrywano różne możliwości rozwiązania występujących niedoborów techniczno-technologicznych, przy czym ostatecznie skoncentrowano się na analizie możliwych do zrealizowania wariantów technologii oczyszczania ścieków i przeróbki osadów. Zrezygnowano przy tym z  rozważania możliwości wariantowania układów dotyczących ciągów technologicznych oczyszczania ścieków. Wynika to z faktu, że technologia ta została już wykorzystana z bardzo dobrymi efektami w innych oczyszczalniach.

Przebudowa i rozbudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków umożliwi jednoczesne usuwanie związków węgla, azotu i fosforu we wspólnym systemie przemian. Dla prawidłowego prowadzenia procesu zastosowano dmuchawy w celu zagwarantowania niezbędnej ilości powietrza – stosownie do zwiększonego ładunku zanieczyszczeń.

Jako wariant rekomendowany przez wnioskodawcę, a jednocześnie najkorzystniejszy dla środowiska (zwany w dalszej części „Karty” również „wariantem rekomendowanym”) w zakresie obiektów przeróbki osadu, wskazano wariant polegający na zmianie technologii fermentacji osadów opartej na procesie fermentacji metanowej prowadzonej w warunkach mezofilowych, a  następnie higienizacji odwodnionego osadu wapnem oraz odbiór osadu przez uprawnioną firmę  z przeznaczeniem go do odzysku lub końcowego unieszkodliwienia.

5.3. Wariant alternatywny

Nie przewiduje się innych wariantów przedsięwzięcia ponieważ wariant wybrany do realizacji jest najkorzystniejszym z uwagi na uwarunkowania ekonomiczne  i techniczne. Wariant ten nie obciąża również środowiska naturalnego.

5.4. Uzasadnienie wybranego wariantu

Realizowanie przedsięwzięcia według wybranego wariantu przyczyni się do racjonalnego wykorzystania obiektów i terenu, dzięki czemu będzie można stworzyć spójny kompleks zabudowań, umożliwiający spełnienie założonych celów i zadań.

Wykonanie projektowanego przedsięwzięcia, polegającego na „Rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Wyrzysku”, przyczyni się do odprowadzania stężonych zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych zgodnie z obowiązującym prawem, przy czym skład ścieków oczyszczonych nie pogorszy wód odbiornika (rzeki Łobżonki), a ich wprowadzenie do odbiornika nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska.

Zaprojektowane rozwiązania techniczne i technologiczne polegające na zmianie wydzielonej otwartej komory fermentacyjnej WKFo na zamkniętą komorę WKFz eliminuje wprowadzanie do  powietrza atmosferycznego gazów powstających w wyniku fermentacji osadów i nie stanowi zagrożenia dla środowiska.

Uciążliwe oddziaływanie oczyszczalni ścieków na środowisko ograniczono znacząco poprzez:

- odpowiednie środki i rozwiązania techniczne;

- rozwiązania technologiczne, takie jak:

● intensyfikacja procesu oczyszczania ścieków poprzez zastosowanie nowoczesnych

technologii,

● budowa szczelnych zbiorników i komór,

● szczelne rurociągi techniczne,

● pełna hermetyzacja procesów związanych z wydzielaniem zanieczyszczeń  stałych

ze ścieków.

Dla omawianej oczyszczalni nie jest konieczne ustalanie jej uciążliwego oddziaływania, ograniczy się ono do terenu będącego w posiadaniu Inwestora. Oczyszczalnia ścieków po przebudowie będzie miała znacząco mniej uciążliwy wpływ na środowisko; dotyczy to głównie odbiornika ścieków oczyszczonych oraz zanieczyszczenia powietrza poprzez eliminację gazów z procesu fermentacji osadów ściekowych oraz kotłownię.

Wnioski:

W aspekcie środowiskowym wariant inwestycyjny umożliwi:

- oczyszczenie ścieków pochodzących z aglomeracji Wyrzysk zgodnie z obowiązującymi przepisami polskimi i UE przed ich skierowaniem do środowiska,  a tym samym:

- zmniejszenie zagrożenia środowiska wynikającego z ewentualnego niezgodnego                            z przepisami odprowadzania ścieków do ziemi, a w szczególności zagrożenia zanieczyszczenia wód podziemnych, w tym wód ujmowanych do celów pitnych,

- zmniejszenie zagrożenia zanieczyszczenia wód odbiornika bezpośredniego i pośredniego i wynikającego stąd negatywnego oddziaływania na ekosystem wodny (chwilowe lub trwałe zmiany w zakresie różnorodności i ilości gatunków flory i fauny oraz innych organizmów żywych),

- pełne ustabilizowanie i możliwie wysokie odwodnienie osadów uzyskanych w procesie oczyszczania ścieków przed skierowaniem ich do dalszego zagospodarowania, a tym samym bezpośrednia ochrona środowiska glebowego i wód podziemnych oraz pośrednia ochrona flory  i fauny i ich konsumentów (w tym ludzi),

- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (biogazu i pompy ciepła).

Realizacja wskazanego wariantu ze względu na lokalizację:

- nie stwarza żadnych zagrożeń dla obszarów przyrodniczych chronionych prawnie,                                a w szczególności dla obszarów NATURA 2000,

- nie powoduje jakiegokolwiek oddziaływania transgranicznego.

Realizacja wskazanego wariantu ze względu na  rozwiązania techniczno-technologiczne:

Realizacja wskazanego wariantu zapewni większe bezpieczeństwo i pewność pracy oczyszczalni ścieków, a w szczególności:

- zmniejszy ilość awarii, wyłączeń i planowanych remontów,

- umożliwi pełny nadzór nad pracą oczyszczalni, dzięki czemu możliwe jest szybkie reagowanie na wypadek wystąpienia awarii lub nieprawidłowości w pracy urządzeń i obiektów,

- zwiększy bezpieczeństwo pracy pracowników (automatyzacja procesów technologicznych).

Realizacja wskazanego wariantu w aspekcie społeczno-gospodarczym:

Realizacja inwestycji zapewnia pośrednio:

- podniesienie komfortu eksploatacji oraz polepszenie stanu sanitarnego obiektu,

- możliwość włączenia do systemu kanalizacyjnego wszystkich istniejących podmiotów użyteczności publicznej oraz istniejących i przyszłych podmiotów gospodarczych,

- możliwość dalszego rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz rozwoju gospodarczego na obszarze projektu,

- możliwość przyszłego podłączenia do zbiorczego systemu kanalizacyjnego kolejnych obszarów przyległych.

W aspekcie organizacyjnym realizacja inwestycji umożliwia wdrożenie właściwego systemu zarządzania gospodarką ściekową na obszarze aglomeracji Wyrzysk, w tym wdrożenie zasady „zanieczyszczający płaci”, co pozwoli na właściwe i społecznie sprawiedliwe obciążanie odbiorców usług ściekowych kosztami eksploatacji systemu kanalizacyjnego.

5.5. Oddziaływanie na środowisko analizowanych wariantów

Warianty inwestycyjne i bezinwestycyjne

Realizacja wariantu polegającego na wykonaniu przedsięwzięcia, czyli podjęcie działań polegających na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków, jest związana                                  z koniecznością zaingerowania w istniejące środowisko, zarówno w fazie budowy, jak                           i eksploatacji. Skrócony opis oddziaływania tego wariantu na środowisko w różnych wariantach techniczno-technologicznych przedstawiono poniżej.

Szczegółowy opis oddziaływania wybranego ostatecznie wariantu na:

- ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę i powietrze,

- powierzchnię ziemi i krajobraz,

- dobra materialne,

- zabytki,

- obszar Natura 2000,

Teoretycznie wybór wariantu bezinwestycyjnego zapobiega powstaniu jakiegokolwiek oddziaływania na środowisko, chociażby wynikającego z budowy, jednak w rezultacie prowadzi do bardzo negatywnego oddziaływania obecnie istniejącej oczyszczalni na to środowisko i może doprowadzić do  jego poważnego i trwałego pogorszenia.

6.1.	Na etapie realizacji robót

Przedsięwzięcie realizowane będzie poprzez ułożenie bądź wbudowanie gotowych materiałów budowlanych, wyprodukowanych poza miejscem budowy. Ilości wykorzystywanych materiałów do budowy obiektów budowlanych i remontu istniejących obiektów wynika z obmiarów robót ujętych w projekcie budowlanym.

Podczas realizacji zamierzonego przedsięwzięcia przewiduje się używanie wody w minimalnych ilościach do wykonywania zapraw potrzebnych w procesie remontowym. Zużycie wody na płukanie sieci wodociągowej i próby szczelności będzie wynosić                29 m3. Ilość ścieków z próby szczelności  kanalizacji wyniesie 56 m3.

Zużycie paliw w postaci oleju napędowego i benzyny jest w trakcie budowy zależne od rodzaju zastosowanego sprzętu. Do realizacji inwestycji, tj. do robót ziemnych i dostarczania niezbędnych materiałów oraz wywozu odpadów, zostanie wykorzystany sprzęt budowlany, taki jak: samochody samowyładowcze oraz koparki i spycharki, który będzie zużywał paliwo  w ilościach zwykle zużywanych.

Energia elektryczna potrzebna do wykonania projektowanych robót wewnątrz                   i na zewnątrz istniejących i projektowanych obiektów pochodzić będzie z istniejących rozdzielni energii elektrycznej.

6.2.	Na etapie eksploatacji

Na etapie eksploatacji przewiduje się następujące zużycie poszczególnych mediów:

- średnie zużycie wody:

Woda do terenu oczyszczalni doprowadzana jest przewodem wodociągowym z sieci wodociągu miejskiego w Wyrzysku.

Zapotrzebowanie wody przez oczyszczalnię wynosi ok. 1460 m3/r.

- ilość odprowadzanych oczyszczonych ścieków do rzeki Łobżonki:

Wynikające z założeń docelowe przepływy obliczeniowe przyjmują wartości:

- Średni dobowy przepływ ścieków                 	Qdśr = 1 351,0 m3/d

- Maksymalny dobowy przepływ ścieków     	Qdmax= 1 930,2 m3/d

- Maksymalny godzinowy przepływ ścieków 	Qhmax = 144,76 m3/h

- Przepływ z godzin dziennych                		Qhdz = 111,78 m3/h

- Średni godzinowy przepływ                       	 Qhśr = 80,42 m3/h

- zużycie energii elektrycznej:

Istniejące dwustronne zasilanie ze stacji transformatorowej, wyposażonej w dwa transformatory  o mocy 250 KVA, zasilające rozdzielnie niskiego napięcia 0,4 kV (każda zasila oddzielną sekcję o napięciu 0,4 kV), zapewni pokrycie projektowanego wzrostu zapotrzebowania mocy  ze 100 kW do planowanych ok. 135 kW.

Dostawcą energii dla oczyszczalni w Wyrzysku na podstawie umowy jest  Dyspozytor Rejonowej Dyspozycji Ruchu Energetyki Poznańskiej S.A. Rejon Dystrybucji                            w Chodzieży.

- zapotrzebowanie mocy cieplnej:

Projektuje się źródło ciepła w oparciu o energię odnawialną:

1.  Kotłownia na biogaz:			  74 kW

Przewidywana produkcja biogazu wynosi ok. 280 m3/d.

Ilość ciepła, jaką można uzyskać z biogazu wynosi:

Q = 6,2 kWh/m3 ● 280 m3/d = 74 kW

2. Pompa ciepła powietrze/woda  o mocy 20 kW

przy następujących   parametrach zasilania: powietrze +50C, woda +450C.

Wytworzone ciepło wystarczy do podgrzania osadów ściekowych i pokryje zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową oraz ogrzanie pomieszczeń.

f) zapotrzebowanie na chemikalia:

- wapno palone ......................................................................1653,5   t/rok

- polielektrolit (odwadnianie osadu)..............................................1,4  t/rok

- PIX ............................................................................................8,00  m3/rok

Dokładne określenie zapotrzebowania na media i surowce znajdzie się w dokumentacji technicznej.

7.1.  Oddziaływanie na środowisko naturalne

Wykonana na potrzeby inwestycji analiza oddziaływania na środowisko wykazała, iż zastosowane rozwiązania funkcjonalne i materiałowe wywrą pozytywny wpływ  na środowisko naturalne, w tym powietrze, ludzi oraz krajobraz. Szczególnie cenne z punktu widzenia obsługi oczyszczalni jest projektowana automatyzacja i sterowanie pracą oczyszczalni,  gwarantująca dużą niezawodność systemu.

W trakcie budowy niezbędne będzie wybranie gruntu pod obiekty kubaturowe. Ziemia z wykopów zostanie zagospodarowana na terenie oczyszczalni lub też będzie sukcesywnie wywożona z terenu budowy przez wykonawcę prac budowlanych. W trakcie realizacji przedsięwzięcia wystąpią tymczasowe oddziaływania na środowisko, które po jego zakończeniu  zostaną usunięte i ustąpią. Będą one związane z powstawaniem w trakcie prac budowlanych odpadów, zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego i hałasem spowodowanym pracą sprzętu. Szczegóły poniżej:

- Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego

W trakcie budowy powstawać będzie niezorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza, której źródłami będą: praca sprzętu budowlanego i samochodów transportowych oraz pojazdów wykorzystywanych do realizacji przedsięwzięcia.

- Odpady

Podczas realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia należy przestrzegać zapisów ustawy o odpadach (Dz.U.2013.21 ze zm.). Na tym etapie budowy głównie powstawać będą odpady z grupy 17, tj. odpady z budowy i demontażu obiektów budowlanych.

W trakcie budowy przewiduje się wybranie gruntu z terenu przeznaczonego pod nowoprojektowane obiekty kubaturowe. Ilość gleby i ziemi, w tym kamieni z wykopów (kod 17 05 04) oszacowano na ok. 293 m3. Przewiduje się wykorzystanie  całej tej ilości  do umocnienia skarp przy obiektach.  W ramach przebudowy i rozbudowy przewidzianych do tego celu obiektów będą powstawać odpady:

- betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (kod 17 01 01),

- żelazo i stal (kod 17 04 05),

- materiały izolacyjne (kod 17 06 04),

- zmieszane odpady z budowy, remontów (kod 17 09 04).

Ilość gruzu betonowego oszacowano na poziomie ok. 90 m3, co będzie stanowiło ok. 252 Mg. Na obecnym etapie nie jest możliwe oszacowanie masy pozostałych odpadów. W czasie prowadzenia prac budowlanych odpady należy magazynować w wyznaczonym miejscu. W możliwie najbliższych odległościach od miejsc prowadzonych prac budowlanych należy rozstawić pojemniki i kontenery do selektywnego gromadzenia odpadów w celu łatwiejszego ich przewożenia do odzysku lub unieszkodliwienia.

- Gospodarka wodnościekowa

W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się powstawania ścieków, które mogłyby zanieczyścić wody powierzchniowe lub podziemne.

Wody opadowe z dachów i utwardzonych, niezanieczyszczonych powierzchni na terenie oczyszczalni odprowadzane są do gruntu. Z placów i dróg wewnętrznych, które mogą być zanieczyszczone ściekami lub osadem, wody opadowe poprzez system kanalizacji zakładowej odprowadzane są na początek układu oczyszczania.

Powyższe dotyczy stanu istniejącego i projektowanego.

- Hałas

Głównymi źródłami emisji hałasu do środowiska w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą sprzęt budowlany oraz samochody ciężarowe  i dostawcze. Prace budowlane należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej. Należy je tak zorganizować, aby uciążliwość hałasową ograniczyć do osiągalnego minimum.

- Gleba

Co się tyczy ochrony gleby, to planowane przedsięwzięcie nie spowoduje zakłóceń w sposobie użytkowania ziemi. Jedynie w trakcie budowy, czyli prowadzenia wykopów oraz układania rur, może dojść do zmiany struktury gleby, zmiany struktury humusu. To jednak nie wpłynie na pogorszenie jakości gleby.

- Zieleń

Na terenie oczyszczalni rosną wyłącznie drzewa ozdobne (małe drzewka sosnowe i trzy brzozy). Teren oczyszczalni jest zasiany trawą. W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wycinki drzewostanu. Drzewa rosnące                                 w sąsiedztwie prowadzonych robót budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć, nie dopuszczając do naruszenia ich koron oraz systemu korzeniowego.

7.2.	Minimalizacja  oddziaływania  na  środowisko  naturalne  poprzez  zastosowane

rozwiązania

W trakcie realizacji przedsięwzięcia zostaną zastosowane następujące zabezpieczenia:

- dla zachowania warunków bezpieczeństwa teren prowadzonych prac będzie oznakowany i zabezpieczony zgodnie z  planem BIOS, poprzez ustawienie barierek, oznakowanie itd.,

- teren objęty pracami ziemnymi będzie zabezpieczony przed możliwością usuwania się gruntu. Podczas wykonywania wykopów przewidziano odłożenie na bok warstwy humusu i jego  zagospodarowanie po zasypaniu wykopów,

- prace będą prowadzone w porze dnia, by zakłócenia związane z emisją hałasu były jak najmniejsze,

- odpady będą magazynowane w wydzielonym do tego celu miejscu i odbierane przez uprawnionych odbiorców.

Przedsięwzięcie w zakresie rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków zakłada zastosowanie rozwiązań mających na celu zapobieganie i ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko. W związku z tym planuje się:

- hermetyzację procesów technologicznych, a w szczególności fermentacji osadów,

- lokalizację dmuchaw w pomieszczeniach zamkniętych w obudowach dźwiękochłonnych,

- automatyzację i monitoring procesów i pracy urządzeń,

- zastosowanie nowoczesnych rozwiązań techniczno-technologicznych, powalających na optymalizację prowadzonych procesów.

W zakresie ograniczenia emisji substancji zapachowo-czynnych i aerozoli planuje się stosować następujące rozwiązania:

- przemywanie stanowiska zrzutu ścieków w punkcie zlewnym ścieków dowożonych,

- przesypywanie skratek wapnem i regularne wywożenie go na składowisko odpadów.

W celu zapobiegnięcia negatywnym oddziaływaniom na środowisko lub w celu ograniczenia tych oddziaływań należy:

- planowane inwestycje na terenie oczyszczalni wykonać zgodnie z projektem                                 i eksploatować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań przyjętych na etapie prowadzonego postępowania oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, w tym warunków podanych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz odpowiednich zapisów niniejszej „Karty”.                       W szczególności: zastosowanie rozwiązań techniczno-technologicznych gwarantujących wypełnienie przepisów w zakresie oczyszczania ścieków, w tym zwłaszcza zapisów uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków oczyszczonych do odbiornika, Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz                          w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.06.137.984 ze zm.), jak również Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych,

- zastosować rozwiązania obejmujące procesy przeróbki osadów ściekowych, gwarantujące wypełnienie stosownych przepisów w tym zakresie, w szczególności zapisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U 2010, Nr 137, poz. 924) oraz Dyrektywy Rady 86/278/EEC z dnia 12.06.1986 r. w sprawie ochrony środowiska, a szczególnie gleb, przy stosowaniu osadów ściekowych w rolnictwie oraz umożliwiające jego dalsze wykorzystanie lub przetworzenie na produkty nieszkodliwe dla środowiska,

- dla zapewnienia zgodnego z obowiązującymi przepisami postępowania z odpadami powstałymi wskutek oczyszczania ścieków oraz odpadami o charakterze komunalnym podpisać stosowną umowę z firmą, która zapewni odbiór  i prawidłową utylizację tych odpadów,

- dla zmniejszenia awaryjności całego obiektu i poszczególnych urządzeń zastosować rozwiązania posiadające niezbędne atesty i dopuszczenia, sprawdzone w praktyce oraz nowoczesne,

- dla zapewnienia stałej kontroli procesów technologicznych oraz potencjalnego oddziaływania inwestycji na środowisko wykorzystać zaprojektowany nowoczesny system monitoringu, sterowania i automatyki,

- w ramach zwykłych działań eksploatacyjnych, mających za zadanie ograniczenie oddziaływania na środowisko, zapewnić:

  - prawidłową eksploatację obiektów, tj. zgodnie z opracowaną instrukcją eksploatacji, instrukcjami stanowiskowymi, dokumentacjami techniczno-ruchowymi urządzeń i instalacji, utrzymanie ich pełnej sprawności technicznej i technologicznej, odpowiednie wyposażenie obiektów i pracowników w wymagany sprzęt BHP i p. poż.,

  - odpowiednie warunki sanitarne dla pracowników stałych oraz osób mogących czasowo przebywać na terenie oczyszczalni,

  - bieżącą czystość obiektów.

Ponadto należy zapewnić:

- zgodną z potrzebami oczyszczalni wykwalifikowaną obsługę, znającą procedury postępowania w trakcie normalnej eksploatacji obiektu oraz w trakcie wystąpienia awarii.

8.1. Wody opadowe i roztopowe

Wody opadowe z utwardzonych „czystych” powierzchni i dachów budynków istniejących na terenie oczyszczalni oraz projektowanych są i będą odprowadzane na teren zielony oczyszczalni. Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych narażonych na zanieczyszczenie (składowisko osadów) wprowadzane są na początek  układu  oczyszczalni w celu ich oczyszczenia.

8.2. Ścieki bytowe i komunalne

Ilość ścieków powstających w wyniku eksploatacji oczyszczalni wynosi 4,0 m3/d.

Bilans ścieków komunalnych

Oczyszczalnia ścieków  Aglomeracji Wyrzysk przeznaczona jest dla następujących  wielkości wejściowych:

- przepustowość średniodobowa: 1351 m3/d,

- równoważna liczba mieszkańców: RLM = 12 117

w tym:  Ścieki dopływające systemem kanalizacyjnym

Docelową ilość ścieków dopływających do oczyszczalni z Aglomeracji Wyrzysk przedstawiono w poniższej tabeli.

| Lp. | Wyszczególnienie | Qdśr[m3/d] | Qdmax[m3/d] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wyrzysk | 905 | 1268 |
| 2. | Kosztowo | 75,4 | 114,10 |
| 3. | Gromadno | 42,35 | 63,50 |
| 4. | Kościerzyn Wlk. i Pinki | 47,9 | 77,80 |
| 5. | Bąkowo i Komorowa | 44,0 | 66,0 |
| 6. | Ruda | 55,80 | 80,70 |
| 7. | Osiek | 167,86 | 237,51 |
| 8. | Konstantynowo | 12,10 | 22,0 |
|  | RAZEM: | 1350,41 | 1929,6 |

Projektowana przepustowość oczyszczalni

Ścieki te ujęto  w ilości  ścieków z Wyrzyska – podane w powyższej tabeli.

- Średni dobowy przepływ ścieków                 	Qdśr = 1 351,0 m3/d

- Maksymalny dobowy przepływ ścieków     	Qdmax= 1 930,2 m3/d

- Maksymalny godzinowy przepływ ścieków 	Qhmax = 144,76 m3/h

- Przepływ z godzin dziennych                		Qhdz = 111,78 m3/h

- Średni godzinowy przepływ                       	 Qhśr = 80,42 m3/h

Ładunki i stężenia zanieczyszczeń dopływających do oczyszczalni

- Ładunek BZT5 = 726,8  kgO2/d,	            S BZT5 – 538 gO2/m3

- Ładunek ChZT = 1488,8 kgO2/d,	            S ChZT – 1102,0 gO2/m3

- Ładunek  Nog = 146,1 kgN/d,		            S Nog – 108,16 gN/m3

- Ładunek Pog = 18,6 kgPog/d,		            S Pog – 13,74 gP/m3

- Ładunek zawiesiny og. = 492,6 kg/d,	  S zaw. og. – 364,6g/m3

Zastosowane rozwiązania techniczne oraz zmiana technologii  zapewnią następującą jakość  ścieków oczyszczonych, określone następującymi charakterystycznymi wskaźnikami:

- BZT5 ………………....... 25,0 gO2/m3

- ChZT ……………….....125,0 gO2/m3

- Zawiesina ogólna ……..35,0 g/m3

- Azot ogólny …..………..15,0 Ng/m3

- Fosfor ogólny ….……… 2,0 Pg/m3

Wartości te są zgodne z wymogami określonymi w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 24.07.2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U.137.984 ze zm.).

Ilość wprowadzanych do środowiska substancji szacuje się na podstawie zakładanej ilości oczyszczonych docelowo ścieków średnio na dobę w m3/d oraz maksymalnego dopuszczalnego stężenia zanieczyszczeń w ściekach dla ww. wskaźników zanieczyszczeń. Ilości te kształtują się następująco:

- Ładunek BZT5 = 33,8   kgO2/d,

- Ładunek ChZT = 168,9 kgO2/d,

- Ładunek  Nog = 20,3 kgN/d,

- Ładunek Pog = 2,7 kgPog/d,

- Ładunek zawiesiny og. = 47,3 kg/d,

Praktyka eksploatacyjna zastosowanej w Koncepcji technologii wskazuje, że po zakończeniu inwestycji ścieki oczyszczane będą do poziomu wyższego niż określone ww. rozporządzeniem.

8.3. Środowisko gruntowo-wodne

Zagrożenie jakości wód podziemnych i gruntów, powodowane budową, związane jest  z możliwością infiltracyjnego wnikania do nich zanieczyszczeń niesionych wodami opadowymi. Zagrożenie jakości wód podziemnych o charakterze punktowym mogą stwarzać przypadkowe kolizje i awarie pojazdów znajdujących się na terenie budowy.

Zanieczyszczoną glebę – w miejscach, gdzie mogłaby się ona ewentualnie pojawić –  należy zebrać i wywieźć poza teren ujęcia w celu utylizacji.

W fazie budowy istnieje niewielkie zagrożenie zanieczyszczenia wód substancjami ropopochodnymi pochodzącymi z niesprawnych maszyn budowlanych i środków transportu. Zmiany uwarunkowań wodnych w fazie realizacji inwestycji wynikające z prowadzonych procesów odwodnienia wykopów mają charakter szybko zanikający i ostatecznie niegroźny dla środowiska. Ponadto zależą one w dużej mierze od aktualnych warunków pogodowych (przy pogodzie suchej mogłyby być niezauważalne).

Niezależnie od ww. zagrożeń istnieje niewielka możliwość pogorszenia sprawności oczyszczania ścieków przez utrzymywane w ruchu, w czasie jej przebudowy, inne obiekty oczyszczalni. Zakłada się przy tym, że odpowiednio skorygowane parametry procesów biologicznych (stężenie osadu, wiek osadu, obciążenie osadu, stężenie tlenu w komorze itp.) zapewnią właściwe (zgodne z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym na odprowadzanie ścieków) parametry ścieków na odpływie z oczyszczalni. Należy mieć jednak na uwadze, że utrzymanie takich „tymczasowych” parametrów może stwarzać problemy, w szczególności   w okresie zimowym.

Jednocześnie należy stwierdzić, że ewentualne niewielkie i  niezbyt długotrwałe pogorszenie jakości ścieków na odpływie z oczyszczalni nie spowoduje trwałej zmiany                      w ekosystemie wodnym odbiornika. Odpowiednim zabezpieczeniem przed tym zagrożeniem jest właściwa kontrola jakości pracy oczyszczalni ścieków i zapewnienie właściwych i stałych regulacji pracy poszczególnych urządzeń i obiektów.

Negatywny wpływ na wody powierzchniowe i podziemne mógłby wystąpić również w fazie rozruchu oczyszczalni, stąd w jego trakcie, obowiązywać będą specjalne procedury organizacyjne i regulacje prawne gwarantujące zabezpieczenie odbiornika przed odprowadzeniem do niego zbyt dużej (niebezpiecznej dla niego) ilości ładunków zanieczyszczeń. Zakłada się przy tym bezwarunkową konieczność utrzymania, w trakcie budowy i rozruchu poszczególnych obiektów oczyszczalni, pozostałych obiektów w pełnej sprawności technicznej i eksploatacyjnej. Należy bezwzględnie dążyć do utrzymania,                         w czasie realizacji inwestycji, jakości ścieków na odpływie zgodnej z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym.

Stwierdza się, że właściwa eksploatacja wybudowanej infrastruktury ściekowej                           i osadowej zasadniczo wyklucza możliwość wystąpienia negatywnego oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne.

Istnieje przy tym potencjalnie niewielkie zagrożenie zanieczyszczenia wód podziemnych w wyniku awarii instalacji chemicznych pracujących w oczyszczalni ścieków. Dotyczy to fazy transportu reagentów, ich załadunku, przygotowania i dawkowania. Zabezpieczeniem przed wystąpieniem takiej sytuacji będą odpowiednie rozwiązania techniczne tych instalacji, przeszkolenie obsługi i wyposażenie jej w odpowiedni sprzęt techniczny (w tym pomiarowy). Niewielkie zagrożenie dla wód podziemnych (gruntowych) mogłyby stanowić również niewłaściwie przetworzone osady ściekowe przewidziane do wykorzystania w rolniczy lub przyrodniczy sposób. Sytuacja taka mogłaby mieć miejsce jedynie w przypadku rażącego nieprzestrzegania obowiązujących w tym względzie przepisów oraz odnosić się jedynie do wód podskórnych, które nie stanowią źródła wody do picia dla mieszkańców. Odpowiednim zabezpieczeniem przed wystąpieniem takich zagrożeń jest przestrzeganie obowiązujących przepisów przez obsługę oczyszczalni oraz pracowników podmiotów gospodarczych prowadzących zagospodarowanie osadów na rzecz użytkownika oczyszczalni.

Wnioski:

Zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego jest:

- wyposażenie obiektów technologicznych w urządzenia do ciągłego i wyrywkowego kontrolowania wybranych parametrów pracy poszczególnych obiektów, parametrów jakości ścieków doprowadzanych do oczyszczalni i z niej odprowadzanych,

- wyposażenie obiektu w niezawodne urządzenia i instalacje techniczno-technologiczne,

- wyposażenie obiektów w odpowiednie układy rezerwowe, w tym zapewnienie awaryjnego zasilania energetycznego,

- wyposażenie całego systemu kanalizacyjnego w automatyczny system sterowania                                       i powiadamiania obsługi o występujących awariach,

- znajomość i ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony gruntów i wód.

8.4. Gospodarka odpadami

- skratki (kod 19 08 01) – ilość skratek, jaka została wytworzona w 2012 r. wynosiła 15,4 Mg. Po przebudowie i  rozbudowie oczyszczalni będzie wytwarzana ilość skratek 157,6 Mg/r. Skratki – higienizuje się wapnem chlorowanym i wywozi w szczelnych pojemnikach na wysypisko odpadów.

- piasek (kod 19 08 02) – ilość piasku, jaka została wytworzona w 2012 r., wynosiła 18,8 Mg. Ilość piasku, jaka będzie wytwarzana po rozbudowie i przebudowie oczyszczalni, wyniesie ok. 106,6 Mg/rok. Ponieważ projektuje się płukanie piasku, co spowoduje obniżenie zawartości w nim substancji organicznych <3%, po wykonaniu badań można stosować go do rekultywacji terenu lub alternatywnie wywozić na wysypisko odpadów.

- zużyte złoże z biofiltra – w ramach przebudowy oczyszczalni przewiduje się budowę biofiltra (do oczyszczania powietrza zawierającego substancje odorowe z części mechanicznej oczyszczalni oraz z części osadowej), w wyniku eksploatacji którego będą powstawały odpady, tj. zużyte złoże biologiczne stanowiące mieszaninę takich materiałów, jak: torf, kora, włókno kokosowe, wrzos, rozdrobnione korzenie niektórych gatunków drzew; odpad ten należy zaliczyć do odpadów o kodzie 19 08 99 (odpady te nie są zaliczane do odpadów niebezpiecznych); szacuje się ilość tych odpadów na poziomie ok. 3 Mg/rok – dla tych odpadów przewiduje się różne sposoby zagospodarowania, np. mogą być przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiane z wykorzystywaniem do celów energetycznych;

- zużyte złoże do odsiarczania biogazu – dodatkowo w ramach przebudowy 
i rozbudowy oczyszczalni przewiduje się wykonać instalację do odsiarczania biogazu (w postaci reaktora przepływowego ze złożem stałym); w wyniku jej eksploatacji będą powstawały odpady o takim samym kodzie, jak wyżej wymienione, czyli 19 08 99; szacuje się roczną ilość tych odpadów na poziomie ok. 2 Mg/rok; odpady te będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania;

- ustabilizowane komunalne osady ściekowe (kod 19 08 05) – w 2012 roku wyprodukowano 451,04 Mg osadów ściekowych. Według wyliczenia całkowita ilość higienizowanych osadów ściekowych po przebudowie wyniesie ok. 630 Mg/rok. Zagospodarowanie osadów ściekowych należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U.137.924). Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, w zależności od wyników analiz, osady ściekowe mogą być stosowane:

- w rolnictwie oraz do rekultywacji gruntów na cele rolne,

- do rekultywacji terenów na cele nierolne,

- przy dostosowywaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz.

Komunalne osady ściekowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U.2013.523) mogą być  wykorzystywane do wykonywania okrywy rekultywacyjnej pod warunkiem, że nie przekroczą warunków dla komunalnych osadów ściekowych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 96 ustawy o odpadach dla stosowania komunalnych osadów ściekowych przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

8.5. Emisja zanieczyszczeń do powietrza

Oczyszczalnie ścieków mogą powodować następujące uciążliwości dla powietrza:

- skażenie sanitarne

Skażenie sanitarne powietrza wynika z emisji bioaerozoli zawierających mikroorganizmy – wirusy, bakterie, grzyby, cysty, pierwotniaki, jaja robaków i owadów itp. Powietrze stanowi drogę przenoszenia mikroorganizmów nierzadko chorobotwórczych, natomiast nie jest naturalnym środowiskiem ich bytowania. Ważną rolę w skażeniu powietrza odgrywają także zanieczyszczenia będące produktami metabolizmu mikroorganizmów. Często zespolone są one z komórkami drobnoustrojów lub też występują oddzielnie. Wszystkie razem tworzą bioaerozole saprofityczne, skażone i mieszane. Najczęściej występują bioaerozole saprofityczne, w których zawarte są bakterie, wirusy oraz przetrwalniki grzybów. Emisja tych substancji w postaci emisji swobodnej (parowanie swobodne) i wymuszonej (napowietrzanie ścieków) zależna jest od zmiennych warunków atmosferycznych i klimatycznych. Głównym sposobem rozprzestrzeniania się cząstek bioaerozolu od emitora jest przenoszenie ich za pomocą konwekcyjnych prądów powietrza. Przy czym im mniejsza jest wielkość cząstek, tym mniejsza szybkość i siła wiatru wystarcza do ich przeniesienia. Aerozol bakteryjny może być ponownie wzbijany w powietrze przez ludzi, zwierzęta i pojazdy, tworząc jego wtórne zanieczyszczenie. To wtórne zanieczyszczenie mikrobiologiczne powietrza może być, z epidemiologicznego punktu widzenia, nie mniej groźne niż zanieczyszczenie pierwotne. Wyznaczony emipirycznie przez wielu autorów zasięg podwyższonej liczby mikroorganizmów wokół obiektów uciążliwych waha się od 35 do 50 metrów. Jako odległość, na której następuje zanik oddziaływania obiektu, przyjmuje się obszar, na jakim nastąpiło zrównoważenie oznaczonych wskaźników mikrobiologicznych z wartościami uzyskiwanymi w tle, tj. w próbce na stronie nawietrznej;

- emisja odorów

Powstawanie odorów i ich emisja związane jest z procesami biochemicznymi rozkładu materii organicznej oraz z niesionymi w ściekach przemysłowych związkami węglowodorów aromatycznych. Źródłem powstawania odorów są obiekty technologiczne, w których występują sprzyjające warunki do beztlenowego rozkładu zanieczyszczeń oraz obiekty technologiczne ciągu ścieków komunalnych. Są to zbiorniki do wstępnego oczyszczania ścieków oraz zbiorniki do przeróbki i gromadzenia osadów. Na rozprzestrzenianie odorów mają wpływ warunki klimatyczne  i atmosferyczne, tak jak w przypadku aerozoli bakteryjnych;

- zanieczyszczenie powietrza wywołane źródłami energetycznymi

Mowa tutaj o zanieczyszczeniu powietrza, które jest wywołane emisją gazów i pyłów                   z  własnych źródeł energetycznych (kotłowni), pracujących na potrzeby oczyszczalni.

Po realizacji inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w m. Wyrzysk na etapie jej funkcjonowania wystąpią następujące źródła emisji niezorganizowanej zanieczyszczeń gazowych oraz pyłowych:

- Instalacja oczyszczania ścieków (emisja: odory, aerozole, LZO, NH3, H2S)

- Transport – pojazdy ciężarowe (emisja: NO2,SO2,CO,PM10, HCal i HCar)

W Polsce problem ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami jest uregulowany ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 ze zm.). Zgodnie z art. 85 ww. ustawy (Dział  II - Ochrona powietrza) ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez:

- utrzymanie poziomów substancji poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach,

- zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.

Dopuszczalne poziomy substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne określają następujące akty prawne:

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. poz. 1031),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 16, poz. 87).

W bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni ścieków w Wyrzysku  nie występuje zabudowa mieszkaniowa, oczyszczalnia zlokalizowana jest w sąsiedztwie pól uprawnych i terenów podmokłych rzeki Łobżonki.  Tereny pól uprawnych nie kolidują z obszarami cennymi przyrodniczo i zabytkami. Najbliższa zabudowa jednorodzinna rozciąga się w kierunku zachodnim i oddalona jest ponad 145 m od oczyszczalni. Praca tak ulokowanej oczyszczalni nie stanowi uciążliwości dla okolicznych mieszkańców, nie wpłynęły skargi na jej funkcjonowanie, więc nie było zasadne podejmowanie badań stanu powietrza atmosferycznego w jej otoczeniu. Potwierdzeniem powyższego faktu są dane średnich wartości stężeń rocznych otrzymane od Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, które zostały umieszczone w tabeli poniżej. Pismo ww.  załączono do niniejszego raportu (zał. Nr 5). Dane te porównano do wartości granicznych ujętych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1031).

## Wartości stężeń tła powietrza dla oczyszczalni w Wyrzysku

| Parametr | Jednostka | Norma | Średnie roczne wartości stężeń w 2012r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Dwutlenek siarki (SO2) | [µg/m3] | 20,0 | 3,0 |
| Dwutlenek azotu | [µg/m3] | 40,0 | 16,0 |
| Pył PM 10 | [µg/m3] | 40,0 | 31,0 |
| Benzen | [µg/m3] | 5,0 | 2,6 |
| Ołów | [µg/m3] | 0,5 | 0,02 |
| Pył PM 2,5 | [µg/m3] | 20 | 21,0 |

Informacje zawarte w powyższej tabeli jednoznacznie wskazują, że na terenie Wyrzyska występuje przekroczenie w rocznej wartości uśrednionej dla wskaźnika pyłu PM 2,5 o 1,0 µg/m3.  W ramach modernizacji oczyszczalni w Wyrzysku przewidziano wyłączenie kotłowni na węgiel i budowę nowej kotłowni na biogaz oraz zainstalowanie pompy ciepła. Wymienione wyżej działania wpłyną na  zmniejszenie tego wskaźnika. Pozostałe parametry są znacznie poniżej normy.

8.5.1. Instalacja oczyszczania ścieków

Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne, przedsięwzięcia związane jest  z kilkoma aspektami. Z eksploatacją oczyszczalni związana jest emisja gazów zaliczanych do gazów cieplarnianych (metan, dwutlenek węgla), gazów odorowych (lotne kwasy organiczne, merkaptany, amoniak, siarkowodór, aminy organiczne itp.) oraz aerozole zawierające zanieczyszczenia biologiczne (mikroorganizmy unoszone są z obiektów ciągu mechanicznego oczyszczania ścieków). Dodatkowym źródłem emisji jest działanie kotłowni na biogaz. Jednostek kogeneracyjnych na oczyszczalni nie przewiduje się.

#### Emisja substancji odoroczynnych

Na etapie realizacji inwestycji nie wystąpi emisja substancji odoroczynnych. Wyjątkiem może być jedynie sytuacja ewentualnego pogorszenia warunków pracy pozostałych obiektów oczyszczalni nie wyłączonych z ruchu – zabezpieczeniem przed takim zdarzeniem jest właściwy monitoring pracy oczyszczalni oraz dokonywanie przez obsługę odpowiednich regulacji parametrów pracy poszczególnych obiektów technologicznych.

Na etapie eksploatacji oczyszczalni siarkowodór, jak i inne substancje zapachowo czynne, pochodzą głównie  z procesów beztlenowego rozkładu masy organicznej zawartej w ściekach surowych. Emitowane są więc w takich miejscach, jak urządzenia do wstępnego oczyszczania ścieków (zbiornik uśredniający, krata), stacja zlewcza. Jednocześnie części (strefy) komory osadu czynnego pracujące w warunkach beztlenowych i niedotlenionych przy utrzymaniu właściwych parametrów pracy (m.in. pełnego wymieszania, odpowiedniego stopnia recyrkulacji i cyrkulacji, odpowiedniego stężenia osadu itp.) nie stanowią źródła zanieczyszczenia atmosfery (nie emitują do niej znaczących ilości nieprzyjemnych lub szkodliwych odorów). W procesie biologicznego oczyszczania ścieków z udziałem bakterii tlenowych, powstających z bezwodników kwasów: węglowego, azotowego i siarkowego, tylko anion kwasu węglowego przechodzi w dwutlenek węgla (CO2) i przyjmuje postać gazową, uwalniane są też niewielkie ilości amoniaku, jako produktu przejściowego podczas rozkładu związków azotowych. Natomiast w procesach beztlenowego rozkładu związków organicznych uwalniane w postaci gazów są: dwutlenek węgla (CO2), wodór (H2), oraz metan (CH4), amoniak (NH3), siarkowodór (H2S). Wszystkie te gazy (oprócz CO2) nie są przenoszone na duże odległości i w miarę oddalania się od źródła ich powstawania następuje szybki spadek ich stężenia. Siarkowodór szybko utlenia się w powietrzu, tak więc zasięg jego oddziaływania jest niewielki. W przypadku emisji ze ścieków ogranicza się do kilkudziesięciu metrów od źródła. Emitorem zapachowo czynnych substancji może być również poletko osadowe. W celu maksymalnego ograniczenia emisji uciążliwych zapachowo substancji zastosowano poniższe  rozwiązania techniczne.

- komora wytłumiająca: obiekt istniejący podziemny, zamknięty, wentylowany poprzez kominki wentylacyjne wystawione nad teren. Ponadto kominek wywiewny wyposażony będzie w filtr stacjonarny zapewniający dodatkowe oczyszczanie powietrza z ewentualnych odorów,

- stanowisko krat mechanicznych: obiekt istniejący (wiata), w ramach przebudowy i rozbudowy oczyszczalni projektuje się nową kratę oczyszczaną mechanicznie                          z praską tłokową, istniejąca krata stanowić będzie rezerwę. Projektowana krata nie wymaga stałej obsługi, skratki wapnowane nie są uciążliwe dla środowiska,

- Punkt zlewny nieczystości płynnych: odbiór ścieków surowych na istniejącej kontenerowej stacji zlewczej rozpoczyna się przez podłączenie węża samochodu asenizacyjnego za pomocą szybkozłącza do układu odbioru ścieków. Zrzut ścieków                        z beczkowozów odbywa się w sposób absolutnie hermetyczny. Po zakończeniu procesu zrzutu ścieków następuje obmycie końcówki węża czystą wodą i dezynfekcja środkiem dezynfekcyjnym (podchlorynem sodu) przy użyciu spryskiwacza. Tak prowadzony proces odbioru ścieków dowożonych eliminuje emisję odorów do otoczenia i nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń,

- zbiornik uśredniający ścieków dowożonych: obiekt projektuje się przykryty, pokrycie w konstrukcji samonośnej. Ponadto kominek wywiewny wyposażony będzie w filtr stacjonarny zapewniający dodatkowe oczyszczanie powietrza z ewentualnych odorów,

- poletko osadowe: osady ściekowe, po rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Wyrzysku, będą poddawane stabilizacji w  celu zwiększenia  stopnia ich mineralizacji   i   tym   samym   zmniejszenia   uciążliwości   zapachowej   na   etapie magazynowania, transportu i stosowania. Osad po stabilizacji jest bezpieczniejszy pod względem sanitarnym i łatwiej się odwadnia na prasie. Osady ściekowe będą wapnowane. Po tych procesach osady ściekowe będą umieszczone na wydzielonym, zadaszonym placu do tymczasowego magazynowania. Plac ten zaplanowano wyłożyć odpowiednio szczelną folią z drenażem odprowadzającym odcieki poprzez kanalizację zakładową na początek układu oczyszczania ścieków.

Powyższe rozwiązania umożliwią znaczącą redukcję emisji odorów, oraz innych zanieczyszczeń do wartości śladowych, nie powodujących uciążliwości.

Prawidłowa praca oczyszczalni ścieków oraz instalacji do przeróbki biologicznej i mechanicznej osadów gwarantuje zamknięcie oddziaływania oczyszczalni w granicach  terenu, na którym została zlokalizowana.

Emisja aerozoli bakteryjnych

Oczyszczalnia ścieków powoduje emisję do powietrza bioaerozoli. Są to mikroorganizmy powiązane z cząsteczkami stałymi lub zawieszone w kroplach. W powietrzu otaczającym te źródła emisji wzrasta stężenie mikroorganizmów charakterystycznych dla poszczególnych emitorów. Po dostaniu się do powietrza znaczna cześć bioaerozoli opada natychmiast w pobliżu źródła emisji, część komórek bakteryjnych obumiera, a część przenoszona jest biernie.

Nie ma norm dotyczących mikroflory powietrza. Ogólnie stwierdza się, że liczba komórek mikroorganizmów osiąga wartości zbliżone do tła na oczyszczalniach ścieków komunalnych w odległości 20-50 m.

Na oczyszczalni ścieków w Wyrzysku jedynymi źródłami emisji bioaerozoli będą komory reaktora biologicznego z osadem czynnym, których powstawanie poprzez zastosowane  dyfuzorów (napowietrzanie drobnopęcherzykowe) zostało w znaczący sposób ograniczone.

Z doświadczenia eksploatacyjnego i opublikowanych badań środowiska w oczyszczalniach ścieków wynika, że początkowo wysoka liczba komórek mikroorganizmów w powietrzu przy otwartych komorach napowietrzania ulega obniżeniu nawet do 90% w odległości do 50 m od źródła. Odległość od najbliższych zabudowań mieszkalnych przekracza 100 m. Z uwagi na brak przepisów prawnych określających stężenia poszczególnych mikroorganizmów w powietrzu oraz powszechnie dostępnych metod badawczych trudno mówić o stopniu zagrożenia środowiska przez szkodliwe czynniki biologiczne. Brak jest potwierdzenia negatywnego wpływu bioaerozoli na rośliny i zwierzęta na obszarach przylegających do oczyszczalni. Nie zaobserwowano również istotnych różnic w samopoczuciu wśród pracowników oczyszczalni. Prewencyjnie stosowane są szczepienia pracowników.

8.5.2. Transport pojazdów

Na terenie oczyszczalni ścieków przewidywany jest transport pojazdów stanowiących źródło emisji niezorganizowanej (spalanie paliw w silnikach spalinowych). Do środków transportu poruszających się po terenie oczyszczalni należą pojazdy ciężarowe dowożące ścieki ok. 8–10 razy w ciągu doby oraz pojazdy ciężarowe odbierające opady (piasek, osady odwodnione i skratki) w ilości 1 poj/dobę i 50 poj/rok. Spaliny samochodowe zawierają                    w swoim składzie takie podstawowe substancje, jak: pyły, tlenek węgla, tlenki azotu, tlenki siarki oraz węglowodory aromatyczne i alifatyczne. Wielkość emisji i skład spalin wydzielanych przez pojazdy są funkcją wielu czynników.

Generalnie, największa emisja gazów występuje przy małej prędkości obrotowej silnika, tj. w trakcie jego rozruchu, jazdy z niewielką prędkością i hamowania. Zależna jest ponadto od:

  - typu silnika (iskrowy, z zapłonem samoczynnym),

  - wyposażenia silników w katalizator,

  - cech komory spalania, składu paliwa, obciążenia silnika,

  - wieku silnika i jego stanu technicznego.

Ilość emitowanych do otoczenia substancji szkodliwych zależy od ilości i rodzajów pojazdów, czasu poruszania się pojazdu po drogach, co związane jest z wymiarami drogi, sposobem organizacji ruchu pojazdów i sposobem sterowania ruchem pojazdów.

Założenia do obliczeń emisji z pojazdów ciężarowych:

- droga przejazdu (wjazd + wyjazd); L= 160 m

- maksymalne natężenie ruchu; Nh=2 poj.; Na=3500 poj/rok(5-10poj/dobę x 252dni/rok)

- średnia prędkość pojazdów: 20 km/h

W poniższej tabeli przedstawiono wielkość emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw                   w silnikach pojazdów ciężarowych, poruszających się po terenie oczyszczalni.

Emisja z transportu pojazdów ciężarowych

| Nazwa zanieczyszczenia | Wskaźnik emisji * [g/km] | Emisja maksymalna | Emisja roczna |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | kg/h | Mg/rok |
| Tlenek węgla | 3,76667 | 0,00121 | 0,00305 |
| Węglowodory alifatyczne | 2,07497 | 0,00066 | 0,00166 |
| Węglowodory aromatyczne | 0,62249 | 0,00019 | 0,00049 |
| Dwutlenek azotu | 8,88600 | 0,00284 | 0,00716 |
| Pył PM10 | 0,71711 | 0,00023 | 0,00058 |
| Dwutlenek siarki | 0,68984 | 0,00022 | 0,00054 |
| Benzen | 0,05597 | 0,00002 | 0,00005 |

*Wskaźniki do obliczeń prognostycznych określono w oparciu o wskaźniki i natężenia emisji wynikające z opracowania prof. Chłopka „Oprogramowanie do wyznaczania charakterystyk emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych pojazdów w celu oceny oddziaływania na środowisko w 2002 r.”.

8.5.3. Kotłownia

Aktualnie na oczyszczalni istnieje kotłownia z jednym kotłem o mocy 50 kW na ekogroszek. Projektuje się nową kotłownię zlokalizowaną w wydzielonym  pomieszczeniu budynku wielofunkcyjnego. W ramach przebudowy i rozbudowy oczyszczalni projektuje się zmianę technologii fermentacji osadów. Aktualnie biogaz powstający w wyniku fermentacji osadów emitowany jest do atmosfery. Planuje się istniejącą komorę fermentacji, po remoncie budowlanym, przykryć  pokryciem pełniącym jednocześnie funkcję zbiornika biogazu. Wytworzony biogaz  wykorzysta się na terenie oczyszczalni do celów energetyki cieplnej: ogrzania osadu w procesie fermentacji oraz do celów ogrzewania wody użytkowej                                  i  centralnego ogrzewania.

Przewidywana ilość biogazu wynosi ok. 280 m3/d.                                                                                 Ilość ciepła, jaką można uzyskać z biogazu wynosi:

Q = 6,2 kWh/m3 * 280 m3/d = 74 kW

Projektuje się  zastosowanie kotła gazowego mocy od  50-90 kW. Kocioł może współpracować z dwoma obiegami grzewczymi z mieszaczami, jeden obieg to podgrzew ścieków, drugi obieg to instalacja grzejnikowa i ewentualne zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych  w budynkach socjalno-technicznym, wielofunkcyjnym, odwadniania piasku, magazynowo-garażowym i energetycznym. Kocioł należy wyposażyć  w palnik na biogaz np. typ WG20K/1-C z firmy Weishaupt. Doboru palnika dokonać przy założeniach następujących parametrów biogazu :

- zawartość siarki max 0,1 %,

- skład : 60% - CH4, 40 % - CO2,

- ciśnienie 2,0 kPa ( 30 mbar).

Należy dopełnić warunku, aby do kotłowni podawać biogaz suchy. Wytwarzany biogaz będzie w 100% wykorzystywany na potrzeby projektowanej kotłowni, w przypadku awarii kotła instalację biogazu wyposaża się w pochodnie do spalania nadmiaru biogazu. W wyniku spalania biogazu w kotłowni i awaryjnie w pochodni, do atmosfery będą emitowane                          w minimalnych ilościach: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla oraz pył. Mając na uwadze fakt, iż zastosowanie biogazu i pompy ciepła zastąpi istniejącą kotłownię węglową, stwierdza się, że emisja ww. zanieczyszczeń do powietrza w odniesieniu do stanu obecnego ulegnie znacznemu obniżeniu,  szczególnie w zakresie pyłu PM 2,5, co przy dużych rezerwach pozostałych wskaźników zanieczyszczeń pozwoliło na rezygnację ze szczegółowych obliczeń emisji, tym bardziej że szczegóły rozwiązań technicznych kotłowni zostaną przedstawione w projekcie budowlanym.

Wnioski:

Praca tak ulokowanej oczyszczalni nie stanowi uciążliwości dla okolicznych mieszkańców, nie wpłynęły skargi na jej funkcjonowanie. Z powyższych rozważań wynika, że oddziaływanie obiektów oczyszczalni, powodujących uciążliwość zapachową  i emisję zanieczyszczeń do powietrza zostanie po przebudowie                               i rozbudowie oczyszczalni w Wyrzysku w znaczący sposób ograniczone do granicy terenu oczyszczalni.

8.6. Emisja hałasu

Zagadnienia ochrony środowiska przed hałasem są regulowane w podstawowym zakresie przez ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.  2008.25.150 ze zm.), zostały umieszczone w Dziale V ustawy Prawo ochrony środowiska (art. 112-120). Zgodnie z tą ustawą „ochrona przed hałasem” polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez:

- utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie,

- zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany.

Oddziaływanie akustyczne oczyszczalni ścieków związane jest z pracą urządzeń technologicznych, takich jak: pompy, wentylatory oraz rurociągi tłoczne powietrza, dmuchawy. W przypadku omawianej przebudowy i rozbudowy zmiany  w oddziaływaniu akustycznym nie będą znaczne. Pompy montowane są pod ziemią, pracując – nie emitują hałasu. Dmuchawy zainstalowane będą w obudowach dźwiękochłonnych, posadowione na specjalnym fundamencie, w wydzielonym pomieszczeniu, nie przewiduje się emisji na zewnątrz budynku. Ilość wentylatorów i ich typ zostaną określone w projekcie budowlanym. W oczyszczalniach ścieków wentylatory montowane są w budynkach,  ściany tych obiektów są projektowane jako masywne z izolacją dźwiękochłonną  dostosowaną do montowanych urządzeń.

Ilość pojazdów dowożących nieczystości ciekłe do  stacji zlewczej nie ulegnie zmianie, w miarę budowy kanalizacji w przyległych gminach i podłączaniu się do niej ich mieszkańców, ilość ta powinna maleć w dalszej perspektywie czasowej. Ilość samochodów odbierających odpady wzrośnie nieznacznie, ale dobrze odwodniony osad, bez kontaktu z wodami opadowymi (zadaszone poletko), wpłynie korzystnie na ich załadunek i wywóz.

Najbliższe tereny z budynkami mieszkalnymi znajdują się w odległości ok. 0,145 km              w  kierunku  zachodnim  od  granicy oczyszczalni – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna m. Wyrzysk.

Powyższe tereny z zabudową mieszkaniową stanowią teren chroniony akustycznie, które sklasyfikowano jako „teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”, dla których rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz.826) określa dopuszczalny poziom hałasu w wysokości:

„tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”

- pora dzienna (w godzinach 600-2200) – 50dB

- pora nocna (w godzinach 2200-600) – 40 dB

Wnioski:

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrożenia akustycznego dla najbliżej położonej zabudowy mieszkaniowej.

8.7. Przyroda ożywiona

Oczyszczalnia w Wyrzysku położona jest w obszarze chronionego krajobrazu o nazwie Dolina Noteci. Fauna charakterystyczna dla miejskiego  obszaru, do którego należy zaliczyć obszar oczyszczalni ścieków, to liczne ptaki krukowate, drobne gryzonie oraz rzadziej występujące ryjówki. Z drapieżników odnotowano głównie łasicowate – kuna leśna, kuna domowa, tchórz zwyczajny i gronostaj. Rozległe tereny podmokłe przy rzece Łobżonka sprzyjają płazom.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia inwestycyjnego (teren istniejącej od wielu lat oczyszczalni) oraz zakres prac i rozwiązania techniczne, zdaniem autora tego opracowania, nie ma potrzeby dokonywania inwentaryzacji terenu pod względem występujących tu gatunków roślin i zwierząt.

Inwestycja w fazie realizacji z punktu widzenia zagrożenia dla istniejącej flory i fauny jest praktycznie neutralna. Wynika to następujących przesłanek:

- inwestycja jest realizowana na obszarze przeznaczonym pod lokalizację obiektów infrastruktury komunalnej, pierwotnie przekształconym, nie chronionym przyrodniczo i nie znajdującym się w zasięgu oddziaływania innych obszarów chronionych przyrodniczo, na terenie którego nie występują żadne chronione gatunki flory i fauny,

- powstające w tracie wykonywania prac budowlanych i montażowych oddziaływania inwestycji na środowisko (hałas, drgania, emisja spalin, itp.) mają charakter chwilowy i bardzo ograniczony, a więc  jako takie nie zagrażają zasiedlonym, poza obszarem oczyszczalni ścieków, pospolitym gatunkom fauny i flory,

- podobnie na występujące gatunki flory i fauny nie będą miały wpływu ewentualne zanieczyszczenia, które mogłyby przedostać się do gleb oraz do wód podziemnych i powierza. W aspekcie analizowanych wariantów inwestycyjnych stwierdza się, że wariant rekomendowany generuje mniejsze potencjalne zagrożenia dla flory i fauny w stosunku do wariantu zerowego.

Poniżej wymieniono pozostałe obszary prawnie chronione i ich odległość [w km] od terenu oczyszczalni ścieków w Wyrzysku:

Rezerwaty

| Nazwa | [km] |
| --- | --- |
| Zielona Góra | 2,87 |  |
| Borek | 7,75 |  |
| Grocholin | 20,33 |  |
| Jezioro Wieleckie | 22,69 |  |
| Skarpy Ślesińskie | 24,40 |  |
| Torfowisko Kaczory | 24,68 |  |
| Łąki Ślesińskie | 25,81 |  |
| Czarci Staw | 28,83 |  |
| Las Minikowski | 29,12 |  |

Parki krajobrazowe

Nazwa                                                      [km]

| Krajeński Park Krajobrazowy | 15,33 |
| --- | --- |

Noteć – w oddali rezerwat  przyrody „Zielona Góra”

(Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Dolina_Noteci)

| Obszary chronionego krajobrazu |
| --- |
| Nazwa Dolina Noteci | [km] w obszarze |
| Dolina Łobżonki i Bory Kujańskie | 1,56 |
| Nadnotecki | 4,62 |
| Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka | 23,11 |
| Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy (woj. wielkopolskie) | 23,14 |
| Rynny Jezior Byszewskich | 28,74 |

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

Brak obszarów

Parki narodowe

Brak obszarów

Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony ptaków

| Nazwa | [km] |
| --- | --- |
| Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego PLB300001 | 3,60 |
| Puszcza nad Gwdą PLB300012 | 22,82 |

| Natura 2000 Specjalne obszary ochrony siedlisk |
| --- |
|  | Nazwa | [km] |
|  | Dolina Łobżonki PLH300040 | 0,13 |
|  | Dębowa Góra PLH300055 | 2,24 |
|  | Dolina Noteci PLH300004 | 4,21 |
|  | Struga Białośliwka PLH300054 | 12,46 |
|  | Lisi Kąt PLH040026 | 15,55 |
|  | Ostoja Pilska PLH300045 | 20,92 |
|  | Uroczyska Kujańskie PLH300052 | 23,04 |
|  | Równina Szubińsko-Łabiszyńska PLH040029 | 25,24 |
|  | Solniska Szubińskie PLH040030 | 27,74 |
|  | Jezioro Kaliszańskie PLH300044 | 28,67 |
|  | Łąki Trzęślicowe w Foluszu PLH040027 | 28,80 |

Mapa obszarów Natura 2000 w okolicach oczyszczalni Wyrzysk

(Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/)

8.8. Obiekty zabytkowe

Do rejestru zabytków nieruchomych na terenie województwa wielkopolskiego wpisano, wg stanu na dzień 30 września 2013 roku, w Wyrzysku następujące zabytki:

- Zespół kościoła parafialnego przy placu Wojska Polskiego składający się z: kościoła pod wezwaniem św. Marcina Biskupa, cmentarza kościelnego, plebani (z 1844), ogrodu plebańskiego;

- Kościół Świętego Marcina w Wyrzysku – rzymskokatolicki kościół parafialny znajdujący się w mieście przy północnej pierzei rynku (Placu Wojska Polskiego). Jest to budowla składająca się z nawy bocznej i wieży, wybudowanej w latach 1859-1861 w stylu neogotyckim oraz nawy głównej wybudowanej w 1946 roku. W 1948 od strony północno-zachodniej nawę boczną poszerzono i wybudowano prezbiterium z zakrystiami. W starszej części świątyni znajduje się barokowy ołtarz główny z około 1738 roku i barokowa rzeźba św. Wawrzyńca.

- Synagoga w Wyrzysku – synagoga znajdująca się w Wyrzysku przy ulicy Pocztowej 6, za stawem i rzeką Łobżonką. Została zbudowana w 1860 roku na miejscu starej synagogi. Kiedy rozwiązano tutejszą gminę żydowską w 1920 roku, synagogę sprzedano i przemianowano na magazyn. Rolę tę (magazyn meblowy) pełni do dnia dzisiejszego. W okresie II wojny światowej Niemcy urządzili w budynku areszt. Synagoga została wpisana do krajowego rejestru zabytków nieruchomych pod nr A-761 w dniu 30 grudnia 1994 roku.

Oprócz tych dwóch zabytków figurujących w ww. rejestrze za zabytek w Wyrzysku uznaje się dworek zwany „Andersówką” – neoklasycystyczny budynek z I połowy XIX wieku. Obecnie mieści się w nim  siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.

Z uwagi na położenie oczyszczalni w Wyrzysku, gminie Wyrzysk, w znacznej odległości od granic państwowych, zakres oraz charakter planowanego przedsięwzięcia nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania  na środowisko. Dlatego nie ma potrzeby przeprowadzenia postępowania dotyczącego ww. oddziaływania.

Teren inwestycji leży poza obszarami poddanymi prawnej ochronie w ramach systemu Natura 2000.

Omawiane przedsięwzięcie nie będzie miało jakiegokolwiek wpływu na rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, czy też użytki ekologiczne, a także na obiekty zabytkowe, gdyż są one położone w znacznej odległości od planowanej inwestycji.

Obecnie na analizowanym obszarze inwestycji nie stwierdzono występowania siedlisk naturalnych i/lub zamieszkanych przez gatunki o znaczeniu priorytetowym, tj. zdefiniowanych w art. 1 Dyrektywy Siedliskowej i wymienione w Załączniku I i II do tej dyrektywy, jak również nie stwierdzono istotnych wpływów planowanego przedsięwzięcia na cele ochronne obszarów Natura 2000.

Realizację inwestycji uznaje się za dopuszczalną, bez potrzeby podejmowania kompensacji przyrodniczej.

Zawarte w projekcie rozwiązania techniczne nie zagrażają spójności ekologicznej, tzn. strukturze i funkcji obszarów Natura 2000, jako łącznika ekologicznego.

Na terenie projektowanego  przedsięwzięcia:

- nie stwierdzono roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową                                         (wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. – Dz.U.2012, poz. 81 oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. – Dz.U. Nr 168, poz. 1765),

- nie stwierdzono żadnych gatunków wymagających ochrony w ramach sieci Natura 2000 wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 roku (Dz.U. Nr 77, poz. 510 ze zm.) oraz wg Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. Nr 25, poz. 133 ze zm.),

- nie stwierdzono żadnych gatunków zwierząt wymagających ochrony wg Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. Nr 237, poz. 1419).

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania przyrodniczego stwierdzono, że w strefie znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia brak jest obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013, poz. 627 t.j. ze zm.).

A ponadto ważne jest, że:

- Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie istniejącej i pracującej oczyszczalni ścieków, która w wyniku wieloletniego funkcjonowania „wpisała” się w lokalny układ przestrzenny i jako taka została zaakceptowana przez społeczność lokalną. Uznaje się przy tym, że planowana rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków nie może powodować trwałego negatywnego oddziaływania na środowisko i prowadzić do jego degradacji.

- Realizacja wariantu inwestycyjnego, czyli podjęcie działań mających na celu przebudowę  i rozbudowę oczyszczalni ścieków, jest związana z koniecznością zaingerowania                          w istniejące środowisko zarówno w fazie budowy, jak i eksploatacji.

- Teoretycznie wybór wariantu bezinwestycyjnego z jednej strony zapobiega powstaniu jakiegokolwiek oddziaływania na środowisko, jakie miałoby miejsce w fazie budowy, jednak z drugiej strony (odpowiadającej fazie eksploatacji) wykazuje znaczące negatywne oddziaływanie na środowisko i może doprowadzić do jego poważnego uszkodzenia.

- Materiały, z których przewiduje się budowę obiektów są nieszkodliwe dla środowiska                       i posiadają wymagane certyfikaty i atesty dopuszczające je do użytku.

- Całość inwestycji realizowana zgodnie ze sztuką budowlaną przy wykorzystaniu dostępnej najnowszej wiedzy inżynierskiej i najlepszych doświadczeń uzyskanych z eksploatacji innych funkcjonujących już obiektów.

Projektowana przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków spełnia warunki ochrony środowiska i przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań chroniących środowisko nie wpłynie ujemnie na poszczególne elementy.

Realizacja powyższego przedsięwzięcia wpłynie przede wszystkim na poprawę stanu środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości wód gruntowych oraz wód powierzchniowych – rzeki Łobżonki, wpłynie pozytywnie na rozwój społeczno-gospodarczy miasta i gminy Wyrzysk, przyczyni się do podwyższenia standardu życia mieszkańców, dzięki uzbrojeniu w kanalizację nowych obszarów, wzrośnie również atrakcyjność gospodarcza, turystyczna oraz inwestycyjna miasta i gminy.

To z kolei może się przyczynić do powstania nowych podmiotów gospodarczych, jak i gospodarstw agroturystycznych.

# Text boxes

- Wstęp

2. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

3. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości i obiektów budowlanych,

a także dotychczasowy sposób ich wykorzystania i zagospodarowania

4. Opis technologii przedsięwzięcia

5. Ewentualne warianty przedsięwzięcia

6. Przewidywane ilości wykorzystywanych: materiałów,

wody, paliw i energii

7. Rozwiązania chroniące środowisko

8. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

9. Oddziaływanie transgraniczne

10. Podsumowanie