Zagnańsk, dn.15 stycznia 2009 r.

Znak BGK.7033/W. Kajetanów/III/2008 / 2/2009

Otrzymują Oferenci

według  rozdzielnika

Dotyczy : Przetargu nieograniczonego p. n. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości 
                 Kajetanów gmina Zagnańsk”.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający na zadanie zapytania udziela wyjaśnień jak niżej :

Pytanie:

Według odpowiedzi inwestora (ad 5) na zadane pytanie w pozycji nr 24 przedmiaru należy przyjąć kalkulację własną montażu kształtek – trójników  – w ilości 10 szt.

Z dokumentacji projektowej wynika, iż zaprojektowane zostały następujące trójniki:

- Trójnik PE bosy 180/125/180 – 1 szt.

- Trójnik PE bosy 180/90/180 – 97 szt.

Prosimy o wprowadzenie poprawki do przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Wymienione w pytaniu trójniki zostały ujęte w przedmiarze robót w pozycjach nr 24 i nr 38. Przedmiar nie wymaga wprowadzenia poprawek.

Przygotowała: J. Bazan