Zagnańsk, dn.8 kwietnia 2009 r

Znak:BGK.7033 / ZP /W. Osiedle Chrusty / 1/1/ 2009

Otrzymują Oferenci

według  rozdzielnika

Dotyczy : Przetargu nieograniczonego p.n „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego

sieci wodociągowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla planowanego osiedla 
                mieszkaniowego w miejscowości Chrusty, Gmina Zagnańsk.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający na zadanie zapytania udziela wyjaśnień jak niżej :

I. Zapytania  z dnia  06 kwietnia 2009 r.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu zakończenia prac projektowych 
w przypadku niedotrzymania ustawowych terminów przez organy wydające decyzje lub dokonujące uzgodnień?

Ad.1

Przedmiot zamówienia winien być realizowany zgodnie z załączonym harmonogramem wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku uzasadnienia  niedotrzymania terminu 
z przyczyn leżących po stronie zamawiającego zachodzi okoliczność przedłużenia terminu umowy o ten okres.

Pytanie 2.

Czy w przypadku niedotrzymania terminów określonych w Kpa i odpowiednich przepisach przez organy wydające decyzje lub dokonujące uzgodnień, Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych za przekroczone terminy?

Ad.2.

Nie przewiduje odstąpienia od naliczenia kar umownych. Kary będą naliczane w przypadku dostarczenia przedmiotu zamówienia po terminie określonym w zawartej umowie.

Pytanie 3.

Czy w przypadku zwiększenia długości sieci w stosunku do opisanego w SIWZ zakresu, zostanie zwiększone wynagrodzenie umowne lub zawarta oddzielna umowa na roboty dodatkowe?

Ad.3.

W SIWZ zamawiający podał orientacyjną długość sieci. Nie przewiduje się zwiększenia wynagrodzenia ani też zawarcia oddzielnej umowy na roboty dodatkowe.

Pytanie 4.

Co w sytuacji gdy stan prawny nieruchomości jest nieuregulowany, a tym samym osoba użytkująca działkę nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane.

Ad.4.

Projektowana sieć wodociągowa wraz z urządzeniami towarzyszącymi będzie lokalizowana 
w terenie o uregulowanym stanie prawnym, którego właścicielem jest Gmina.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający będzie występował o ustalenie kuratora spadku lub ograniczenie prawa własności dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym?

Ad.5 .

Nie zachodzi taka potrzeba.

Pytania:6

Czy na terenie objętym projektami są tereny zamknięte?

Ad. 6

Na terenie objętym pracami projektowymi nie ma terenów zamkniętych.

Pytanie 7.

Jakie drogi występują na terenie objętym przetargiem?

Ad.7

Teren na obecną chwilę nie  jest zagospodarowany. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chrusty drogi są oznaczone symbolem KDW, szerokość w liniach rozgraniczających 8 m.

Pytanie 8

Czy na obszarze objętym przetargiem są obszary Natura 2000?

Ad.8

Na terenie objętym przetargiem nie ma obszarów Natura 2000.

Pytanie 9.

Czy w zakresie zamówienia jest złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji?

Ad.9.

Sieć wodociągowa na terenie objętym zakresem prac projektowych nie wymaga zgodnie 
z obowiązującymi przepisami uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje inwestycji.

Pytanie 10.

Czy w zakresie zamówienia jest również zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej o której jest mowa w warunkach technicznych dołączonych do SIWZ.?

Ad.10.

Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale III SIWZ i nie obejmuje  projektu kanalizacji sanitarnej. Nie mniej jednak zamawiający rozszerza zakres zamówienia o zaaranżowanie 
w projekcie sieci wodociągowej trasy kanałów sanitarnych z podaniem średnic i spadków.

Pytanie 11

Czy dla całego obszaru objętego projektem jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Ad.11.

Gmina posiada opracowany miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego w tym również dla terenu objętego projektem.

II Zapytania z dnia 08 kwietnia 2009r.

Pytanie 1.

Czy zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy i przesunięcie terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystąpienia niezależnego od Wykonawcy przedłużenia się pozyskiwania uzgodnień,  
     pozwoleń 
    i wszelkich wymaganych decyzji trwających dłużej niż ustawowy okres załatwiania danej 
    sprawy,

b) działania czynników niezależnych od Wykonawcy oraz okoliczności, których nie można było 
     przewidzieć w chwili zawarcia umowy, uniemożliwiających wykonanie zadania w terminie 
     określonym w umowie?

Ad.1.

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy na zasadach określonych w § 13 projektu umowy stanowiącej załącznik do SIWZ. Przedmiot zamówienia winien być realizowany zgodnie z załączonym harmonogramem wykonania .W przypadku uzasadnienia niedotrzymania terminu 
z przyczyn leżących po stronie zamawiającego zachodzi okoliczność przedłużenia terminu umowy o ten okres. O pozwolenie na budowę występuje zamawiający.

Pytanie 2

Czy wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej?

Ad.2

Sieć wodociągowa  na terenie objętym zakresem prac projektowych nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowej.

Przygotowała: J. Bazan