Zagnańsk dnia 27 stycznia 2010r

BIK- 2222/1ZP/7/2010

WYJAŚNIENIE

W nawiązaniu do pytań jednego z wykonawców zamawiający udziela wyjaśnień:

Dotyczy: ,,Rozbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej Nr 2 Przedszkola i Gimnazjum 
o przedszkole trzydziałowe wraz z łącznikiem do hali sportowej oraz infrastrukturą towarzyszącą.”

W nawiązaniu do Państwa pytań zamawiający udziela wyjaśnień:

- Stolarka okienna i drzwiowa – drewniana (jak w projekcie) czy aluminiowa (jak w przedmiarze);

Odpowiedź:

W ofercie należy uwzględnić stolarkę okienna i drzwiową z aluminium;

- Poz. 101 i 102 przedmiaru jest taka sama.

- Poz. 168 przedmiaru – sztuk 8 jak w przedmiarze czy 10 zgodnie z projektem

- Poz. 176 – czy przedmiar powinien obejmować także naświetle zgodnie z rys. A-19

- Poz. 177 – w przedmiarze napisane jest ,,Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe D3” – o wymiarach wg przedmiaru 0,9x2,0 m. W projekcie rys. A-19 widnieje : ,,Drzwi wewnętrzne systemowe, dwuskrzydłowe” wym. wg  rys. 1,30x1,00 m

- Poz. 178 – w przedmiarze napisane jest ,,Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe D3” czy powinno być ,,D4”

- Poz. 178 – przedmiar wartość 0,9*2,0*1 czy powinno być 1,76*2,90*1

- Poz. 294 – brak wartości przedmiaru.

- Poz. 320 – przedmiar wartość 23,65 m2 czy powinno być 51,216 m2

Odpowiedź na pytania: 2,3,4,5,6,7,8,9:

Zamawiający dopuszcza korekty w przedmiarach robót dokonane przez Wykonawcę . Zamawiający potraktuje kosztorys ofertowy jako dokument pomocniczy (nie będzie on przedmiotem szczegółowej oceny przez zamawiającego) sporządzony  przez wykonawcę przy ustalaniu ostatecznej ceny ryczałtowej dokonanej na podstawie dokumentacji projektowej na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Wszelkie rozbieżności wynikające z ewentualnych różnic ilości w przedmiarze względem dokumentacji projektowej należy uwzględnić w sporządzanym kosztorysie oraz ostatecznej kwocie ceny ryczałtowej.

Należy również zwrócić uwagę, że przedmiar uwzględnia dodatkowy zakres np. remont ogrodzenia, wyposażenie… które musi zostać ujęte w ostatecznej cenie ryczałtowej a nie jest uwzględnione w dokumentacji projektowej.

Reasumując wszelkie różnice ilości przedmiarowych należy zweryfikować we własnym zakresie w oparciu przede wszystkim o dokumentację projektową a rozbieżności uwzględnić w kosztorysie oraz ostatecznej cenie ryczałtowej.

Z poważaniem,

Przyg. G. Milcarz