Zagnańsk dnia 2 lutego 2010r

Znak:BIK-2222/1ZP/18/2010

WYJAŚNIENIE

Dotyczy: postępowania pn. ,,Rozbudowa Zespołu Szkoły Podstawowej Nr 2 Przedszkola 
i Gimnazjum o przedszkole trzydziałowe wraz z łącznikiem do hali sportowej oraz infrastrukturą towarzyszącą.”

W nawiązaniu do  pytań jednego z wykonawców zamawiający udziela wyjaśnień:

Pytanie 1

Zgodnie z opisem technicznym i przedmiarem z powodu złego stanu technicznego należy w istniejącej kotłowni należy wymienić dwa kotły. Jednak z powodu braku informacji w opisie technicznym i braku rysunku inwentaryzacji istniejącej kotłowni nie można stwierdzić jakiego typu mają być to kotły (producent, moc, jedno czy dwu funkcyjne, typ paliwa). Proszę o podanie dokładnych informacji o kotłach.

Odpowiedź:

Jeżeli chodzi o kwestię dokumentacji wykonawczej technologii kotłowni gazowej 
i kanału ciepłowniczego, zamawiający wykona zasilanie kanałem ciepłowniczym oraz przebudowę kotłowni w ramach oddzielnego zamówienia (przetargu).

Natomiast w kwocie ryczałtowej należy uwzględnić konieczność operacji związanych z współdziałaniem z wykonawcą realizującym przebudowę kotłowni i kanału ciepłowniczego w zakresie uruchomienia, regulacji, dodatkowych prób oraz pozostałych czynności umożliwiających funkcjonowanie ogrzewania w nowym obiekcie.

Powielony omyłkowo przedmiar uwzględniający pozycje od 94 do 98 został usunięty ze strony internetowej zamawiającego.

Z poważaniem,

Przyg. G. Milcarz