Zagnańsk, dnia 19 sierpnia 2010 roku

Znak: BIB – 2211/KS/PZ/3/2010

WYJAŚNIENIE

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. ,, Montaż systemów solarnych na budynkach: Samorządowy Ośrodek Zdrowia w Zagnańsku przy ul. Spacerowej; Hala Sportowa w Zagnańsku przy ul. Turystycznej, Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku,’’

W nawiązaniu do pytań jednego z wykonawców zamawiający udziela wyjaśnienia:

Pytanie:

Zwracam się z prośbą o podanie z PN – EN 12975 – 2:2007 parametrów określających kolektor słoneczny GAVIA 26E tj. sprawność optyczną, wartość współczynnika a1; a2 oraz powierzchnię brutto absorbera i aparatury.

Nadmieniam, że podane w projekcie dane są błędne i wzajemnie się wykluczające, np. strona 4 pkt. 2,4:

2.4. Założenia do doboru kolektorów solarnych.

- powierzchnia brutto kolektora – 2,65m2

- powierzchnia czynna kolektora – 0,84m2

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w opisie technicznym omyłkowo podano założenia do kolektorów słonecznych, poprawne to:

- powierzchnia brutto kolektora – 2,65m2

- powierzchnia czynna kolektora – 2,45m2

W załączeniu karta katalogowa określająca parametry kolektora płaskiego.