Zagnańsk, dnia 19 sierpnia 2010 roku

Znak: BIB – 2211/KS/PZ/4/2010

WYJAŚNIENIE

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. ,, Montaż systemów solarnych na budynkach: Samorządowy Ośrodek Zdrowia w Zagnańsku przy ul. Spacerowej; Hala Sportowa w Zagnańsku przy ul. Turystycznej, Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku,’’

W nawiązaniu do pytań jednego z wykonawców zamawiający udziela wyjaśnienia:

Pytanie:

1. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia istnieje zapis: „ Kolektory słoneczne płaskie próżniowe” a w dokumentacji projektowej są zaprojektowane kolektory płaskie firmy GAVIA. Prosimy o sprecyzowanie przez Zamawiającego swoich wymagań. Podobny zapis a więc kolektory płasko próżniowe widnieje także w przedmiarze robót.

2.  W dokumentacji projektowej zapisane są takie parametry techniczne kolektorów:

- nasłonecznienie roczne 960 kWh/m2 x okres użytkowania

- ukierunkowanie kolektora – w kierunku południowym – S

- pojemność podgrzewacza solarnego – 750 dm3

- zakładana temperatura zimnej wody użytkowej w sieci – 10 oC

- zakładana temperatura ciepłej wody użytkowej w podgrzewaczu solarnym – 55 oC

- powierzchnia brutto kolektora – 2,65 m2

- powierzchnia czynna kolektora – 0,84 m2

- zakładane pokrycie zapotrzebowania na cwu przez instalację solarną w skali roku 50%

- minimalna powierzchnia czynna kolektorów do pokrycia rocznego zapotrzebowania na cwu – 10,6 m2

Z powyższego wynika, iż powierzchnia brutto jest równa powierzchni czynnej kolektora bo 10,6m2 : 4 = 2,65m2, z drugiej strony powyższa powierzchnia czynna kolektora to 0,84m2. Prosimy o sprecyzowania w/w parametrów. Parametry zapisane w dokumentacji projektowej i w SIWZ różnią się znacząco od siebie i taki sposób opisywania przedmiotu zamówienia utrudnia uczciwą konkurencję i uniemożliwia zastosowania produktów równoważnych. Prosimy o umieszczenie na stronie zamawiającego raportu z badań i certyfikatów projektowanego kolektora  słonecznego co umożliwi dobranie produktu równoważnego.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z art. 7 ust. 1 oraz 29 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi nowelizacjami Zamawiający prowadzi postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, jak również opisuje przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostarczenie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Odpowiedz:

1. Rozbieżność ta powstała omyłkowo należy przyjąć kolektory płaskie np. firmy GAVIA lub równoważne.

2. Zamawiający informuje, iż w opisie technicznym omyłkowo podano założenia do kolektorów słonecznych, poprawne to:

- powierzchnia brutto kolektora – 2,65m2

- powierzchnia czynna kolektora – 2,45m2

Zatem: 4x2,45m2= 9,8m2

Wymienione przez Zamawiającego z nazwy materiały i urządzenia miały na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych materiałów potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia, co oznacza, że dopuszcza się technologię i materiały innych producentów pod warunkiem spełnienia określonych przez Zamawiającego parametrów technicznych. Jednocześnie dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do określonych w projekcie. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania równoważności zaproponowanego rozwiązania.