| TABELA WYCENY ROBÓT | Wartość w PLN |
| --- | --- |
| A. Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Bażanówce Powierzchnia netto budynku [m2] - 1288,15 |  |
| 1. | ROBOTY KWALIFIKOWANE |  |
| 1.1 | Roboty budowlane |  |
| 1.1.1 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej |  |
| 1.1.2 | Elewacja |  |
| 1.1.3 | Izolacja ścian piwnic |  |
| 1.1.4 | Docieplenie stropu żelbetowego nad ostatnią kondygnacją |  |
| 1.2 | Roboty elektryczne |  |
| 1.2.1 | Wymiana źródeł światła w istniejących oprawach oświetleniowych |  |
| 1.2.2 | Wymiana istniejących opraw oświetleniowych |  |
| 1.2.3 | Montaż nowych opraw oświetleniowych |  |
| 1.2.4 | Pomiary elektryczne |  |
| Razem netto |  |
| Podatek VAT |  |
| Razem brutto |  |
| ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE |  |
| 2.1 | Roboty budowlane |  |
| 2.1.1 | Udrożnienie wszystkich istniejących kanałów wentylacyjnych oraz spalinowych i wykonanie nowych |  |
| 2.1.2 | Remont i docieplenie trzonów kominowych w przestrzeni strychowej i ponad dachem |  |
| 2.1.3 | Wymiana pokrycia i przedłużanie okapów |  |
| 2.1.4 | Wykonanie płytki odbojowej wokół budynku |  |
| 2.1.5 | Remont płyty stropowej w pomieszczeniu świetlicy |  |
| 2.1.6 | Przebudowa schodów prowadzących z piwnic na parter |  |
| 2.2 | Roboty elektryczne |  |
| 2.2.1 | Roboty elektryczne uzupełniające |  |
| Razem netto |  |
| Podatek VAT |  |
| Razem brutto |  |

| TABELA WYCENY ROBÓT | Wartość w PLN |
| --- | --- |
| B. Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Odrzechowej Powierzchnia netto budynku [m2] = 1320,40 |  |
| 1 | ROBOTY KWALIFIKOWANE |  |
| 1.1 | Roboty budowlane |  |
| 1.1.1 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej |  |
| 1.1.2 | Docieplenie elewacji |  |
| 1.1.3 | Docieplenie stropu żelbetowego nad ostatnią kondygnacją |  |
| 1.1.4 | Docieplenie stropu drewnianego nad ostatnią kondygnacją |  |
| 1.2 | Roboty elektryczne |  |
| 1.2.1 | Wymiana źródeł światła w istniejących oprawach oświetleniowych |  |
| 1.2.2 | Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na nowe |  |
| 1.2.3 | Montaż nowych opraw oświetleniowych |  |
| 1.2.4 | Pomiary elektryczne |  |
| 1.3 | Wykonanie instalacji c.o. |  |
| 1.3.1 | Instalacje c.o. |  |
| 1.3.2 | Kotłownia |  |
| Razem netto |  |
| Podatek VAT |  |
| Razem brutto |  |
| ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE |  |
| 2.1 | Roboty budowlane |  |
| 2.1.1 | Wykonanie podbitki dachu |  |
| 2.1.2 | Wymiana rynien i rur spustowych |  |
| 2.1.3 | Wykonanie nowych obróbek blacharskich |  |
| 2.1.4 | Wykonanie płytki odbojowej wokół budynku |  |
| Razem netto |  |
| Podatek VAT |  |
| Razem brutto |  |

| TABELA WYCENY ROBÓT | Wartość w PLN |
| --- | --- |
| C. Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Pielni Powierzchnia netto budynku [m2] - 1521,56 |  |
| 1. | ROBOTY KWALIFIKOWANE |  |
| 1.1 | Roboty budowlane |  |
| 1.1.1 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej |  |
| 1.1.2 | Elewacja |  |
| 1.1.3 | Docieplenie stropu żelbetowego nad ostatnią kondygnacją |  |
| 1.1.4 | Docieplenie stropu drewnianego nad ostatnią kondygnacją |  |
| 1.2 | Roboty elektryczne |  |
| 1.2.1 | Wymiana źródeł światła w istniejących oprawach oświetleniowych |  |
| 1.2.2 | Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na nowe |  |
| 1.2.3 | Montaż nowych opraw oświetleniowych |  |
| 1.2.4 | Pomiary elektryczne |  |
| Razem netto |  |
| Podatek VAT |  |
| Razem brutto |  |
| ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE |  |
| 2.1 | Roboty budowlane |  |
| 2.1.1 | Remont i docieplenie trzonów kominowych w przestrzeni strychowej i ponad dachem |  |
| 2.1.2 | Wymiana pokrycia i przedłużenia okapów |  |
| 2.1.3 | Wykonanie zadaszenia nad wejściem głównym oraz wejściem do Sołtysówki |  |
| 2.1.4 | Wykonanie nowego stropu podwieszonego nad salą widowiskową |  |
| 2.2 | Roboty elektryczne |  |
| 2.2.1 | Instalacja odgromowa |  |
| 2.2.2 | Roboty uzupełniające |  |
| Razem netto |  |
| Podatek VAT |  |
| Razem brutto |  |

| TABELA WYCENY ROBÓT | Wartość w PLN |
| --- | --- |
| D. Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Posadzie Jaćmierskiej Powierzchnia netto budynku [m2] - 880,92 |  |
| 1. | ROBOTY KWALIFIKOWANE |  |
| 1.1 | Roboty budowlane |  |
| 1.1.1 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej |  |
| 1.1.2 | Elewacja |  |
| 1.1.3 | Docieplenie stropu żelbetowego nad ostatnią kondygnacją |  |
| 1.2 | Roboty elektryczne |  |
| 1.2.1 | Wymiana źródeł światła w istniejących oprawach oświetleniowych |  |
| 1.2.2 | Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na nowe |  |
| 1.2.3 | Montaż nowych opraw oświetleniowych |  |
| 1.2.4 | Pomiary elektryczne |  |
| Razem netto |  |
| Podatek VAT |  |
| Razem brutto |  |
| ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE |  |
| 2.1 | Roboty budowlane |  |
| 2.1.1 | Remont i docieplenie trzonów kominowych w przestrzeni strychowej i ponad dachem |  |
| 2.1.2 | Wymiana pokrycia i przedłużenie okapów |  |
| 2.1.3 | Wykonanie zadaszenia nad wejściem głównym oraz wejściem do "Sołtysówki" |  |
| 2.2. | Roboty elektryczne |  |
| 2.2.1 | Instalacja odgromowa |  |
| 2.2.2 | Roboty uzupełniające |  |
| Razem netto |  |
| Podatek VAT |  |
| Razem brutto |  |

| TABELA WYCENY ROBÓT | Wartość w PLN |
| --- | --- |
| E. Termomodernizacja budynku szatni sportowej w Posadzie Zarszyńskiej Powierzchnia netto budynku [m2] - 349,01 |  |
| 1 | ROBOTY KWALIFIKOWANE |  |
| 1.1 | Roboty budowlane |  |
| 1.1.1 | Elewacja |  |
| 1.1.2 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej |  |
| 1.1.3 | Docieplenie stropu nad pierwszym piętrem |  |
| 1.1.4 | Docieplenie dolnej płaszczyzny stropu nad wejściem głównym |  |
| 1.2 | Roboty elektryczne |  |
| 1.2.1 | Wymiana źródeł światła w istniejących oprawach oświetleniowych |  |
| 1.2.2 | Wymiana istniejących opraw oświetleniowych |  |
| 1.2.3 | Montaż nowych opraw oświetleniowych |  |
| 1.2.4 | Pomiary elektryczne |  |
| 1.3 | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 6kWp |  |
| 1.3.1 | Instalacja elektryczne |  |
| 1.3.2 | Instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze |  |
| 1.3.3 | Instalacja fotowoltaiczna (1 panel o mocy 250Wp) |  |
| Razem netto |  |
| Podatek VAT |  |
| Razem brutto |  |
| ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE |  |
| 2.1 | Roboty budowlane |  |
| 2.1.1 | Remont i docieplenie trzonów kominowych w przestrzeni strychowej i ponad dachem |  |
| 2.1.2 | Renowacja i malowanie pokrycia dachu |  |
| 2.1.3 | Remont balkonu |  |
| 2.1.4 | Remont i nowe pokrycie daszku nad dobudówką - elewacja południowa |  |
| 2.1.5 | Wykonanie płytki odbojowej wokół budynku z wyjątkiem elewacji frontowej |  |
| Razem netto |  |
| Podatek VAT |  |
| Razem brutto |  |

| TABELA WYCENY ROBÓT | Wartość w PLN |
| --- | --- |
| F. Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Zarszynie Powierzchnia netto budynku [m2] - 669,21 |  |
| 1. | ROBOTY KWALIFIKOWANE |  |
| 1.1 | Roboty budowlane |  |
| 1.1.1 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej |  |
| 1.1.2 | Elewacja |  |
| 1.1.3 | Docieplenie stropu drewnianego nad ostatnią kondygnacją |  |
| 1.2 | Roboty elektryczne |  |
| 1.1 | Wymiana źródeł światła w istniejących oprawach oświetleniowych |  |
| 1.2 | Wymiana istniejących opraw oświetleniowych |  |
| 1.3 | Montaż nowych opraw oświetleniowych |  |
| 1.4 | Pomiary elektryczne |  |
| 1.3 | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 10kWp |  |
| 1.3.1 | Instalacja elektryczne |  |
| 1.3.2 | Instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze |  |
| 1.3.3 | Instalacja fotowoltaiczna (1 panel o mocy 250Wp) |  |
| Razem netto |  |
| Podatek VAT |  |
| Razem brutto |  |
| ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE |  |
| 2.1 | Roboty budowlane |  |
| 2.1.1 | Remont i docieplenie trzonów kominowych w przestrzeni strychowej i ponad dachem |  |
| 2.1.2 | Wymiana pokrycia i przedłużenie okapów |  |
| 2.1.3 | Wykonanie zadaszenia nad wejściem głównym |  |
| 2.1.4 | Wykonanie ocieplenia fundamentów budynku |  |
| 2.1.5 | Wykonanie płytki odbojowej wokół budynku |  |
| 2.2 | Roboty elektryczne |  |
| 2.2.1 | Oprawy oświetleniowe |  |
| 2.2.2 | Rozdzielnice wyłącznika ppoż. |  |
| 2.2.3 | Instalacja odgromowa |  |
| 2.2.4 | Montaż przewodów instalacji 230/400V |  |
| 2.2.5 | Montaż instalacji telekomunikacyjnej |  |
| 2.2.6 | Roboty monterskie |  |
| 2.2.7 | Osprzęt |  |
| Razem netto |  |
| Podatek VAT |  |
| Razem brutto |  |