## PODSTAWOWE
Załącznik nr 36 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Gminy Ziębice oraz podległych jednostek organizacyjnych Znak sprawy 1/2018/OC+M_KOM_NNW/NO/K/BU – „Informacje do ocenry ryzyka_GMINA ”
KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA - dane podstawowe
Nazwa jednostki oraganizacyjnej |  |  | GMINA ZIĘBICE
|  | URZĄD MIEJSKI |  | REMIZY STRAŻACKIE | [14 empty] | ŚWIETLICE I BIBLIOTEKI
OPIS OBIEKTÓW, w których znajduję się ubezpieczone mienie |  | budynek 1 | budynek 2 | budynek 1 | budynek 2 | budynek 3 | budynek 4 | budynek 5 | budynek 6 | budynek 7 | budynek 8 | budynek 9 | budynek 10 | budynek 11 | budynek 12 | budynek 13 | budynek 14 | budynek 15 | budynek 1 | budynek 2 | budynek 3 | budynek 4 | budynek 5 | budynek 6 | budynek 7 | budynek 8 | budynek 9 | budynek 10 | budynek 11 | budynek 12 | budynek 13 | budynek 14 | budynek 15 | budynek 16 | budynek 17 | budynek 18 | budynek 19 | budynek 20 | budynek 21 | budynek 22 | budynek 23 | budynek 24 | budynek 25 | budynek 26 | budynek 27 | budynek 28 | budynek 29 | budynek 30
|  | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest
1 | Adresy lokalizacji | URZĄD MIEJSKI, UL. PRZEMYSŁOWA 10, 57-220 ZIĘBICE | RATUSZ UL. RYNEK 44, 57-220 ZIĘBICE | Lubnów nr 112b | Niedźwiedź nr 56a | Pomianów Dolny nr 81 | Głęboka nr 5a | Bożnowice nr 42a | Nowina nr 21 | 57-220 Henryków, ul.Słoneczna 7 | Krzelków nr 38 | Czerńczyce nr 46a | Nowy Dwór nr 40 | Osina Wielka nr 60a | Starczówek nr 39 | Witostowice nr 12; działka nr 137/1 | Wigańcice nr 62 | Czerńczyce nr 43a | Biernacice 29 | Bożnowice 41a | Czerńczyce 28c | Czerńczyce 28c | Dębowiec 26b | Głęboka 5 | Starczówek 39 | Witostowice 12 | Biernacice 29 | Starczówek 39 | Wadochowice 22 | Witostowice 12 | Krzelków 16 | Lipa | Lubnów 87 | Lubnów 87 | Niedźwiednik 66 | Niedźwiednik 66 | Niedźwiedź 97 | Nowina 18 | Nowy Dwór 40 | Osina Mała 4 | Osina Wielka 49 | Pomianów Dolny | Raczyce 27b | Rososznica 49a | Skalice 16b | Służejów 33 | Wigańcice 62a | Budynek Główny
2 | Przeznaczenie budynku (biuro, produkcja, magazyn, inne) | BIURA | muzeum, restauracja, sala USC, RM, biura | Remiza OSP | Remiza OSP | Budynek wielofunkcyjny remiza OSP i swietlica wiejska | Remiza OSP | Remiza OSP | Remiza OSP | Remiza OSP | Remiza OSP | Remiza OSP | Budynek wielofunkcyjny remiza OSP i świetlica wiejska | Remiza OSP | Remiza OSP | garaż OSP | Remiza OSP | Budynek starej spinalni strażackiej | Świetlica wiejska | Świetlica wiejska | filia biblioteczna | Świetlica wiejska | Świetlica wiejska | Świetlica wiejska | Biblioteka | Biblioteka | Świetlica wiejska | Świetlica | Świetlica | Świetlica | Świetlica wiejska | Świetlica wiejska | filia biblioteczna | Świetlica wiejska | filia biblioteczna | Świetlica wiejska | Świetlica wiejska | Świetlica wiejska | Świetlica wiejska | Świetlica wiejska | Świetlica wiejska | Świetlica wiejska/OSP | Świetlica wiejska | Świetlica wiejska | Świetlica wiejska | Świetlica wiejska | Świetlica wiejska | Biuro, inne
3 | Tytuł prawny do zajmowanej nieruchomości | Decyzja nr K.K. VIII-8225/131k/92 z dnia 11.06.1992 r. o stwierdzeniu nabycia przez Miasto i Gminę Ziębice z mocy prawa, nieodpłatne własności nieruchomości dz. nr 635/1 Ziębice-Zachód | DECYZJA WOJEWODY WAŁBRZYSKIEGO Z ROKU 1992 | Własność gminy Ziębice | Własność gminy Ziębice | Własność gminy Ziębice | Własność gminy Ziębice | Własność gminy Ziębice | Własność gminy Ziębice | Własność gminy Ziębice | Własność gminy Ziębice | Własność gminy Ziębice | Własność gminy Ziębice | Własność gminy Ziębice | Własność gminy Ziębice | Własność gminy Ziębice | Własność gminy Ziębice | Własność gminy Ziębice | Użyczenie | Użyczenie | Użyczenie | Użyczenie | Użyczenie | Użyczenie | Umowa użyczenia | Umowa użyczenia | Użyczenie | Umowa użyczenia | Umowa użyczenia | Umowa użyczenia | Użyczenie | Użyczenie | Użyczenie | Użyczenie | Użyczenie | Użyczenie | Użyczenie | Użyczenie | Użyczenie | Użyczenie | Użyczenie | Użyczenie | Użyczenie | Użyczenie | Użyczenie | Użyczenie | Użyczenie | Własność
4 | Rok budowy budynku | BRYŁA GŁÓWNA PONAD 90 LAT, CZĘŚĆ DOBUDOWANA PONAD 60 LAT | 1890 | Lata 60te XX wiek | Lata 60te XX wiek | Lata 90te XX wiek | 1998 | lata 70ste Xxwiek | Lata 90te XX wiek | Lata 60te XX wiek | Przebudowa 2014-2015 | Lata 70te XX wiek | 2012 | lata 30ste XX wiek | Lata 60te XX wiek | 2011r. | Lata 60te XX wiek | 1925 | Lata 20 Xxw | Lata 20 Xxw | 1969 | Lata 20 Xxw | Lata 20 Xxw | b.d | Przed 1945 | Przed 1945 | Lata 20 Xxw | Przed 1945 | Przed 1945 | Przed 1945 | początek Xxw | początek Xxw | początek Xxw | początek Xxw | początek Xxw | początek Xxw | początek Xxw | Lata 70 XX w | 2015 | początek Xxw | początek Xxw | Lata 70 Xxw | Lata 60 Xxw | przed 1945r | przed 1945r | przed 1945r | przed 1945r | 1897
5 | Czy obiekt posiada końcowy odbiór techniczny? | TAK | TAK | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak
6 | Ilość kondygnacji podziemnych/ nadziemnych | TRZYKONDYGNACJE | podziemnych 1, nadziemnych 4 + wieża | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 43132 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 0/2 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/3
7 | Powierzchnia użytkowa budynku /lokalu w m2 | 1191.75 | 1172.1 | 141,06m² | 76m² | 80m2 część strażacka | 71,2m² | 104,36m² | 40m² | 140m² | 56² | 66m² | 71,4m² część strażacka | 50m² | 70m² | 52.5 | 130,71m² | 50m² | 126.81 | 302 | - | 355.77 | 126.81 | 45/02/80,92 | 27 m2 | 32,8 m2 | 126.81 | 292,58 m2 | 159 m2 | 146,44 m2 | 261.74 | 166.69 | 75 | 336 | 42 | 327.95 | 137.3 | 225.77 | 106.35 | 66.69 | 66.69 | 342.3 | 115.06 | 75 | 46.7 | 59.29 | 150.42 | 2001,7 m2
8 | Czy w zgłaszanej do ubezpieczenia lokalizacji znajduje się mienie wyłączone z eksploatacjiPROSZĘ PODAĆ rodzaj mienia | NIE | NIE | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | Nie | Nie | nie | Nie | Nie | Nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | Nie
9 | Czy dana lokalizaca jest wynajmowana osobom trzecim? | NIE | TAK | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | tak | nie | nie | Nie | Nie | nie | Nie | Nie | Nie | tak | nie | nie | tak | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | Tak
10 | Czy w lokalizacji znajduje się mienie osób trzecich podlegające ubezpieczeniu? | - | TAK | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | Nie | Nie | nie | Nie | Nie | Nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | Tak/OSP | nie | nie | Tak/OSP | nie | nie | nie | nie | nie | Nie
11 | MEDIA
a/ | Ogrzewanie PROSZĘ PODAĆ rodzaj np. elektryczne, olejowe, gazowe, miejskie, inne | GAZOWE | gazowe | opał stały | opał stały | opał stały | brak | kominek | brak | opał stały | brak | opał stały | ogrzewanie elektryczne | brak | opał stały | brak | opał stały | brak | c..o/ kominek | kominek | co | co | elektryczne | Kominek | - | - | c..o/ kominek | - | Kominek | - | Kominek | brak | C.o. | C.o. | elektryczne | kominek | c.o | elektryczne | elektryczne | elektryczne | elektryczne | C.O. | Kominek | Kominek | Kominek | elektryczne | Kominek | Gazowe
b/ | Kotłownia dla wszystkich poniższych pytań - PROSZĘ PODAĆ TAK/NIE | TAK | tak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | brak | brak | tak | tak | brak | brak | Nie | Nie | brak | Nie | Nie | Nie | brak | brak | Tak | Tak | nie | nie | tak | nie | nie | nie | nie | tak | nie | nie | nie | nie | nie | Tak
| czy jest w oddzielnym budynku? | nie | nie | nie | nie | tak | nie | nie | nie | nie |  | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | Nie | Nie | nie | Nie | Nie | Nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | Nie
| czy jest instalacja gazowa ? | tak | tak | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | Nie | Nie | nie | Nie | Nie | Nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | Tak
| czy są założone czujki gazu? | nie | tak | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | Nie | Nie | nie | Nie | Nie | Nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | Tak
c/ | Zaopatrzenie w wodę PROSZĘ PODAĆ miejskie/ własne | miejskie | miejskie | miejskie | miejskie | miejskie | miejskie | miejskie | miejskie | miejskie | miejskie | miejskie | miejskie | miejskie | miejskie | miejskie | miejskie | miejskie | miejskie | miejskie | własne | własne | miejskie | miejskie |  | miejskie | miejskie |  | miejskie | miejskie | miejskie | miejskie | miejskie | miejskie | miejskie | miejskie | miejskie | miejskie | miejskie | miejskie | miejskie | miejskie | miejskie | miejskie | miejskie | miejskie | miejskie | miejskie
d/ | Instalacje elektryczne jednofazowe lub trój fazowe | trójfazowe | trójfazowe | trójfazowe | jednofazowe | jednofazowe | jednofazowe | trójfazowe | jednofazowe | trójfazowe | trójfazowe | jednofazowe | trójfazowe | jednofazowe | jednofazowe | jednofazowe | jednofazowe | jednofazowe | jednofazowa | jednofazowa | jednofazowa | jednofazowa | jednofazowa | jednofazowa | jednofazowe | jednofazowe | jednofazowa |  |  | trójfazowe | trójfazowa | jednofazowa | trójfazowa | trójfazowa | trójfazowa | trójfazowa | trójfazowa | trójfazowa | trójfazowa | trójfazowa | trójfazowa | trójfazowa | trójfazowa | trójfazowa | jednofazowa | jednofazowa | jednofazowa | trój fazowe
e/ | Data ostatniej kontroli instalacji elektrycznej i izolacji odgromowej | 2014R.; IZOLACJA- 2017R. | IZOLACJA 2017 | 2016 | [6 empty] | 2015 | [7 empty] | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | b.d. | 2011 | 2011 | 2011 |  | 2011 | 2011 | b.d. | b.d. | 2016 | 2016 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2015 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011
12 | ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
a/ | konstrukcja stalowa osłonięta blachą i ocieplona PROSZĘ PODAĆ rodzaj izolacji np. wełna mineralna, poliuretan, styropian lub inne | nie nie: brak; nie nie: styropian; nie nie: brak; nie nie: brak; nie nie: brak; nie nie: brak; nie nie: brak; nie nie: styropian; nie nie: styropian; nie nie: styropian; nie nie: brak; nie nie: brak; nie nie: brak; nie nie: brak; nie nie: brak
b/ | elementy drewniane | nie nie: nie; nie nie: tak; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: tak; nie nie: tak; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: tak
c/ | murowane (cegła/pustak) | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | nie | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | Tak
d/ | zabudowane blachą bez ocieplenia | nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie
13 | STROPY
a/ | betonowe/ żelbetowe | nie nie: tak; nie nie: tak; nie nie: tak; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: tak; nie nie: tak; nie nie: tak; nie nie: tak; nie nie: tak; nie nie: nie; nie nie: tak; nie nie: tak; nie nie: tak; nie nie: nie; nie nie: tak; nie nie: tak; nie nie: tak; nie nie: tak; nie nie: tak; Tak Tak: Tak
b/ | murowane (cegła/pustak) | tak tak: tak; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie
c/ | stalowe | tak nie: tak; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie
d/ | elementy drewniane | tak | tak | tak | nie | nie | tak | tak | nie | tak | nie | nie | nie | tak | nie | tak | nie | tak | tak | tak |  |  | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |  |  |  | tak | tak | tak
14 | DACH
a/ | Konstrukcja dachu żelbetowa | nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: tak; nie nie: tak; nie nie: tak; nie nie: tak
b/ | Konstrukcja dachu drewniana lub z elementami z drewna | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |  |  | tak | tak |  |  | tak |  |  |  | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |  |  | tak | tak | tak | tak
c/ | Konstrukcja dachu stalowa | tak nie: tak; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie
d/ | Pokrycie dachówką ceramiczną lub cementową |  | tak | nie | tak | nie | nie | nie | tak | nie | tak | nie | nie | tak | tak | nie | tak | nie | tak | tak |  |  | tak | tak | Tak | Tak | tak | Tak | Tak | Tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |  | tak | tak |  |  | tak | tak | tak |  | Tak
e/ | Pokrycie papą | tak nie: tak; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: tak; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: tak; nie nie: tak; Tak Tak: Tak
f/ | Pokrycie blachą | nie nie: tak; nie nie: tak; nie nie: tak; nie nie: tak; nie nie: tak; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: tak; nie nie: tak; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: tak; nie nie: tak; nie nie: tak; nie nie: tak; nie nie: tak; nie nie: tak
g/ | Izolacja dachu PROSZĘ PODAĆ rodzaj izolacji np. wełna mineralna, poliuretan, styropian lub inne | tak nie: tak; tak tak: wełna; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: tak; nie nie: nie; nie nie: tak; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: tak; nie nie: nie; nie nie: nie; nie nie: nie; Tak Tak: Wełna mineralna
15 | POŁOŻENIE I SĄSIEDZTWO
a/ | czy w1997r.i później w wymienionych lokalizacjach wystapiła powódź lub podtopienia? | NIE | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie
b/ | Odległość budynków od najbliższej rzeki lub zbiornika wodnego w km | - | 500 m | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | tak | tak | tak | tak | tak | tak | 1 | 1 | tak | 1 | 1 | 1 | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | 2
c/ | Czy istnieje zagrożenie pożarem lub eksplozją ze strony podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w sąsiedztwie Jeśli tak prosimy o podanie profilu działalności i rodzaju zagrożenia | NIE | tak - restauracja | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | Nie | Nie | nie | Nie | Nie | Nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | Brak

## POŻAR zabezpieczenia
Załącznik nr 36 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Gminy Ziębice oraz podległych jednostek organizacyjnych Znak sprawy 1/2018/OC+M_KOM_NNW/NO/K/BU – „Informacje do ocenry ryzyka_GMINA ”
KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA - dane dotyczące ryzyka pożaru.
Nazwa jednostki oraganizacyjnej |  |  | GMINA ZIĘBICE
|  | URZĄD MIEJSKI |  | REMIZY STRAŻACKIE | [14 empty] | ŚWIETLICE I BIBLIOTEKI
ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE |  | budynek 1 | budynek 2 | budynek 1 | budynek 2 | budynek 3 | budynek 4 | budynek 5 | budynek 6 | budynek 7 | budynek 8 | budynek 9 | budynek 10 | budynek 11 | budynek 12 | budynek 13 | budynek 14 | budynek 15 | budynek 1 | budynek 2 | budynek 3 | budynek 4 | budynek 5 | budynek 6 | budynek 7 | budynek 8 | budynek 9 | budynek 10 | budynek 11 | budynek 12 | budynek 13 | budynek 14 | budynek 15 | budynek 16 | budynek 17 | budynek 18 | budynek 19 | budynek 20 | budynek 21 | budynek 22 | budynek 23 | budynek 24 | budynek 25 | budynek 26 | budynek 27 | budynek 28 | budynek 29
|  | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest
1 | Adresy lokalizacji | URZĄD MIEJSKI, UL. PRZEMYSŁOWA 10, 57-220 ZIĘBICE | Ratusz Miejski, Rynek 44, Ziębice | Lubnów nr 112b | Niedźwiedź nr 56a | Pomianów Dolny nr 81 | Głęboka nr 5a | Bożnowice nr 42a | Nowina nr 21 | 57-220 Henryków, ul.Słoneczna 7 | Krzelków nr 38 | Czerńczyce nr 46a | Nowy Dwór nr 40 | Osina Wielka nr 60a | Starczówek nr 39 | Witostowice nr 12; działka nr 137/1 | Wigańcice nr 62 | Czerńczyce nr 43a | Biernacice 29 | Bożnowice 41a | Czerńczyce 28c | Czerńczyce 28c | Dębowiec 26b | Głęboka 5 | Starczówek 39 | Witostowice 12 | Biernacice 29 | Starczówek 39 | Wadochowice 22 | Witostowice 12 | Krzelków 16 | Lipa 10a | Lubnów 87 | Lubnów 87 | Niedźwiednik 66 | Niedźwiednik 66 | Niedźwiedź 97 | Nowina 18 | Nowy Dwór 40 | Osina Mała | Osina Wielka 49 | Pomianów Dolny 81a | Raczyce 27b | Rososznica 49a | Skalice 16b | Służejów 33 | Wigańcice 62a
2 | Przeznaczenie budynku (biuro, produkcja, magazyn, inne)Przeznaczenie budynku (biuro, produkcja, magazyn, inne) | BIURO | muzeum, restauracja, sala USC, RM, biura | remiza OSP | remiza OSP | remiza OSP | remiza OSP | remiza OSP | remiza OSP | remiza OSP | remiza OSP | remiza OSP | remiza OSP oraz świetlica wiejska | remiza OSP | remiza OSP | remiza OSP | remiza OSP | stara remiza OSP - spinalnia | Świetlica wiejska | świetlica | filia biblioteczna | świetlica | świetlica | świetlica | Biblioteka | Biblioteka | Świetlica wiejska | Świetlica | Świetlica | Świetlica | świetlica | świetlica | filia biblioteczna | świetlica | filia biblioteczna | świetlica | świetlica | świetlica | świetlica | świetlica | świetlica | świetlica | świetlica | świetlica | świetlica | świetlica | świetlica
3 | Hydranty zewnętrzne –podziemne lub nadziemne proszę napisać TAK (i podać ilość) lub NIE | NIE | tak ok. 30 m od budynku | Tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | Nie | 0 | Nie | Nie | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Hydranty wewnętrzne proszę napisać TAK (i podać ilość) lub NIE | Tak, 2 szt. | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | Nie | 1 | Nie | Nie | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Tak,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | GAŚNICE
a/ | ilość | 20 | 21 szt. | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b/ | rodzaj | proszkowe | proszkowe GP-4X/Z ABC | proszkowe | proszkowe | proszkowe | proszkowe | proszkowe | proszkowe | proszkowe i śniegowe | proszkowe | proszkowe | proszkowe | proszkowe | proszkowe | proszkowe | proszkowe | proszkowe i śniegowe |  |  | proszkowa | proszkowa |  |  | Nie | Nie |  | Nie | Nie | Nie |  |  | proszkowa | proszkowa |  |  |  |  | Proszkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c/ | data ostatniej kontroli | Wrzesień 2017 r. | 2017 r. - kwiecień | [21 empty] | Nie | Nie |  | Nie | Nie | Nie |  |  | 2016 | [5 empty] | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Inne źródła wody: staw, zbiornik przeciwpożarowy,… | NIE | nie | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tak | Tak | 0 | Tak | Tak | Tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Detektory (czujniki) dymu. Budynki / miejsca, w których są zainstalowane. | brak | tak - w muzeum, na strychu oraz wieży | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak |  |  | 0 | 0 |  |  | Nie | Nie |  | Nie | Nie | Nie
8 | Czujniki temperatury. Budynki / miejsca, w których są zainstalowane. | NIE | nie | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | Nie | 0 | Nie | Nie | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Instalacja tryskaczowa. Budynki / miejsca, w których jest zainstalowana | NIE | nie | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | brak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | Nie | 0 | Nie | Nie | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA
a/ | odległość od najbliższej jednostki | 300 M | 200 m | 5km | 10km | 4km | 8km | 8km | 11km | 8km | 5km | 9km | 4km | 5km | 5km | 10km | 7km | 9km | 5km | 8km | 1km | 1km | 8km | 3 km | 0.1 | 0.1 | 5km | 0.1 | 3 km | 0.1 | 5 km | 3 km | 1 km | 1 km | 7 km | 7 km | 1 km | 1 km | 0,01 km | 5 km | 5 km | 0,01 km | 3 km | 10 km | 5 km | 7 km | 7 km
b/ | szacunkowy czas dojazdu | 5 MIN | 3 min. | [15 empty] | 10min | 10min | 2min | 2min | 10min | 10min | Około 1 Minuty | Około 1 Minuty | 10min | Około 1 Minuty | 3 minuty | Około 1 Minuty | 10min | 10min | 3 min | 3 min | 15 min | 15 min | 5 min | 5 min | 1 min | 10 min | 10 min | 1 min | 10 min | 15 min | 10 min | 10 min | 10 min
11 | PALENIE TYTONIU
a/ | Czy w wymienionych lokalizacjach obowiązuje zakaz palenia tytuniu proszę napisać TAK lub NIE | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | Tak | Tak | tak | Tak | Tak | Tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak
b/ | Czy są wydzielone miejsca do palenia tytoniu Proszę napisać TAK lub NIE | NIE | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | Nie | Nie | nie | Nie | Nie | Nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie

## KRADZIEŻ zabezpieczenia
Załącznik nr 36 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Gminy Ziębice oraz podległych jednostek organizacyjnych Znak sprawy 1/2018/OC+M_KOM_NNW/NO/K/BU – „Informacje do ocenry ryzyka_GMINA ”
KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA - dane dotyczące ryzyka kradzieży
Nazwa jednostki oraganizacyjnej |  |  | GMINA ZIĘBICE
|  | URZĄD MIEJSKI |  | REMIZY STRAŻACKIE | [14 empty] | ŚWIETLICE I BIBLIOTEKI
ZABEZPIECZENIA PRZECIW KRADZIEŻOWE |  | budynek 1 | budynek 2 | budynek 1 | budynek 2 | budynek 3 | budynek 4 | budynek 5 | budynek 6 | budynek 7 | budynek 8 | budynek 9 | budynek 10 | budynek 11 | budynek 12 | budynek 13 | budynek 14 | budynek 15 | budynek 1 | budynek 2 | budynek 3 | budynek 4 | budynek 5 | budynek 6 | budynek 7 | budynek 8 | budynek 9 | budynek 10 | budynek 11 | budynek 12 | budynek 13 | budynek 14 | budynek 15 | budynek 16 | budynek 17 | budynek 18 | budynek 19 | budynek 20 | budynek 21 | budynek 22 | budynek 23 | budynek 24 | budynek 25 | budynek 26 | budynek 27 | budynek 28 | budynek 29
|  | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest | nazwa budynku jeśli jest
1 | Adresy lokalizacji | URZĄD MIEJSKI, UL. PRZEMYSŁOWA 10, 57-220 ZIĘBICE | Ratusz Miejski, Rynek 44, Ziębice | Lubnów nr 112b | Niedźwiedź nr 56a | Pomianów Dolny nr 81 | Głęboka nr 5a | Bożnowice nr 42a | Nowina nr 21 | 57-220 Henryków, ul.Słoneczna 7 | Krzelków nr 38 | Czerńczyce nr 46a | Nowy Dwór nr 40 | Osina Wielka nr 60a | Starczówek nr 39 | Witostowice nr 12; działka nr 137/1 | Wigańcice nr 62 | Czerńczyce nr 43a | Biernacice 29 | Bożnowice 41a | Czerńczyce 28c | Czerńczyce 28c | Dębowiec 26b | Głęboka 5 | Starczówek 39 | Witostowice 12 | Biernacice 29 | Starczówek 39 | Wadochowice 22 | Witostowice 12 | Krzelków16 | Lipa 10a | Lubnów 87 | Lubnów 87 | Niedźwiednik 66 | Niedźwiednik 66 | Niedźwiedź 97 | Nowina 18 | Nowy Dwór 40 | Osina Mała 4 | Osina Wielka 49 | Pomianów Dolny 81a | Raczyce 27b | Rososznica 49a | Skalice 16b | Służejów 33 | Wigańcice 62a
2 | Przeznaczenie budynku (biuro, produkcja, magazyn, inne) | BIURO | muzeum, restauracja, sala USC, RM, biura | remiza OSP | remiza OSP | remiza OSP | remiza OSP | remiza OSP | remiza OSP | remiza OSP | remiza OSP | remiza OSP | remiza OSP i świetlica wiejska | remiza OSP | remiza OSP | remiza OSP | remiza OSP | remiza OSP | Świetlica | Świetlica | filia biblioteczna | Świetlica | Świetlica | Świetlica | Biblioteka | Świetlica | Świetlica | Świetlica | Świetlica | Świetlica | Świetlica | Świetlica | filia biblioteczna | Świetlica | filia biblioteczna | Świetlica | Świetlica | Świetlica | Świetlica | Świetlica | Świetlica | Świetlica | Świetlica | Świetlica | Świetlica | Świetlica | Świetlica
3 | Wszystkie drzwi i okna są w należytym stanie technicznym uniemożliwiającym włamanie i wyważenie bez użycia siły i narzędzi | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | Tak | Tak | tak | Tak | Tak | Tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak
4 | Wszystkie drzwi są zamknięte na dwa zamki wielozastawkowe lub jeden zamek antywłamaniowy | nie | nie | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | nie | nie | nie | nie | nie | Tak | Tak | tak | Tak | Tak | Tak | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie
5 | Wszystkie drzwi są zamknięte na jeden zamek wielozastawkowy lub jeden zamek antywłamaniowy | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |  | nie | tak | nie | nie | nie | Nie | Nie |  | Nie | Nie | Nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie
6 | Drzwi antywłamaniowe | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | nie | tak | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | tak | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie
7 | Okna (zaznaczyć parter, piętro, inne) zabezpieczone są (właściwe wskazać): kratami stalowymi, roletami, kratami żaluzjowymi, szybami klasy P2, P3 lub większej | PIWNICA- KRATY; PARTER- KRATY; I PIĘTRO- CZĘŚCIOWO KRATY | parter -sale ekspozycyjne muzeum - kraty w oknach | Kraty stalowe | Kraty stalowe | Kraty stalowe | Kraty stalowe | Kraty stalowe | Kraty stalowe | kraty stalowe | kraty stalowe | kraty stalowe | kraty stalowe | kraty stalowe | kraty stalowe | kraty stalowe | kraty stalowe | nie | nie | nie | nie | 3 okna parter | nie | nie | Nie | Nie | nie | Nie | Nie | Nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie
8 | Dozór pośredni lokalu (agencja ochrony po drugiej stronie ulicy) | tak | agencja ochrony "888" w Strzelinie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | Nie | Nie | nie | Nie | Nie | Nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie
9 | STAŁY DOZÓR ubezpieczonej lokalizacji: |  |  | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie
a/ | Miejsce dozorowania wewnątrz/ zewnątrz? | WEWNĄTRZ | agencja ochrony "888" w Strzelinie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | [9 empty] | nie | nie | nie | nie | nie | nie | Nie | Nie | nie | Nie | Nie | Nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie
b/ | całodobowy TAK/ NIE ? | tak | tak | [12 empty] | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | Nie | Nie | nie | Nie | Nie | Nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie
10 | SYSTEMY ANTYWŁAMANIOWE: | [14 empty] | brak | brak | brak
a/ | Czujki ruchu PROSZĘ PODAĆ miejsca objęte detekcją ruchu | ARCHIWUM, KASA, | cały budynek z wyjątkiem wiezy i restauracji | tak cały budynek | tak cały budynek | tak cały garaż OSP | NIE | NIE | NIE | tak, cała remiza | tak cała remiza | tak, cała remiza | tak, cała remiza | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | Nie | Nie | nie | Nie | Nie | Nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie
b/ | Sygnalizacja alarmu PROSZĘ PODAĆ akustyczna, optyczna | AKUSTYCZNA | akustyczna i optyczna | akustyczna | akustyczna | akustyczna |  |  |  | akustyczna | akustyczna | akustyczna | akustyczna | [5 empty] | nie | nie | nie | nie | nie | nie | Nie | Nie | nie | Nie | Nie | Nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | Tak, akustyczna/optyczna | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie
c/ | Dalsze przekazanie sygnału PROSZĘ PODAĆ do kogo: agencja ochrony, na policję, do osób trzecich | UPOWAŻNIENIE PRACOWNICY URZĘDU | agencja ochrony "888" w Strzelinie | brak | brak | brak |  |  |  | nie ma | nie ma | nie ma | nie ma | [5 empty] | nie | nie | nie | nie | nie | nie | Nie | Nie | nie | Nie | Nie | Nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie
d/ | Czas dojazdu załogi interwencyjnej | - | do 20 min. | [15 empty] | bd | bd | bd | bd | bd | bd | Nie | Nie | bd | Nie | Nie | Nie | bd | bd | bd | bd | bd | bd | bd | bd | bd | bd | bd | bd | bd | bd | bd | bd | bd
e/ | Kontrola otwarcia drzwi, okien - styki magnetyczne, czujki rozbicia szkła, inne | - | czujki rozbica szkła | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | Nie | Nie | nie | Nie | Nie | Nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie
f/ | System kamer przemysłowych PROSZĘ PODAĆ gdzie jest dostęp do obrazu z kamer | nie | rejestrator obrazu w biurze muzeum | [15 empty] | nie | nie | nie | nie | nie | nie | Nie | Nie | nie | Nie | Nie | Nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie
11 | Ogrodzenie całego terenu | tak | tak | nie | tak | nie | tak | nie | nie | nie | nie | nie | tak | nie | nie | nie | tak | nie | tak | nie | nie | nie | nie | nie | Tak | Tak | tak | Tak | Tak | Tak | nie | nie | tak | tak | nie | nie | nie | nie | tak | nie | tak | nie | tak | nie | nie | nie | nie
12 | Oświetlenie całego terenu | nie | tak | tak | tak | tak | nie | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | nie | nie | nie | nie | nie | nie | Nie | Nie | nie | Nie | Nie | Nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | tak | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie