Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013,               oś III „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Ziębice, dnia  14 lutego 2013 roku

ZP.271.1.4.2013

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,

KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania na zadanie pn.:

„Budowa sieci wodociągowej w Wigańcicach  ”

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),  Zamawiający informuje, że w dniu  12 lutego 2013 roku  wpłynęło do Zamawiającego zapytanie o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytanie:

„W związku z zapisami w dokumentacji przetargowej o treści:,, Wbudowane rury                         (oraz inne materiały muszą posiadać aprobaty techniczne ( w tym IBDiM ) oraz atesty higieniczne PZH” prosimy o podanie podstawy prawnej  na jakiej podstawie Zamawiający wymaga posiadania aprobaty IBDiM.

Rozporządzenie j Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. (Dziennik Ustaw z 2004r       w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania w rozdziale 3 paragraf 16 pkt.3 upoważnia do wydawania aprobat technicznych ,, Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie -                  w odniesieniu do wyrobów budowlanych stosowanych wyłącznie w inżynierii komunikacyjnej;”.

W wykazie wyrobów podlegających certyfikacji umieszczonym na stronie internetowej IBDiM-u                            ( wykaz w załączniku) w mandacie 16 oraz podpunktach

16.1 do 16.11 wymieniono wszystkie rury podlegające certyfikacji przez IBDiM.

Wśród wymienionych produktów nie figurują rury PE do ciśnieniowego przesyłania wody pitnej.

W przypadku nie przedstawienia przez Zamawiającego podstawy prawnej sankcjonującej wymóg posiadania certyfikatu IBDiM-u dla rur PE przeznaczonych do ciśnieniowego przesyłania wody pitnej wnioskujemy                       o wycofanie przez Zamawiającego wymogu posiadania tego certyfikatu  z SIWZ”.

Odpowiedź:

Zapis w dokumentacji projektowej dotyczący wymogu posiadania aprobaty technicznej IBDiM ma charakter ogólny, a faktycznie należy ten wymóg odnieść do wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, a które będą miały zastosowanie w budowie przedmiotowej sieci wodociągowej  w Wigańcicach.

Do takich wyrobów należy zaliczyć rury PEHD przeznaczone do przewiertów, które zastosowane będą jako rury ochronne na przekroczeniach dróg.

Według powszechnie dostępnych informacji wielu producentów rur PE HD posiada aprobaty techniczne wydane przez IBDiM odniesione na ogół do całego asortymentu rur  z PE, służących zarówno do przesyłania wody, do przesyłania ścieków, jak również stosowanych do przewiertów.

Zamawiający wymaga zatem co najmniej przedstawienia przez Wykonawcę aprobaty technicznej

IBDiM na rury PE jakie zastosowane będą do wykonania przewiertów pod drogami.

Zamawiający przypomina, iż w/w odpowiedź przekazana Wykonawcom stanowi integralną część SIWZ i wiąże Wykonawców.

Równocześnie informujemy, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Z-up. Burmistrza

Edward Cymbała

Z-ca Burmistrza

………………………………………….

Kierownik Zamawiającego