Ziębice dnia 2013-06-21

L.Dz.  256/2013

Dot.:   OOiO/SP4/1/2013  Wzmocnienie istniejących fundamentów sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Zamkowej 31 w Ziębicach  II etap – wykonanie 25 szt. mikropali  wciskanych wewnątrz budynku i 58 mikropali  iniekcyjnych na zewnątrz i wewnątrz budynku wraz z robotami towarzyszącymi.

Numer ogłoszenia w BZP: 74637 - 2013

Odpowiedź na zapytanie  z dnia 2013-05-10

Ośrodek Opieki i Oświaty w Ziębicach działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w dniu 2013-06-20. wpłynęła prośba  o odpowiedź na  zapytanie dla zamówienia publicznego pn. „Wzmocnienie istniejących fundamentów sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Zamkowej 31 w Ziębicach  II etap – wykonanie 25 szt. mikropali  wciskanych wewnątrz budynku i 58 mikropali  iniekcyjnych na zewnątrz i wewnątrz budynku wraz z robotami towarzyszącymi”  nr ref. OOiO/SP4/1/2013 na które niniejszym udzielamy odpowiedzi:

Pytanie .

W związku z wymaganym, krótkim, czasem realizacji proponujemy zastosowanie alternatywnych technologii stosowanych powszechnie dla różnych rozwiązań fundamentowych.

Ad 5.1.1 do 5.1.5

Zastosowanie mikropali wierconych z iniekcją  jednokrotną, przez przelot rury i wypełnieniem otworu od dna do stopy fundamentowej.

Ad 5.1.6

bez zmian

Ad 5.2

w miejsce pali wciskanych zastosowanie mikropali wierconych jak w pkt 5.1, belka oczepowa bez zmian.

Powyższe technologie pozwalają znacząco skrócić czas niezbędny do wykonania oczekiwanego zakresu robót nie obniżając ich jakości

Odpowiedź

Zamawiający zgodnie z oceną możliwości spełnienia zakładanych w powyższym projekcie  efektów wzmocnienia fundamentów poprzez  zastosowania  alternatywnych technologii zaproponowanych  przez Waszą firmę , sporządzoną przez autora projektu  dr inż. Przemysława Kościka nie zgadza się na zastosowanie zaproponowanych technologii ze względu na poniższe stwierdzenia projektanta :

„ - niedopuszczalne jest wykonywanie mikropali iniekcyjnych z iniekcją jednokrotną przez przelot rury; iniekcja mikropali musi być prowadzona strefowo przez perforacje wykonane w rurze, tylko takie rozwiązanie gwarantuje odpowiednią nośności pali;

- nie wyrażam zgody zamiany mikropali wciskanych na mikropale wiercone, przewidziane w projekcie wzmocnienia fundamentów mikropalami wciskanymi należy wykonać technologią wciskania”.

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 748191847

Z poważaniem;

Z up. Burmistrza Ziębic

Dyrektor  Ośrodka Opieki

i Oświaty w Ziębicach

mgr inż. Andrzej Regner