Chmielnik, dn. 23.02.2016

Znak: IPS.271.9.2016

**Zapytanie ofertowe**

*Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015r. poz. 2164) - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro*

1. **Zamawiający:**

Gmina Chmielnik,

Plac Kościuszki 7

26-020 Chmielnik,

Tel./faks (41) 354 32-73; ( 41) 354 22 78  
NIP: 657-25-31-581

REGON: 291009745

[www.chmielnik.com](http://www.chmielnik.com)

1. **Przedmiot zamówienia:**

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania inwestycyjnego pn. ***„Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chmielnik”*** **według zasady zaprojektuj i wybuduj**, w skład którego wchodzi **wykonanie 3 dokumentacji projektowo - kosztorysowych** wymaganych do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub pozwolenia na budowę **oraz wykonanie zaprojektowanych odcinków oświetlenia ulicznego:**

* 1. **Część projektowa i część wykonawcza obejmują:**

**Projekt 1 - Ciecierze**

**–** rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciecierze przy drodze gminnej „CHMIELNIK GRANICA MIASTA – CIECIERZE ’’:**budowa 3 słupów wraz z nową linią oświetleniową i zawieszeniem 3 opraw sodowych** - Zał. Graficzny 5.1.

**Projekt 2 – Suchowola Kolonia**

- Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Suchowola przy drodze gminnej Suchowola – Kolonia 1 – **dołożenie przewodu i zawieszenie 2 opraw sodowych na istniejących słupach nr 32/2 i 32/4** – Załącznik graficzny 5.2.

– Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Suchowola przy drodze gminnej SUCHOWOLA – KOLONIA 1: **dowieszenie 2 opraw sodowych na istniejących słupach nr 29 i 31** - Zał. Graficzny 5.3.

– Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Suchowola przy drodze gminnej SUCHOWOLA KOLONIA 1 – KOLONIA 2: **dołożenie przewodu i zawieszenie 6 opraw sodowych na istniejących słupach nr 38, 39, 40, 41, 42, 43** - Zał. Graficzny 5.3. i 5.4.

**Projekt 3 - Łagiewniki**

– Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Łagiewniki przy drodze gminnej : **dołożenie przewodu i zawieszenie 3 opraw sodowych na istniejących słupach** - Zał. Graficzny 5.5.

– Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Łagiewniki: **dołożenie przewodu i zawieszenie 1 oprawy sodowej na istniejącym słupie nr 15/1 oraz dowieszenie 1 oprawy na istniejącym słupie nr 15** - Zał. Graficzny 5.6.

– Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Łagiewniki:   
**budowa 2 nowych słupów wraz z nową linią oświetleniową i zawieszeniem 2 opraw sodowych** - Zał. Graficzny 5.7.

Na załącznikach graficznych 5.1 – 5.7. przedstawiono zakres poszczególnych odcinków oświetlenia ulicznego. Lokalizację słupów oraz opraw oświetleniowych należy traktować orientacyjnie, jako propozycję lokalizacji.

Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszystkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia i decyzje niezbędne do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub uzyskania pozwolenia na budowę.

Wykonawca na ww. zakres dotyczący rozbudowy oświetlenia ulicznego przygotuje niezbędne dokumenty administracyjne i dokona w imieniu Zamawiającego zgłoszenia wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub uzyska prawomocne pozwolenie na budowę.

Wykonawca zrealizuje zadanie zgodnie z opracowanym przez siebie uproszczonym projektem.

**Wykonawca ma obowiązek konsultowania z Zamawiającym istotnych rozwiązań materiałowych i technologicznych mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej**.

1. **Wymagania zamawiającego:**

Wymagania Zamawiającego co do zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Programie funkcjonalno – użytkowym, który stanowi integralną cześć przedmiotowego zapytania ofertowego – *Załącznik nr 3.*

1. **Zakres rzeczowy zadania:**
   1. **Dokumentacja projektowa:**
2. Wykonawca pozyska aktualne mapy sytuacyjno – wysokościowe w skali1:500;
3. Wykonawca wykona dokumentację projektową w 5 egzemplarzach ( dla każdego projektu oddzielnie), w tym przekaże Zamawiającemu po 3 egz. każdego projektu;
4. Dokumentacja projektowa zawierać będzie:

- szczegółowy opis techniczny, zawierający m.in. opis obiektu, lokalizacji, rozwiązań technicznych koniecznych do wykonania obiektów i uzyskania stosownych pozwoleń,

- część rysunkową z projektem zagospodarowania , rysunkami konstrukcyjnymi,

- część formalno – prawną z decyzjami i uprawnieniami osoby wykonującej dokumentację;

1. W skład dokumentacji projektowo – kosztorysowej wchodzić będzie:

- STWIOR – po 2 egzemplarze dla każdego projektu,

- kosztorysy inwestorskie – po 1 egz. dla każdego projektu,

- przedmiar robót – po 1 egz. dla każdego projektu,

e) W/w opracowania zostaną wykonane na podstawie obowiązujących przepisów prawa i aktualnych rozporządzeń w formie drukowanej;

f) Po stronie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów (np.:

warunki techniczne, decyzja o warunkach zabudowy) i decyzji oraz ewentualnych niezbędnych uzgodnień w zakresie wymaganym prawem ( np. oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane). W związku z powyższym Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego w w/w sprawach.

g) dokumentacja zostanie dostarczona w formie elektronicznej na płycie CD (w programach MS WORD, Acrobat Reader, kosztorysy i przedmiary w programie kosztorysowym „NORMA” format - \*.ath i w formacie \*PDF).

**4.2. Realizacja zamówienia w terenie – rozbudowa sieci oświetlenia drogowego.**

Zakresy, technologia i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Programie funkcjonalno – użytkowym, który stanowi integralną część przedmiotowego zapytania ofertowego.

1. **Termin realizacji zamówienia:**

**- do 21 listopada 2016r.**, dokumentacja na rozbudowę linii oświetlenia drogowego, zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę lub uzyskanie pozwolenia na budowę, roboty budowlane, złożenie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

**6. Warunki wymagane od oferentów oraz wykaz dokumentów, jakich Zamawiający żąda od Wykonawców:**

**6.1. Posiadania wiedzy i doświadczenia** – za spełnienie warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna złożenie oświadczenia umieszczonego w treści druku formularza ofertowego – *Załącznik nr 1* do zapytania ofertowego.

**6.2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.**

**a) Dla zakresu projektowego:**

Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Zamawiający uzna **dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia w zakresie: projektowania w specjalności elektrycznej** lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie w ww. specjalności.

Na spełnienie powyższego warunku Wykonawca musi przedstawić swoje **oświadczenie ( wzór stanowi Załącznik Nr 4 do zapytania**), że osoba która będzie pełnić funkcję projektanta posiada wymagane uprawnienia.

*Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowne dokumenty: uprawnienia, zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.*

**b) Dla zakresu realizacji - rozbudowa linii oświetlenia drogowego:**

Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Zamawiający uzna **dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia w zakresie: kierowania robotami budowlanymi ( kierownik budowy) w specjalności elektrycznej** lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności.

Na spełnienie powyższego warunku Wykonawca musi przedstawić swoje **oświadczenie ( wzór stanowi Załącznik nr 4 do zapytania**), że osoba , która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiada wymagane uprawnienia.

*Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowne dokumenty: uprawnienia, zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.*

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie wg formuły spełnia lub nie spełnia, na podstawie przedstawionych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. 7.

**7. Dokumenty jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:**

**7.1. Formularz ofertowy – *Załącznik nr 1,***

**7.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert   
( **Załącznik Wykonawcy),**

**7.3. Wykaz osób,** które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia **wraz z oświadczeniem o posiadaniu wymaganych uprawnień** do projektowania w specjalności elektrycznej i kierowania budową w specjalności elektrycznej **– Załącznik nr 4,**

**8. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:**

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

* Cena – 100 %

**9. Miejsce i termin złożenia oferty:**

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

a) Oferty opatrzone opisem: ***„Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chmielnik”*** należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku, pokój nr 102 – Sekretariat **do dnia 03.03.2016r. do godziny 15.00.**

b) Oferty należy składać na załączonym wzorze oferty – *Załącznik nr 1* do niniejszego zapytania ofertowego,

d) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

**10. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:**

**10.1.** Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

**10.2.** Jeżeli Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania odmówi podpisania umowy, jego oferta zostanie odrzucona, a Zamawiający wybierze następną w kolejności kompletną i zgodną z niniejszym zapytaniem ofertę.

**11. Okres gwarancji i rękojmi:**

- 24 miesiące na prace projektowe i 36 miesięcy na roboty budowlane.

**12. Warunki płatności:**

Płatność za wykonany przedmiot zamówienia odbywać się będzie w terminie do 30 dni od daty prawidłowo wystawionych faktur ( oddzielna faktura dla każdego zadania) dostarczonych do siedziby Zamawiającego z dokumentami rozliczeniowymi, wystawio­nych po zakończeniu całego zadania i bezusterkowym odbiorze końcowym.

**13. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:**

* Zbigniew Kuza, Tel. 41 354 32 73 wew. 207; 41 354 22 78 wew. 207

**14.** **Zamawiający ma prawo unieważnienia postępowania jeżeli wystąpią okoliczności:**

a) najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie realizacji zadania.

b) wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad.

c) w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.
2. Wzór umowy.
3. Program funkcjonalno – użytkowy.
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.
5. Załączniki graficzne 5.1 – 5.7.