Chmielnik, dn. 14.02.2017r.

Znak: IPS.271.7.2017

**Zapytanie ofertowe**

*Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro*

1. **Zamawiający:**

Gmina Chmielnik,

Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik,

Tel./faks (41) 354 32-73; ( 41) 354 22 78
NIP: 657-25-31-581

REGON: 291009745

[www.chmielnik.com](http://www.chmielnik.com)

1. **Przedmiot zamówienia:**

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania inwestycyjnego w ramach Funduszu sołeckiego w 2017 roku pn. ***„Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w 6 miejscowościach na terenie Gminy Chmielnik”***, w skład której wchodzi **wykonanie projektów budowlano-wykonawczych** wymaganych do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub wymagających uzyskania pozwolenia na budowę:

**Zadanie nr 1. Grabowiec**

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wewnętrznej położonej na działkach nr 397 i 72 w sołectwie Grabowiec, w zakresie: budowa słupów wraz z nową linią oświetleniową i zawieszeniem opraw sodowych (długość odcinak ok. 300 mb)

*Termin realizacji: do 31.08.2017 r.*

**Zadanie nr 2. Lubania**

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr dz. 264 w sołectwie Lubania (przysiółek Różanka), w zakresie: dołożenie przewodu i zawieszenie 5 opraw sodowych na istniejących słupach nr 62,61,60,59,58

*Termin realizacji: do 31.06.2017 r.*

**Zadanie nr 3. Ługi**

**Część 1.**

Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego oświetlenia ulicznego w zakresie: dołożenie przewodu na odcinku długości około 310 mb i zawieszenie 3 opraw sodowych na istniejących słupach nr 41, 42/3 , 42/4 wzdłuż drogi wewnętrznej nr dz. 922 i 923.

*Termin realizacji: do 31.06.2017 r.*

**Część 2.**

Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego oświetlenia ulicznego w zakresie: budowa słupów wraz z nową linią oświetleniową i zawieszeniem opraw sodowych wzdłuż drogi wewnętrznej nr 922 (długość odcinka ok 400 mb).

*Termin realizacji: do 31.08.2017 r.*

**Zadanie nr 4. Przededworze**

**Część 1.**

Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego oświetlenia ulicznego w zakresie: dołożenie przewodu i zawieszenie 3 opraw sodowych na istniejących słupach nr 22,23,24 wzdłuż drogi powiatowej nr dz. 494 (długość odcinka ok 160 mb).

*Termin realizacji: do 31.06.2017 r.*

**Część 2.**

Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego oświetlenia ulicznego w zakresie: dołożenie przewodu i zawieszenie 5 opraw sodowych na istniejących słupach nr 20, 20/1 oraz następne 3 słupy bez numerów wzdłuż drogi krajowej nr dz.409 (długość odcinka ok 300 mb).

*Termin realizacji: do 31.06.2017 r.*

**Część 3.**

Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego oświetlenia ulicznego w zakresie: dołożenie przewodu i zawieszenie 10 opraw sodowych na istniejących słupach nr 40/6, 41/5, 41/4, 41/3, 41/2, 41/1, 40, 39, 38, 36 wzdłuż drogi gminnej nr dz. 361 (długość odcinka ok 410 mb).

*Termin realizacji: do 31.06.2017 r.*

**Część 4.**

Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego oświetlenia ulicznego w zakresie: budowa słupów wraz z nową linią oświetleniową i zawieszeniem opraw sodowych wzdłuż drogi powiatowej nr dz.50 (długość odcinka ok 120 mb od dz. nr 48/2 do 49/3).

*Termin realizacji: do 31.08.2017 r.*

**Zadanie nr 5. Suchowola**

Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej dz. nr ewid.395 w sołectwie Suchowola, w zakresie: budowa słupów wraz z nową linią oświetleniową i zawieszeniem opraw sodowych (długość odcinka ok 140 mb) od słupa nr 9/5 oraz dowieszenie 1 oprawy sodowej na słupie 9/4.

*Termin realizacji: do 31.08.2017 r.*

**Zadanie nr 6. Zrecze Chałupczańskie**

Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wewnętrznej nr ewid. 382 w sołectwie Zrecze Chałupczańskie: dołożenie przewodu i zawieszenie 7 opraw sodowych na istniejących słupach nr 31,32,33,34,35,36,37.

*Termin realizacji: do 31.06.2017 r.*

Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszystkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia i decyzje niezbędne do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub uzyskania pozwolenia na budowę.

Wykonawca na ww. zakres dotyczący opracowania dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przygotuje niezbędne dokumenty administracyjne i dokona w imieniu Zamawiającego zgłoszenia wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub uzyska prawomocne pozwolenie na budowę.

**Wykonawca ma obowiązek konsultowania z Zamawiającym istotnych rozwiązań materiałowych i technologicznych mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej**.

1. **Zakres rzeczowy zadania:**
	1. **Dokumentacja projektowa:**
2. Wykonawca pozyska aktualne mapy sytuacyjno – wysokościowe w skali 1:500;
3. Wykonawca wykona dokumentację projektową w 5 egzemplarzach ( dla każdego projektu oddzielnie), w tym przekaże Zamawiającemu po 3 egz. każdego projektu;
4. Dokumentacja projektowa zawierać będzie:

- szczegółowy opis techniczny, zawierający m.in. opis obiektu, lokalizacji, rozwiązań technicznych koniecznych do wykonania obiektów i uzyskania stosownych pozwoleń,

- część rysunkową z projektem zagospodarowania , rysunkami konstrukcyjnymi,

- część formalno – prawną z decyzjami i uprawnieniami osoby wykonującej dokumentację;

1. W skład dokumentacji projektowo – kosztorysowej wchodzić będzie:

- kosztorysy inwestorskie – po 1 egz. dla każdego projektu (zadania),

- przedmiar robót – po 1 egz. dla każdego projektu,

- STWIOR – po 2 egz. dla każdego projektu,

e) W/w opracowania zostaną wykonane na podstawie obowiązujących przepisów prawa i aktualnych rozporządzeń w formie drukowanej + wersja elektroniczna;

f) Po stronie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów (np.:

warunki techniczne, decyzja o warunkach zabudowy) i decyzji oraz ewentualnych niezbędnych uzgodnień w zakresie wymaganym prawem ( np. oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane). W związku z powyższym Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego w w/w sprawach.

g) dokumentacja zostanie dostarczona w formie elektronicznej na płycie CD (w programach MS WORD, Acrobat Reader, kosztorysy i przedmiary w programie kosztorysowym „NORMA” format - \*.ath i w formacie \*PDF).

1. **Termin realizacji zamówienia:**

**- do dnia 31 czerwca 2017 r.**, opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego - zadanie 2, zadanie 3 w części 1, zadanie 4 w części 1,2,3, zadanie 6,

- **do dnia 31 sierpnia 2017 r.** opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego – zadanie 1, zadanie 3 w części 2, zadanie 4 w części 4, zadanie 5.

**6. Warunki wymagane od oferentów oraz wykaz dokumentów, jakich Zamawiający żąda od Wykonawców:**

**6.1. Posiadania wiedzy i doświadczenia** – za spełnienie warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna złożenie oświadczenia umieszczonego w treści druku formularza ofertowego – *Załącznik nr 1* do zapytania ofertowego.

**6.2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.**

**a) Dla zakresu projektowego:**

Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Zamawiający uzna **dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia w zakresie: projektowania w specjalności elektrycznej** lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie w ww. specjalności.

Na spełnienie powyższego warunku Wykonawca musi przedstawić swoje **oświadczenie ( wzór stanowi Załącznik Nr 3 do zapytania**), że osoba która będzie pełnić funkcję projektanta posiada wymagane uprawnienia.

*Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowne dokumenty: uprawnienia, zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.*

**7. Dokumenty jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:**

**7.1. Formularz ofertowy – *Załącznik nr 1,***

**7.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert
( **Załącznik Wykonawcy),**

**7.3. Wykaz osób,** które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia **wraz z oświadczeniem o posiadaniu wymaganych uprawnień** do projektowania w specjalności elektrycznej **– Załącznik nr 3,**

**8. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:**

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

* Cena – 100 %

**9. Miejsce i termin złożenia oferty:**

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

a) Oferty opatrzone opisem: ***„„Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chmielnik””*** należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku, pokój nr 102 – Sekretariat **do dnia 21.02.2017r. do godziny 15.00.**

b) Oferty należy składać na załączonym wzorze oferty – *Załącznik nr 1* do niniejszego zapytania ofertowego,

d) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

**10. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:**

**10.1.** Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

**10.2.** Jeżeli Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania odmówi podpisania umowy, jego oferta zostanie odrzucona, a Zamawiający wybierze następną w kolejności kompletną i zgodną z niniejszym zapytaniem ofertę.

**11. Okres gwarancji i rękojmi:**- 36 miesiące

**12. Warunki płatności:**

Płatność za wykonany przedmiot zamówienia odbywać się będzie w terminie do 30 dni od daty prawidłowo wystawionych faktur (oddzielna faktura dla każdego zadania/ części poszczególnych zadań stanowiących przedmiot zamówienia) dostarczonych do siedziby Zamawiającego z dokumentami rozliczeniowymi, wystawio­nych po zakończeniu zadania/części poszczególnych zadań i bezusterkowym odbiorze końcowym.

**13. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:**

* Zbigniew Kuza, Tel. 41 354 32 73 wew. 207; 41 354 22 78 wew. 207

**14.** **Zamawiający ma prawo unieważnienia postępowania jeżeli wystąpią okoliczności:**

a) najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie realizacji zadania.

b) wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad.

c) w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.
2. Wzór umowy.
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

Burmistrz /-/ Paweł Wójcik