Chmielnik dn. 05.12.2019 r.

Znak: IPS.271.61.2019

**Zapytanie ofertowe**

*Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015r. poz. 2164) - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro*

1. **Zamawiający:**

Gmina Chmielnik,

Plac Kościuszki 7

26-020 Chmielnik,

Tel./faks (41) 354 32-73; ( 41) 354 22 78  
NIP: 657-25-31-581

REGON: 291009745

[www.chmielnik.com](http://www.chmielnik.com)

1. **Przedmiot zamówienia:**
   1. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania inwestycyjnego pn. ***„Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chmielnik*** ***w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019”,*** w skład którego wchodzi **wykonanie następujących odcinków oświetlenia ulicznego:**

**Zadanie 1.**

**Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wewnętrznej nr 69 - sołectwo Jasień (polegająca na montażu nowej linii napowietrznej instalacji zewnętrznego oświetlenia ulicznego na długości 227 mb, oraz montażu opraw oświetlenia ulicznego na istniejących 2 słupach E-10/10,5 według załącznika graficznego)**

**Zadanie 2.**

**Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach 214 i 110 - sołectwo Śladków Mały ( polegające na wykonaniu montażu 3 szt. słupów pojedynczych z żerdzi P–10/ŻN i 1 szt. słupa wirowanego pojedynczego(K)E-10,5/4,3 według załącznika graficznego)**

**Zadanie 3.**

**Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej o nr ewid. 426 - sołectwo Przededworze (polegające na wykonaniu montażu 3 szt. słupów pojedynczych z żerdzi P-10/ŻN i 1 szt. słupa wirowanego pojedynczego(K)E-10,5/4,3 według załącznika graficznego)**

**Zadanie 4.**

**Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze 0024 T - sołectwo Ciecierze nr ewid. działki 91 (polegające na wykonaniu montażu 2 szt. słupów wirowanych pojedynczych (P)E- 10,5/2,5 i 1 szt. słupa wirowanego pojedynczego(K)E-10,5/4,3 według załącznika graficznego)**

**Zadanie 5.**

**Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr ewid. 29 - sołectwo Minostowice polegające na wykonaniu montażu 4 szt. słupów wirowanych pojedynczych (P)E- 10,5/2,5 i 1 szt. słupa wirowanego pojedynczego(K)E-10,5/4,3 według załącznika graficznego).**

* 1. **Opisy techniczne:**

**OPIS TECHNICZNY na wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Minostowice**

Droga gminna – nr działki 29 obecnie oświetlona jest częściowo . Oświetlenie uliczne zamontowane jest wyłącznie do słupa nr 8 przez co cześć drogi wzdłuż zabudowań nie jest oświetlona . Istniejące oświetlenie drogowe stanowią oprawy z źródłem światła typu LED o mocy 29W zainstalowane na istniejącej linii niskiego napięcia. Zasilanie istniejących opraw odbywa się poprzez wydzieloną linię oświetlenia drogowego typu AsXSn 2x2,25 mm2.

W celu wykonania fragmentu oświetlenia przedmiotowego odcinka drogi w roku 2019 w obecnym czasie przewiduje się jedynie montaż 4 szt. słupów wirowanych pojedynczych (P)E-10,5/2,5 i 1szt. słupów wirowanych pojedynczych (K)E – 10,5/4,3.

**OPIS TECHNICZNY na wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. CIECIERZE**

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej – działki nr 91 w chwili obecnej nie posiada oświetlenia drogowego. W pobliżu skrzyżowania drogi z drogą gminna (dz. nr 127) znajduje się napowietrzna linia energetyczna nN zasilania ze stacji transformatorowej 15/04 kV „Ciecierze”.

W celu wykonania fragmentu oświetlenia przedmiotowego odcinka drogi w obecnym czasie przewiduje się jedynie montaż 2 szt. słupów wirowanych pojedynczych (P)E-10,5/2,5 i 1szt. słupa wirowanego pojedynczych (K)E – 10,5/4,3.

**OPIS TECHNICZNY na wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Śladków Mały**

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej– działki nr 110 i 214 w chwili obecnej nie posiada oświetlenia drogowego. W pobliżu pasa drogowego drogi gminnej dz. nr 142/2 znajduje się napowietrzna linia energetyczna nN zasilania ze stacji transformatorowej 15/04 kV „Śladków Mały I”.

W celu wykonania fragmentu oświetlenia przedmiotowego odcinka drogi w obecnym czasie przewiduje się jedynie montaż 3 szt. słupów pojedynczych z żerdzi P-10/ŻN i 1szt. słupa wirowanego pojedynczych (K)E – 10,5/4,3.

**OPIS TECHNICZNY na wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Przededworze**

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej– działki nr 426 w chwili obecnej nie posiada oświetlenia drogowego. W pobliżu skrzyżowania drogi z dróg gminnych (dz. nr 426 i 589) znajduje się napowietrzna linia energetyczna nN zasilania ze stacji transformatorowej 15/04 kV „Przededworze II”.

W celu wykonania fragmentu oświetlenia przedmiotowego odcinka drogi w obecnym czasie przewiduje się jedynie montaż 3 szt. słupów pojedynczych z żerdzi P-10/ŻN i 1szt. słupa wirowanego pojedynczych (K)E – 10,5/4,3.

**OPIS TECHNICZNY na wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Jasień**

Obecnie drogi gminne dz. nr 69 w msc. Jasień aktualnie są nie oświetlone na całej długości. W celu oświetlenia drogi, zgodnie z warunkami technicznymi dla obwodu nr 2 , na istniejącej linii napowietrznej podwiesić dodatkowy przewód AsXSn 2x25mm2, na odcinku od słupa nr 18 do słupa nr 26 o długości 221 (227) m, zgodnie z planem zagospodarowania terenu na rys. nr 3 , zamontować dwie oprawy oświetleniowe typu BGP307 T 25 1xLED 35-4 S ze źródłem światła LED o mocy 22W umieszczoną pod przewodami linii napowietrznej nN na istniejących słupach nr 20,26 na wysięgniku rurowym W-1. Wykonać uziemienie odgromowe o rezystancji poniżej R≤10Ω oraz zamontować odgromnik BOP – R 0,5/10 na słupach nr 7 i 26.

**2.3. Wymagania Zamawiającego:**

1. Wykonawca zrealizuje zadanie zgodnie z opracowanymi projektami. Zakresy, technologia i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w dokumentacji technicznej, która stanowi integralną część przedmiotowego zapytania ofertowego.
2. Wykonawca na wykonane roboty zobowiązuje się udzielić minimum 3 - letniej gwarancji.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zakresu poszczególnych zadań, w zależności od środków finansowych zabezpieczonych w budżecie .
4. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej i uwzględnił w cenie wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamierzonej inwestycji.

**2.4.Wykonawca ma obowiązek konsultowania z Zamawiającym istotnych rozwiązań materiałowych i technologicznych mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej**.

2.5.Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do

wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO[[1]](#footnote-1)), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w **art. 13 RODO** względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).

2.6.Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z **art. 14 RODO** względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. Stosowne oświadczenie w swojej treści Formularz ofertowy stanowiący – Załącznik nr 1 do zapytania.

1. **Zakres rzeczowy zadania:**

**Realizacja zamówienia w terenie – rozbudowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowościach Jasień , Śladków Mały, Przededworze, Ciecierze, Minostowice.**

Zakresy, technologia i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w załącznikach z dokumentacji technicznej, który stanowi integralną część przedmiotowego zapytania ofertowego.

1. **Termin realizacji zamówienia:**

**-** roboty budowlane **należy wykonać w terminie do 24 grudnia 2019 r.** oraz złożyć w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

**5. Warunki wymagane od oferentów oraz wykaz dokumentów, jakich Zamawiający żąda od Wykonawców:**

**5.1. Posiadania wiedzy i doświadczenia** – za spełnienie warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna złożenie oświadczenia umieszczonego w treści druku formularza ofertowego – *Załącznik nr 1* do zapytania ofertowego.

**5.2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.**

**Dla zakresu realizacji - rozbudowa linii oświetlenia drogowego:**

Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Zamawiający uzna **dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia w zakresie: kierowania robotami budowlanymi ( kierownik budowy) w specjalności elektrycznej** lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności.

Na spełnienie powyższego warunku Wykonawca musi przedstawić swoje **oświadczenie ( zawarte w formularzu ofertowym – załącznik nr 1**), że osoba , która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiada wymagane uprawnienia.

*Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowne dokumenty: uprawnienia, zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.*

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie wg formuły spełnia lub nie spełnia, na podstawie przedstawionych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. 6.

**6. Dokumenty jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:**

**6.1. Formularz ofertowy – *Załącznik nr 1,***

**6.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej** ( **Załącznik Wykonawcy),**

**6.3. Wykaz osób,** które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia **wraz z oświadczeniem o posiadaniu wymaganych uprawnień** w specjalności elektrycznej i kierowania robotami w specjalności elektrycznej **– wykaz zawarty w Załączniku nr 1 – formularz ofertowy.**

**6.4. Kosztorys ofertowy uproszczony.**

**7. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:**

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

* Cena – 100 %

**8. Miejsce i termin złożenia oferty:**

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

a) Oferty opatrzone opisem: ***„Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chmielnik w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 ”*** należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku, pokój nr 102 – Sekretariat **do dnia 10.12.2019 r. do godziny 12.00.**

b) Oferty należy składać na załączonym wzorze oferty – *Załącznik nr 1* do niniejszego zapytania ofertowego,

d) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

**9. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:**

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści informację o wyniku postępowania na stronie internetowej [www.chmielnik.com](http://www.chmielnik.com) w zakładka: *zamówienia publiczne*.
2. Termin związania ofertą – 30 dni.
3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia  
   o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

**10. Okres gwarancji i rękojmi:** 36 miesięcy na roboty budowlane.

**11. Opis sposobu obliczania ceny:**

1. Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto  
   za wykonanie całego przedmiotu zamówienia oraz w rozbiciu na poszczególne zadania.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chmielnik.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

**12. Warunki płatności:**

Płatność za wykonany przedmiot zamówienia odbywać się będzie w terminie do 30 dni od daty prawidłowo wystawionych faktur dostarczonych do siedziby Zamawiającego z dokumentami rozliczeniowymi, wystawio­nych po zakończeniu całego zadania i odbiorze końcowym oraz zgodnie z zapisami w § 6 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

**13. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:**

* Zbigniew Kuza, Tel. 41 354 32 73 wew. 207; 41 354 22 78 wew. 207

**14.** **Zamawiający ma prawo unieważnienia postępowania jeżeli wystąpią okoliczności:**

a) najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie realizacji zadania.

b) wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad.

c) w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

**15. Przetwarzanie danych osobowych**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chmielnik z siedzibą w Chmielniku (26-020) Chmielnik Plac Kościuszki 7

Z administratorem można się kontaktować w następujący sposób:  
a) listownie na adres Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik   
b) e-mailem: [umig@chmielnik.com](mailto:umig@chmielnik.com)

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: [rodo@chmielnik.com](mailto:rodo@chmielnik.com)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Znak: **IPS.271.61.2019** pn. ***„Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chmielnik w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019”*** prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na organie administracji publicznej; art. 9 ust.1 lit. g RODO, art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie.

Szczególnych przepisów prawa i będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Gmina Chmielnik nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji danej sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania. Przysługuje także Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe.

W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie Pani/Pana sprawy.

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku dostępne są na stronie [www.chmielnik.com](http://www.chmielnik.com)

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.
2. Wzór umowy.
3. Załączniki graficzne – dokumentacja projektowa.
4. Przedmiary robót.

Burmistrz /-/ Paweł Wójcik

1. ) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-1)