Chmielnik, dn. 30.01.2020r.

Znak: IPS. 271.12.2020

**Zapytanie ofertowe**

*Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych / tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 /*

1. **Zamawiający:**

Gmina Chmielnik,

Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik,

Tel./faks (41) 354 32-73; ( 41) 354 22 78
NIP: 657-25-31-581

REGON: 291009745

[www.chmielnik.com](http://www.chmielnik.com)

1. **Przedmiot zamówienia:**

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania inwestycyjnego w ramach Funduszu sołeckiego w 2020 roku pn. ***„Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chmielnik w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020”***, w skład której wchodzi **wykonanie projektów budowlano-wykonawczych** wymaganych do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub wymagających uzyskania pozwolenia na budowę:

**Zadanie nr 1. Ługi**

**Wykonanie projektu linii NN polegające na rozbudowie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi o numerze ewidencyjnym działki 857 oraz wykonanie projektu oświetlenia przy drodze wewnętrznej o numerze ewidencyjnym działki 891 - w sołectwie Ługi.**

 - wykonanie projektu oświetlenia ulicznego kablem napowietrznym przy drogach wewnętrznych na działkach o numerach ewidencyjnych 857 na długości ok. 130 m i działce 891 na długości ok. 75 m z przyłączeniem do stacji transformatorowej „Ługi”

**Zadanie nr 2. Piotrkowice**

**Wykonanie projektu linii NN polegające na rozbudowie oświetlenia ulicznego przy ul. Pińczowskiej w sołectwie Piotrkowice**

- wykonanie projektu rozbudowy linii oświetlenia ulicznego w Piotrkowicach na ulicy Pińczowskiej przy drodze powiatowej o numerze ewidencyjnym działki 350 w kierunku Grabowca od słupa nr 5/4 zasilanej od stacji transformatorowej „Piotrkowice III” na długości około 100 mb

**Zadanie nr 3. Przededworze**

**Wykonanie projektu linii NN polegające na rozbudowie oświetlenia ulicznego w sołectwie Przededworze**

- wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej o numerze ewidencyjnym działki 588 na dł. ok. 100 m do posesji o numerze ewidencyjnym 227/2 z wykonaniem przyłącza od słupa numer 27

- wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej o numerze ewidencyjnym działek 201 i 202/7 na dł. ok. 210 m oraz drodze wewnętrznej o numerze ewidencyjnym działki 171 na dł. ok. 150 m do działki o numerze ewidencyjnym 205/1 z wykonaniem przyłącza od słupa numer 9/8

**Zadanie nr 4. Szyszczyce**

**Wykonanie projektu linii NN polegające na rozbudowie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej na długości 100 m od strony Chmielnika oraz długości ok. 780 m na wysokości Psiarni – sołectwo Szyszczyce .**

- wykonaniu projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 0024T o numerze ewidencyjnym działki 268 od istniejącego słupa nr 16 na długości około 780 m w kierunku miejscowości Kotlice do wyjazdu z Psiarni

- wykonaniu projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 0024T o numerze ewidencyjnym działki 268 od istniejącego słupa nr 4 na długości około 100 m w kierunku Chmielnika ze stacji transformatorowej „Szyszczyce II”

Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszystkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia i decyzje niezbędne do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub uzyskania pozwolenia na budowę.

Wykonawca na ww. zakres dotyczący opracowania dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przygotuje niezbędne dokumenty administracyjne i dokona w imieniu Zamawiającego zgłoszenia wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub uzyska prawomocne pozwolenie na budowę.

**Wykonawca w dokumentacji przyjmie oświetlenie led o odpowiedniej mocy i odpowiedni rodzaj lamp współpracujący z oświetleniem istniejącym na terenie Gminy Chmielnik.**

**Wykonawca ma obowiązek konsultowania z Zamawiającym istotnych rozwiązań materiałowych i technologicznych mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej**.

1. **Zakres rzeczowy zadania:**
2. Wykonawca pozyska aktualne mapy sytuacyjno – wysokościowe lub mapy do celów projektowych;
3. Wykonawca wykona dokumentację projektową w 5 egzemplarzach ( dla każdego projektu oddzielnie), w tym przekaże Zamawiającemu po 3 egz. każdego projektu;
4. Dokumentacja projektowa zawierać będzie:

- szczegółowy opis techniczny, zawierający m.in. opis obiektu, lokalizacji, rozwiązań technicznych koniecznych do wykonania robót i uzyskania stosownych pozwoleń,

- część rysunkową z projektem zagospodarowania , rysunkami konstrukcyjnymi,

- część formalno – prawną z decyzjami i uprawnieniami osoby wykonującej dokumentację;

1. W skład dokumentacji projektowo – kosztorysowej wchodzić będzie:

- kosztorysy inwestorskie – po 1 egz. dla każdego projektu (zadania),

- przedmiar robót – po 1 egz. dla każdego projektu,

- STWIOR – po 2 egz. dla każdego projektu,

e) W/w opracowania zostaną wykonane na podstawie obowiązujących przepisów prawa i aktualnych rozporządzeń w formie drukowanej + wersja elektroniczna;

f) Po stronie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów (np.:

warunki techniczne, decyzja o warunkach zabudowy lub decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego ) i decyzji oraz ewentualnych niezbędnych uzgodnień w zakresie wymaganym prawem ( np. oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane). W związku z powyższym Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego w w/w sprawach.

g) dokumentacja zostanie dostarczona w formie elektronicznej na płycie CD (w programach MS WORD, Acrobat Reader, kosztorysy i przedmiary w programie kosztorysowym „NORMA” format - \*.ath i w formacie \*PDF).

1. **Termin realizacji zamówienia: do 14.08.2020 r.**

**5. Warunki wymagane od oferentów oraz wykaz dokumentów, jakich Zamawiający żąda od Wykonawców:**

**5.1. Posiadania wiedzy i doświadczenia** – za spełnienie warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna złożenie oświadczenia umieszczonego w treści druku formularza ofertowego – *Załącznik nr 1* do zapytania ofertowego.

**5.2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.**

**a) Dla zakresu projektowego:**

Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Zamawiający uzna **dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia w zakresie: projektowania w specjalności elektrycznej** lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności.

Na spełnienie powyższego warunku Wykonawca musi przedstawić swoje **oświadczenie ( wzór stanowi Załącznik Nr 3 do zapytania**), że osoba która będzie pełnić funkcję projektanta posiada wymagane uprawnienia.

*Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowne dokumenty: uprawnienia, zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.*

**6. Dokumenty jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:**

**6.1. Formularz ofertowy – *Załącznik nr 1,***

**6.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. ( **Załącznik Wykonawcy),**

**6.3. Wykaz osób,** które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia **wraz z oświadczeniem o posiadaniu wymaganych uprawnień** do projektowania w specjalności elektrycznej **– Załącznik nr 3,**

**7. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:**

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

* Cena – 100 %

**8. Miejsce i termin złożenia oferty:**

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

a) Oferty opatrzone opisem: ***„Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chmielnik w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020”*** należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku, pokój nr 102 – Sekretariat **do dnia 07.02.2020r. do godziny 12.00.**

b) Oferty należy składać na załączonym wzorze oferty – *Załącznik nr 1* do niniejszego zapytania ofertowego,

d) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

**9. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:**

**9.1.** Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

**9.2.** Jeżeli Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania odmówi podpisania umowy, jego oferta zostanie odrzucona, a Zamawiający wybierze następną w kolejności kompletną i zgodną z niniejszym zapytaniem ofertę.

**10. Okres gwarancji i rękojmi:**- 36 miesięcy

**11. Warunki płatności:**

 **11.1** Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment.

**11.2** Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla **czynnych podatników VAT.** Mechanizm podzielonej płatności nie będzie  wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.

**11.3** Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności tzw. split payment.

**11.4.** Płatność za wykonany przedmiot zamówienia odbywać się będzie w terminie do 30 dni od daty prawidłowo wystawionych faktur (oddzielna faktura dla każdego zadania/ części poszczególnych zadań stanowiących przedmiot zamówienia) dostarczonych do siedziby Zamawiającego z dokumentami rozliczeniowymi, wystawio­nych po zakończeniu zadania/części poszczególnych zadań i bezusterkowym odbiorze końcowym.

**12. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:**

**Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest:**

**-** w zakresie opisu przedmiotu zamówienia Zbigniew Kuza- Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Projektów Strukturalnych tel; 41 354 32 73 wew. 207, e-mail: zbigniew.kuza@chmielnik.com

- w zakresie procedury postępowania –Jerzy Gajek - tel. 41 354 32 73 wew. 207, e-mail: anna@paluch@chmielnik.com.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Urzędu:

Poniedziałek : 9.00-17.00

Wtorek –Piątek: 7.30-15.30

**13.** **Zamawiający ma prawo unieważnienia postępowania jeżeli wystąpią okoliczności:**

a) najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie realizacji zadania.

b) wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad.

c) w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.
2. Wzór umowy.
3. Wykaz osób, odpowiedzialnych za realizację zamówienia .

 Z upoważnienia Burmistrza

/-/ Andrzej Łopaciński