Chmielnik, dnia 05.08.2020 r.

Znak: IPS.271.48.2020

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT**

**dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro**

**Zamawiający:**Gmina Chmielnik

Plac Kościuszki 7

26-020 Chmielnik

tel. 41 354 22 78, faks 41 354 32 73

e-mail: [umig@chmielnik.com](mailto:umig@chmielnik.com);

NIP: 657-25-31-581

REGON: 291009745

` W imieniu Gminy Chmielnik zapraszam do składania ofert w zapytaniu ofertowym   
pn. **Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Chmielnik**. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w częściach. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części. Przedmiot zamówienia obejmuje również minimum złożenie kompletnego wniosku o uzyskanie przez Wykonawcę prawomocnego pozwolenia na budowę lub dokumentów równoważnych pozwalających zrealizować inwestycję.

CPV: **71 32 20 00 – 1 – Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej**

**71 32 22 00 – 3 – Usługi projektowania rurociągów**

**I. Określenie przedmiotu zamówienia:**

**Część 1 - Rozbudowa sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla nieruchomości położonych przy ul. Wolności w Chmielniku**

Dokumentacja projektowa ma obejmować budowę sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej w technologii rur PVC-U oraz studni betonowych typu ciężkiego na odcinku o szacowanej długości ok. 200 mb oraz budowę sieci wodociągowej w technologii rur PE w miejscowości Chmielnik o szacowanej długości 200 mb. Projekt powinien objąć przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowe umożliwiające przyłączenie do sieci budynków położonych w Chmielniku przy ul. Witosa znajdujących się na nieruchomościach oznaczonych jako działki ewidencyjne o numerach: 1250/1, 1250/2, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258/1, 1259/1, 1259/2, 1260, 1261/1, 1269/4, 1280/1, 1280/2, 1279/1, 1279/3, 2126, 1283/2. Przewidywany zasięg opracowania projektowego został określony na mapie.

**Część 2 Rozbudowa sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla nieruchomości położonych w Śladkowie Małym**

Dokumentacja projektowa ma obejmować budowę sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej w technologii rur PVC-U oraz studni betonowych typu ciężkiego na odcinku o szacowanej długości ok. 1430 mb oraz budowę sieci wodociągowej w technologii rur PE w miejscowości Chmielnik o szacowanej długości 1020 mb. Projekt powinien objąć przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowe umożliwiające przyłączenie do sieci nieruchomości znajdujących się w sąsiedztwie planowanych sieci. Przewidywany zasięg opracowania projektowego został określony na mapie.

Rozbudowę sieci należy skoordynować z istniejącym projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę na inną część miejscowości Śladków Mały, w którym na działce 34/4 przewidziano sieciową przepompownię ścieków. Obszar opracowania objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

**Część 3 Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Suchowola -** Przewidywany przebieg sieci wodociągowej w załączeniu. szacowane długość sieci 247 mb. Rura PE o średnicy fi 110 mm,Lokalizacja: obręb geodezyjny 0019 Suchowola, gmina Chmielnik. Projekt powinien uwzględniać przyłączenie do sieci wodociągowej nieruchomości oznaczone numerami ewidencyjnymi: 296/3, 297/3 i 298/3.

**Część 4 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchowola, Gmina Chmielnik**

W ramach opracowania Wykonawca zobowiązany będzie wykonać dokumentację projektową obejmującą swoim zakresem budowę sieci wodociągowej o szacowanej długości 165 mb w technologii rur PE oraz budowę dwóch sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej o łącznej szacowanej długości 90 mb. w technologii rur PVC o średnicy Ø 200 mm i Ø 160 mm. Teren objęty projektem znajduje się w miejscowości Suchowola, gmina Chmielnik, woj. świętokrzyskie.

Projekt powinien objąć przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowe umożliwiające przyłączenie do sieci budynków położonych w Suchowoli znajdujących się na nieruchomościach oznaczonych jako działki ewidencyjne o numerach: 47/3, 52/3. Ze względu na ukształtowanie terenu oraz położenie sieci kanalizacji sanitarnej przewiduje się, że na przyłączach kanalizacyjnych będą musiały zostać zastosowane przydomowe pompownie.

Przewidywany zasięg opracowania projektowego został określony na mapie.

Teren planowanej inwestycji nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Teren planowanej inwestycji znajduje się w Chmielnicko-Szydłowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu i nie jest objęte Obszarem Natura 2000.

Zamawiający informuje, iż w trakcie procedowania jest dla Zadania nr 4 decyzja o ustalenie lokalizacji celu publicznego oraz iż dysponuje mapą do celów projektowych – wydaną 12.12.2018r.

**UWAGA: Wykonawca zobowiązany będzie także do zaprojektowania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowanych sieci w ramach przedsięwzięcia   
pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik”**

Ze względu na zapisy art. 15 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Zamawiający wymaga rozdzielenia kosztów wykonania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ponoszonych przez Gminę Chmielnik od kosztów wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych ponoszonych przez właścicieli przyłączanych nieruchomości, w związku z czym **Zamawiający wymaga skalkulowania wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej z podziałem wymienionym w formularzu ofertowym tj. w rozdzieleniu na wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej dla sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla poszczególnych części i zadań oraz na wynagrodzenie za wykonanie projektu przyłącza/przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych**.

**Zastrzeżenia dotyczące zakresu zamówienia:**

* Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zamówienia o poszczególne części zamówienia w przypadku niewystarczającej ilości środków finansowych przewidzianych w budżecie na realizację zamówienia.
* Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zamówienia obejmującego swoim zakresem przyłącze lub przyłącza wodociągowe lub/i kanalizacyjne w przypadku braku odpowiedniej zgody właściciela planowanej do przyłączenia nieruchomości. W takim przypadku Zamawiający obniży wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy o kwotę zaproponowaną w złożonej ofercie przypadającą na zaprojektowanie odpowiedniego przyłącza.
* Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości projektowanych przyłączy wodociągowych lub/i kanalizacyjnych do projektowanych sieci, co może wystąpić w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje prawo do podwyższenia wynagrodzenia o kwotę przypadającą na zaprojektowanie odpowiedniego przyłącza lub przyłączy zgodnie ze złożoną ofertą.

**II. Wymagania Zamawiającego co do zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.**

Projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać:

* zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U.2017.1332 z późn. zm.);
* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129);
* zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 z późn. zm.);
* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389);
* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U.2015.1422 z późn. zm.);
* zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463);
* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r.wsprawie warunków technicznych*,* jakim powinny odpowiadaćdrogi publiczne i ichusytuowanie(tj. Dz.U.2016.124);
* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U.1995.25.133);
* zgodnie z innymi obowiązującymi aktami prawa krajowego i miejscowego oraz decyzjami i uzgodnieniami;

Opracowana dokumentacja musi być przygotowana w taki sposób, aby umożliwiała przeprowadzenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania   
z poszanowaniem zasad uczciwiej konkurencji i równego traktowania wykonawców.   
W szczególności nie może wskazywać parametrów technicznych, specyficznej technologii lub właściwości użytkowych charakterystycznych dla określonego produktu lub wskazań wprost nazwy własnej produktu określonego producenta.

Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".

Wykonawca zobowiązany jest, więc do opisania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów materiałów lub urządzeń i dopisania „lub równoważne”.

**III. Zakres rzeczowy zadania:**

* 1. **W ramach opracowywanej dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:**

1. wykonania inwentaryzacji i oceny stanu technicznego obiektów i urządzeń pod kątem planowanych inwestycji,
2. opracowania i przedstawienia do akceptacji przez Zamawiającego co najmniej jednego rozwiązania projektowego,
3. opracowania oceny oddziaływania na środowisko i złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia – niezbędną do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego (wersja papierowa 3 egz. + wersja elektroniczna) (jeżeli będzie wymagana),
4. opracowania i złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z wykazem stron biorących udział w postępowaniu,
5. uzyskania wyrysów i wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
6. wykonania mapy do celów projektowych w skali 1:500 w wersji elektronicznej,
7. uzyskania niezbędnych wypisów z rejestru gruntów oraz wykazu właścicieli gruntów,
8. uzyskania niezbędnych zgód właścicieli nieruchomości,
9. uzyskania decyzji właściwych zarządców dróg na umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie drogowym wraz z uzgodnieniem dokumentacji projektowej,
10. opracowania niezbędnej dokumentacji geotechnicznej,
11. wykonania projektów budowlanych przedsięwzięcia inwestycyjnego, które zgodnie z prawem wymagają uzyskania pozwolenia na budowę,
12. wykonania projektów wykonawczych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego objętego Zamówieniem,
13. wykonania projektów specjalistycznych, których konieczność opracowania może wyniknąć w trakcie projektowania,
14. opracowania operatu wodnoprawnego niezbędnego do wydania pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagany),
15. wykonania przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich,
16. sporządzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych i podczas uruchomiania urządzeń,
17. opracowania informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla przedsięwzięcia inwestycyjnego,
18. dokonania wszelkich niezbędnych uzgodnień, badań raportów, opinii (branżowych i innych), uzyskania warunków technicznych i wymagań, zaświadczeń, zezwoleń potrzebnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,
19. opracowania dokumentacji rozruchowej,
20. opracowania instrukcji obsługi i eksploatacji,
21. uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych odpowiednich dokumentów zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Zakres dokumentacji projektowej wymieniony wyżej może zostać ograniczony, jeżeli obowiązujące przepisy prawa nie wymagają uzyskania decyzji, zgód, itp. w zakresie planowanego przedsięwzięcia lub jeżeli brak tych dokumentów nie będzie wpływał na uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę lub równoważnego dokumentu umożliwiającego realizację planowanego przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

* 1. **Obowiązki Wykonawcy na etapie projektowania.**

1. Wykonawca będzie zobowiązany do uzgadniania rozwiązań projektowych z Zamawiającym na każdym etapie realizacji zamówienia,
2. Wykonawca ma obowiązek konsultowania z Zamawiającym istotnych rozwiązań materiałowych i technologicznych mających wpływ na koszty robót budowlanych,
3. wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane wyżej, a wynikające z procedur określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia,
4. podczas doboru parametrów i usytuowania poszczególnych urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych Wykonawca będzie zobowiązany przewidzieć dalszą możliwość rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej zgodnie ze wskazaniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz sugestiami Zamawiającego.

**3. Powierzenie prac podwykonawcy.**

Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcy. Należy odpowiednio wypełnić *Załącznik nr 3* do Zapytania cenowego.

**4. Ogólne wymagania Zamawiającego:**

1. dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli powinna umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń na budowę,
2. dokumentacja projektowa w szczególności musi spełniać wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, przepisów techniczno-budowlanych, zasad wiedzy technicznej,
3. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy, wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych,
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową; podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane,
5. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za pełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków towarowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych,
6. dokumentacja projektowa powinna być spójna i skorygowana we wszystkich branżach, powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe,
7. Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do dokonywania ewentualnych zmian dotyczących pozwolenia na budowę będących następstwem nienależytego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się je pokryć w pełnej wysokości,
8. Wykonawca zobowiązany będzie do uczestniczenia w procedurze przetargowej (bez dodatkowego wynagrodzenia) w zakresie odpowiedzi na ewentualne pytania Wykonawców robót budowlanych dotyczących projektu.

**5. Przetwarzanie danych osobowych**

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

2) Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chmielnik z siedzibą w Chmielniku (26-020) Chmielnik Plac Kościuszki 7

Z administratorem można się kontaktować w następujący sposób:

a) listownie na adres Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik

b) e-mailem: [umig@chmielnik.com](mailto:umig@chmielnik.com)

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: [rodo@chmielnik.com](mailto:rodo@chmielnik.com)

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Znak: **IPS.271.48.2020**  
pn. **Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Chmielnik** prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

4) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na organie administracji publicznej; art. 9 ust.1 lit. g RODO, art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie.

5) Szczególnych przepisów prawa i będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

6) Gmina Chmielnik nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji danej sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania. Przysługuje także Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe.

W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie Pani/Pana sprawy.

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku dostępne są na stronie [www.chmielnik.com](http://www.chmielnik.com)

**6. Nadzór autorski.**

**Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robot budowlanych prowadzonych na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji bez dodatkowego wynagrodzenia.** Nadzór autorski w szczególności obejmować będzie: uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, udzielania wyczerpujących informacji na temat realizacji przedmiotu zamówienia na każde żądanie Zamawiającego oraz przybycie na budowę w przypadku konieczności udzielania wyjaśnień związanych z zastosowanymi rozwiązaniami projektowymi nie opisanymi szczegółowo w projekcie, udział w naradach technicznych, udział w odbiorze końcowym inwestycji.

**7. Fakturowanie i płatności.**

**a) Wykonawca będzie zobowiązany do wystawienia odrębnych faktur za wykonanie poszczególnych części zamówienia i zadań wymienionych w pkt. I niniejszego zapytania i formularzu ofertowym, w tym odrębnie za wykonanie projektów przyłączy.** Zamawiający dopuszcza płatność częściową za wykonanie kompletnych zadań lub części, dla których   
w terminie wykonania zamówienia Wykonawca uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę lub minimum złożył wniosek o wydanie pozwolenia na realizację zamówienia.

**IV**. **Rodzaj zamówienia:** usługa.

**V. Termin wykonania zamówienia:dla każdej z części zamówienia do dnia 30.11.2020 r.**

**VI. Warunki wymagane od Wykonawców oraz wykaz dokumentów, jakich Zamawiający żąda od Wykonawców:**

1. **Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.**

Zamawiający nie wprowadza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1. **Posiadania wiedzy i doświadczenia**:

**Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże**, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:

* **3 projekty budowlano–wykonawczych budowy, przebudowy lub modernizacji sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej o długości co najmniej 100 mb**
* **2 projekty budowlano–wykonawcze budowy, przebudowy lub modernizacji sieci wodociągowej o długości co najmniej 100 mb**

**Wykonawca na potwierdzenie spełnienia w/w warunku może przedstawić realizację projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacyjnej i wodociągowej zrealizowanych   
w ramach jednej umowy o ile minimalna długość obu sieci spełnia w/w warunek**

Realizacja projektów ma być udokumentowana referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi, że projekty te zostały wykonane z należytą starannością i uzyskały prawomocne decyzje o pozwoleniach na budowę.

1. **Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.**

Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Zamawiający uzna **dysponowanie osobami posiadającymi niżej wymienione uprawnienia tj. :**

* **1 osoba posiadająca uprawnienia w zakresie projektowania sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne.**

Uprawnienia równoważne toodpowiadające ww. uprawnieniom ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie ww. specjalności.

Na spełnienie powyższego warunku Wykonawca musi przedstawić swoje **oświadczenie (zawarte w formularzu ofertowym**), że osoby które będą pełnić funkcję projektanta posiada wymagane uprawnienia.

**Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowne dokumenty: uprawnienia projektanta, zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.**

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie wg formuły spełnia lub nie spełnia, na podstawie przedstawionych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. VIII.

**VII. Miejsce i termin składania ofert:**

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim.
2. Ofertę należy składać **w terminie do dnia 10.08.2020 r. godz. 10:00**

w pokoju nr 102 (Sekretariat) w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 lub przesłać na adres Zamawiającego. Decyduje data i godzina wpływu to Urzędu.

1. Oferta powinna zostać przekazana w zamkniętej kopercie zawierającej opis:

„**Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik :**

**Część …. zamówienia pn. ……………………………………………………………..**

Ponadto na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

1. Oferty należy składać na załączonym wzorze oferty – *Załącznik nr 1* do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Zamawiający dopuszcza złożenie w/w terminie oferty w formie skanu na adres e-mail: [malgorzata.przezdzik@chmielnik](mailto:malgorzata.przezdzik@chmielnik) W przypadku wyboru oferty przesłanej w wersji elektronicznej Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia oryginalnie podpisanej oferty przed podpisaniem umowy.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

**VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu:**

1. **Formularz ofertowy** – *Załącznik nr 1* do niniejszego zapytania.
2. **Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – *Załącznik Wykonawcy.*
3. **Wykaz wykonanych usług** **potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu** *– Załącznik nr 2* do niniejszego zapytania.
4. **Oświadczenie o podwykonawcach** – *Załącznik nr 3*do niniejszego zapytania.
5. **Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych** – *Załącznik nr 4*do niniejszego zapytania.

**IX. Kryteria i zasady oceny ofert.**

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie informacji zawartych w ofercie i dokumentach dostarczonych wraz z ofertą.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się jedynym kryterium: cena wykonania dokumentacji projektowej – 100% (100 pkt).

Najkorzystniejsza jest ta oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Ocena ofert będzie odbywać się odrębnie dla każdej części zamówienia.

Dla każdej z części zamówienia (część od I do IV zamówienia), na którą składana jest oferta, Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny za wykonanie poszczególnych zadań i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

**X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.**

1. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniona jest Małgorzata Przeździk – tel. 41 354 22 78 w. 208. – e-mail: [malgorzata.przezdzik@chmielnik.com](mailto:malgorzata.przezdzik@chmielnik.com)

**XI. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:**

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. Jeżeli Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania odmówi podpisania umowy, jego oferta zostanie odrzucona, a Zamawiający wybierze następną w kolejności kompletną i zgodną z niniejszym zapytaniem ofertę.

**XII. Okres gwarancji i rękojmi** **na prace projektowe.**

Wykonawca udzieli na przekazaną dokumentację projektową gwarancji i rękojmi na okres od dnia przekazania kompletnej dokumentacji do upływu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonawcy robót realizowanych na podstawie prac projektowych.

**XIII. Warunki płatności.**

Płatność za wykonany przedmiot zamówienia odbywać się będzie w terminie do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury dostarczonej do siedziby Zamawiającego z dokumentami rozliczeniowymi, wystawio­nej po zakończeniu poszczególnych zadań lub części i odbiorze dokumentacji projektowej.

**XIV.**  **Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania w całości lub części jeżeli wystąpią następujące okoliczności:**

1. najniższa cena oferowana przez Wykonawców przewyższy kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie realizacji zadania,
2. wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad,
3. w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

**XV. Wykluczenia**

Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Do oferty należy załączyć oświadczenie zakresu wykluczeń w odniesieniu do podmiotów powiązanych.  
Ponadto Wykonawcy powinni wykazać iż są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym - wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą aktualnych dokumentów potwierdzających ww. wymagania (wydruk CEiDG/KRS Wykonawcy)

**Załączniki:**

- *Załącznik nr 1 -* Formularz ofertowy.

- *Załącznik nr 2 -* Wykaz wykonanych usług,

- *Załącznik nr 3 -* Oświadczenie o podwykonawcach,

- *Załącznik nr 4* – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

- *Załącznik nr 5 -* Wzór umowy,

- *Załącznik nr 6. -* Poglądowe mapy z przebiegiem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przewidzianej do zaprojektowania

###### Z up. Burmistrza

###### Z-ca Burmistrza /-/

###### Małgorzata Przeździk

*Załącznik Nr 1*

Znak sprawy: IPS.271.48.2020

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*nazwa, adres, nr telefonu, e-mail Wykonawcy*

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*miejscowość, data*

**FORMULARZ OFERTOWY**

W związku z ogłoszonym zapytaniem cenowym pn. **Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik**  składam/-y ofertę cenową na realizację niżej wymienionych Części :

**za część I zamówienia – Rozbudowa sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla nieruchomości położonych przy ul. Wolności w Chmielniku :**

**BRUTTO ze wszystkimi opłatami koniecznymi przy realizacji zamówienia w wysokości**

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **PLN**

**(słownie:** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **PLN)**

w tym podatek VAT w wysokości . . . . . . . .. % co stanowi kwotę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PLN

(słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PLN)

netto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PLN

(słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PLN )

**za część II zamówienia – Rozbudowa sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla nieruchomości położonych w Śladkowie Małym :**

**BRUTTO ze wszystkimi opłatami koniecznymi przy realizacji zamówienia w wysokości**

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **PLN**

**(słownie:** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **PLN)**

w tym podatek VAT w wysokości . . . . . . . .. % co stanowi kwotę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PLN

(słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PLN)

netto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PLN

(słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PLN )

**za część III zamówienia – Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Suchowola :**

**BRUTTO ze wszystkimi opłatami koniecznymi przy realizacji zamówienia w wysokości**

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **PLN**

**(słownie:** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **PLN)**

w tym podatek VAT w wysokości . . . . . . . .. % co stanowi kwotę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PLN

(słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PLN)

netto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PLN

(słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PLN )

**za część IV zamówienia – Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Suchowola, Gmina Chmielnik :**

**BRUTTO ze wszystkimi opłatami koniecznymi przy realizacji zamówienia w wysokości**

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **PLN**

**(słownie:** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **PLN)**

w tym podatek VAT w wysokości . . . . . . . .. % co stanowi kwotę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PLN

(słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PLN)

netto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PLN

(słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PLN )

**w tym za wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik” (dla zadania od 1 do 4 )**

**kwotę BRUTTO ze wszystkimi opłatami koniecznymi przy realizacji zamówienia w wysokości** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **PLN**

**(słownie:** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **PLN)**

w tym podatek VAT w wysokości . . . . . . . .. % co stanowi kwotę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PLN

(słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PLN)

netto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PLN

(słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PLN )

**obliczoną na podstawie poniższej tabeli:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj przyłącza** | **Cena**  **jednostkowa netto**  **za przyłącze** | **Stawka**  **podatku VAT** | **Wartość VAT** | **Cena**  **jednostkowa**  **brutto za przyłącze** | **Ilość przyłączy** | **Razem  łączna cena brutto** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1 | **wodociągowe** |  |  |  |  | **--** |  |
|  | **Część 1** |  |  |  |  | **10** |  |
|  | **Część 2** |  |  |  |  | **5** |  |
|  | **Część 3** |  |  |  |  | **3** |  |
|  | **Część 4** |  |  |  |  | **2** |  |
| 2 | **kanalizacyjne** |  |  |  |  | **---** |  |
|  | **Część 1** |  |  |  |  | **10** |  |
|  | **Część 2** |  |  |  |  | **5** |  |
|  | **Część 4** |  |  |  |  | **2** |  |
| **Łączna cena ofertowa brutto (suma wszystkich wierszy kolumny nr 8):** | | | | | | | ………..…………  **zł brutto** |

1. Termin wykonania zamówienia:
2. dla zadania nr 1 zamówienia do dnia …………. (najpóźniej do dnia 30.11.2020 r.)
3. dla zadania nr 2 zamówienia do dnia …………. (najpóźniej do dnia 30.11.2020 r.)
4. dla zadania nr 3 zamówienia do dnia …………. (najpóźniej do dnia 30.11.2020 r.)
5. dla zadania nr 4 zamówienia do dnia …………. (najpóźniej do dnia 30.11.2020 r.)
6. Warunki płatności: do 30 dni od wystawienia faktury.
7. Okres gwarancji na prace projektowe do dnia upływu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonawcy robót realizowanych na podstawie prac projektowych.

**Oświadczam/y, że:**

1. **Posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności.**
2. **Posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i** **osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia:**

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*należy wpisać imię i nazwisko projektanta wraz z informacja o posiadanych uprawnieniach*

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*należy wpisać imię i nazwisko projektanta wraz z informacja o posiadanych uprawnieniach*

1. Oferta jest ważna 30 dni od daty jej złożenia.
2. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.
3. Zapoznałem/liśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
4. Uzyskałem/liśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
5. Akceptuję/emy zapisy projektu umowy stanowiącego Z*ałącznik nr 5* do niniejszego zapytania cenowego i w przypadku, gdy nasza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
6. OŚWIADCZAM, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
7. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.).
8. W sprawach związanych z niniejszym postępowaniem należy kontaktować się z:

Imię i nazwisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dn. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

*zgodnie z dokumentami rejestrowymi lub właściwymi upoważnieniami*

*Załącznik nr 2*

Znak sprawy: IPS.271.48.2020

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Zarejestrowana nazwa i zarejestrowany adres Wykonawcy)

**WYKAZ ZREALIZOWANYCH W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT USŁUG PROJEKTOWYCH W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIENIA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA**

**Wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Rodzaj usługi* | *Wartość zamówienia* | *Czas realizacji /data/* | | *Nazwa, adres, tel. Zamawiającego*  *lub użytkownika* |
| *rozpoczęcie* | *zakończenie* |
|  |  |  |  |  |

Miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dn. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

*zgodnie z dokumentami rejestrowymi lub właściwymi upoważnieniami*

*Załącznik nr 3*

Znak sprawy: IPS.271.48.2020

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Zarejestrowana nazwa i zarejestrowany adres Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**

Oświadczam/y, że zamówienie pn. **Wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik”  \***

zrealizuję / zrealizujemy \* **siłami własnymi/ z udziałem podwykonawców, którym zamierzamy powierzyć następujący zakres robót**\*:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Lp.* | *Zakres rzeczowy części zamówienia przewidywanych do realizacji przez podwykonawcę (-ów)* | *Wartość  w zł.* | *Nazwa (firmy) podwykonawcy  i adres* |
|  |  |  |  |

Miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dn. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

*zgodnie z dokumentami rejestrowymi lub właściwymi upoważnieniami*

\* - niepotrzebne skreślić

*Załącznik nr 4*

Znak sprawy: IPS.271.48.2020

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Zarejestrowana nazwa i zarejestrowany adres Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH**

Ja niżej podpisany(a) składając ofertę do zapytania ofertowego pn. **Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Chmielnik**

**oświadczam, że** Wykonawca, którego reprezentuję jest/nie jest\* powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

* 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dn. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

*zgodnie z dokumentami rejestrowymi lub właściwymi upoważnieniami*

\* - niepotrzebne skreślić