Zapytanie cenowe na realizację zamówienia pn.

„ Konserwację oświetlenia ulicznego w 2015 roku 
na terenie Miasta i Gminy Chmielnik”.

Gmina Chmielnik, Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik zaprasza do złożenia oferty na konserwację oświetlenia ulicznego w 2015 roku na terenie Miasta i Gminy Chmielnik.

Zamówienie o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro netto, wyłączone ze stosowania na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - art. 4 pkt. 8 ( Dz. U. z 2013 r. poz. 984,1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz.423,768,811,915,1146 i 1232).

Opis przedmiotu zamówienia:

- W zakres zamówienia wchodzi świadczenie przez Wykonawcę usług polegających na konserwacji i bieżących naprawach, niezbędnych do prawidłowego działania oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Chmielnik.

Ilość konserwowanych punktów świetlnych: 2 226 sztuk.

Wykonawca uwzględnia zakup materiałów, robociznę, pracę sprzętu i inne niezbędne czynności związane ze świadczeniem usługi.

Zakres prac obejmuje:

- Wymianę niesprawnych źródeł światła;

- Wymianę i naprawę uszkodzonych elementów opraw;

- Regulację położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników;

- Czyszczenie opraw, mycie kloszy i odbłyśników;

- Wymianę niesprawnych bezpieczników;

- Wymianę uszkodzonego osprzętu elektrycznego w oprawach;

- Przegląd, konserwację i wymianę wyeksploatowanych złączy kablowych w latarniach;

- Konserwację słupów, wysięgników, przewieszek, konstrukcji wsporczych

- Malowanie słupów stalowych i wysięgników oświetlenia wydzielonego,

- Malowanie szaf oświetleniowych ( sterowniczych), uzupełnienie opisów;

- Prostowanie pochylonych słupów i wysięgników oświetlenia wydzielonego

- Uzupełnienie i konserwacja zamknięć skrzynek, wnęk słupowych itp.

- Przegląd i konserwacja aparatury łączeniowej i sterowniczej;

- Czyszczenie i konserwację tablic rozdzielczych

- Regulację zegarów sterowniczych

- Wymianę niesprawnych urządzeń sterowniczych ( zegarów, styczników, gniazd bezpiecznikowych itp.)

- Wymianę uszkodzonych przewodów w słupach oświetleniowych i wysięgnikach;

- Usuwanie zwarć na liniach napowietrznych nn;

- Regulację zwisów przewodów oświetlenia ulicznego;

- Lokalizację i naprawę uszkodzonych kabli zasilających obwody oświetleniowe;

- Naprawę zerwanych lub uszkodzonych przewodów oświetlenia ulicznego w sieci podwieszonej;

- Wymianę ( naprawę) uszkodzonych skrzynek sterowania oświetleniem ulicznym podwieszonych na słupach linii napowietrznych nn;

- Zabezpieczenie i wymianę uszkodzonych przez osoby trzecie, np. w wyniku kolizji drogowych ( słupów oświetlenia wydzielonego, opraw, kloszy, daszków, szaf oświetleniowych itp.)

- Kontrolę sprawności oświetlenia na terenie gminy;

- Wykonywanie pomiarów napięć i obciążeń;

- Pomiary eksploatacyjne ( rezystancji uziemień ochronnych, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej),

- Poprawa rezystancji uziemień opraw oświetleniowych;

- Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej oświetlenia ulicznego, w tym zapisów dotyczących wykonanych prac konserwacyjnych;

- Wykonawca zobowiązany jest usunąć niezwłocznie usterki zgłoszone telefonicznie przez Zamawiającego, najpóźniej w ciągu 3 dni od chwili zgłoszenia.

- Wykonawca przy realizacji zamówienia zobowiązany jest wykonywać prace zgodnie 
z przepisami BHP oraz współpracować z PGE S.A. o/Skarżysko, Rejon Energetyczny Busko Zdrój.

- Prace związane z konserwacją oświetlenia należy wykonywać w technologii PPN - Prace pod napięciem. Wykonawca winien dysponować stosownym sprzętem oraz pracownikami do wykonywania tego rodzaju prac. Do oferty dołączyć należy:

- wykaz sprzętu do prac w technologii PPN,

-zaświadczenia kwalifikacyjne pracowników do prac w PPN i robót elektrycznych

- aktualne zaświadczenie Izby Inżynierów Budownictwa o przynależności do Izby oraz posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

5. Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach udzielenie zamówienia uzupełniającego i dodatkowego w wysokości nie więcej niż 40% wartości zamówienia podstawowego.

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

Warunki udziału w postępowaniu:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia oraz wykażą się doświadczeniem, iż wykonali  w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedno zamówienie w zakresie usług konserwacyjnych oświetlenia ulicznego na kwotę nie mniejszą niż 40 000,00 zł brutto. Do oferty należy załączyć potwierdzenie, iż roboty te zostały wykonane należycie 
( referencje). Wykonawca może nie załączać w/w potwierdzenia jeżeli roboty wykonywane były na rzecz Gminy Chmielnik.

- Wykonawca musi wykazać, że dysponuje - minimum 1 podnośnikiem na podwoziu
samochodowym o wysięgu minimum 12 m posiadającym aktualny atest podnośnika
montażowego na samochodzie do pracy przy konserwacji oświetlenia ulicznego.

- Wykonawca, zobowiązany jest wykazać, że dysponuje co najmniej 1 osobą  uprawnioną do obsługi podnośników montażowych oraz dysponuje 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne E i PPN. Jedna osoba może łączyć w/w funkcje.

Sposób przygotowania oferty i opis sposobu obliczania ceny oferty:

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wymaga się - pod rygorem nieważności - złożenia oferty na piśmie, w formie  trwałej (nieścieralnej), zapewniającej pełną czytelność jej treści, w języku  polskim.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z następującym opisem:

…………………..

Dane Wykonawcy

Oferta na realizację zamówienia pn.

Konserwacja oświetlenia ulicznego w 2015 roku na terenie Miasta i Gminy Chmielnik.

Nie otwierać do dnia: 22.12.2014 r. do godz. 10:00

- Wykonawca zobowiązany jest określić miesięczną cenę ryczałtową należną mu za wykonanie robót związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego przy uwzględnieniu 2 226 sztuk opraw oświetleniowych.

- Wykonawca określa w formularzu ofertowym również roczną cenę ryczałtową za wykonanie usług konserwacji oświetlenia w roku 2015.

- Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę za realizację zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zawarcia umowy w przypadku gdy kwota najniższej oferty cenowej przekracza środki finansowe przeznaczone na ten cel w budżecie Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza zlecenie wykonania robót uzupełniających i dodatkowych związanych z remontem oświetlenia ulicznego w wysokości nie większej niż 40% kwoty ryczałtowej jaka obowiązuje w trakcie trwania umowy.  Roboty te zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym uzgodnionym z Zamawiającym. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu ofertowym następujących czynników cenotwórczych:

  - stawka roboczogodziny

  - koszty pośrednie do R+S

  - zysk do R+S+Kp

  - koszty zakupu materiałów

  - koszty pracy sprzętu za 1 godz.

V. Miejsce i termin składania ofert:

- Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 grudnia 2014 r., do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego tj. Gmina Chmielnik, Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik – Sekretariat – pokój 102.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

IX. Osoby uprawnione do kontaktów ze zleceniobiorcami

W kwestiach formalnych dotyczących zapytania cenowego – Małgorzata Przeździk -  od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30, tel. 41 354 32-73 w.209

W kwestiach merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia – Jerzy Gajek –

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30, tel. 41 354 32-73 w.207

Burmistrz /-/

Paweł Wójcik

…………………………………….

…………………………………….

(Dane adresowe Wykonawcy faks, tel., pieczątka)

Gmina Chmielnik

Plac Kościuszki 7

26-020 Chmielnik

1. Niniejszym składamy ofertę na realizację zamówienia pn. „Konserwacja oświetlenia ulicznego 
w 2015 roku na terenie Miasta i Gminy Chmielnik”  w zakresie określonym w Zapytaniu cenowym 
z dnia 16.12.2014 roku za następującą cenę ryczałtową:

| Cena ryczałtowa za 1 m-c konserwacji netto (2 226 pkt. oświetleniowe) | Kwota: 2 226 pkt. x ........ zł/pkt = ....................................zł słownie: |
| --- | --- |
| Podatek VAT (23%) za 1 m-c konserwacji | Kwota : słownie |
| Cena ryczałtowa za 1 m-c konserwacji brutto ( 2 226 pkt. oświetleniowe) | Kwota: słownie: |
| Łączna cena ryczałtowa za okres trwania umowy tj. 12 m-cy netto | Kwota: słownie: |
| Łączny podatek VAT (23%) za okres trwania umowy tj. 12 m-cy | Kwota: słownie: |
| Łączna cena ryczałtowa za okres trwania umowy tj. 12 m-cy brutto | Kwota: słownie: |

- Jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy zajdzie konieczność wykonania robót uzupełniających i dodatkowych uzgodnionych z zamawiającym, zostaną one rozliczone kosztorysem powykonawczym uzgodnionym z Zamawiającym, wg poniższych czynników cenotwórczych:

stawka roboczogodziny …………………..

koszty pośrednie do R+S ………………..

zysk do R+S+Kp ………………………….

koszty zakupu materiałów ………………..

koszty pracy sprzętu za 1 godz………….

Oświadczamy, że :

- Zapoznaliśmy się z warunkami wykonania zamówienia i wymaganiami podanymi w rozeznaniu cenowym z dnia 16 grudnia 2014 roku.

- Akceptujemy następujące warunki płatności – wynagrodzenie płatne do 30 dni od daty złożenia miesięcznej faktury za zrealizowane usługi konserwacji oświetlenia ulicznego. Do każdej faktury należy złożyć wykaz wykonanych robót w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego.

- Akceptujemy warunki umowy przedstawione przez Zamawiającego w PROJEKCIE UMOWY i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach tam określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

-Stwierdzamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na okres 30 dni od terminu składania ofert.

Ofertę składamy na kolejno ponumerowanych stronach od 1 do …… wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część oferty, którymi są:

- ………………………………………….

- ………………………………………….

- …………………………………………..

……………………………………………..

(podpis/podpisy osób upoważnionych)

Załącznik nr 2

PROJEKT   UMOWY    NR  ………..

zawarta w dniu  …………………..  r.  w Chmielniku  pomiędzy  Gminą Chmielnik, Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik  reprezentowaną przez:

- Pawła Wójcika    –  Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, a

……………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez :

- ……………………………………………………………….

- ……………………………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” o następującej treści :

§ 1

- Na podstawie przeprowadzonego rozeznania cenowego Wykonawca przyjmuje do wykonania : Usługi polegające na konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Chmielnik.

- Miejsce wykonania robót :  Miasto i Gmina Chmielnik.

- Zakres robót będących przedmiotem umowy obejmuje:

- Wymianę niesprawnych źródeł światła;

- Wymianę i naprawę uszkodzonych elementów opraw;

- Regulację położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników;

- Czyszczenie opraw, mycie kloszy i odbłyśników;

- Wymianę niesprawnych bezpieczników;

- Wymianę uszkodzonego osprzętu elektrycznego w oprawach;

- Przegląd, konserwację i wymianę wyeksploatowanych złączy kablowych w latarniach wydzielonej sieci;

- Konserwację słupów, wysięgników, przewieszek, konstrukcji wsporczych

- Malowanie słupów stalowych i wysięgników oświetlenia wydzielonego,

- Malowanie szaf oświetleniowych ( sterowniczych), uzupełnienie opisów;

- Prostowanie pochylonych słupów i wysięgników oświetlenia wydzielonego

- Uzupełnienie i konserwacja zamknięć skrzynek, wnęk słupowych itp.

- Przegląd i konserwacja aparatury łączeniowej i sterowniczej;

- Czyszczenie i konserwację tablic rozdzielczych

- Regulację zegarów sterowniczych

- Wymianę niesprawnych urządzeń sterowniczych ( zegarów, styczników, gniazd bezpiecznikowych itp.)

- Wymianę uszkodzonych przewodów w słupach oświetleniowych i wysięgnikach;

- Usuwanie zwarć na liniach napowietrznych nn;

- Regulację zwisów przewodów oświetlenia ulicznego;

- Lokalizację i naprawę uszkodzonych kabli zasilających obwody oświetleniowe;

- Naprawę zerwanych lub uszkodzonych przewodów oświetlenia ulicznego w sieci podwieszonej;

- Wymianę ( naprawę) uszkodzonych skrzynek sterowania oświetleniem ulicznym podwieszonych na słupach linii napowietrznych nn.

- Zabezpieczenie i wymianę uszkodzeń uszkodzonych przez osoby trzecie, np. w wyniku kolizji drogowych ( słupów oświetlenia wydzielonego, opraw, kloszy, daszków, szaf oświetleniowych itp.)

- Kontrolę sprawności oświetlenia na terenie gminy.

- Wykonywanie pomiarów napięć i obciążeń.

- Pomiary eksploatacyjne ( rezystancji uziemień ochronnych, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej).

- Poprawa rezystancji uziemień opraw oświetleniowych.

- Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej oświetlenia ulicznego, w tym zapisów dotyczących wykonanych prac konserwacyjnych.

4. Wykonawca zobowiązany jest usunąć niezwłocznie usterki zgłoszone telefonicznie przez Zamawiającego, najpóźniej w ciągu 3 dni od chwili zgłoszenia.

- Wykonawca przy realizacji zamówienia zobowiązany jest wykonywać prace zgodnie 
z przepisami BHP oraz współpracować z PGE S.A. o/Skarżysko Rejon Energetyczny Busko-Zdrój.

- Prace związane z konserwacją oświetlenia należy wykonywać w technologii PPN.

- Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach udzielenie zamówienia uzupełniającego i dodatkowego w wysokości nie więcej niż 40% wartości zamówienia podstawowego.

8.   Roboty Wykonawca wykona zgodnie z :

- zakresem rzeczowym określonym w ust.3;

- aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi, sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej.

9. Zamawiającemu przysługuje prawo ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego .

§ 2

Integralnymi częściami niniejszej umowy są :

- przyjęta oferta Wykonawcy			               	- załącznik nr 1

- zapytanie cenowe                                    		                        - załącznik nr 2

§ 3

Termin realizacji  przedmiotu umowy ustala się:

- od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31 grudnia 2015roku.

§ 4

Wykonawca oświadcza , że posiada odpowiednie kwalifikacje i niezbędne uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy , znajduje się w sytuacji finansowej, materialnej i prawnej umożliwiającej jej wykonanie ,  jest płatnikiem podatku VAT. Nr NIP …………………

§ 5

- Wynagrodzenie brutto za cały okres realizacji zamówienia ustala się w wysokości ……………………….( słownie:  ………………………..), w tym podatek VAT …………………, wynagrodzenie netto ………………………..( słownie…………………………………………).

- Na wyżej określone wynagrodzenie roczne składa się wynagrodzenie miesięczne w wysokości:

- brutto ……………………, w tym:

- Podatek VAT……………………

- Wynagrodzenie netto ………………………..

3.  Jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych uzgodnionych z zamawiającym, zostaną one rozliczone kosztorysem powykonawczym uzgodnionym z zamawiającym, wg poniższych czynników cenotwórczych:

- stawka roboczogodziny………………..zł/h

- koszty pośrednie do R+S……………..

- zysk do R+S+Kp……………………….

- koszty zakupu materiałów…………….

- koszty pracy sprzętu za 1 godz. ……………..

wg stawek określonych w ofercie Wykonawcy – zał. Nr 1 do umowy.

- Niedoszacowanie któregokolwiek z elementów robót wyszczególnionych w Zapytaniu cenowym  nie ma wpływu na cenę ryczałtową i nie rodzi podstaw do zmiany jej  wartości.

- Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia tylko w przypadku zmiany ustawowej  stawki podatku VAT.

- Rozliczenie należności za wykonane roboty odbywać  się będzie miesięcznie w wysokości

1/12 kwoty wynagrodzenia brutto na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- Termin płatności faktur do 30 dni licząc od daty  wpływu faktury do Zamawiającego wraz z rozliczeniem, o którym mowa w  § 6 niniejszej umowy.

- Łączna suma wynagrodzenia należnego Wykonawcy nie może przekroczyć w okresie trwania umowy równowartości kwoty netto 30 000 Euro.

§ 6

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu miesięczne rozliczenie za wszystkie przeprowadzone w tym miesiącu prace. Ilość wykonanych prac stwierdzą koordynatorzy obu stron na podstawie potwierdzonego zestawienia robót. Dokument ten, łącznie z kosztorysem stanowi podstawę miesięcznego rozliczenia. Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu fakturę za wykonane w minionym miesiącu prace do 5 dnia następnego miesiąca.

§ 7

Strony zgodnie ustalają, że wszelkie koszty związane z wyłączeniem linii oraz dopuszczeniem do pracy  w Rejonowym Zakładzie Energetycznym w Busku - Zdroju ponosi Wykonawca.

§ 8

  - W celu należytego wypełnienia ustaleń niniejszej umowy każda ze stron wyznaczy osobę odpowiedzialną – koordynatora.

  - Ze strony Zamawiającego koordynatorem jest Pan Jerzy Gajek - Naczelnik Wydziału Inwestycji, ze strony Wykonawcy koordynatorem jest ………………………………………..

§ 9

1. Wykonawca naprawi na własny koszt szkody i zniszczenia wyrządzone osobom trzecim 
w wyniku prowadzonych robót,

2. Materiały z demontażu Wykonawca dostarczy do magazynu RZE Busko – Zdrój dla latarni i lamp, których właścicielem jest ZEORK S.A. lub do gminy Chmielnik dla latarni, których właścicielem jest gmina.

§ 10

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę przy pomocy materiałów odpowiadających jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

2. Wykonawca udziela na wmontowane materiały gwarancji określonej na te materiały przez producenta.

§ 11

1.Strony ustalają, że obowiązującą formą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będą kary umowne, naliczane w następujących przypadkach :

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w usunięciu awarii w wysokości 0,2% wynagrodzenia miesięcznego brutto za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 za dany rok

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne :

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 za dany rok.

§ 12

Strony ustalają , że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach

- Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy jeżeli :

- zostanie ogłoszona upadłość lub nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie przystąpił do robót bez uzasadnionych przyczyn w terminie określonym w umowie lub nie kontynuuje robót pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Wykonawca ma prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia okoliczności, których wcześniej nie można było przewidzieć, nie będzie mógł spełnić swych zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

§ 13

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy , Strony zobowiązane są wyjaśnić                              z wyczerpaniem postępowania reklamacyjnego, a w ostateczności na drodze postępowania

sądowego.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

# ZAMAWIAJĄCY:					                              WYKONAWCA:

Załącznik nr 3

Dane Wykonawcy

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat usług

z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.

Oświadczam, że moja firma zrealizowała w ciągu ostatnich 3 lat następujące zamówienia:

| Lp. | Dane Zamawiającego | Rodzaj zamówienia i miejsce jego wykonania | Wartość usługi | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Data…………………                                                                       ………………………………

(podpis/podpisy osób upoważnionych)

Załącznik nr 4

Pieczęć Wykonawcy

WYKAZ

maszyn, narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje Wykonawca

Oświadczam, że obecnie reprezentowana przez nas firma dysponuje m.in. następującymi sprawnymi jednostkami sprzętu:

| Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Rok produkcji | Własność/udostępniony |
| --- | --- | --- | --- |

Uwaga: wymagany m.in. – minimum 1 samochód ze zwyżką

Data ………………                                                                    ……………………………………

(podpis/podpisy osób upoważnionych)