Rozeznanie cenowe

W imieniu Gminy Chmielnik, zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie naprawy fontanny na Rynku w Chmielniku. Niniejsze postępowanie przeprowadzane jest na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Chmielnik;  Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik, NIP 657-25-31-581

- Opis przedmiotu zamówienia

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

- Przedmiotem zamówienia jest naprawa uszkodzonego w wyniku działań mechanicznych mechanizmu obrotowego fontanny ( obrotowa kula).

- Zakres naprawy uszkodzonej fontanny obejmuje:

- Demontaż kuli i ewentualne przetransportowanie do miejsca naprawy;

- Mechaniczne lub ręczne oczyszczenie powierzchni metalowej kuli

- Remont uszkodzonego obrotowego elementu fontanny obejmujący m.in.:

- połączenie kuli z wałem napędowym;

- naprawę górnego mocowania na wale napędowym;

- wyczyszczenie wnętrza kuli z pozostałości pianki poliuretanowej i uszczelnienie kuli w celu zapobiegnięcia przedostawania się wody do wnętrza kuli.

- Montaż kuli wraz z reperacją okładziny kamiennej i innych elementów uszkodzonych podczas prac remontowych.

- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do wyżej opisanych działań naprawczych po uprzedniej akceptacji zaproponowanych działań.

- W załączeniu rysunki i przekroje elementów fontanny zawierające jej charakterystykę techniczną.

- W toku badania ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego rozeznania cenowego na każdym etapie; jak również do nie dokonania wyboru żadnej oferty w przypadku gdy oferta z najniższa oferta przekroczy możliwości finansowe przeznaczone na ten cel.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji rozeznania cenowego; unieważnienia postępowania oraz nie dokonania wyboru żadnej oferty bez podania przyczyny. Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, ani uprawnienia wobec Zamawiającego.

- Opis sposobu obliczania ceny

1.     Cena ofert winna obejmować  wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca przy realizacji zamówienia.

2.     Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości brutto zamówienia,   wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich oraz jednostkowych cen brutto.

- Termin realizacji zamówienia: do dnia 18.12.2015 r.

- Wykaz dokumentów:

- Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego rozeznania cenowego.

- Uproszczony kosztorys ofertowy ( kalkulacja ceny z podaniem czynników cenotwórczych)

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty.

- Pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę – jeżeli z dokumentów, o których mowa w pkt.3 nie będzie wynikać umocowanie do składania oświadczeń woli osoby podpisującej ofertę.

- Termin i miejsce złożenia ofert

- Oferty należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zmawiającego: Urząd Miasta 
i  Gminy Chmielnik, Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik, za pośrednictwem faksu: (41) 354 22 78 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: m.przezdzik@umigchmielnik; do 4 grudnia 2015 r. do godz. 12:00.

- Złożenie oferty nie stanowi przyrzeczenia zawarcia umowy.

- Osoby do kontaktu:

- W zakresie procedury złożenia i wyboru oferty:

- Małgorzata Przeździk tel. 41 354 22 78 w. 209

m.przezdzik@umigchmielnik.com

- W zakresie przedmiotu zamówienia:

- Jerzy Gajek  tel. 41 354 22 78 w. 207

inwestycje@chmielnik.com

Zastępca Burmistrza /-/ Mariusz Ściana

Nazwa i adres Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zamieszczone w dniu ……………………………… roku rozeznanie cenowe, składam/-y ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w/w rozeznaniu cenowym za całkowitą cenę ofertową:

BRUTTO ze wszystkimi opłatami koniecznymi przy realizacji zamówienia w wysokości .................................................. PLN (słownie .......................................................................................................................... PLN) w tym podatek VAT w wysokości ............... % co daje kwotę .................................. PLN (słownie: ........................................................................................................................ PLN) netto: ................................................ (słownie: ...................................................................... PLN )

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami wykonania zamówienia i wymaganiami podanymi w rozeznaniu cenowym z dnia ……………………………

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert 
(art. 297 k.k.).

Załączniki do oferty:

1……………………………………..

2……………………………………..

………………………..….					……………………..………….

Miejscowość i data						                Podpis wykonawcy