GiOŚ.272.ZO.1.2018Dubiecko, dnia 9.01.2018r.

Znak sprawy

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

W związku z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na

**Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w m-ci Wybrzeże, gmina Dubiecko”.**

Ogólny zakres robót budowlanych o wartości brutto 1 300 970,99 obejmuje:

Wykonanie kanalizacji grawitacyjnej PCV fi 200 ze studniami – ok. 2560 m

Wykonanie kanalizacji grawitacyjnej PCV fi 160 ze studniami– ok. 1005 m

Wykonanie kanalizacji tłocznej PE fi110zx6,3mm – ok. 2566 km

Wykonanie przepompowni ścieków – 3 kpl

Roboty towarzyszące jak: podwiert sterowany fi 160x9,1 - 70m, naprawa placów i dróg

Wykonanie przyłączy do budynków – 53 szt. …………………………………………………………………………………………………...

(**opis przedmiotu zamówienia)**

1. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

1) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej i elektrycznej dla całego procesu inwestycyjnego, w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych.

2) Koordynacja czynności inspektorów nadzoru na budowie.

3) Pełnienie nadzoru inwestorskiego poprzez bieżący nadzór i kontrolę techniczną nad realizacją robót, w sposób umożliwiający ocenę prawidłowości i zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, STWiORB, zasadami wiedzy technicznej, polskimi normami i obowiązującymi przepisami.

4) Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej w toku prowadzonych robót.

5) Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla procesu budowlanego.

6) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

7) Sprawdzenie posiadania przez Kierownika budowy odpowiednich dokumentów (deklaracji zgodności, atestów, świadectw jakości, wyników badań, certyfikatów) dotyczących dostarczonych elementów prefabrykowanych i innych wyrobów oraz dokonanie ich oceny jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem.

8) Uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób, pomiarów i sprawdzeń, odbiorów technicznych instalacji, urządzeń technicznych.

9) Odbiór i sprawdzanie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających - Inspektor Nadzoru potwierdza ich prawidłowość wykonania wpisem do dziennika budowy.

10) Potwierdzenie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstaw do fakturowania częściowego robót budowlanych.

11) Udział w spotkaniach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji robót budowlanych.

12) Uczestniczenie w odbiorze końcowym zadania

13) Sprawdzanie kompletności przedstawionej przez wykonawcę robót budowlanych całościowej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania.

14) Udział w przeglądach gwarancyjnych zadania po pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiającego.

W ramach pełnionego nadzoru inwestorskiego Wykonawca ma prawo:

1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

3) Żądać od kierownika budowy wstrzymania prowadzenia robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może spowodować znaczne straty materialne.

Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach.

1. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy na pełnienie nadzoru do dnia zakończenia i odbioru całego zadania tj. do 30.06.2018r.
2. Warunki udziału w postepowaniu:

- wykonawca musi dysponować osobami z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w branży sanitarnej i elektrycznej

- doświadczenie – udokumentować, że wykonawca ostatnich 3 latach pełnił nadzór przy budowie kanalizacji sanitarnej o wartości brutto 1 000 000 zł

1. Kryteria oceny ofert: maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 100. Oferta w kryterium Cena może uzyskać max 60 pkt., natomiast oferta w kryterium Czas reakcji może uzyskać max 40pkt.

**- cena** - waga kryterium 60

Wartość punktowa ceny: Rc = Cmin/Cn x 60pkt.

Rc – ranga kryterium cenowego

Cmin – najniższa cena spośród oferowanych

Cn – cena danej oferty

- **czas reakcji** (przyjazd na miejsce budowy na wezwanie inwestora) - waga kryterium:

\* do 2 godz. - 40 pkt

\* powyżej 2godz. do 4 do godz.– 20 pkt

\* powyżej 4 godz. do 6 godz. – 0pkt

5. Zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub

kapitałowo, tj. wzajemne powiazania miedzy beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające na:

- uczestniczeniu w spółce cywilnej lub osobowej

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub

Pełnomocnika

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób

6. Odrzuceniu podlegają oferty których treść nie odpowiada warunkom niniejszego zapytania

ofertowego oraz złożone po terminie

7. Informację o wyniku postępowania zamawiający umieści na stronie:

[**www.dubiecko.biuletyn.net**](http://www.dubiecko.biuletyn.net) **, www.arimr.gov.pl**

8. Ofertę należy złożyć do dnia: 17.01.2018 r. do godziny 10:00 w formie:

**- pisemnej (osobiście, listownie)** na adres**: Urząd Gminy Dubiecko, ul. Przemyska 10,**

**37-750 Dubiecko**

- **elektronicznej** na adres e-mail: **ugdubiecko@wp.pl**

**- faxem** na nr 16 6511156 w. 143

9. Cenę brutto oferty należy podać w złotych polskich. Łączna cena oferty musi obejmować

cały zakres zamówienia. W cenie należy uwzględnić także inne koszty o ile Oferent je

przewiduje (np. koszty dojazdu, opłaty, ubezpieczenia).

10. Kompletna oferta powinna zawierać:

- formularz ofertowy

- kserokopie uprawnień budowlanych\

- referencje

11. Przy obliczaniu ceny należy uwzględnić, że cena będzie obowiązywać strony przez cały

okres realizacji zamówienia.

12. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

13. Informacje dodatkowe:

* + każdy podmiot może złożyć tylko 1 ofertę
  + termin płatności– przelew do 21 dni po wystawieniu faktury

14. Osoba upoważniona do kontaktów: Krzysztof Atak, tel. 16 6511156 w. 106

15. Załączniki:

- zał. nr 1 - wzór umowy

- zał. nr 2 - formularz ofertowy

zał. nr 1

*(Wzór )* UMOWA NR …………….

o pełnienie nadzoru inwestorskiego

zawarta w dniu ………………..r. w Dubiecku pomiędzy Gminą Dubiecko, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

1. Wiesława Bembenka - Wójta Gminy

2. przy kontrasygnacie Ireny Król - Skarbnika Gminy

a - zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

1.

2.

o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: **„Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w m-ci Wybrzeże, gmina Dubiecko”.**

Ogólny zakres prac obejmuje: Wykonanie kanalizacji grawitacyjnej PCV fi 200 ze studniami – ok. 2560 m Wykonanie kanalizacji grawitacyjnej PCV fi 160 ze studniami– ok. 1005 m Wykonanie kanalizacji tłocznej PE fi110zx6,3mm – ok. 2566 km Wykonanie przepompowni ścieków – 3 kpl Roboty towarzyszące jak: podwiert sterowany fi 160x9,1 - 70m, naprawa placów i dróg Wykonanie przyłączy do budynków – 53 szt.

§ 2

1. Nadzór inwestorski stanowiący przedmiot umowy Wykonawca będzie sprawował od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zakończenia i odbioru zadania określonego w § 1 tj. do 30.06.2018 r.
2. Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim w ramach umowy zawarty jest w dokumentacji projektowej zadania.
3. Wartość nadzorowanych robót zgodnie z umową zawartą przez Zamawiającego z wykonawcą robót wynosi 1 300 970,99 zł brutto.

§ 3

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej i elektrycznej dla całego procesu inwestycyjnego, w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych.

2) Koordynacja czynności inspektorów nadzoru na budowie.

3) Pełnienie nadzoru inwestorskiego poprzez bieżący nadzór i kontrolę techniczną nad realizacją robót, w sposób umożliwiający ocenę prawidłowości i zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, STWiORB, zasadami wiedzy technicznej, polskimi normami i obowiązującymi przepisami.

4) Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej w toku prowadzonych robót.

5) Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla procesu budowlanego.

6) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

7) Sprawdzenie posiadania przez Kierownika budowy odpowiednich dokumentów (deklaracji zgodności, atestów, świadectw jakości, wyników badań, certyfikatów) dotyczących dostarczonych elementów prefabrykowanych i innych wyrobów oraz dokonanie ich oceny jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem.

8) Uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób, pomiarów i sprawdzeń, odbiorów technicznych instalacji, urządzeń technicznych.

9) Odbiór i sprawdzanie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających - Inspektor Nadzoru potwierdza ich prawidłowość wykonania wpisem do dziennika budowy.

10) Potwierdzenie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstaw do fakturowania częściowego robót budowlanych.

11) Udział w spotkaniach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji robót budowlanych.

12) Uczestniczenie w odbiorze końcowym zadania

13) Sprawdzanie kompletności przedstawionej przez wykonawcę robót budowlanych całościowej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania.

14) Udział w przeglądach gwarancyjnych zadania po pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiającego.

2. W ramach pełnionego nadzoru inwestorskiego Wykonawca ma prawo:

1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

3) Żądać od kierownika budowy wstrzymania prowadzenia robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może spowodować znaczne straty materialne.

3.  Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach.

§ 4

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej zadania.
2. Przekazanie Wykonawcy kserokopii umowy zawartej z wykonawcą robót wraz z kosztorysem ofertowym.
3. Powiadomienie wykonawcy robót o powierzeniu Wykonawcy pełnienia nadzoru inwestorskiego.
4. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia wg postanowień § 7 niniejszej umowy.

§ 5

Do prowadzenia nadzoru ze strony Wykonawcy wyznacza się inspektorów nadzoru:

- branża sanitarna: ……………… nr uprawnień: ………………,

- branża elektryczna: ………………….. nr uprawnień: ………………...,

§ 6

1. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nie przewidzianych umową zawartą z wykonawcą robót, to inspektor nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia.
2. Bez zgody Zamawiającego inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydania wykonawcy polecenia wykonania robót dodatkowych.

§ 7

1. Za pełnienie nadzoru inwestorskiego ustala się wynagrodzenie w wysokości:
   * netto – …………. zł
   * podatek VAT 23 % tj. ……………….. zł
   * brutto – **……………… zł** (słownie złotych: ………………………………….. …**/100)**
2. W przypadku zwiększenia zakresu robót budowlanych i wydłużenia terminu realizacji, strony ustalą wynagrodzenie Wykonawcy w aneksie do niniejszej umowy.
3. Zapłata ustalonego wynagrodzenia za czynności Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury wystawionej po zakończeniu, odbiorze i rozliczeniu robót. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur częściowych.
4. Płatność w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury na konto

nr ………………………………

§ 8

1. Zamawiający oświadcza, że posiada nr NIP ……………….
2. Wykonawca oświadcza, że posiada nr NIP ………………..

§ 9

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przekazywane na osoby trzecie bez zgody obu stron.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo

i miejscowo dla Zamawiającego.

§ 13

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

# Zamawiający: Wykonawca:

zał. nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

Do Zamawiającego :

**Gmina Dubiecko, ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko**

Przedmiot zamówienia:

**Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania**

**pn.: „Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w m-ci Wybrzeże, gmina Dubiecko”.**

Ja/ My\* :

Wykonawca ( jeżeli oferta składania wspólnie – wpisać dane pełnomocnika ) :

Adres : ……………………………………………………………

Tel : ………………………………………………………….……

e-mail : …………………………………………………..………..

NIP : ………………………………………………………………

Imię i nazwisko, stanowisko osoby/osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy : ………………………………

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe znak: GiOŚ.272.ZO.1.2018r. z dnia 9.01.2018 r. składamy ofertę cenową w niniejszym postępowaniu.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu ofertowym za cenę

w wysokości jak niżej:

* + netto – …………… zł
  + podatek VAT 23 % tj. ……………….. zł
  + brutto – **……………… zł** (słownie złotych: …………………… …**/100)**

Potwierdzamy termin realizacji zamówienia

Akceptujemy termin płatności faktur tj. 21 dni

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wszystkimi warunkami niniejszego zapytania ofertowego i akceptujemy je bez zastrzeżeń.

……………………………………………….

Podpisy osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym lub pełnomocników

…………, dnia ………..