GMINA GÓRNO

Górno 169, 26-008 Górno, woj. świętokrzyskie

tel.: (41) 30 23 018; fax.: (41) 30 23 009;  NIP: 657-24-00-548, Regon: 291010079

IR.271.2.40.2.2020.ŁP						           Górno, dn. 09.06.2020 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Krajnie

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych określonego w art. 4 pkt. 8 (Dz.U.2019.1843 – t. jedn..)

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Krajnie

1.1. Dokumentacja obejmować powinna w szczególności:

a) budowę dwuoddziałowego przedszkola,

b) ilość oraz wielkość pomieszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami

c) pierwsze (podstawowe) wyposażenie obiektu

d) dostosowanie kotłowni w budynku szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola,

e) wyburzenie obecnie istniejącego wyłączonego z użytkowania budynku, w którym mieścił się dom nauczyciela oraz biblioteka,

f) uwzględnić wykonanie łącznika ze szkołą podstawową (do decyzji Zamawiającego na etapie koncepcji).

1.2. Przedszkole powinno pomieścić 2 oddziały po 25 dzieci oraz zostać zlokalizowane na działkach ewidencyjnych nr 29/2 i 30/2 w miejscowości Krajno-Parcele. W załączeniu mapa poglądowa określająca oczekiwania Zamawiającego w zakresie przybliżonej lokalizacji obiektu.

Projekt powinien uwzględniać rozwiązania wpływające na oszczędność budowy oraz eksploatacji obiektu przy założeniu wykonania wszystkich wymaganych elementów w obiekcie będącym przedmiotem zamówienia.

Miejscowość Krajno-Parcele nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.3. Obiekt podlegający wyburzeniu zlokalizowany jest na działce ewidencyjnej nr 30/2 w miejscowości Krajno-Parcele. Budynek jest 2-kondygnacyjny, podpiwniczony, wolnostojący. Znajduje się na terenie Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie. Właścicielem działki i budynku jest Gmina Górno.

Gmina dysponuje inwentaryzacją budynku do wyburzenia w zakresie niezbędnym do wykonania ekspertyzy budowlanej dot. określenia stanu technicznego budynku..

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy:

a) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej powinno obejmować w szczególności:

- projekt budowlany zgodnie z obowiązującymi przepisami w ilości 5 egz.,

- przedmiar robót w ilości 2 egz.,

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w ilości 3 egz.

- kosztorys inwestorski w ilości 2 egz.,

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  (STWIOR) w ilości 3 egz.,

- kompletna dokumentacja na nośniku CD w ilości 1 egz. (w formie edytowalnej: word, excel, .dwg lub podobnej oraz w formie pdf)

Dokumentacja na nośniku musi być identyczna jak wersja papierowa zatwierdzona przez odpowiednie organy.

- wizualizacja zewnętrzna obiektu.

b) uzyskanie mapy do celów projektowych na przedmiotowy zakres, uzyskanie wszelkich innych uzgodnień ze służbami uzgadniającymi i zatwierdzającymi dokumentację, analiz, map, opracowań pomocniczych,

c) przygotowanie materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia wodno-prawnego wraz z jego uzyskaniem,

d) przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i w razie konieczności opracowanie raportu oddziaływania na środowisko,

e) uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

f) przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę i jego uzyskanie w imieniu Zamawiającego,

g) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie trwania robót budowlanych;

h) wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji technicznej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i umożliwiającej przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane.

2.1 W zakres opracowań wchodzą także oprócz projektów budowlanych (o ile zajdzie taka konieczność), projekty branżowe przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących                 z projektowaną inwestycją wraz z uzyskaniem warunków technicznych przebudowy urządzeń przez właściwych gestorów sieci jako oddzielne opracowania oraz zatwierdzenia projektów, przez odpowiednich gestorów sieci.

2.2. Wykonawca w dokumentacji technicznej nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".

Niezastosowanie się Wykonawcy do powyższych wymogów jest jednoznaczne z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy.

2.3. W celu dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia zamawiający zaleca:

a)	dokonanie przez wykonawcę (na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność) wizji lokalnej terenu realizacji przedmiotu zamówienia i jego otoczenia,

b)	zdobycie wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i realizacji zamówienia.

2.4. Dokumentację projektowo-kosztorysową należy opracować w szczególności zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.1935)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 – t.jedn.)

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2019.11863 ze zm. – t.jedn.)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod            i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389)

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2.12.2015 roku                 w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2015.2117)

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 roku                 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719)

- Ustawą z dnia 29.01.2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.1843 – t.jedn.)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 – t.jedn.)

- Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                 w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko za dnia 3 października 2008r., (Dz.U.2020.283 ze zm. - t.jedn.)

- Ustawa z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1874 – t.jedn.)

2.5. Uwagi:

- W trakcie prac należy przestrzegać innych uwarunkowań prawnych, które regulują projektowanie i realizacje inwestycji budowlanych, a także przepisów szczególnych, polskich norm wprowadzających normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne.

- Warunkiem koniecznym przy wykonywaniu projektu jest posiadanie odpowiednich uprawnień zawodowych o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt. 1 w zakresie określonym w art. 14 ust. 3 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U.2019.1186 ze zm. – t.jedn.),a także przynależność do izby samorządu zawodowego.

3. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia:

4.1. Opracowanie koncepcji architektonicznej – do 31.08.2020 r.

4.2. Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej obejmującej wszystkie niezbędne branże  wraz ze złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę – 30.04.2021 r.

5. Opis sposobu obliczenia ceny oraz kryteria wyboru oferty

Oferent poda cenę brutto w złotych za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

Oferent może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową i nie może zmienić jej treści w okresie trwania umowy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

5.1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

| Nazwa kryterium | Wzór | Sposób oceny |
| --- | --- | --- |
| Cena | (Cena minimalna / oferowana cena) * 100 | 100 pkt |

5.2. Zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z Oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.#143

5.3. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert najkorzystniejszych na tę samą wartość Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty do złożenia ofert dodatkowych zgodnie z warunkami składania ofert podstawowych. W przypadku ponownego złożenia ofert najkorzystniejszych o tej samej cenie Zamawiający dopuszcza licytację ustną zaoferowanej ceny.

6. Wymagane dokumenty:

Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu następujące dokumenty:

- aktualne dokumenty potwierdzające przynależność do właściwej izby oraz posiadanie stosownych uprawnień do sporządzania projektów we wszystkich wymaganych branżach.

- wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru (CEIDG, KRS itp.).

6.1. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

7. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres Zamawiającego opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

Oferta na: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej w Krajnie

z dopiskiem: „Nie otwierać przed 17.06.2020 r. godz. 10:00”

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

7.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia: 17.06.2020 r. do godz. 10:00 (liczy się data złożenia oferty na sekretariacie).

Urząd Gminy Górno

Górno 169, 26-008 Górno

Sekretariat pokój nr 22 (I piętro)

7.2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30 000 EURO obowiązującym w Gminie Górno.

7.3. Osobą do kontaktu w sprawie niniejszego zaproszenia jest:

imię i nazwisko	Łukasz Papis

tel.			041 30 23 628

fax. 			041 30 23 009

e-mail 			gmina@gorno.pl

w terminach 		godz. pracy Urzędu Gminy Górno

8. Oferta powinna zawierać:

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 1)

9. Załączniki do zapytania ofertowego:

- Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2. Projekt umowy

- Załącznik nr 3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym  z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego

- Załącznik nr 4. Mapa poglądowa

Powyższe załączniki dostępne są na stronie Zamawiającego www.gorno.biuletyn.net →Zamówienia Publiczne → Zamówienia do 30 tys. euro)