Załącznik nr 6 do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena brutto w zł | Wartość brutto w zł (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sieć wodociągowa rozdzielcza CPV45231300-8 |  |  |  |
| 1.1 | Roboty ziemne | CPV45111000-8 |  |  |  |
| 1 d.1.1 | KNR 2-1 218-01 ST 5.4 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.l-ll | m3 | 1409.7 |  |  |
| 2 d.1.1 | KNR2-01 0218-02 ST 5.4 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III | m3 | 280.1 |  |  |
| 3 d.1.1 | KNR 2-01 0317-04 ST 5.4 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.l-ll z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m -szerokość 0.8-1.5 m | m3 | 352.4 |  |  |
| 4 d.1.1 | KNR 2-01 0317-05 ST 5.4 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku ło Datą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m -szerokość 0.8-1.5 m | m3 | 70 |  |  |
| 5 d.1.1 | KNR 2-01 0322-01 ST 5.4 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok. do 3.0 m wypraskami w grunt. suchych kat.l-ll wraz z rozbiór.(szer.do 1m) | m2 | 3915.8 |  |  |
| 6 d.1.1 | KNR 2-01 0322-02 ST 5.4 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok. do 3.0 m wypraskami w grunt. suchych kat.lll-IV wraz z rozbiór.(szer. do 1m) | m2 | 778 |  |  |
| 7 d.1.1 | KNR 2-01 0230-01 ST 5.7 _^ | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 1408.9 |  |  |
| 8 d.1.1 | KNR 2-01 0236-03 ST 5.7 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 1408.9 |  |  |
| 9 d.1.1 | KNR 2-01 0416-01 ST 5.7 | Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wykopu - kat. gr. l-IV | m3 | 233.7 |  |  |
| 10 d.1.1 | KNR-W2-18 0511-03 ST 5.6 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - żwir | m3 | 57.6 |  |  |
| 11 d.1.1 | KNR-W2-18 0511-02 ST 5.6 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - piasek | m3 | 176.1 |  |  |
| 12 d.1.1 | KNR 2-28 0501-08 ST 5.7 | Obsypka rurociągu gruntem z wykopu, jego przesianie | m3 | 469.6 |  |  |
| 13 d.1.1 | KNR 2-28 0703-01 ST 5.5 | Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. 63 mm | m | 320 |  |  |
| 14 d.1.1 | KNR-W 2-18 0517-02 ST 5.5 | Studzienki zbiorcze PE śr 400 mm h=500 mm | szt. | 6 |  |  |
| 15 d.1.1 | KNR 2-01 0410-01 ST 5.5 | Rdzeń glinowy (iłowy) zapory ziemnej | m3 | 0.2 |  |  |
| 16 d.1.1 | wycena własna ST 5.5 | Pompowanie wody /orientacyjne/ | m-g | 200 |  |  |
| Razem dział Roboty ziemne CPV45111000-8 |  |  |  |
| 1.2 Roboty montażowe CPV45231300-8 |  |  |  |
| 17 d.1.2 | KNR 2-28 0301-04 ST 5.7 | Rury PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 160 mm + taśma oznacznikowa | m | 878 |  |  |
| 18 d.1.2 | KNR 2-28 0301-03 ST 5.7 | Rury PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 110 mm + taśma oznacznikowa | m | 432 |  |  |
| 19 d.1.2 | KNR 2-28 0301-02 ST 5.7 | Rury PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 90 mm + taśma oznacznikowa | m | 14 |  |  |
| 20 d.1.2 | KNR 2-28 0304-04 ST 5.7 | Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. rury 160 mm | szt. | 9 |  |  |
| 21 d.1.2 | KNR 2-28 0304-03 ST 5.7 | Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. rury 110 mm | szt. | 9 |  |  |
| 22 d.1.2 | KNR 2-28 0309-04 ¦ST 5.7 | Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC o śr. nominalnej 150 mm | szt. | 2 |  |  |
| 23 d.1.2 | KNR 2-28 0309-03 ST 5.7 | Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC o śr. nominalnej 100 mm | szt.. | 4 |  |  |
| 24 d.1.2 | KNR 2-28 0309-02 ST 5.7 | Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE o śr. nominalnej 80 mm - przy hydrantach | szt.. | 6 |  |  |
| 25 d.1.2 | KNR 2-28 0311-07 ST 5.7 | Hydranty pożarowe nadziemne na kolanie stopowym kołnierzowym o śr. nominalnej 80 mm | szt.. | 6 |  |  |
| 26 d.1.2 | KNR 2-18 0112-04 ST 5.7 | Sieci wodociągowe w miastach - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr.nom.150 mm | szt.. | 6 |  |  |
| 27 d.1.2 | KNR 2-18 0112-03 ST 5.7 | Sieci wodociągowe w miastach - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr.nom.100 mm | szt.. | 8 |  |  |
| 28 d.1.2 | KNR 2-18 0112-02 ST 5.7 | Sieci wodociągowe w miastach - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr.nom.80 mm | szt.. | 6 |  |  |
| 29 d.1.2 | KNR 2-18 0607-01 ST 5.7 | Deskowanie ław fundamentowych | m2 | 18.9 |  |  |
| 30 d.1.2 | KNR 2-18 0609-01 ST 5.7 | Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe | m3 | 2.1 |  |  |
| 31 d.1.2 | KNR 2-18 0802-01 ST 5.7 | Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o śr. nominalnej do 100 mm | prób. | 2 |  |  |
| 32 d.1.2 | KNR 2-18 0802-02 ST 5.7 | Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o śr. nominalnej 150 mm | prób. | 4 |  |  |
| 33 d.1.2 | KNR 2-18 0803-01 ST 5.7 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nominalnej do 150 mm | odc.200m | 6 |  |  |
| 34 d.1.2 | KNR 2-19 0134-02 ST 5.7 | Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym | kpl. | 12 |  |  |
| 35 d.1.2 | KNR 4-05I 0227-03 ST 5.7 | Demontaż hydrantu nadziemnego o śr. nom. 80 mm | kpl. | 1 |  |  |
| Razem dział Roboty montażowe CPV45231300-8 |  |  |  |
| 1.3 | Przejścia sieci | wodociągowej przez przeszkody CPV45231300-8 |  |  |  |
| 1.3.1 | Roboty ziemne | CPV45111000-8 |  |  |  |
| 36 d.1.3 .1 | KNR 2-01 0221-08 ST 5.4 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębierny mi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III | m3 | 14 |  |  |
| 37 d.1.3 .1 | KNR 2-01 0317-05 ST 5.4 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. lll-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m -szerokość 0.8-1.5 m | m3 | 3.5 |  |  |
| 38 d.1.3 .1 | KNR 2-01 0326-08 ST 5.4 | Umocnienie pionowych ścian wykopów o głęb.do 3m pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat.lll-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórką | m2 | 37.5 |  |  |
| 39 d.1.3 .1 | KNR 2-01 0230-01 ST 5.7 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 14 |  |  |
| 40 d.1.3 .1 | KNR 2-01 0320-05 ST 5.7 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.lll-IV -szerokość 0.8-1.5m | m3 | 3.5 |  |  |
| Razem dział Roboty ziemne CPV45111000-8 |  |  |  |
| 1.3.2 Roboty montażowe CPV45231300-8 |  |  |  |
| 41 d.1.3 .2 | KNR 2-28 ¦0401-01 ST 5.7 | Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50 t z 2 płyt przejazdowych | szt. | 1 |  |  |
| 42 d.1.3 .2 | KNR 2-28 0402-06 ST 5.7 | Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. 219/6,3 mm w gruntach kat. III-IV + płozy + manszety | m | 19.5 |  |  |
| 43 d.1.3 .2 | KNR 2-28 0302-05 ST 5.7 | Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 280 mm - rury osłonowe + płozy + manszety | m | 14 |  |  |
| 44 d.1.3 .2 | KNR 2-19 0218-01 ST 5.7 | Zabezpieczenie kabla w ziemi - Arot fi 110 mm | zabezp. | 3 |  |  |
| 45 d.1.3.2 | KNR 2-28 0315-02 ST 5.7 | Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym | kpl. | 2 |  |  |
| 46 d.1.3.2 | KNR 2-31 0204-03 ST 5.7 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grub. po zagęszcz.10 cm | m2 | 10 |  |  |
| 47 d.1.3.2 | KNR 2-31 0204-05 ST 5.7 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub. po zagęszcz.7 cm | m2 | 10 |  |  |
| Razem dział Roboty montażowe CPV45231300-8 |  |  |  |
| Razem dział Przejścia sieci wodociąqowej przez przeszkody CPV45231300-8 |  |  |  |
| Razem dział Sieć wodociąqowa rozdzielcza CPV45231300-8 |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |

Słownie: