ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Obmiar | Cena jednostkowa | Wartość ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNR 2-01 0701-03 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głebok. do 0.8 m i szer. dna do 0.4 w gruncie kat. IV | m | 787 |  |  |
| 2. | KNR 2-01 0704-03 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głebok. do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV | m | 787 |  |  |
| 3. | KNR 5-10 0301-01 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer. do 0.4 mm | m | 1574 |  |  |
| 4. | KNR 2-01 0707-03 | Wykopy ręczne o głebok. do 1.5 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii niskiego napięcia –fundamenty + zapasy | m3 | 7,96 |  |  |
| 5. | KNR 5-10 0708-02 -analogia | Ręczne stawianie fundamentów B 40 słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat. IV R = 0.5 S=0.5 | szt. | 29 |  |  |
| 6. | KNR 5-10 1002-01 | Montaż wysięgników rurowych 1m o ciężarze do 15 kg na słupie | szt. | 29 |  |  |
| 7. | KNR 5-10 1004-03 | Wciąganie przewodów w słup/wysięgnik na ziemi | m - 1 przew. | 209 |  |  |
| 8. | KNR 5-10 0708-01 | Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat. I-III | szt. | 29 |  |  |
| 9. | KNR 5-10 1005-07 | Montaż_ na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych (1 lampa w oprawie) | szt. | 29 |  |  |
| 10. | KNR 5-10 0603-07 | Montaż_ głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr. do 50 mm2 na nap. do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 58 |  |  |
| 11. | KNR 5-08 0608-07 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 | m | 787 |  |  |
| 12. | KNR 5-10 0303-01 | Układanie rur ochronnych z PCW o sr. do 75 mm w wykopie | m | 173 |  |  |
| 13. | KNR 5-10 0103-03 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych-YAKY4x35mm2 | m | 724 |  |  |
| 14. | KNR 5-10 0114-03 | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na nap. znamionowe poni-_ej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych + wciąganie do słupa- YAKY4x35mm2 | m | 231 |  |  |
| 15. | KNR 5-08 0812-06 -analogia | Podłączenie bednarki uziemiającej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 120 mm2) | szt. | 31 |  |  |
| 16. | KNR 5-08 0403-09 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 30 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia - szafa oświetleniowa | szt. | 1 |  |  |
| 17. | KNR 5-10 0103-03 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych-YAKY4x35mm2 | m | 6 |  |  |
| 18. | KNR 5-08 0813-04 | Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce | szt. | 58 |  |  |
| 19. | KNR 5-08 0813-01 | Podłączenie kabli w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce szt. | szt. | 58 |  |  |
| 20. | KNR 4-03 1203-01 | Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 | odc. | 30 |  |  |
| 21. | KNR 4-03 1205-01 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar | 1 |  |  |
| 22. | KNR 4-03 1205-02 | Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar | 29 |  |  |
| OGÓŁEM |  |