Załącznik nr 6 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia w części c) pn.: „Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej w Radlinie, gm. Górno”:

1. Piłkochwyt – 39 mb

- wykonanie piłkochwytu z siatki polipropylenowej o śr. min. 5 mm i oczkach
80 x 80 mm za boiskiem do piłki nożnej na pełnej wysokości h = 6 m na słupkach stalowych ø 70 w rozstawie osiowym zakotwionych w stopach betonowych co 3 m w wykopanych dołach o powierzchni dna do 0,2 m² i głębokości do 1,20 m (kat. gr. IV).

Na podstawie powyższego opisu przedmiotu zamówienia należy sporządzić kosztorys ofertowy.