Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej, w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U.2012.1059 j.t., dalej także „ustawa Prawo energetyczne”), do obiektów Zamawiającego w ilości 1215,88 MWh dla 91 punktów poboru energii, zlokalizowanych na terenie Gminy Górno, w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r., wskazanych w tabeli nr 1.

- Moc umowna dla wymienionych w tabeli nr 1 punktów poboru energii elektrycznej wynosi 662 kW.

- Dla wymienionych niżej punktów poboru energii elektrycznej aktualnie obowiązują umowy kompleksowe.

- Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodne z przepisami ustawy Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi do ustawy Prawo energetyczne oraz Polskimi Normami.

- Wskazane zużycie energii elektrycznej stanowi przybliżoną wielkość szacunkową, niezbędną do wyliczenia wartości zamówienia.

Układy pomiarowo-rozliczeniowe, wskazanych w Tabeli nr 1 punktów poboru energii elektrycznej są dostosowane do zasady TPA i gotowe do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.

Tabela nr 1

| Lp. | Nazwa | Lokalizacja | Kod | Miejscowość | Numer ewidencyjny | PPE | Numer licznika | Grupa taryfowa | Moc umowna [kW] | Szacunkowe zużycie w trakcie trwania umowy razem [MWh] | Szacunkowe zużycie w trakcie trwania umowy S1 [MWh] | Szacunkowe zużycie w trakcie trwania umowy S2 [MWh] | Zmiana sprzedawcy: P – pierwsza, K - kolejna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | [kW] |  |  |  |  |
| 1 | oświetlenie uliczne s-74 stacja 1091 | Cedzyna | 26-008 | Górno | 11-1 064 | PL_ZEOD_2604000109_64 | 50066416 | C12b | 14 | 27.5 | 7.1 | 20.4 | K |
| 2 | oświetlenie drogowe | Górno-Parcele | 26-008 | Górno | 11-1 051 | PL_ZEOD_2604000110_55 | 142986 | C12b | 2 | 2.2 | 0.6 | 1.6 | K |
| 3 | oświetlenie drogowe st. 1391 sł 11 | Górno | 26-008 | Górno | 11-1 091 | PL_ZEOD_2604000208_70 | 143054 | C12b | 3 | 0 | 0 | 0 | K |
| 4 | oświetlenie uliczne ogrodzenie st 704 | Radlin | 26-008 | Górno |  | PL_ZEOD_2604000111_57 | 141917 | C12b | 2 | 2.2 | 0.6 | 1.6 | K |
| 5 | oświetlenie uliczne ogrodzenie st 1331 | Radlin | 26-008 | Górno |  | PL_ZEOD_2604000210_63 | 141731 | C12b | 2 | 3.7 | 0.6 | 3.1 | K |
| 6 | oświetlenie uliczne stacja 160 | Krajno, Urząd Gminy Górno | 26-008 | Górno | 11-1 064 | PL_ZEOD_2604000112_59 | 50067818 | C12b | 5 | 8.8 | 2.8 | 6 | K |
| 7 | oświetlenie uliczne stacja 1347 | Krajno, Urząd Gminy Górno | 26-008 | Górno | 11-1 026 | PL_ZEOD_2604000113_61 | 141737 | C12b | 5 | 7.3 | 2.1 | 5.2 | K |
| 8 | oświetlenie uliczne stacja 1346 słup 7 | Krajno, Urząd Gminy Górno | 26-008 | Górno | 11-1 026 | PL_ZEOD_2604000114_63 | 141228 | C12b | 5 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | K |
| 9 | oświetlenie uliczne stacja 1346 | Krajno, Urząd Gminy Górno | 26-008 | Górno | 11-1 026 | PL_ZEOD_2604000211_65 | 142748 | C12b | 5 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | K |
| 10 | oświetlenie uliczne stacja 1345 | Krajno, Urząd Gminy Górno | 26-008 | Górno | 11-1 026 | PL_ZEOD_2604000115_65 | 141736 | C12b | 5 | 8.4 | 2.1 | 6.3 | K |
| 11 | oświetlenie uliczne skrzyżowanie (dr. 74, dr. 752, dr. 15517) | Górno | 26-008 | Górno | 11-976 | PL_ZEOD_2604000116_67 | 50066434 | C12b | 15 | 15.3 | 2.7 | 12.6 | K |
| 12 | oświetlenie uliczne Złącze na sł. 4 ze st. 649 | Podmąchocice | 26-008 | Górno | 11-989 | PL_ZEOD_2604000212_67 | 141730 | C12b | 5 | 8.2 | 1.4 | 6.8 | K |
| 13 | oświetlenie uliczne Stacja 1207 | Krajno- Parcele | 26-008 | Górno | 11-968 | PL_ZEOD_2604000117_69 | 141759 | C12b | 2 | 5.2 | 0.9 | 4.3 | K |
| 14 | Stacja 1168 | Krajno- Parcele | 26-008 | Górno | 11-968 | PL_ZEOD_2604000118_71 | 50065555 | C12b | 6 | 15.2 | 2.6 | 12.6 | K |
| 15 | Stacja 449 | Wola Jachowa | 26-008 | Górno | 11-956 | PL_ZEOD_2604000119_73 | 141916 | C12b | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | K |
| 16 | Stacja 913 | Bęczków | 26-008 | Górno | 11-965 | PL_ZEOD_2604000122_68 | 140698 | C12b | 2 | 3.7 | 0.6 | 3.1 | K |
| 17 | Stacja 1175 | Wola Jachowa | 26-008 | Górno | 11-956 | PL_ZEOD_2604000120_64 | 141914 | C12b | 2 | 2.3 | 0.3 | 2 | K |
| 18 | Stacja 165 | Cedzyna | 26-008 | Górno | 11-952 | PL_ZEOD_2604000123_70 | 50065599 | C12b | 9 | 15.5 | 2.5 | 13 | K |
| 19 | Stacja 1156 | Wola Jachowa | 26-008 | Górno | 11-956 | PL_ZEOD_2604000121_66 | 50065600 | C12b | 6 | 11.9 | 2.1 | 9.8 | K |

| 20 | Stacja 651 | Podmąchocice | 26-008 | Górno | 11-885 | PL_ZEOD_2604000124_72 | 142390 | C12b | 2 | 3.4 | 0.6 | 2.8 | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Stacja 1301 | Górno - Parcele | 26-008 | Górno | 11-731 | PL_ZEOD_2604000125_74 | 141735 | C12b | 2 | 3.5 | 0.6 | 2.9 | K |
| 22 | Stacja 715 | Górno - Parcele | 26-008 | Górno | 11-731 | PL_ZEOD_2604000126_76 | 142413 | C12b | 2 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | K |
| 23 | Stacja 1211 | Górno - Parcele | 26-008 | Górno | 11-731 | PL_ZEOD_2604000127_78 | 50065597 | C12b | 12 | 22.1 | 3.8 | 18.3 | K |
| 24 | Stacja 716 | Górno - Parcele | 26-008 | Górno | 11-731 | PL_ZEOD_2604000128_80 | 50065598 | C12b | 12 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | K |
| 25 | Stacja 649 | Podmąchocice | 26-008 | Górno | 11-716 | PL_ZEOD_2604000223_78 | 141734 | C12b | 2 | 5.1 | 0.9 | 4.2 | K |
| 26 | Stacja 572 | Górno Zawada | 26-008 | Górno | 11-714 | PL_ZEOD_2604000129_82 | 50067931 | C12b | 9 | 16.2 | 2.7 | 13.5 | K |
| 27 | Stacja 125 | Skorzeszyce | 26-008 | Górno | 11-713 | PL_ZEOD_2604000130_73 | 50065484 | C12b | 6 | 13.4 | 2.3 | 11.1 | K |
| 28 | Stacja 899 | Skorzeszyce | 26-008 | Górno | 11-713 | PL_ZEOD_2604000131_75 | 50065483 | C12b | 6 | 16.8 | 2.8 | 14 | K |
| 29 | Stacja 124 | Skorzeszyce | 26-008 | Górno | 11-713 | PL_ZEOD_2604000132_77 | 50067886 | C12b | 6 | 14.5 | 2.4 | 12.1 | K |
| 30 | Stacja 898 | Skorzeszyce | 26-008 | Górno | 11-713 | PL_ZEOD_2604000133_79 | 50067887 | C12b | 6 | 18.6 | 3.2 | 15.4 | K |
| 31 | Stacja 897 | Skorzeszyce | 26-008 | Górno | 11-713 | PL_ZEOD_2604000134_81 | 50065482 | C12b | 6 | 16.5 | 2.8 | 13.7 | K |
| 32 | Stacja 125 | Skorzeszyce | 26-008 | Górno | 11-713 | PL_ZEOD_2604000135_83 | 50067885 | C12b | 6 | 14.1 | 2.3 | 11.8 | K |
| 33 | Stacja 906 | Górno | 26-008 | Górno | 11-693 | PL_ZEOD_2604000136_85 | 50066435 | C12b | 6 | 11.6 | 2 | 9.6 | K |
| 34 | Skrz. na sł 1 ze st. 1043 | Górno | 26-008 | Górno | 11-693 | PL_ZEOD_2604000137_87 | 83188688 | C12b | 2 | 7.8 | 1.3 | 6.5 | K |
| 35 | Stacja 804 | Górno | 26-008 | Górno | 11-693 | PL_ZEOD_2604000139_91 | 50063564 | C12b | 22 | 21.4 | 3.7 | 17.7 | K |
| 36 | Stacja 805 | Górno | 26-008 | Górno | 11-693 | PL_ZEOD_2604000138_89 | 50065481 | C12b | 6 | 6.6 | 1.7 | 4.9 | K |
| 37 | Stacja 803 | Górno | 26-008 | Górno | 11-693 | PL_ZEOD_2604000140_82 | 50065553 | C12b | 9 | 18.8 | 3.1 | 15.7 | K |
| 38 | Stacja 802 | Górno | 26-008 | Górno | 11-693 | PL_ZEOD_2604000141_84 | 50065565 | C12b | 6 | 12.7 | 1.9 | 10.8 | K |
| 39 | Stacja 122 | Górno | 26-008 | Górno | 11-693 | PL_ZEOD_2604000142_86 | 50067817 | C12b | 12 | 20.1 | 3.4 | 16.7 | K |
| 40 | Stacja 1207 | Krajno | 26-008 | Górno | 11-659 | PL_ZEOD_2604000152_95 | 142977 | C12b | 3 | 9.5 | 1.8 | 7.7 | K |
| 41 | Stacja 162 | Krajno | 26-008 | Górno | 11-659 | PL_ZEOD_2604000151_93 | 50065551 | C12b | 27 | 50.3 | 7.9 | 42.4 | K |
| 42 | Stacja 830 | Krajno | 26-008 | Górno | 11-659 | PL_ZEOD_2604000209_72 | 50069493 | C12b | 25 | 32.2 | 5.3 | 26.9 | K |
| 43 | Stacja 164 | Krajno | 26-008 | Górno | 11-659 | PL_ZEOD_2604000150_91 | 50066427 | C12b | 15 | 31.1 | 5.2 | 25.9 | K |
| 44 | Stacja 163 | Krajno | 26-008 | Górno | 11-659 | PL_ZEOD_2604000148_98 | 50066428 | C12b | 25 | 32.4 | 5.3 | 27.1 | K |
| 45 | Stacja 732 | Krajno | 26-008 | Górno | 11-659 | PL_ZEOD_2604000148_98 | 50066433 | C12b | 12 | 41.5 | 7 | 34.5 | K |
| 46 | Stacja 110 | Krajno | 26-008 | Górno | 11-659 | PL_ZEOD_2604000146_94 | 50065492 | C12b | 6 | 16.8 | 3 | 13.8 | K |
| 47 | Stacja 161 | Krajno | 26-008 | Górno | 11-659 | PL_ZEOD_2604000145_92 | 50066430 | C12b | 17 | 33.5 | 5.5 | 28 | K |
| 48 | Stacja 733 | Krajno | 26-008 | Górno | 11-659 | PL_ZEOD_2604000144_90 | 50065554 | C12b | 22 | 34.1 | 5.7 | 28.4 | K |
| 49 | Stacja 111 | Krajno | 26-008 | Górno | 11-659 | PL_ZEOD_2604000143_88 | 50067816 | C12b | 15 | 33.3 | 5.4 | 27.9 | K |
| 50 | Stacja 1246 | Bęczków | 26-008 | Górno | 11-658 | PL_ZEOD_2604000154_99 | 83455838 | C12b | 4 | 10.9 | 1.8 | 9.1 | K |
| 51 | Stacja 740 | Bęczków | 26-008 | Górno | 11-658 | PL_ZEOD_2604000213_69 | 50066419 | C12b | 6 | 18.5 | 3.1 | 15.4 | K |
| 52 | Stacja 744 | Bęczków | 26-008 | Górno | 11-658 | PL_ZEOD_2604000157_05 | 141912 | C12b | 5 | 24 | 4.2 | 19.8 | K |
| 53 | Stacja 739 | Bęczków | 26-008 | Górno | 11-658 | PL_ZEOD_2604000158_07 | 50066473 | C12b | 9 | 41.1 | 6.9 | 34.2 | K |
| 54 | Stacja 741 | Bęczków | 26-008 | Górno | 11-658 | PL_ZEOD_2604000166_12 | 50066471 | C12b | 6 | 24 | 4 | 20 | K |
| 55 | Stacja 121 | Leszczyny | 26-008 | Górno | 11-657 | PL_ZEOD_2604000169_18 | 50066475 | C12b | 6 | 19.1 | 3.3 | 15.8 | K |
| 56 | Stacja 742 | Bęczków | 26-008 | Górno | 11-658 | PL_ZEOD_2604000153_97 | 50066472 | C12b | 6 | 14.3 | 2.3 | 12 | K |
| 57 | Skrz. na sł. 7 ze st 1007 | Leszczyny | 26-008 | Górno | 11-657 | PL_ZEOD_2604000168_16 | 50066474 | C12b | 6 | 20.6 | 1.8 | 18.8 | K |
| 58 | Stacja 144 | Leszczyny | 26-008 | Górno | 11-657 | PL_ZEOD_2604000167_14 | 50433945 | C12b | 22 | 18.8 | 3.2 | 15.6 | K |
| 59 | Stacja 736 | Leszczyny | 26-008 | Górno | 11-657 | PL_ZEOD_2604000165_10 | 50066418 | C12b | 6 | 16.9 | 2.8 | 14.1 | K |
| 60 | Stacja 895 | Leszczyny | 26-008 | Górno | 11-657 | PL_ZEOD_2604000162_04 | 142380 | C12b | 4 | 14.6 | 2.4 | 12.2 | K |
| 61 | oświetlenie uliczne st 1304 | Cedzyna/ Leszczyny | 26-008 | Górno |  | PL_ZEOD_2604000172_13 | 141919 | C12b | 2 | 6.1 | 1.4 | 4.7 | K |
| 62 | Stacja 1090 | Cedzyna/ Leszczyny | 26-008 | Górno | 11-656 | PL_ZEOD_2604000171_11 | 140269 | C12b | 2 | 8.9 | 1.5 | 7.4 | K |
| 63 | Stacja 154 | Cedzyna/ Leszczyny | 26-008 | Górno | 11-656 | PL_ZEOD_2604000170_09 | 50066420 | C12b | 6 | 8.8 | 1.5 | 7.3 | K |
| 64 | Zł. pom. na sł. ze stacji 191 | Radlin | 26-008 | Górno | 11-655 | PL_ZEOD_2604000179_27 | 142974 | C12b | 2 | 6.1 | 1.4 | 4.7 | K |
| 65 | Stacja 192 | Radlin | 26-008 | Górno | 11-655 | PL_ZEOD_2604000178_25 | 50065494 | C12b | 6 | 22.3 | 3.9 | 18.4 | K |
| 66 | Stacja 190 | Radlin | 26-008 | Górno | 11-655 | PL_ZEOD_2604000177_23 | 50065495 | C12b | 6 | 22.2 | 3.9 | 18.3 | K |
| 67 | Stacja 191 | Radlin | 26-008 | Górno | 11-655 | PL_ZEOD_2604000176_21 | 50066426 | C12b | 12 | 15.2 | 2.7 | 12.5 | K |
| 68 | Stacja 120 | Radlin | 26-008 | Górno | 11-655 | PL_ZEOD_2604000174_17 | 58774 | C12b | 6 | 16 | 2.8 | 13.2 | K |
| 69 | Stacja 189 | Radlin | 26-008 | Górno | 11-655 | PL_ZEOD_2604000175_19 | 50066429 | C12b | 6 | 17.5 | 3 | 14.5 | K |
| 70 | Stacja 700 | Radlin | 26-008 | Górno | 11-655 | PL_ZEOD_2604000173_15 | 50065491 | C12b | 6 | 9.2 | 1.6 | 7.6 | K |
| 71 | Stacja 451 | Wola Jachowa | 26-008 | Górno | 11-654 | PL_ZEOD_2604000183_24 | 50065479 | C12b | 6 | 23.7 | 3.9 | 19.8 | K |
| 72 | Stacja 449 | Wola Jachowa | 26-008 | Górno | 11-654 | PL_ZEOD_2604000182_22 | 50055476 | C12b | 6 | 14.7 | 2.4 | 12.3 | K |
| 73 | Stacja 448 | Wola Jachowa | 26-008 | Górno | 11-654 | PL_ZEOD_2604000181_20 | 50065477 | C12b | 20 | 16.5 | 2.6 | 13.9 | K |
| 74 | Stacja 450 | Wola Jachowa | 26-008 | Górno | 11-654 | PL_ZEOD_2604000180_18 | 50065480 | C12b | 20 | 20.5 | 3.5 | 17 | K |
| 75 | Stacja 1167 | Cedzyna | 26-008 | Górno | 11-579 | PL_ZEOD_2604000186_30 | 141911 | C12b | 4 | 8.6 | 1.3 | 7.3 | K |
| 76 | Stacja 1045 | Cedzyna | 26-008 | Górno | 11-579 | PL_ZEOD_2604000185_28 | 50065596 | C12b | 15 | 30.4 | 5.5 | 24.9 | K |
| 77 | Stacja 1044 | Cedzyna | 26-008 | Górno | 11-579 | PL_ZEOD_2604000184_26 | 50065485 | C12b | 6 | 15 | 2.7 | 12.3 | K |
| 78 | oświetlenie uliczne | Leszczyny | 26-008 | Górno | 11-1 105 | PL_ZEOD_2604001668_63 | 00223536 | C12b | 17 | 2.1 | 0.61 | 1.49 | K |
| 79 | oświetlenie uliczne stacja 744 | Bęczków | 26-008 | Górno | 11-1 117 | PL_ZEOD_2604000975_83 | 01331243 | C12b | 2 | 1.25 | 0.34 | 0.91 | K |
| 80 | oświetlenie uliczne stacja 1431 | Krajno Parcele | 26-008 | Górno | 11-1 122 | PL_ZEOD_2604000962_68 | 01331238 | C12b | 3 | 1.97 | 0.57 | 1.4 | K |
| 81 | oświetlenie uliczne stacja 1431 | Krajno Parcele | 26-008 | Górno | 11-1-123 | PL_ZEOD_2604000963_70 | 01322182 | C12b | 3 | 1.42 | 0.41 | 1.01 | K |
| 82 | oświetlenie uliczne | Bęczków | 26-009 | Górno | 11-1 172 | PL_ZEOD_2604000901_12 | 01481229 | C12b | 3 | 0.78 | 0.15 | 0.63 | K |
| 83 | Stacja 704 słup nr 12 | Radlin | 26-009 | Górno | 11-1 173 | PL_ZOD_2604001744_45 | 1452358 | C12b | 1 | 0.678 | 0.209 | 0.469 | P |
| 84 | Stacja 704 słup nr 4 | Radlin | 26-009 | Górno | 11-1 174 | PL_ZOD_2604000896_95 | 1452343 | C12b | 2 | 1.356 | 0.404 | 0.952 | P |
| 85 | Stacja 1378 słup nr 6 | Krajno I | 26-009 | Górno | 11-1 183 | PL_ZOD_2604001772_68 | 83226771 | C12b | 2 | 2.027 | 0.674 | 1.353 | P |
| 86 | Stacja 1337 słup nr 1 | Krajno I | 26-009 | Górno | 11-1 184 | PL_ZOD_2604001773_70 | 1481931 | C12b | 2 | 2 | 0.677 | 1.323 | P |
| 87 | Stacja 1167 słup nr 1 | Cedzyna | 26-009 | Górno | 11-1 208 | PL_ZOD_2604001825_37 | 83228806 | C12b | 1 | 4.158 | 1.29 | 2.868 | P |
| 88 | Stacja 1477 słup nr 14 | Górno Zawada | 26-009 | Górno | 11-1 208 | PL_ZOD_2604001826_39 | 83229152 | C12b | 3 | 5.058 | 1.637 | 3.421 | P |
| 89 | Stacja 1477 słup nr 4 | Górno Zawada | 26-009 | Górno | 11-1 208 | PL_ZOD_2604001827_41 | 83228802 | C12b | 3 | 3.835 | 1.203 | 2.632 | P |
| 90 | Stacja 1455 | Krajno Parcele | 26-009 | Górno | 11-1 214 | PL_ZOD_2604001841_47 | 83256038 | C12b | 3 | 0 | 0 | 0 | P |
| 91 | Stacja 1475 słup nr 1 | Bęczków | 26-009 | Górno | 11-1 215 | PL_ZOD_2604001840_45 | 83256022 | C12b | 3 | 1.951 | 0.797 | 1.154 | P |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Razem | 662 | 1215.88 | 214.67 | 1001.21 |  |