WO.271.1.2016.ZP                                                                     Krobia, dnia 08 stycznia 2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O WARTOŚCI PONIŻEJ 30.000 EURO

Gmina Krobia reprezentowana przez Burmistrza zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Krobia

ul. Rynek 1

63-840 Krobia

tel. 0-65 571-11-11

fax 0-65 571-11-11,  573 –87-80

NIP: 6961749038

reprezentowana przez: Burmistrza Krobi Sebastiana Czwojdę

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„REWITALIZACJA GMINY KROBIA – KOMPLEKSOWA GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY KROBIA”

- Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie audytu energetycznego, audytu oświetlenia, Studium Wykonalności, inwentaryzacji budynków oraz ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej dla zadania „Rewitalizacja gminy Krobia – kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Krobia”.

- Zamówienie obejmuje następujące budynki:

- Kino „Szarotka”, Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi, ul. Powstańców Wielkopolskich 27, powierzchnia zabudowy 946,35 m2

- budynek - pomieszczenia administracyjne Urzędu Miejskiego w Krobi, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy, organizacji pozarządowych, ul. Plac Kościuszki 3, powierzchnia użytkowa 962,05 m2

- budynek szkolny w Nieparcie, powierzchnia użytkowa 769,42 m2

- Świetlica wiejska w Sułkowicach, posesja nr 22, powierzchnia użytkowa 456 m2

- Audyt energetyczny budynków powinien być sporządzony zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17.03.2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U.2009.346);

- Ustawą z dnia 28 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. z 2008 r., nr 223, poz. 1459 z późn. zm.).

Audyty energetyczne i audyty oświetleniowe należy sporządzić w 4 egzemplarzach i na nośniku elektronicznym w wersji edytowalnej.

- Audyt energetyczny, audyt oświetleniowy należy wykonać w zakresie, standardzie, formie i dokładności zgodnie z aktualnymi na dzień wykonania przedmiotu zamówienia wymogami, w tym z wymogami określonymi dla projektów w ramach wytycznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (dalej: WRPO 2014+), OŚ PRIORYTETOWA 3. ENERGIA. Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - Regulaminu konkursu Nr RPWP.03.02.01-IZ-00-30001/15 oraz z uwzględnieniem wymogów:

- Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WW 2014 – 2020;

- Kryteriami Wyboru Projektów dla Poszczególnych Osi Priorytetowych Działań i Poddziałań RPO WW 2014-2020 – Zakres EFRR (kryteria merytoryczne i  jakościowe). Dokumenty dostępne na stronie http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/77.

- Audyt energetyczny oraz Studium Wykonalności mają stanowić załączniki do wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – konkurs Nr RPWP.03.02.01-IZ-00-30001/15, uzasadniające potrzebę i opłacalność przeprowadzenia działań termomodernizacyjnych. Głównym zadaniem audytu energetycznego i Studium Wykonalności ma być określenie zakresu oraz parametrów technicznych i ekonomicznych przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do opracowania dokumentacji projektowej. Oszczędność energii musi być wykazana w sposób obiektywny, zgodny z dobrymi praktykami i aktualnym stanem wiedzy technicznej, bowiem zgodnie z wymogami 
o dofinansowanie Beneficjent będzie zobowiązany do przedłożenia drugiego audytu energetycznego, po zakończeniu robót termomodernizacyjnych, którego celem będzie weryfikacja osiągnięcia zakładanej ilości zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektu termomodernizacyjnego. Jednocześnie wyniki z ponownego audytu energetycznego będą podstawą do badania stopnia osiągnięcia wskaźników rezultatu.

- W audycie energetycznym Wykonawca określi dla każdego budynku i wariantu przedsięwzięć termomodernizacyjnych poziom zwiększenia efektywności energetycznej, wyrażonej w % energii cieplnej. Zgodnie bowiem z wymogami konkursu 3.2.1 WRPO+ każdy budynek objęty projektem musi charakteryzować się zwiększeniem efektywności energetycznej na poziomie min. 25% energii cieplnej.

- Studium Wykonalności będzie stanowił załącznik do wniosku aplikacyjnego na konkurs Nr RPWP.03.02.01-IZ-00-30001/15 i musi być sporządzony zgodnie 
z Instrukcją do sporządzenia Studium Wykonalności, stanowiącą załącznik do wymienionego konkursu i zawierać wszystkie niezbędne elementy.

- Studium Wykonalności będzie obejmować budynki, dla których uzyskano – na podstawie wskazań audytu energetycznego - poprawę efektywności energetycznej 
o co najmniej 25%.

- Wykonawca zobowiązuje się ustosunkować pisemnie do poprawek lub korekt zgłoszonych do audytu energetycznego, audytu oświetlenia lub Studium Wykonalności na etapie oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie, zgłoszonych przez instytucję prowadzącą nabór wniosków w ramach konkursu dla poddziałania 3.2.1 WRPO 2014+ (Nr Nr RPWP.03.02.01-IZ-00-30001/15) 
w przewidzianym do tego terminie, ujętym we wspomnianym Regulaminie konkursu.

- Ekspertyza ornitologiczna wraz z ekspertyzą chiropterologiczną dla wskazanych budynków muszą spełniać wszelkie formalne i merytoryczne wymogi przewidziane dla nich jako załączników wniosku aplikacyjnego w konkursie 3.2.1 WRPO 2014+, zgodnie z regulaminem konkursu.

- Wykonanie inwentaryzacji dla budynków:

- budynek - pomieszczenia administracyjne Urzędu Miejskiego w Krobi, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy, organizacji pozarządowych, ul. Plac Kościuszki 3, powierzchnia użytkowa 962,05 m2,

- Świetlica wiejska w Sułkowicach, posesja nr 22, powierzchnia użytkowa 456 m2.

- Opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami do wykonania niniejszego zamówienia. 
W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:

- Dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia, posiadającymi wymagane doświadczenie przy realizacji takich zamierzeń oraz posiadającymi stosowne uprawnienia do wykonywania audytów energetycznych, będącymi członkami Zrzeszenia Audytorów Energetycznych;

- Wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem ogłoszenia zapytania, zostało wykonanych dla samorządu (dowolnego szczebla terytorialnego) co najmniej 3 opracowania – audyty energetyczne o podobnym zakresie prac.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

- dokument potwierdzający uprawnienia do sporządzania audytów energetycznych

- zaświadczenie o członkostwie w Zrzeszeniu Audytorów Energetycznych

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie kopii potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem.

13. Termin realizacji zamówienia audytu oraz inwentaryzacji wskazanych budynków (do wyboru przez wykonawcę): 12.02.2016 r.,  19.02.2016 r.

Termin realizacji zamówienia Studium Wykonalności, ekspertyzy ornitologicznej wraz 
z chiropterologiczną: 14.03.2016 r.

14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

a) CENA 						znaczenie 	-  90 %,

b) TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

AUDYTU ORAZ INWENTARYZACJI

WSKAZANYCH BUDYNKÓW		 	znaczenie 	-  10 %,

Kryterium „CENA” – ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację całości zamówienia, obliczona przez wykonawcę, podana w „FORMULARZU OFERTOWYM”.   Maksymalną ilość punktów, tj. 90 pkt otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto, pozostali natomiast proporcjonalnie mniej. Oceny pozostałych ofert zostaną przeliczone według następującego wzoru:

Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty

Ocena = ----------------------------------------------------------------------   x 90

Cena brutto oferty badanej

Kryterium „TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA AUDYTU ORAZ INWENTARYZACJI  WSKAZANYCH BUDYNKÓW” – ocenie zostanie poddany termin realizacji zamówienia audytu oraz inwentaryzacji wskazanych budynków, podany w „FORMULARZU OFERTOWYM”.

Punktacja za termin realizacji zamówienia audytu oraz inwentaryzacji wskazanych budynków będzie ustalona w sposób następujący:

- Termin realizacji zamówienia audytu oraz inwentaryzacji wskazanych budynków do dnia 12.02.2016 r. – 10 pkt,

- Termin realizacji zamówienia audytu oraz inwentaryzacji wskazanych budynków do dnia 19.02.2016 r. –   5 pkt,

W PRZYPADKU, GDY WYKONAWCA NIE WSKAŻE W OFERCIE JEDNEGO Z TERMINÓW, O KTÓRYCH MOWA WYŻEJ LUB WSKAŻE INNY TERMIN NIŻ ZOSTAŁ WSKAZANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OTRZYMA 0 PKT.

Ilość punktów w poszczególnych kryteriach („CENA”, „TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA AUDYTU ORAZ INWENTARYZACJI  WSKAZANYCH BUDYNKÓW”) zostaną zsumowane. Oferta, która uzyska największą ilość punktów za wszystkie kryteria będzie ofertą najkorzystniejszą. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i uzyskał najwyższą ilość punktów w wyżej wymienionych kryteriach.

UWAGA:

Zamawiający zastrzega sobie, że jeśli cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zamawiający ma prawo odstąpić od zawarcia umowy.

MIEJSCE, TERMIN I FORMA ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego (Urząd Miejski w Krobi ul. Rynek 1, 63-840 Krobia), w Biurze Obsługi Klienta – parter.

Termin składania oferty upływa dnia 15.01.2016 r. o godzinie 1500.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście, pocztą lub faxem.

Na kopercie należy umieścić napis: OFERTA - „REWITALIZACJA GMINY KROBIA – KOMPLEKSOWA GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY KROBIA”.

ZAŁĄCZNIKIEM DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO JEST: Formularz ofertowy.

Z up. Burmistrza

Michał Listwoń

/-/ Zastępca Burmistrza