WO.271.15.2018.ZP Krobia, dnia 22 luty 2018r.

dot. wyjaśnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego” pn: **„BUDOWA KONTENEROWEGO ZAPLECZA SOCJALNEGO KOMPLEKSU SPORTOWEGO W PUDLISZKACH, W RAMACH ZADANIA ROZBUDOWA KOMPLEKSU OBIEKTÓW SPORTOWYCH W GMINIE KROBIA”**

Gmina Krobia reprezentowana przez Burmistrza ul. Rynek 1, 63-840 Krobia zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje wyjaśnienia, w związku z otrzymanymi pytaniami do treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.  **„BUDOWA KONTENEROWEGO ZAPLECZA SOCJALNEGO KOMPLEKSU SPORTOWEGO W PUDLISZKACH, W RAMACH ZADANIA ROZBUDOWA KOMPLEKSU OBIEKTÓW SPORTOWYCH W GMINIE KROBIA”**

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednolitych ścian PIR/PUR o gr.12 cm bez płyt gipsowych? Zastosowanie płyt gipsowych jest niekorzystne dla walorów użytkowych (mikrodrgania w kontenerach powodujące spękania, oddziaływanie wilgoci).

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania jednolitych ścian PIR/PUR o gr.12 cm bez płyt gipsowych. Konstrukcja ścian musi być zgodna z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do SIWZ.

 z up. Burmistrza Krobi

 Katarzyna Szablewska

 /-/ Sekretarz Gminy